## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：1#~5#平房仓消防系统 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 11689.74
2 | 措施合计 | 88.95
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 88.95
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 2010.64 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1753.46
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 23.38
3.6 | 预算包干费 | 233.8
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 | 114.44 |  |  | －
5 | 税金 | 1529.41 |  |  | －
6 | 总造价 | 15433.18
7 | 人工费 | 307.14
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 15,433.18 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#~5#平房仓消防系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（1#、5#仓） 2.规格、型号:MF/ABC5 3.不锈钢灭火器箱（放3个灭火器） |  | 具 | 6 | 802.95 |  | 4817.7
2 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器（2~4#仓） 2.规格、型号:MF/ABC5 3.不锈钢灭火器箱（放2个灭火器） |  | 具 | 12 | 572.67 |  | 6872.04
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 11689.74
措施项目
| 3 | 专业措施项目
3 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
4 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
5 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
6 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
7 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
8 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
9 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
10 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
11 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
12 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
13 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
14 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 11689.74
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#~5#平房仓消防系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
16 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
17 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
18 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
20 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计 | [8 empty] | 11689.74
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#~5#平房仓消防系统 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 88.95 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计 |  |  |  |  | 88.95
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#~5#平房仓消防系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1753.46 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 23.38
6 | 预算包干费 | 233.80
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 2010.64 |  |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：1#~5#平房仓消防系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1753.461
合 计 |  |  |  | 1753.46 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1#~5#平房仓消防系统 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 114.44 |  |  | 114.44
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 13789.33 | 0.33 |  | 45.5
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 13789.33 | 0.15 |  | 20.68
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 13789.33 | 0.1 |  | 13.79
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 13789.33 | 0.25 |  | 34.47
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 13903.77 | 11 |  | 1529.41
合 计 | [6 empty] | 1643.85
表—13