
                                                             项目编号：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工

招 标 文 件

招标人：广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司（盖章）
招标代理机构：广东省国际工程咨询有限公司（盖章）
二〇一七年三月

目    录
2

第一章 招标公告

2

1. 招标条件

2

2. 项目概况与招标范围

2

3. 投标人资格要求

3

4. 招标文件及有关资料的获取

4

5. 投标文件的递交

4

6．发布公告的媒介

5

第二章 投标人须知

5

投标人须知前附表

9

1．总则

11

2．招标文件

12

3．投标文件

14

4．投标

15

5．开标

16

6．评标

16

7．合同授予

17

8．不再招标

17

9．纪律和监督

18

10．需要补充的其他内容

24

第三章 评标办法（随机合理低价法）

24

评标办法前附表

24

1.评标方法

24

2.评审标准

25

3.评标程序

27

第四章 合同条款及格式

29

第一部分 合同协议书

32

第二部分  合同通用条款

33

第三部分 专用合同条款

74

第五章  工程量清单(另附)

75

第六章
图  纸

76

第七章  技术标准和要求

77

第八章  投标文件格式



第一章 招标公告
佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工招标公告
1. 招标条件
本招标项目佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程项目已经由云浮市发展和改革局（云发改园区【2016】8号）批准建设，项目业主为广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司，资金来源由企业自筹解决并已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：佛山（云浮）产业转移工业园（思劳片）一期地块内。
2.2 规模：
土方工程:北面山体开挖土方，修整边坡。
边坡防护工程:高填方边坡采用现浇C20片石砼挡土墙+三维植被网护坡；低填方边坡采现浇C20片石砼护脚防护；挖方边坡采用三维植被网护坡。
排水工程:根据不同的地段地块而采用不同断面的水沟形式，水沟墙身采用浆砌标准砖+墙体抹面。不同的平交位置采用不同管径的圆管与水沟相连接。
绿化工程:土边坡采用喷播草籽，喷播植物种类选用狗牙根+野百合+银合欢+木豆。
具体内容详见招标人发出的施工图纸及工程量清单。
2.3 计划工期：工期要求50个日历天。
2.4 招标范围：新建排水管（0.5米、1.0米直径的雨水管）、排水沟约3000米（净宽为0.5～1.0米）；新建挡土墙约2000立方米、防护护坡约2800平方米；种植植被约3200平方米。具体内容详见招标人发出的施工图纸及工程量清单。
2.5招标控制价：2383426.00元，其中安全文明施工费为81342.80元。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级或以上资质的独立法人，并具备有效的安全生产许可证，且应满足本项目招标规定的资格后审条件要求。
3.2投标人须是未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接业务的独立法人单位，须持有佛山市、区建设行政主管部门颁发的有效的《佛山市建筑行业诚信手册》或者云浮市建设行政主管部门颁发的有效的《云浮市建筑市场诚信手册申请表》（投标人只需提供其中一项即可），其中《佛山市建筑行业诚信手册》的有效范围是最新年度考评结论为C或以上的，或新登记备案的；投标人按云建市[2013]10号办理登记手续的，提供批准的云浮市建筑市场诚信手册申请表，且其有效范围为最新月度考评结论为B级或以上（不含B-）；广东省以外的投标人，须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市〔2015〕52号文）的规定，提供在广东省建设信息网（网址：WWW.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件。
3.3投标人主要人员资格要求：
（1）项目负责人必须是投标人在职人员，须具备注册于投标人本单位的市政公用工程专业二级或以上（在广东省以外注册的须具有一级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书，具备有效的安全生产考核合格证（B类），且不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人，并提供近半年（2016年9月至2017年2月）或以上社保证明（由社保部门盖章）。
（2）专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），必须是投标人在职人员，提供近半年（2016年9月至2017年2月）或以上社保证明（由社保部门盖章）。
3.4投标人提供经有资质的会计师事务所出具的审计报告（2013年、2014年、2015年），且连续三年盈利。
3.5信誉要求：
3.5.1投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。
3.5.2投标人在本项目投标期间未被区级或以上建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。[特别提示：投标人无论在何地受到暂停或取消当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标]
3.5.3投标人近3年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）没有发生重大工程质量问题或重大安全生产事故或围标串标或骗取中标或提供虚假投标材料或严重违约等违法违纪行为。（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法、仲裁机构或县（区）级或以上的建设行政主管部门等出具的认定文件为准）
3.6投标人在本公告发布前已到云浮市公共资源交易中心办理好企业信用信息库录入、并已网上公示，方可参加本工程投标（提供在云浮市公共资源交易网截图公示网页），且投标人必须在云浮市公共资源交易网的企业后台点击网上报名，对未按要求办理的企业（投标人），不接受其投标。
3.7本次招标不接受联合体投标。
3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本招标项目投标。
3.9投标人须按要求在开标签到时提交由公司、企业住所地所属检察院或云浮市人民检察院（对有关单位或个人申请涉及外国国籍人士的个人行贿犯罪档案查询则由广东省人民检察院受理查询）于该项目招标期间(自招标公告发布之日起到递交投标文件截止期）出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，证明投标人及其法定代表人、项目负责人近10年内（单位营业期限不满10年即按单位营业执照的成立日期起查询）无行贿犯罪记录。
4. 招标文件及有关资料的获取
4.1 各潜在投标人，自2017年3月27日可在云浮市公共资源交易网(www. http:/ ggzy.yunfu.gov.cn) 、云浮市住房城乡建设信息网免费下载招标文件及其工程量清单、招标控制价、答疑文件等附件。 
4.2 招标文件每套工本费500元，报名费100元，不设定售卖招标文件时限，在递交投标文件时缴纳招标文件工本费及报名费，投标人未缴纳相关费用的，不得参与投标。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年4月17日9时30分，地点为云浮市公共资源交易中心(云浮市城中路111号行政服务中心四楼)。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6．发布公告的媒介
本次招标公告同时在《广东建设报》、《云浮日报》、云浮市住房城乡建设信息网、广东省招标投标监管网、云浮市公共资源交易网网上发布，并以云浮市公共资源交易网发布为准。
7. 异议与投诉
7.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向行政监督部门实名投诉。
7.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。
监督机构：佛山（云浮）产业转转移工业园管理委员会国土规划建设局
投诉电话：0766-8586031 
招标人：广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司
联系人：王工  联系电话： 0766-8588838
交易服务机构：云浮市公共资源交易中心
联系电话：0766-8819066
招标代理机构：广东省国际工程咨询有限公司
联系人：陈工、张工　联系电话：13512771524、020-83517453
                                                日期：2017年3月24日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名 称：广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司
地 址：云浮市云城区思劳镇国际石材城C区  

联系人：王 工

电 话：0766-8588838

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东省国际工程咨询有限公司
联系人：陈工、张工
电话：13512771524、020-83517453

	1.1.4
	项目名称
	佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工 

	1.1.5
	建设地点
	佛山（云浮）产业转移工业园（思劳片区）内

	1.2.1
	资金来源
	企业自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	新建排水管（0.5米、1.0米直径的雨水管）、排水沟约3000米（净宽为0.5～1.0米）；新建挡土墙约2000立方米、防护护坡约2800平方米；种植植被约3200平方米。具体内容详见招标人发出的施工图纸及工程量清单。投标人必须对整个招标范围进行投标，只对招标范围中部分工程投标者，将不予考虑。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：50日历天

	1.3.3
	质量要求
	应符合国家现行《工程施工质量验收规范》，达到《工程质量检验评定标准》要求的合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告“3.投标人资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√) 不接受
· 接受，应满足下列要求：

	1.9.1
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织，踏勘时间：/
        踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√) 不召开
· 召开，召开时间：
         召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间17天前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15天前

	1.11
	分包
	 eq \o\ac(□,√) 不允许
· 允许，分包内容要求：
          分包金额要求：
          接受分包的第三人资质要求：

	1.12
	偏离
	 eq \o\ac(□,√) 不允许
· 允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	澄清（答疑）、修改、补充通知等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间17天前

	2.2.2
	投标截止时间
	2017年4月17日9时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	本项目的招标文件澄清及答疑文件将在云浮市公共资源交易中心网站发布，投标人自行下载。从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	本项目的招标文件澄清及答疑文件将在云浮市公共资源交易中心网站发布，投标人自行下载。从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	在投标截止时间前提交的书面修改文件及按评标委员会要求提交的澄清文件。

	3.2.3
	最高投标限价
	招标控制价为2383426.00元，其中安全文明施工费为81342.80元

	3.3
	投标有效期
	90 日历天（从投标截止之日算起）

	3.4
	投标保证金
	投标保证金的形式：

1、必须以投标人名称由投标人基本帐户采用银行转帐或电汇方式，转帐单（或电汇单）注明“佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程投标保证金”字样，应在投标截止时间前（含当日），转帐或电汇至专用帐户（以到帐日期为准）：

帐户名称：云浮市公共资源交易中心   

开 户 行：中国农业银行股份有限公司云浮星岩支行

帐    号：4466 2001 0400 06048　 

2、投标担保不采用直接存款或交纳现金的方式，开标时由云浮市公共资源交易中心确认投标保证金已按时到帐，不按时到帐的其投标文件不予评审。退还时按投标人名称与转出帐户退还。

投标保证金的金额：￥40000.00元（大写：人民币肆万元整）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√) 不允许
· 允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字、盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）、加盖投标人公章（不得使用其他代章）。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	1份正本（含电子光盘一套）、4份副本，一起包封为1包。

注：投标文件电子版应包含所有投标文件的内容。

	3.7.5
	装订及密封要求
	1、A4白纸，左侧装订，文件装订应牢固，不得使用活页夹。全部书面投标文件应（投标函部分与商务部分）分别装订成一册正本， 二册副本(投标函部分与商务部分一起装订)；电子商务投标文件独立包装进袋（按电子商务投标书包装袋封面要求外贴封面），再与全部书面投标文件密封进同一个包装袋内。
2、投标人应将所有的投标文件及其附件密封进一个包装袋（盒、箱）内，不得分散放置（拆封前需查验的资料除外），不得在开标拆封前启封。

	4.1.2
	封套上写明
	文件包装袋（盒、箱）封面
书写方法（标签样式）：
投 标 文 件
项目名称: 佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工

项目编号：  

招 标 人：广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司
（2017年   月   日  时  分开标，此时间以前不得开封）
投 标 人：                      （盖章）
法定代表人（或授权代理人）：        （签字或盖章）
通讯地址：
邮政编码：


	4.2.2
	递交投标文件地点
	云浮市城中路111号市行政服务中心四楼公共资源交易大厅

	4.2.3
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√) 否
· 是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2017年4月17日9时30分
开标地点：云浮市城中路111号市行政服务中心四楼公共资源交易大厅

	5.2
	开标程序
	开标顺序：
1、开标由招标人代表主持，邀请所有投标人参加。参加开标人员应签到以证明其出席开标会；不按招标文件要求派员参加开标会的，其递交的投标文件将不予受理，不得参与评审。
2、招标人(或招标代理机构)按招标文件时间规定，宣布投标截止，停止接收投标文件。
3、当众宣读投标截止时间前递交投标文件与参加开标的单位、人员名单（按签到表）。
4、由监督单位或投标人代表检查各投标文件的投标担保、密封、标记等情况, 对符合要求的投标文件，确认无误后当众依次开启，当众宣读投标人投标文件正本报价以及招标人认为必要的其他内容。
5、招标人对唱标情况做出书面说明并记录在案，请各投标人的代表离场，随时等候可能需要补充资料的通知。
6、本次招标实行资格后审，开标后，由评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定组建的评标委员会对各投标单位进行资格审查。
经审查，只有同时满足上述资格审查要求的方可进入下一步开标程序。
7、投标文件送达评标室，进入评标程序，招标人介绍本工程的基本情况，由评标委员会根据招标文件和有关招投标的法规对各投标人的符合开标程序检查的投标书进行封闭评审。
8、评标委员会按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标候选人推荐顺序，并对评标结果予以公示。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5人，具备国家和省规定的评标专家条件和要求。
评标专家确定方式：从云浮市公共资源交易中心评标专家库中随机抽取；同一单位不得有2名或以上专家参加同一项目的评标。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	· 是
 eq \o\ac(□,√) 否，推荐的中标候选人数：3人。

	7.2
	履约担保
	（1）投标人提供的履约担保金额：10％签约合同价
（2）履约担保形式：银行保函或现金

（3）银行保函要求：开具履约担保的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的地市级支行或以上级别的银行。

（4）履约担保在根据合同规定从项目签约到建设主管部门验收合格之前应一直保持有效，在竣工验收合格后28天内退还承包人。


1．总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
(l）资质条件：见投标人须知前附表；
(2）财务要求：见投标人须知前附表；
(3）业绩要求：见投标人须知前附表；
(4）信誉要求：见投标人须知前附表；
(5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
(6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(3）为本标段的监理人；
(4）为本标段的代建人；
(5）为本标段提供招标代理服务的；
(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(9）被责令停业的；
(10）被暂停或取消投标资格的；
(11）财产被接管或冻结的；
(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 招标人不组织踏勘现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人不对投标人踏勘现场作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
本招标项目不召开投标预备会。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分保金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
不允许投标文件偏离招标文件的要求的。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1）招标公告（或投标邀请书）; 
(2）投标人须知；
(3）评标办法；
(4）合同条款及格式；
(5）工程量清单；
(6）图纸；
(7）技术标准和要求；
(8）投标文件格式；
(9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2对招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在云浮市公共资源交易网或云浮市住房城乡建设信息网上予以公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人可相应延长投标截止时间。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在云浮市公共资源交易网或云浮市住房城乡建设信息网上同时公布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
3．投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1投标文件由书面投标函部分、书面商务部分和电子商务投标书三部分组成：
3.1.2书面投标函部分主要包括下列内容：
3.1.2.1封面；
3.1.2.2法定代表人身份证明书；
3.1.2.3授权委托书（如果有）；
3.1.2.4投标函；
3.1.2.5投标函附录； 
3.1.2.6拟投入本工程项目主要施工人员及设备（拟投入的主要施工设备提供租赁合同或购置税发票复印件）；
3.1.2.7 投标人承诺书；
3.1.2.8招标文件要求投标人提交的其他投标资料：
（1）企业营业执照（复印件）
（2）建筑业企业资质证书（复印件）
（3）企业安全生产许可证（复印件、有效期内）
（4）项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业资格证书、安全生产考核合格证（复印件、有效期内），社保证明
（5）专职安全员的安全生产考核合格证（复印件、有效期内），社保证明

（6）支付招标(成果)文件工本费的有效证明（必须提供本项目招标代理机构开具的收据原件的复印件）
（7）投标担保转帐或电汇单和基本帐户开户许可证
（8）提供有效的《佛山市建筑行业企业诚信手册》及佛山市建设主管部门最新年度考评级别的网页打印件，或《云浮市建筑市场诚信手册申请表》及云浮市住房城乡建设信息网最新月度企业诚信考评级别的网页打印件（应包括诚信编号）
（9）广东建设信息网（网址：www.gdcic.net)“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件（仅广东省外投标人提交）
（10）提供经有资质的会计师事务所出具的审计报告（2013年、2014年、2015年）
（11）提供《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》

3.1.3 书面商务部分主要包括下列内容：
3.1.3.1 封面
3.1.3.2 投标报价说明；

3.1.3.3 投标总价；

3.1.3.4 单位工程投标报价汇总表；
3.1.3.5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

3.1.3.6 综合单价分析表(一)；

3.1.3.7 总价措施项目清单与计价表；

3.1.3.8 其他项目计价表；

3.1.3.9 暂列金额明细表；

3.1.3.10 规费、税金项目清单与计价表；

3.1.3.11 承包人提供主要材料和工程设备一览表；

3.1.3.12 投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞标的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料，以证明其不低于企业成本）。

3.1.4电子商务投标书部分主要包括下列内容：
3.1.4.1 电子商务投标文件包装袋（外贴封面）；
3.1.4.2 电子商务投标文件（光盘一张，电子商务投标书应使用指定软件编制，放置入包装袋中）。

注：电子商务投标文件包括使用易达软件（清单大师2013工民建5.0版格式）编制的投标书。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价（即招标控制价，下同），最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知或电子文件形式网上公布延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式、到帐时限规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 投标人应按本须知第3.1款的规定提供资格审查资料，经评标委员会审查，只有同时满足条款规定资格要求的方可继续进入下一步评标程序。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标人须对应标段编制及装订投标文件，装订要求详见《投标人须知前附表》。

3.7.2 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章，要求加盖注册章处须按招标文件规定加盖注册章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。书面正本和书面副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当书面副本和书面正本不一致时，以书面正本为准，但电子商务投标书副本必须与书面正本内容一致，否则作废标处理。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4．投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的密封和标记见投标人须知前附表。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5投标人须在递交投标文件之日前在云浮市公共资源交易中心办理投标员证。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5．开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，开标时，投标人法定代表人或授权代理人应携带本人身份证及投标员证原件出席开标会，否则其投标文件将不予开标；并在签到簿上签名。
5.2 开标程序
5.2.1主持人按下列程序进行开标：
(l）宣布开标纪律；
(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）抽取下浮系数。
(6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
(7）设有标底的，公布标底；
(8）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
(9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
(10）开标结束。
6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标委员会的专家成员从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定。任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的专家成员。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1 定标方式
7.1.2除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在中标公示3天后，由招标人、招标代理机构向中标人发出中标通知书，并由云浮市公共资源交易中心见证。

招标人、招标代理机构向中标人发出中标通知书后，如招标人召开中标人见面会，其中标人承诺主要负责人员无故未到场的，视为中标人放弃中标机会；由招标人确定排名候选中标人第二名为中标人，排名第二的候选中标人出现前款规定同样原因的，招标人可以确定排名候选中标人第三名为中标人。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8．不再招标
8.1 不再招标
有下列情形之一的，招标人报主管部门批准后将不再招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个导致无法开标的；
（2）经评标委员会评审，通过初步评审的有效投标的投标人少于3个的。
9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10．需要补充的其他内容
10.1投标报价 
    10.1.1以工程量清单综合单价计价方式计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。关于本招标文件所有的计价都执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 
    10.1.2 招标人提供的工程量清单作为招标人确定向投标人招标的工程内容，开工后如需增加投资或变更以招标人或设计单位发出的变更通知并经招标人确认为准，并按相关法规办理增加投资或变更手续。 
    10.1.3招标工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、2010《广东省建设工程计价通则》、2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010《广东省安装工程综合定额》、2010《广东省市政工程综合定额》、2010《广东省园林绿化工程综合定额》等建设工程计价文件编制。招标人提供书面工程量清单与电子工程量清单给投标人，工程量清单及招标控制价原则上投标不再调整，如有调整或修改必须以招标人书面文件为准。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解。 
    10.1.4 在设计图纸存在的工程项目，而在招标人提供的工程量清单中项目名称、数量与招标图纸有出入时，可在标前答疑以书面形式要求招标人进行澄清。各投标人必须严格按提供的工程量清单及补充文件提供的工程量进行报价，不得擅自改动工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位和工程数量。投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部招标文件、设计文件、资料及现场条件的基础上编写投标文件。 
10.1.5 投标人应对工程现场和其周围环境进行认真踏勘和考察，对建设场地的地理位置、施工现场地上地下的一切情况和影响施工的因素（水、电、汽、材料价格、运输路线、距离、高压线迁改等）以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价，报价时要充分考虑上述因素。
    10.1.6投标人的投标报价，应是招标范围内全部工程的投标价。除非合同或法规另有规定外，投标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（含自检）、安装、修复缺陷、管理、税费、利润及合同规定的保险费等费用，以及合同明示的所有责任、义务和一般风险。
    10.1.7各投标人应根据招标文件、施工图纸、工程场地情况、施工季节、各投标人已确认的工程量清单，根据企业自身技术、经济水平和总体施工部署，按本招标文件的工程量清单、结算方法并考虑市场风险后自行报价。
    10.1.8按2010《广东省建设工程计价通则》规定，措施项目费投标报价时的费用构成不得违反本文件规定，投标人没有计算或少计费用，视为此费用已包括在其他费用中，按投标报价执行。
    10.1.9工程细目：投标人必须对提供的招标工程量清单进行整体报价，投标中漏项的部分或没有填写单价和总价的分部分项工程项目，招标人视为已包括在总报价中。投标人没有填入单价、合价的工程细目，招标人不予支持并不给予另行支付，中标人必须按招标人指令完成未填入单价、合价的工程；投标人多报的工程细目或单价、合价，招标人将不予接受，严重的将视为重大偏差，其投标将被拒绝。

10.1.10 投标报价时所有的合价及总报价都以四舍五入后精确到小数点后2位数。

10.1.11 投标报价大小写一致，以大写为准。
10.2本招标文件中规定的强制性费用报价内容如下： 
10.2.1 本工程标段招标控制价为：2383426.00 元（人民币大写：贰佰叁拾捌万叁仟肆佰贰拾陆元整）。
投标人报价超出招标控制价的，其投标应予拒绝。
10.2.2投标人不得低于企业成本报价竞标。
10.2.3 人工费工日单价报价必须符合云建价〔2013〕2号文的规定。    
10.2.4 措施项目费其中的“安全防护、文明施工措施费部分”费用，不列入招标投标竞争范围。计入投标报价时，根据2010《广东省市政工程综合定额》规定，投标人的“安全防护、文明施工措施费”报价，本次招标工程的“安全防护、文明施工措施费”费率部分以分部分项工程总费用为计算基础×3.538%计算，总费用“安全防护、文明施工措施费部分”不得低于公布的最高报价值相应费用的90%；本次招标工程的“安全防护、文明施工措施费部分”总费用公布的最高报价值相应费用为81342.80元。否则作废标处理。
投标人投标报价时，投标人应根据现行标准规范，安全防护、文明施工措施项目清单制定相应的安全防护、文明施工措施。
投标时费率标准按2010《广东省建设工程计价通则》规定的计费程序及计费基础，按以下费率标准统一进行报价，不得调整：
	项目名称
	计量基础
	费用标准

	工程排污费
	分部分项工程费
+
措施项目费
+
其它项目费
	0.33％

	施工噪音排污费
	
	0.15％

	危险作业意外保险费
	
	0.25％


说明：中标后在办理结算时，行政规费按实际缴纳的费用计算。 
10.2.6税金 
承包本合同工程需缴纳的一切税费均由投标人承担，并包括在总报价中或所报单价内。投标时税金按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费）*11% （粤建市函[2016]1113号）。

10.2.7 招标人暂列金额、专业工程暂估价、暂估价材料、暂估价设备
10.2.7.1暂列金额在投标时应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，不得调整。招标人的暂列金额用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更，合同约定调整因素出现时的工程价款调整以发生的索赔、现场签证确认等的费用，暂列金额并不属于投标人的一笔款项。
10.2.7.2专业工程暂估价及暂估价材料、暂估价设备必须按工程量清单的单价或金额填报，均不得调整。
10.2.8本工程竣工结算时，经工程竣工结算审核机构核定后，以审核的金额办理结算。

10.2.9 如承包人填报的子目单价较预算单价大幅偏离，签合同时，发包人有权在保证总价不变的基础上，参考招标人委托第三方审核的预算单价对投标人的子目单价进行调整，承包人应无条件接受招标人的调整。如签订的合同没有对不平衡报价进行调整的，或调整后仍存在子目单价与预算单价×（1-投标下浮率）的偏差超过15%的，则在计量及最终结算中按照以下要求处理：

（1）子目单价高于预算单价×（1-投标下浮率+15%），且实施数量大于工程量清单数量，则在计量及最终结算中按照预算单价×（1-投标下浮率）计算超出部分的单价；

（2）子目单价低于预算单价×（1-投标下浮率-15%），且实施数量小于工程量清单数量，则在计量及最终结算中扣除（工程量清单数量-实施数量）×【预算单价×（1-投标下浮率）-工程量清单子目单价】。

第三章 评标办法（随机合理低价法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	《工程施工招标资格审查资料核查表》全部内容
	必须满足《工程施工招标资格审查资料核查表》的全部要求。

	2.1.2
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	清单报价书响应性要求
	（1）总报价没有高出招标控制价的；
（2）任何报价没有出现负数，第一项目报价并为单一报价。
（3）没有不符合本招标文件中“第二章投标人须知‘二、投标须知’”第10.2款所规定的强制性费用报价的。

	

	条款号
	量化因素
	量化标准

	2.2
	详细评审标准
	详见本章“3.2详细评审”规定
	详见本章“3.2详细评审”规定

	
	
	………
	………


1.评标方法
本次评标采用随机合理低价法评标。评标委员会对本标段投标文件分别进行评审。

2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审标准
详细评审标准：见评标办法前附表及3.2评细评审。
3.评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；
3.1.2 评标委员会根据招标文件初步评审内容的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。在初步评审过程中，评标委员会对初步评审意见不一致时，应保存评审资料并启动复核程序对投标文件评审意见不一致处进行复查，并作出评审说明。
3.1.3 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.4本标段项目投标报价不允许有算术错误的，若有，其投标作废处理。
3.1.5初步评审主要包括对投标人投标文件响应招标文件的审查、重大偏差的审查等内容。经初步评审后，确定合格的投标文件和作废的投标文件。
1、响应性、重大偏差审查：对投标人投标文件的响应性、符合性进行审查，如发现投标文件与招标文件的要求有重大偏离或保留，而且调整这种偏离或保留将会对其他符合招标原则的投标人的竞争地位产生不公正影响时，其初步评审定为不合格，此投标文件将不得进入下步评审，响应性、符合性评审内容及合格标准如下：
（1）按照招标文件要求和规定编制，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
（2）与招标文件质量要求、工期要求相符； 
（3）投标人递交投标文件内容一致，与招标文件中要求的合同条件相符，没有附有招标人不能接受的其他条件； 
（4）总报价没有高出招标控制价的； 
（5）任何报价没有出现负数的； 
（6）没有不符合本招标文件中“第二章投标人须知”第10.2款所规定的强制性费用报价的。
2、在初步评审过程中，评标委员会对初步评审意见不一致时，保存评审资料并启动复核程序对投标文件评审意见不一致处进行复核，并作出评审说明。如果经过复核后评审意见仍然达不成一致时，按照少数服从多数的原则确定，以书面形式予以表决。
3.2 详细评审
评标办法：本次评标采用随机合理低价法定标。（根据印发佛山市建设工程招标投标管理办法的通知【佛府〔2011〕96号】）
3.2.1 本项目设招标控制价与定标标准价。

3.2.1.1凡高于招标控制价的投标报价为无效报价。

3.2.1.2 计算有效报价平均值： 通过符合性审查的投标人的有效报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（不足5家的则全部参与平均），即为报价平均值（按四舍五入保留到小数点后两位）。
3.2.1.3 随机抽取下浮系数。下浮系数范围为0.90—1.00，采用连续编号的21个号珠分别代表连续递增的下浮系数，由招标人分3次摇出3个不同系数后取算术平均值，即为下浮系数（按四舍五入保留到小数点后两位）。（下浮系数分别为：0.9、0.905、0.91、0.915、0.92、0.925、0.93、0.935、0.94、0.945、0.95、0.955、0.96、0.965、0.97、0.975、0.98、0.985、0.99、0.995、1.0）
3.2.1.4计算定标标准值。入围投标人有效投标报价的算术平均值和招标控制价乘以随机抽取下浮系数所得值的算术平均值，即为定标标准值（按四舍五入保留到小数点后两位）。  
3.2.2定标

3.2.2.1评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和3名中标候选人名单及其排序。 投标报价低于且最接近定标标准值的投标人为第一中标候选人，投标报价低于且第二接近定标标准值的投标人为第二中标候选人。以此类推，排完负接近定标标准值的投标人，再排等于和正接近定标标准值的投标人。若出现两个或两个以上的相同投标报价且同为中标候选人时，则采用随机抽取的办法确定中标候选人排序。 

3.2.2.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以选择重新招标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
附件
	开标记录表

	项目名称： 
	
	
	
	
	
	
	
	

	开标地点：云浮市公共资源交易中心开标室（云浮市区城中路111号市人民政府行政服务中心四楼）
	
	日期: 

	序号
	投   标   人
	是否按时提交投标文件
	投标文件密封性
	投标文件份数
	是否提交法人证明书(授权书)及本人出席
	投标保证金
	工期（日历天）
	项目负责人
	投标报价（元）
	投标单位确认

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目招标控制价为：         元。


初步评审
	[image: image1.png]


 投标单位名称

评审项目、评审标准
	
	
	
	
	

	资格评审标准
	法定代表人证明书、法人授权委托书(如果有)及代理人二代身份证和经云浮市公共资源交易中心备案的投标人员证（公证书）
	
	
	
	
	

	
	营业执照副本（有效期内）
	
	
	
	
	

	
	资质证书副本
	
	
	
	
	

	
	安全生产许可证副本（有效期内）
	
	
	
	
	

	
	支付招标(成果)文件工本费的有效证明（必须提供本标段招标代理机构开具的收据原件）
	
	
	
	
	

	
	投标担保转帐或电汇单原件和基本帐户开户许可证的复印件加盖公章
	
	
	
	
	

	
	提供有效的《佛山市建筑行业企业诚信手册》（网上打印页，加盖公章）或《云浮市建筑市场诚信手册申请表》投标人还须符合诚信手册颁发机关所在地诚信管理的有关规定及要求
	
	
	
	
	

	
	《进粤企业和人员信息备案登记表》（仅广东省外投标人提交）
	
	
	
	
	

	形式评审标准
	投标人名称
	
	
	
	
	

	
	投标函签字盖章
	
	
	
	
	

	
	投标文件格式
	
	
	
	
	

	
	报价唯一
	
	
	
	
	

	响应性评审标准
	投标范围
	
	
	
	
	

	
	工期
	
	
	
	
	

	
	工程质量
	
	
	
	
	

	
	投标有效期
	
	
	
	
	

	
	投标保证金
	
	
	
	
	

	
	已标价工程量清单
	
	
	
	
	

	
	清单报价书响应性要求
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	注：符合要求打“O”，不符合要求打“×”。


第四章 合同条款及格式
工程编号：              
 合同编号：              
建设工程施工合同

（GF-2013-0201）
工程名称：佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工
工程地点：佛山（云浮）产业转移工业园内（思劳片区）
发 包 人：广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司

承 包 人：                　　　           

[image: image2.png]


住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工。
2.工程地点：佛山（云浮）产业转移工业园内（思劳片区）。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：企业自筹。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                               。

   二、合同工期

计划开工日期：2017年月日。

计划竣工日期：2017年月日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）         (¥             )；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）    /     (¥    /  元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）    /      (¥   /   元)。

2.合同价格形式：单价合同              。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于2017年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在   云浮市思劳镇   签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自   双方签字、盖章   生效。

    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
发包人：  (公章)                                       承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                              （签字）

组织机构代码：                                   组织机构代码：           

地  址：                                 地  址：        
邮政编码：                                 邮政编码：   
法定代表人：                                       法定代表人：             
委托代理人：                                       委托代理人：             
电  话：                               电  话：     
传  真：                               传  真：     
电子信箱：                                             电子信箱：   
开户银行：                               开户银行：   
账  号：                                   账  号：     
第二部分  合同通用条款

按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局的2013年

《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）通用条款

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：投标文件、答疑纪要、会议纪要。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；

通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /         。
1.1.3.9 永久占地包括：           /       。

1.1.3.10 临时占地包括：           /          。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家与广东省有关建设工程的法律、法规等文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《市政工程施工及验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》、《市政工程质量评定检验标准》等国家颁布的现行验收标准、规范及省、市有关执行标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /       ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书

（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录； 

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供6套图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，施工技术措施及各项资源需要量的计划等；

承包人提供的文件的期限为：接到中标通知书7日内  ；

承包人提供的文件的数量为：4份      ；

承包人提供的文件的形式为： 书面      ；

发包人审批承包人文件的期限： /     。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   执行通用条款       。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在/ 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：/            ；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表 。

承包人接收文件的地点：    /              ；

承包人指定的接收人为：   项目经理        。

监理人接收文件的地点： /           ；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： /   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/      。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应自行调查解决施工现场与公共道路间通道、场地内施工便道修建的问题，所需所有费用已包含在其投标报价中，发包人不另行支付。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      /       承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：          /   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    /。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/ 。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   执行专用条款12.1款      。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：       执行专用条款12.1款       。
2. 发包人

2.2 发包人代表
发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；
职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照监理合同办事；2、协调各有关单位工作；3、工程进度与工程量的确认；4、督促并控制好工程进度、质量、投资。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标人应充分考虑其因素影响，施工现场具体移交时限以书面通知为准。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 承包人应自行进行现场查勘施工所需用水、用电、通讯地点，并与有关部门协商解决施工用水、用电、通讯问题，并应根据本合同工程的施工需要修建临时设施，所需所有费用已包含在其报价中，发包人不另行支付。 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /     。

发包人是否提供支付担保：  /     。

发包人提供支付担保的形式：     /      。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：   1、完整准确的竣工资料；2、竣工内业资料   。
承包人需要提交的竣工资料套数：  竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套   。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收前        。

承包人提交的竣工资料形式要求：    书面形式和电子文件     。
（10）承包人应履行的其他义务：承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失   。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                                        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目负责人（项目经理）每月到位率必须不少于22天，每天不少于4小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  处以1万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按1000元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则承包人将承担中标价2%的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 若擅自变更，则承包人承担中标价2%违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工报告3日内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 未经发包人同意不得擅自更换主要是施工管理人员，否则承担中标价2%的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员在施工现场时间必须与投标文件的承诺相一致。如未经工程师书面同意或达不到承诺要求的，项目技术负责人每缺一天罚款2000元，其他每人每缺一天罚款300元，并在当月的工程进度款中扣除 。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：            /              。

主体结构、关键性工作的范围：    /              。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：         /             。
其他关于分包的约定：                 /             。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /            。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    执行通用条款      。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是       。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
（1）投标人提供的履约担保金额：10％签约合同价
（2）履约担保形式：银行保函或现金

（3）银行保函要求：开具履约担保的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的地市级支行或以上级别的银行。

（4）履约担保在根据合同规定从项目签约到建设主管部门验收合格之前应一直保持有效，在交工验收合格后28天内退还承包人。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按照发包人与监理人签订的合同约定      。

关于监理人的监理权限：  按照发包人与监理人签订的合同约定      。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  按照发包人与监理人签订的合同约定  。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：            /                。
关于工程奖项的约定：             /                 。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：       执行通用条款       。
监理人不能按时进行检查时，应提前    /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    /     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》建质【2008】91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担     。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：     执行通用条款        。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

(1)执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。
(2)承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合

同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

(3)重大专项施工方案，均应召开施工方案专家评审会，方案通过审批后方可实施。

(4)施工过程中承包人应做好防尘、防洪、防涝、防水土流失等措施，相关费用含在工程报价中，如施工期间造成第三人损失，其损失、赔偿费用均由承包人自行承担。承包人工程实施期间，施工段应编制专项施工技术方案，报监理审批，方可实施。同时做好施工范围内的高、低压电线、电塔、民房等保护工作，相关费用含在工程报价中，如造成损失由承包人自行承担。

(5)承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

(6)承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

(7)承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

(8)合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。

(9)承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

(10)由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

(11)承包人在施工期间涉及电力设施的，须接受当地供电管理部门的管理和监督。

(12)进度、安全、质量、人员未达到合同或施工组织设计要求的，发包人视情况约见其法定代表人，每约见一次罚款10000元，如未到场将向行业主管部门通报。

(13)承包人擅自挪用安全措施费的，责令限期整改，按《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用规定》（建办【2005】89号文）进行处罚，造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。

(14)安全文明施工费的总金额为         元。  
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
(1) 发包人在工程开工后7天内预付安全文明施工费总额的20%，其余部分按照施工进度以及发包人、监理、承包人共同核定的安全文明施工费落实情况进行支付，具体以承包人的安全、文明措施，驻地安全卫生、警示标志、安全防护设施、防洪防涝措施的投入及安全措施、设施的购买发票为申请支付的依据。

(2)承包人应按合同约定的安全工作内容编制安全文明施工费资金使用计划，报监理、发包人审批。承包人未按批复的安全文明施工费资金使用计划投入资金的，安全文明措施费不予支付。

(3)承包人在申请支付安全文明施工费时，应提供批复的资金使用计划、经发包人、监理、承包人共同签认现场数量确认单、发票、收据等依据性资料。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   /     。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   收到合同签订后3天内  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在规定期限内应提供修正的施工组织设计，发包人应在七日内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   /     。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   执行通用条款   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    执行通用条款  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：         。收到中标通知书7天内，组织人员、机械设备进场。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  执行通用条款  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前7天内  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   执行通用条款     。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：   超过合同规定竣工日期，承包人向发包人支付赔偿金以5000元/日计算   。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：     合同价款的10%        。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        /          。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）               /                 ；

（2）               /                 ；

（3）               /                 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /     。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担   。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    按管理部门要求和发包人需求确定  。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担  。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：          /             。 
施工现场需要配备的试验设备：          /                。
施工现场需要具备的其他试验条件：      /                。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：              /                。
10. 变更

10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：  工程设计变更联系单（图）以及业务联系单涉及到合同规定结算需要调整的，承包人必须在该项目内容实施前经发包人同意签证盖章，并在该项目完成14天内，将调整原因，调整价款金额（附价款调整结算书、单价分析表）一式二份报监理工程师，监理工程师在14天内进行审核后报发包人，发包人在14天内审核确认，返还给承包人。承包人未按规定时间上报的，视为该项变更不涉及合同价款变更。发包人未按时间签证的，视为变更工程报告已被确认。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  因工程变更引起标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按下列规定调整：

a)合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款；
b)合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款；
c)合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，由发包人和承包人根据工程变更资料、相应计量规则及计价办法、工程造价管理部门发布的参考信息价格等资料确定；
变更单价=预算价乘以（1-投标下浮率），执行《广东省市政工程综合定额》、《广东省市政工程计办法》(2010年) 2010《广东省建设工程计价通则》、2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010《广东省市政工程综合定额》计价等有关规定；

e)本工程所需的人工、材料、机械台班价格首先参考实施阶段《云浮市区工程造价信息》开标日上一季度公布季度材料信息价，其次参考《广东材料信息价》计价，缺项部分按市场询价；

f)安全文明施工措施费3.538%；材料检验试验费取0.2%；预算包干费取1%、工程排污费取0.33%；施工噪音排污费取0.15%；危险作业意外伤害保险费取0.25%；
g)税金：（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费）*11% （粤建市函[2016]1113号）。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        执行通用条款        。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        执行通用条款      。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                
                           /                              。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件9：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /             。
10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：    竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有  。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：         否        。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     /      ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：           /              。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：            /            。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 合同单价在合同约定的风险范围内不做调整      。
风险费用的计算方法：     由承包人在投标时自行考虑，费用包干        。
风险范围以外合同价格的调整方法： 
A、因法律变化引起的调整按通用条款11.2款执行；  

B、因市场价格波动引起的调整按专用条款11.1款（市场价格波动引起的调整）约定执行。

C、单价的调整:

1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量数量增减，在本款下述约定的幅度内执行合同原有的价格；凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项工程量清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程量15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应的综合单价由承包人参考投标时所采用的计价依据提出适当单价，经发包人审定后，作为结算依据。

2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或变更引起新的工程项目，其相应单价确定方法为： 

①已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； 

②已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定：

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化时清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工作内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；  

③合同中没有类似工程项目单价的，由承包人参考投标时所采用的计价依据提出适当单价，经发包人确认后执行。  

施工图纸或设计变更与工程量项目特征描述不符时，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。  

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                     /                  。
风险费用的计算方法：                    /                   。
风险范围以外合同价格的调整方法：             /              。

3、其他价格方式：               /                         。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       本合同不设预付款  。

预付款支付期限：            /                  。

预付款扣回的方式：         /                   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /            。

预付款担保的形式为：             /             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  a)执行《广东省市政工程综合定额》、《广东省市政工程计办法》(2010年) 2010《广东省建设工程计价通则》、2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010《广东省市政工程综合定额》计价等有关规定；

b)本工程所需的人工、材料、机械台班价格首先参考实施阶段《云浮市区工程造价信息》开标日上一季度材料信息价，其次参考《广东材料信息价》计价，缺项部分按市场询价；

c) 安全文明施工措施费3.538%；材料检验试验费取0.2%；预算包干费取1%、工程排污费取0.33%；施工噪音排污费取0.15%；危险作业意外伤害保险费取0.25%；
d)税金：（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费）*11% （粤建市函[2016]1113号）。
单价子目的计量:（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求业主、监理、承包人三方约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

（7）本项目土石方运距按综合考虑，施工过程中现场条件未发生改变综合运距不予变更调整。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 承包人应当在每月15日前向发包人提交已完工程量的报告，该报告必须一式四份。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前一天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实。承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程款支付的依据。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      /         。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：              /               。
12.4 工程进度款支付
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户。承包人必须与发包人在工程所在地银行开设工程款共管专用账户（银行印鉴留有发包人人员印章），发包人支付的工程款将转入该共管账户。用款时，承包人须严格按发包人批准的资金使用计划用款。发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，整改前，将暂停支付合同款，直至承包人改正为止。
12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：
（1）每月按工程进度支付已完成工程量的80%，当本合同工程完成至100%时，工程款累计支付至合同内完成工程量的80%；

（2）验收合格并完成竣工验收备案后（由施工、监理、设计、业主四方签认），且工程结算价经发包人审核确认后，累计支付至结算价的95%；

（3）余款5%作为质量保证金，在约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。在约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   每月结束后的7天内  。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /     。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    执行通用条款   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    执行通用条款      。
（2）发包人支付进度款的期限： 次月10日前由发包人工程师审核上月工程进度后支付上月实际完成工程量80%的工程款，工程款待支付到合同价款的80%时不再按进度付款，余款20%待工程竣工结算审定完成并扣除5%的质量保证金后28天内支付。 
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /          。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /         。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /      。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   交工验收合格后 7 天 内  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款执行  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 因承包人原因不能按合同约定的日期或监理方和发包人签证同意顺延的工期竣工的，超过合同规定竣工日期，承包人向发包人支付赔偿金以20000 元／日计算，最高赔偿总额不超过合同总价的10% 。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         /              。
（1）单机无负荷试车费用由        /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /         承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /         。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发交工验收合格后3 天内   。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：     工程竣工验收合格后 28 天内      。

竣工结算申请单应包括的内容：        按通用条款执行                   。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：        收到竣工付款申请单 28 天内              。

发包人完成竣工付款的期限：           签发竣工付款申请单 28 天内。               。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：         按通用条款执行              。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     四份        。
承包人提交最终结算申请单的期限：      缺陷期满且工程竣工投产1年后            。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请 28 天内  。

（2）发包人完成支付的期限：       申请签发后 14 天内                  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    自竣工验收之日起1年                  。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     见本合同15.3.2          。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）   5   %的工程款；

（3）其他方式:                  /                     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第   （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                /                     。
关于质量保证金的补充约定：   保修期满后28日内，扣除发包人代为维修发生的费用后，一次性无息支付给承包人。  
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：        1年           。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：         48小时内       。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：               /                 。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /    。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：        /        。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      /      。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                       / 。

（7）其他：                        /                  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：           执行16.2.2条款                        。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人应向发包人和监理单位提供月进度计划，若承包人月施工工期无故延迟达五天及以上，发包人将签发整改通知书，责令承包人限期抢回，并暂扣承包人30%的月应付工程进度款，待工期抢回后，再还暂扣款。
（2）为了确保工程质量，督促承包人严格按国家有关规定，精心组织施工，本工程设置了履约保证金，承办人在合同签订前提交。发包人有权对施工中出现的工程质量事故或质量缺陷给予一定的经济处罚，承包人承担因此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。
（3）由于承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，不合格的工程不予办理结算及支付工程款，并承担给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。
（4）施工现场文明施工管理未达到国家有关标准及投标文件要求，发包人有权要求承包人按照安全文明施工费的一定比例承担违约责任。
（5）因承包人原因不能按合同约定的日期或监理方和发包人签证同意顺延的工期竣工的，超过合同规定竣工日期，承包人向发包人支付赔偿金以5000元／日计算，最高赔偿总额不超过合同总价的10%。

（6）承包人须在发出开工令后3天内保障按投标文件中承诺的机械、人员、设备进场施工，如因承包人原因不能按本条款约定标准实施，承包人向发包人支付赔偿金以2000元/日计算，赔偿金在第一期工程款中扣除。

（7）承包人派出参加发包人有关会议的人员与投标文件承诺人员不符的，处以2000元/次罚款，累计超过3次的，暂停当期工程进度款支付。

（8）承包人应严格按照已批准的工程建设总计划组织施工。对于建设过程中的关键节点，发包人将根据专家组评审意见对投资承包商的工期节点提出督促和整改意见，承包人应严格执行，并采取一切有效措施，确保总工期目标的实现。承包人拒不接受整改意见或整改不力，发包人有权组织其他施工力量以确保工程目标的实现，由此而发生的所有费用均由承包人承担。

（9）在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故，发包人有权勒令其退场，或减少其承包内容，所有损失由承包人承担。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

（1）承包人未能在规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的5天内仍未开工的；

（2）进度计划未标明有停工而且监理工程师也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达7天或累计停止施工时间达20天的；

（3）承包人破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外；

（4）承包人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达专用条款约定最高限额的；

（5）承包人明确表示不履行合同规定主要义务的；

（6）承包人未遵守合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；

（7）承包人在投标过程中或履行合同期间参与欺诈行为的；

（8）承包人转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；

（9）承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为：承包人无故停工被发包人书面警告3次以上的。

    在这种情况下，发包人可自行委派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用留下的承包人施工机械、周转性材料和临时工程，直至完工为止。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     /           。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /      。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60   天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建设工程意外伤害保险费由施工企业代收代支，列入建筑安装工程费用，单列归入规费项下，专款专用。施工单位不得以任何理由向被保险人摊派或变相摊派保险费。建筑意外伤害保险费以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费三项之和乘以1‰计算，结算时按上述标准的实缴金额结算，列入规费项下   。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：
（1）承包人必须依法严格履行为职工和从业人员办理意外伤害保险的法定义务，为施工期间指定的工作和生活区域内从事与建筑施工直接相关工作的作业人员和管理人员办理建筑意外伤害保险。

（2）其他实施建筑意外伤害保险内容按云建管〔2007〕105 号文《关于加强我市建筑意外伤害保险工作的意见》、《印发〈广东省建筑意外伤害保险工作导则〉的通知》（粤建管字[2004]132 号）及《关于广东省实施建筑意外伤害保险的工程计价问题的通知》（粤建造函[2004]169 号）等文件规定办理  
（3）承包人凭保险凭证（提供保险合同发票）获取工程进度款的支付。
（4）由于按合同条款规定的任何一种已投保的不可抗力（或发包人风险）造成的损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担。

（5）在工程施工期间，如因承包人未购买保险，而造成人员或设备的损害时，发包人有权由工程进度款中扣除相应金额（按照国家相关标准）向当事人代为赔偿。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：        按通用条款执行                  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      按通用条款执行                    。
20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：        /            。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /            。
选定争议评审员的期限：          /             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /          。

其他事项的约定：          /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /       。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （1）  种方式解决：

（1）向云浮市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     /      人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件2：承包人主要施工管理人员表

附件3：工程质量保修书

附件4：履约担保格式

附件5：安全及文明施工处罚项目一览表
附件6：廉政合同

附件7：安全合同
附件8：工程资金监管协议格式
附件9：暂估价一览表

附件1：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 附件2：    

承包人主要施工管理人员表

	序号
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	1
	
	项目经理
	
	

	2
	
	技术负责人
	
	

	3
	
	施工员
	
	

	4
	
	安全员
	
	

	5
	
	其它人员
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：       广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司         

　　承包人（全称）：                                                             

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    /    年；

3．装修工程为    /     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    /     年；

5．供热与供冷系统为    /     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     /    年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                          。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  

                                                                                                                   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

履约担保

     广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司         
（发包人名称）：

鉴于广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司     （发包人名称，以下简称“发包人”）将与                           （承包人名称）（以下称“承包人”）就     佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工       （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请云浮市人民法院起诉。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件5：

安全及文明施工处罚项目一览表

	类别
	序号
	处 罚 项 目

	安全生产


	1
	施工驻地须悬挂安全生产标牌，违者每处罚款1,000元。

	
	2
	高边坡开挖段未有效围护的，每处罚款1,000元。

	
	3
	电力线路架设零乱不牢固；电源线老化、绝缘损坏、接头处无包扎的；使用花线或劣质电线；不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处罚款1,000元。

	
	4
	爆破作业应按批准的爆破方案及施工安全技术规程的要求进行，并对人身、工程本身及所有财产采取保护措施，违者每次罚款2,000元。

	
	5
	爆破器材设专人保管，严格领用手续，违者每次罚款2,000元。

	
	6
	对于安全风险大的高边坡开挖，要求制订安全预案，未制定的违者每次罚款5,000元。

	
	7
	出现以下情况每次罚款2,000元：

（1）施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程；

（2）发生各种事故苗头及事故未及时不整改和隐瞒不报；

（3）每月安全大检查，安全管理人员无故不在位；

（4）主要施工机械设备应悬挂操作规程；

（5）作业人员酒后作业、机器设备带病作业的；

（6）施工未进行安全交底，安全交底无记录的。

	
	8
	施工现场人员出现以下情况，每人/次罚款500元：

（1）不戴安全帽；

（2）高空作业不系安全带；

（3）水上作业不穿救生衣；

（4）赤脚或穿拖鞋； 

（5）爆破员、安全员、电工、装载机司机、运输车司机、电焊工、砼工、吊车、架桥机等特殊工种未持证上岗的。

（6）非施工人员进入施工现场危险地带的

	文明  施工
	1
	承包人驻地建设应包括防护、围墙、临时便道和安全、卫生、防火设施，违者每项罚款5000元。

	
	2
	承包人项目经理部应按发包人统一要求设置组织机构、安全生产等宣传牌，违者每项罚款5000元。

	
	3
	单项工程的施工现场未按要求设立标示牌的，施工点无安全员的,每处罚款500元。

	
	4
	施工现场管理人员不佩带工作证, 每人/次罚款200元：。

	
	5
	施工作业面、便道不及时洒水降尘的，每次罚款3,000元。


附件6：

廉 政 合 同

发包人：（全称）      广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司     

承包人：（全称）                                    

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同法律效力

本合同作为      佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工    工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8  合同份数

本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门各一份。

发  包  人：（公章）                        承  包  人：（公章）

         法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）

    电      话：                               电      话：

    上级部门：（公章）                          上级部门：（公章）
年      月       日                         年      月       日

附件7:  
安 全 合 同

发包人：（全称）                                    

承包人：（全称）                                    

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 
第一条 工程项目：佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工
第二条 施工地址：思劳镇佛山（云浮）产业转移工业园内
第三条 甲方安全责任 
1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报监理审核、甲方备案。 
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，按安全生产管理办法处以经济处罚（具体处罚条款附件六《安全及文明施工处罚项目一览表》），并可以直至清退出场。 
4、甲方指派         同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 
5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 
6、乙方在施工中发生的人员伤亡、电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 
7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 
8、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： 
（1）人身伤亡事故； 
（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； 
（3）发生厂内火灾

 HYPERLINK "http://www.hbsafety.cn/article/33/" \t "_blank" 事故； 
（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的； 
（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 
第四条 乙方安全责任 
    乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行国家安全生产规程、规定和相关制度。 
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 
4、施工期间，乙方应设有专职安监人员。乙方指派      作为安全工作联系人。 
5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 
6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 
7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 
8、开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。 
9、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 
10、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，在挖方上口等危险区域周边设置安全警示标志、围栏，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的设施设备；不得擅自拆除、变更防护设施及标示。 
11、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 
12、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。 
13、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。 
14、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。 
15、施工范围内的施工道路需安排洒水车或泵水洒水压尘、防尘；

16、预先做好施工可能造成对施工范围及周边的防洪、防涝、防水土流失等措施，截水沟、挡水堤坝、临时截水排水沟等措施；

17、统一安排施工人员的驻地，实行标准化管理，做好驻地的环境卫生、防火、防电、防盗。

18、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。 乙方应执行国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，对人员在施工中发生的人身伤亡事故，必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案
第五条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。 
第六条 违约责任 
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。 
2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。 
3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。 
4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。 
5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。 
6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。 
7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用他方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。 
8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。 
9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。 
第七条 甲乙双方约定的其他事项：无 
第八条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。 
第九条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。 
第十条本协议有效期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。 
第十二条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 
第十三条 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。 
第十四条 本协议签订地点在甲方住所地。 
第十五条 以下七项为本协议附件： 
1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料；  
2、乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单； 
3、乙方特种作业人员上岗资格证书； 
4、乙方施工安全技术组织措施； 
6、乙方大型独立项目的施工组织设计； 
7、甲、乙方施工安全技术交底记录资料。 


 发  包  人：（公章）                        承  包  人：（公章）
 法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）

电      话：                               电      话：

上级部门：（公章）                          上级部门：（公章）

年      月       日                         年      月       日

附件8

工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发包人：                      （以下简称“甲方” ）
承包人：                      （以下简称“乙方” ）

经办银行：                    （以下简称“丙方” ）
    为了保证                                             项目的按计划建成通车，保证工程资金的合理使用，防止挪用工程资金和拖欠施工人员工资，根据《中国人民银行资金结算管理办法》和《工程结算管理办法》等有关法律法规的规定，经甲、乙、丙三方友好协商，订立如下协议。

第一条：为方便工程款的监管，乙方在丙方开立唯一的工程款专用账户，户名：

             （工程款收支专户），账号：                      ，用以核算甲方支付给乙方的工程款的归集和支付情况。 

第二条： 20  年  月  日起至工程结算完毕之日止，乙方在该工程中所有收入和支出均纳入其在丙方开立的工程款专用账户核算。

第三条：甲、乙、丙三方共同承诺：

1．三方必须严格本协议的规定支付、监管和使用工程资金，任何单位和个人不得挤占、挪用（除国家法律法规规定的除外）。

2．以实时对帐、月对帐等约定方式定期核对账务。

第四条：甲、乙、丙三方的职责

1．甲方职责：甲方作为项目业主，应履行以下职责：

(1)按工程承包合同规定直接或通过上级管理单位支付资金给丙方，保证工程资金只划转到乙方在丙方开立的上述工程款专用账户。

(2)有权对乙方资金使用进行监管，有权对乙方工程资金的使用情况进行审查。

(3)当乙方出现挪用项目建设资金、拖欠工人工资等情况，甲方有权召见乙方财务负责人了解情况，并向乙方发出预警通知，甲方将采取暂缓资金拨付或停止资金拨付的措施限期乙方予以纠正，并要求乙方按合同金额的0.5%向甲方支付违约金，违约金从工程款中扣除。

2．乙方职责：乙方作为工程款的接收和使用方，应履行以下职责：

(1) 乙方在丙方开立工程款专用账户，并授权甲方、丙方遵照本协议的规定对其账户进行监管。

(2) 乙方必须在施工现场设置财务机构，配备财务人员，建立账册，对所承包的工程费用进行会计核算，并定期向甲方报送资金使用情况表。

(3) 乙方必须按第五条约定的使用程序办理工程款支取业务，不得以任何方式和理由挤占、挪用专用账户资金。

3．丙方职责：丙方作为乙方专用账户的主办银行，应履行以下职责：

(1)依法为乙方开立工程款专用账户，并做好信息保密工作。

(2)做好金融配套服务工作，方便乙方办理工程款结算业务。

(3)严格为甲方、乙方做好工程款监管，并保证专用账户资金支取符合第五条的约定，对有转移、挪用资金嫌疑的大额付款，必须及时向甲方通报。

(4)负责定期提供对账报表，方便甲、乙方对账。

(5)当乙方出现资金紧张时，为乙方提供短期融资、保函、银行承兑汇票开票和贴现等资金短缺支持。

第五条：工程款的使用

为确保工程款的正确使用，在工程款提取过程中应遵循以下规定：

1.人力资源费用优先原则。乙方办理工程款对外支付时，必须提供乙方上个月支付工资的银行凭证和工资清单。在当月没有支付工人工资前，乙方同意丙方自动冻结上月工资额的200%作为保证金，之后乙方可办理工程款支付，一旦乙方支付了本月工人工资，并提供本月支付工资的银行凭证和工资清单后，银行立刻解冻上述保证金。如账户资金不足，乙方应尽快筹措资金补足，在补足之前，丙方不能办理乙方委托的付款。

2. 乙方工程款专用账户中的款项，除相应利润及上级管理费外，不得划回乙方总部账户，不得用于支付与履行工程合同无关的其他费用。

3. 乙方工程款专用账户每支付一笔款项（或超过承包合同金额3%以上（含）大额工程资金），须提供相应合同、货物验收单、入库单等相关证据，证明该款项是为履行工程合同而支付，并经丙方审核后方支付。

第六条：工程款账户核对

１.实时对账：甲、乙方如需即时了解专用账户的有关信息，应以三方约定方式向丙方进行查询，丙方应及时反馈相关信息，并对数据的真实性负责。

２.月对账：每月月终后5日内，丙方负责提供工程款专用账户对账单予乙方核对，并对数据真实性负责。乙方必须积极配合丙方的对账工作，收到对账单并核对无误后盖章确认并送回丙方。

3.丙方在账务核对时如发现账务不符，应及时向乙方反映，丙方应积极与乙方配合及时处理有关差错，确保账务记载准确无误。

第七条 违约责任

１．甲方的违约责任：

保证将工程资金划转到乙方在丙方开立的上述工程款专用账户，否则应负由此而引起的赔偿责任。

2．乙方的违约责任：

乙方未按第五条规定，截留工程款专用账户内资金，造成甲方任何损失的，应承担赔偿责任。

3．丙方的违约责任：

丙方未按第五条，擅自同意乙方提取工程款专用账户内资金，造成甲方任何损失的，应承担赔偿责任。

第八条   本协议未尽事宜，由三方协商解决；协商不成的，本协议任何一方均可向本协议签订地的人民法院提起诉讼；本协议签订地为云浮市云城区。

第九条   本协议自签订之日起生效，一式三份，甲、乙、丙三方各一份，均具有同等效力。

发包人：                            (盖单位章)    

法定代表人或其委托代理人：             (签字)  

         年       月      日    
承包人：                          (盖单位章)    

法定代表人或其委托代理人：            (签字)  

         年       月      日    
经办银行：                        (盖单位章)    

法定代表人或其委托代理人：            (签字)  

         年       月      日    
附件9：

9-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


第五章  工程量清单(另附)
第6章 图  纸
（按招标公告规定领取）
第七章  技术标准和要求
（符合国家法律、法规、技术规范

 HYPERLINK "http://www.jianshe99.com/web/zhuanyeziliao/biaozhunguifan/" \o "标准" \t "_blank" 标准、设计文件等要求）

第八章  投标文件格式
	正本或副本


佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工
投 标 文 件
项 目 名 称：                                                                     

标段号：                                  
投标文件内容：                                  
投   标   人：                   
     
  （盖章）
法定代表人(或其委托代理人)：                  （签字）
编   制   人：                   
     
  （签字）
日  期：2017年    月   日
第一部分
投标函格式
佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工
投标函
项 目  名 称：                            

标  段  号：                              
投标文件内容：                            
投   标   人：                   
     
（盖章）
法定代表人(或其委托代理人)：                （签字）
编   制   人：                   
     
（签字）
日  期：2017年    月   日
目    录
一、法定代表人身份证明书
二、授权委托书
三、投标函
四、投标保证金
五、拟投入本工程项目主要施工人员及设备
六、投标人承诺书
七、招标文件要求投标人提交的其他投标资料：

（1）企业营业执照（复印件）
（2）建筑业企业资质证书（复印件）
（3）企业安全生产许可证（复印件、有效期内）
（4）项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业资格证书、安全生产考核合格证（复印件、有效期内），社保证明
（5）专职安全员的安全生产考核合格证（复印件、有效期内），社保证明

（6）支付招标(成果)文件工本费的有效证明（必须提供本项目招标代理机构开具的收据原件的复印件）
（7）投标担保转帐或电汇单和基本帐户开户许可证
（8）提供有效的《佛山市建筑行业企业诚信手册》及佛山市建设主管部门最新年度考评级别的网页打印件，或《云浮市建筑市场诚信手册申请表》及云浮市住房城乡建设信息网最新月度企业诚信考评级别的网页打印件（应包括诚信编号）
（9）广东建设信息网（网址：www.gdcic.net)“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件（仅广东省外投标人提交）
（10）提供经有资质的会计师事务所出具的审计报告（2013年、2014年、2015年）
（11）提供《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》

一、法定代表人身份证明书
（或采用工商部门格式）
单位名称：                                              
单位性质：                                              
地    址：                                              
成立时间：           年        月       日
经营范围：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
姓    名：           性别：        年龄：           职务：      
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
              投标人：                             （盖公章）
日   期：           年         月           日

注：
1．如果投标文件全部由法定代表人本人签署，则应按此格式提交法定代表人证明书。并后附由公证机关对投标人公章、法定代表人的签字的真实性做出公证的公证书。公证书出具的日期须在证明书出具日期同日或之后。若投标文件中缺少公证书或公证书不满足要求，该投标文件将做废标处理。除公证员外，有关人员的签字不得用签名章代替。
2．投标人还需提供法定代表人的身份证彩色影印件。
3．如果由被授权代理人签署投标文件，投标人应将此证明书附于授权书之后。
二、授权委托书（如果有）
（或采用工商部门格式）
本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 
代理人无转委托权。 
附：法定代表人身份证明本授权委托书声明
投标人：                                    （盖章）
代理人：   （签字）     性别 ：      年龄：        

身份证号码：                    职务：           
法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：                    
授权委托日期：          年          月          日
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名； 
2.在授权委托书后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定； 
3.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后； 
4.如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。经公证机关对授权委托书中投标人法定代表人的签名、委托代理人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，原件应装订在投标文件的正本之中。

 5.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书，但需对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性进行公证

三、投 标 函
致                            （招标人）：
1、根据你方的                          （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）_______________元（RMB：￥            元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期50日历天内完成并移交全部工程。
5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。
7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。
8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。
10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。
投  标  人：                                   （盖章）  

单位地址：_                                              
法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）
邮政编码：            电话：              传真：         
开户银行名称：                                           
开户银行账号：                                           
开户银行地址：                                          _

开户银行电话：                                           
日期：      年     月　　日
四、投标保证金
投标人应在此提供电汇凭单或转账凭单彩色扫描件或彩色复印件，并应保证电汇凭单或转账凭单彩色扫描件或彩色复印件清晰可辨。
	电汇凭单或转帐凭单彩色复印件或扫描件

	基本账户开户许可证的彩色复印件或扫描件（并加盖单位章）


五、拟投入本工程项目主要施工人员及设备
项目名称：佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工

	职务
	姓名
	职称
	职称
证号
	上岗执业或职业资格证明

	
	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标,将实行项目负责人负责制,并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。


投标人：                                         （盖章）
法定代表人或授权委托人：                    （签字或盖章）
表二   拟投入本项目的主要施工机械设备表
	序号
	名     称
	规 格 型 号
	数 量

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	…
	
	
	

	一旦我单位中标,我方保证配备上述机械到场。


备注：拟投入本项目的主要施工机械设备需提供租赁合同或购置税发票
投标人：                                         （盖章）
法定代表人或授权委托人：                    （签字或盖章）
注求5.14 执一份。凭此押条（本表）到建设工程交易中心取回所押
六、投标人承诺书
致：                           （招标人）
我公司作为贵单位拟建的                                 施工招标的投标人，郑重作出以下承诺：
1、我公司承诺，拟派本工程项目管理班子在本工程投标活动期间（即自本工程招标公告发出之日至中标公示结束期间）不得参加其它工程投标活动，否则，被视为违反《中华人民共和国招标投标法》诚实信用原则，自愿放弃投标资格，并接受建设行政主管部门记不良行为记录一次等处罚。

2、我司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。

3、我司在本项目投标期间未被区级或以上建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。

4、我司近3年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）没有发生重大工程质量问题或重大安全生产事故或围标串标或骗取中标或提供虚假投标材料或严重违约等违法违纪行为。
投标人：                      （公章）
法定代表人（或授权代理人）：               （签名或盖章）
日 期： 

七、需要提交的其他投标资料
项目名称：佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工
	需要提交的其他投标资料：
（1）企业营业执照（复印件）
（2）建筑业企业资质证书（复印件）
（3）企业安全生产许可证（复印件、有效期内）
（4）项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业资格证书、安全生产考核合格证（复印件、有效期内），社保证明
（5）专职安全员的安全生产考核合格证（复印件、有效期内），社保证明

（6）支付招标(成果)文件工本费的有效证明（必须提供本项目招标代理机构开具的收据原件的复印件）
（7）投标担保转帐或电汇单和基本帐户开户许可证
（8）提供有效的《佛山市建筑行业企业诚信手册》及佛山市建设主管部门最新年度考评级别的网页打印件，或《云浮市建筑市场诚信手册申请表》及云浮市住房城乡建设信息网最新月度企业诚信考评级别的网页打印件（应包括诚信编号）
（9）广东建设信息网（网址：www.gdcic.net)“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件（仅广东省外投标人提交）
（10）提供经有资质的会计师事务所出具的审计报告（2013年、2014年、2015年）

（11）提供《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》




第二部分
商务文件格式
佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工施工招标
商务投标文件
项  目 名 称：                            

标   段   号：                            
投标文件内容：                            
投   标   人：                   
     
（盖章）
法定代表人(或其委托代理人)：          
     （签字或盖章）
注册造价师（或造价员）：           （签字并盖注册专用章）
日  期：2017年   月   日
一、投标报价说明
 1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
4．其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
    5．本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
    6、本报价的币种为人民币。
   7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

8、投标人必须严格按提供的工程量清单及补充文件提供的工程量进行报价，不得擅自改动工程量清单（包括分部分项工程量清单、措施项目工程量清单）的项目编码、项目名称、计量单位和工程数量，否则作废标处理。
二、工程量清单报价书
	工程量清单计价书由下列格式内容组成：
1. 投标报价说明；

2. 投标总价；

3. 单位工程投标报价汇总表；
4. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

5. 综合单价分析表(一)；

6. 总价措施项目清单与计价表；

7. 其他项目计价表；

8. 暂列金额明细表；

9. 规费、税金项目清单与计价表；

10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表；

11. 投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞标的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料，以证明其不低于企业成本）。

说明：投标报价需要的其他资料或表格可以按工程量清单计价统一格式由投标人自行决定是否打印。


第三部分
电子商务投标书封面
电子商务投标书包装袋封面
	佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工施工

投标文件
投标文件内容： 投标文件电子商务部分  
投  标 人：                  （盖公章）
法定代表人：                  （盖公章）
  或其委托代理人：              
（签字或盖章）


工程施工招标资格审查资料核查表
	工程名称
	佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工

	投标人名称（盖章）
	

	企业资格核查资料

	序号
	审查证件及证明原件名称
	编号或证号
	核查意见

	1
	法定代表人证明书、法人授权委托书(如果有)及代理人二代身份证和经云浮市建设交易中心备案的投标人员证（公证书）
	
	

	2
	营业执照副本（有效期内）
	
	

	
	资质证书副本
	
	

	
	安全生产许可证副本（有效期内）
	
	

	3
	支付招标(成果)文件工本费的有效证明（必须提供本标段招标代理机构开具的收据原件）
	
	

	4
	投标担保转帐或电汇单原件和基本帐户开户许可证的复印件加盖公章
	
	

	5
	提供有效的《佛山市建筑行业企业诚信手册》（网上打印页，加盖公章）或《云浮市建筑市场诚信手册申请表》投标人还须符合诚信手册颁发机关所在地诚信管理的有关规定及要求
	
	

	6
	《进粤企业和人员信息备案登记表》（仅广东省外投标人提交）
	
	

	7
	审计报告（2013年、2014年、2015年）
	
	

	8
	《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》
	
	

	　项目班子资格核查资料

	序号
	成员
	姓名
	证件或证明类型
	证号
	专业
	核查意见

	7
	项目负责人
	
	建造师注册证或建造师临时执业资格证
	
	
	

	
	
	
	安全生产考核合格证（B证，有效期内）
	
	
	

	
	
	
	社保证明
	
	
	

	8
	项目技术负责人
	
	市政公用工程中级或以上职称证书
	
	
	

	
	
	
	企业聘书
	
	
	

	
	
	
	社保证明
	
	
	

	9
	安全员
	
	岗位注册证书
	
	
	

	
	
	
	安全生产考核合格证（C证、有效期内）
	
	
	

	
	
	
	社保证明
	
	
	

	10
	施工员
	
	岗位注册证书
	
	
	

	
	
	
	社保证明
	
	
	

	投标代表签名：
日期：2017年  月  日
	核查人签名：
日期：2017年  月  日
	见证人签名：
日期：2017年  月  日

	说明：
1、本表无须装订入投标文件，投标时提供一式两份，由投标人根据实际情况填写，开标时经招标人核实原件后提交评标委员会作为资格审查及评标依据。
  2、经招标人核实原件后属实提供的在“核查意见”表格内打“√”，不属实的打“×”。
  3、本表提供核实原件应与投标文件所附复印件一致，否则被视为违反《中华人民共和国招标投标法》诚实信用原则，自愿放弃投标资格，核实原件后经投标人代表、核查人签名确认后即时归还全部原件。
4、需提供上述人员由社会保险经办机构出具的2016年9至2017年2月的社会保险缴费证明材料。

5、本表可按格式扩展。

	评标委员会资格审查结论

	评标委员会通过的意见
	评标委员会不通过的意见

	评标委员会成员签名：
日期：2017年   月   日
	评标委员会成员签名：
日期：2017年   月   日


（施工）工程项目管理班子人员押证一览表
	工 程 名 称
	佛山（云浮）产业转移工业园一期企业用地水土保持工程施工

	施工（监理）单位/投标单位
	

	名      称
	姓  名
	资格证号
	押证日期
	收件人

	项目负责人
	注册证书
	
	NO：
	
	

	
	安全生产考核合格证
	
	NO：
	
	

	施工员
岗位注册证书
	
	NO：
	
	

	
	
	NO：
	
	

	
	
	NO：
	
	

	安全员
	岗位注册证书
	
	NO：
	
	

	
	安全生产考核合格证
	
	NO：
	
	

	
	岗位注册证书
	
	NO：
	
	

	
	安全生产考核合格证
	
	NO：
	
	

	项目技术负责人
	
	NO：
	
	

	投标单位送件人：
	交易中心送件人：            年  月  日

	窗口接件人：                   年  月  日
	建管科接件人：              年  月  日


说明：1、本表一式两份，无需装订入投标文件，开标时与《工程施工招标资格审查资料核查表》一起提交；
2、本表内容由投标人填报，仅用于交易中心押证之用，交易中心、投标人经核对后签名确认，双方各执一份。凭此押条（本表）到公共资源交易中心取回所押证件。
云浮市公共资源交易中心制
制定








1

