附件4

房屋建筑工程质量投诉处理情况一览表

| 质量问题 类型 投诉处理 宗数 | 渗漏问题 |  |  |  |  |  |  | 结构裂缝问题 |  |  |  | 其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屋面 | 外墙 | 外窗 | 卫生间 | 给排水管道 | 地下室 | 小计 | 梁 | 楼板 | 屋面板 | 小计 | 内墙开裂 | 天花脱落 | 下水管道堵塞 | 墙面地面空鼓 | 不均匀沉降 | 饰面砖松脱 | 装饰面粗糙 | 其他 | 小计 |  |
| 核实投诉宗数 | 199 | 321 | 94 | 280 | 135 | 60 | 1089 | 17 | 162 | 29 | 208 | 315 | 64 | 37 | 282 | 83 | 115 | 139 | 1404 | 2439 | 3736 |
| 正在处理宗数 | 21 | 26 | 12 | 36 | 12 | 6 | 115 | 4 | 25 | 0 | 29 | 33 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 96 | 168 | 306 |
| 已处理完毕宗数 | 176 | 295 | 82 | 244 | 123 | 54 | 974 | 15 | 138 | 29 | 182 | 282 | 58 | 33 | 274 | 77 | 108 | 131 | 1311 | 2274 | 3430 |