附表一：

云浮市2019年建筑工地施工扬尘、污水排放专项检查情况通报汇总表

| 序号 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区 | 翰林华府三期 | 广东九洲建设集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 1.临时施工道路损坏，未符合要求； 2.未按要求设置防尘设施齐全的车辆出入口大门，设置有侧门； 3.材料堆放杂乱、不规范。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； |
| 2 | 市城区 | 英伦豪城商住小区二期 | 广西粤海建工集团有限公司 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | 1.幼儿园位置无绿化.有积水，杂物不规范堆放； 2.现场裸露土未全覆盖，局部堆土无遮盖； 3.未能提供泥浆外运记录。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； |
| 3 | 市城区 | 领誉项目一号楼、二号楼、三号楼及地下室 | 浙江中垚建设有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 1.设置侧门，未规范“七个一”设施，存在车辆不规范管理，污水直排市政情况； 2.局部裸露土，建筑垃圾无覆盖； 3.场内建筑材料堆放杂乱，不规范； 4.砂浆搅拌机未合理设置分级沉淀设施，砂浆淤积，污染道路。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； |
| 4 | 市城区 | 筠城南山春天一期低层住宅 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 1.现场大量裸露土、堆存土无遮盖，无合理处理措施； 2.部分施工道路未硬底化； 3.洗车水未经沉淀池直排市政； 4.场内道路泥泞严重，施工现场积水、积淤。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.填写《现场检查笔录》3份。 |
| 5 | 市城区 | 天湖半岛地下室、1幢、2幢 | 广东广基建设集团有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 1.场内多处堆存土无覆盖； 2.场内进基坑道路、局部道路无硬底化； 3.多处裸露土覆盖损坏无恢复，场内道路泥泞；4.凿石作业存在扬尘，抑尘措施未能有效降尘。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.填写《现场检查笔录》3份。 |