云浮市建设工程消防设计审查意见书

工程编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| 工程类别 |  | □新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） |  |  |  | 使用性质 |  |  |
| 受建设单位的委托，本公司依据国家工程建设消防技术标准对本建设工程项目的施工图消防设计文件进行技术咨询。 - 工程概况： 二、审查结论： 经审查：□该工程的施工图消防设计符合国家工程建设消防技术标准，技术上符合相关要求。 □不符合。 附： 审查概况表和子项记录表 审查机构盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  |  | 审查人签名 | 审查人意见 |  |  |  |
| 1 | □消防设计文件的编制符合消防设计文件申报要求情况 |  |  |  | □合格 |  | □不合格： |  |
| 2 | □建筑类别和耐火等级 |  |  |  | □合格 |  | □不合格： |  |
| 3 | □总平面布局和平面布置 |  |  |  | □合格 |  | □不合格： |  |
| 4 | □建筑构造防火 |  |  |  | □合格 |  | □不合格： |  |
| 5 | □安全疏散设施 |  |  |  | □合格 |  | □不合格： |  |
| 6 | □灭火救援设施 |  |  |  | □合格 |  | □不合格： |  |
| 7 | □消防给水和消防设施 |  |  |  | □合格 |  | □不合格： |  |
| 8 | □供暖、通风和空气调节系统防火 |  |  |  | □合格 |  | □不合格： |  |
| 9 | □消防用电及电气防火 |  |  |  | □合格 |  | □不合格： |  |
| 10 | □建筑防爆 |  |  |  | □合格 |  | □不合格： |  |
| 11 | □建筑装修和保温防火 |  |  |  | □合格 |  | □不合格： |  |
| 复核人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，一份存审查机构，一份交建设单位，一份报建设行政主管部门。

附件1：

建设工程消防设计文件技术审查概况表

工程名称：

| 单体建筑名称 |  |  | 结构类型 | 耐火等级 | 层 数 |  |  | 建筑高度 |  | 占地面积 |  | 建筑面积（m2） |  |  |  | 功能及建筑类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 | （m） |  | （m2） |  | 地上 |  |  | 地下 |  |
| 储罐 | 设置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总容量（m3） |  |  |  |  |  |  |
|  | 设置型式 |  | 浮顶罐（□外 □内） □固定顶罐 □卧式罐 球形罐（□液体 □气体） 可燃气体储罐（□干式 □湿式） □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存形式 |  | □地上 □半地下 □地下 |  |  |  |  |  | 储存物质名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 堆场 | 储 量 |  |  |  |  |  |  |  | 储存物质名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 |  |  | 材料类别 |  |  | □A □B1 □B2 |  |  |  |  | 保温层数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |
| □装修工程 |  |  | 装修部位 |  |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装修面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  | 装修层数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |
| 消防 设施 |  | □室内消火栓系统 □室外消火栓系统 □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □其他灭火系统 □疏散指示标志 □消防应急照明 □防烟排烟系统 □消防电梯 □灭火器 □其他：电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

消防技术审查子项记录表

| 单项 | 子项 | 是否合格 | 审查人签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1建筑类别和耐火等级 | 1.1建筑类别A |  |  |
|  | 1.2建筑耐火等级A |  |  |
|  | 1.3建筑构件的耐火极限和燃烧性能A |  |  |
| 2总平面布局和平面布置 | 2.1工程选址 |  |  |
|  | 2.2防火间距A |  |  |
|  | 2.3建筑平面布置A |  |  |
|  | 2.4建筑层数和防火分区A |  |  |
|  | 2.5消防控制室和消防水泵房A |  |  |
|  | 2.6特殊场所 |  |  |
| 3建筑构造防火 | 3.1墙体构造A |  |  |
|  | 3.2竖向井道构造A |  |  |
|  | 3.3屋顶、闷顶和建筑缝隙 |  |  |
|  | 3.4建筑保温、建筑幕墙的防火构造 |  |  |
|  | 3.5建筑外墙装修B |  |  |
|  | 3.6天桥、栈桥和管沟 |  |  |
| 4安全疏散设施 | 4.1安全出口（含疏散楼梯）A |  |  |
|  | 4.2疏散楼梯和疏散门的设置A |  |  |
|  | 4.3疏散距离和疏散走道A |  |  |
|  | 4.4避难层（间）A |  |  |
| 5灭火救援设施 | 5.1消防车道A |  |  |
|  | 5.2救援场地和入口 |  |  |
|  | 5.3消防电梯A |  |  |
|  | 5.4直升机停机坪 |  |  |
| 6消防给水和消防设施 | 6.1消防水源 |  |  |
|  | 6.2室外消防给水及消火栓系统B |  |  |
|  | 6.3室内消火栓系统A |  |  |
|  | 6.4火灾自动报警系统A |  |  |
|  | 6.5防烟设施 |  |  |
|  | 6.6排烟设施 |  |  |
|  | 6.7自动喷水灭火系统A |  |  |
|  | 6.8气体灭火系统B |  |  |
|  | 6.9其他消防设施和器材 |  |  |
| 7供暖、通风和空气调节系统防火 | 供暖、通风和空气调节系统防火 |  |  |
| 8消防用电及电气防火 | 8.1消防用电负荷等级A |  |  |
|  | 8.2消防电源A |  |  |
|  | 8.3消防配电A |  |  |
|  | 8.4用电系统A |  |  |
|  | 8.5应急照明和疏散指示B |  |  |
| 9建筑防爆 | 建筑防爆A |  |  |
| 10建筑装修和保温防火 | 10.1建筑类别和规模、使用功能A |  |  |
|  | 10.2装修工程的平面布置A |  |  |
|  | 10.3装修材料燃烧性能等级A |  |  |
|  | 10.4消防设施和疏散情况A |  |  |
|  | 10.5电气设备、装修防火A |  |  |
|  | 10.6建筑保温防火A |  |  |
| 注：特殊场所是指民用建筑内的人员密集场所，歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，锅炉房，空调机房，厨房、手术室等，以及工业建筑内高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所 |  |  |  |