附件4

房屋建筑工程质量投诉处理情况一览表

| 质量问题 类型 投诉处理 宗数 | 渗漏问题 |  |  |  |  |  |  | 结构裂缝问题 |  |  |  | 其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屋面 | 外墙 | 外窗 | 卫生间 | 给排水管道 | 地下室 | 小计 | 梁 | 楼板 | 屋面板 | 小计 | 内墙开裂 | 天花脱落 | 下水管道堵塞 | 墙面地面空鼓 | 不均匀沉降 | 饰面砖松脱 | 装饰面粗糙 | 其他 | 小计 |  |
| 核实投诉宗数 | 48 | 99 | 18 | 74 | 36 | 26 | 301 | 4 | 61 | 22 | 87 | 102 | 21 | 5 | 97 | 20 | 45 | 58 | 335 | 683 | 1071 |
| 正在处理宗数 | 3 | 16 | 1 | 16 | 10 | 5 | 51 | 0 | 9 | 0 | 9 | 25 | 5 | 1 | 12 | 1 | 6 | 7 | 49 | 106 | 166 |
| 已处理完毕宗数 | 45 | 83 | 17 | 58 | 26 | 21 | 250 | 4 | 52 | 22 | 78 | 77 | 16 | 4 | 85 | 19 | 39 | 51 | 286 | 577 | 905 |