附表7

施工现场安全生产检查表——临时用电

工程名称：

施工单位名称：

| 序号 | 检查内容 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编制临时用电施工组织设计，并履行审核手续 |  |
| 2 | 安全技术交底资料齐全、有效 |  |
| 3 | 临时用电工程经总包单位、安装单位、使用单位等相关单位的安全、技术、工程人员进行验收 |  |
| 4 | 临时用电工程电工持证上岗 |  |
| 5 | 接地电阻、绝缘电阻测定符合要求 |  |
| 6 | 施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统 |  |
| 7 | 配电系统（TN或TT）符合要求 |  |
| 8 | 配电系统采用三级配电、二级保护 |  |
| 9 | 配电设备、线路采取可靠防护措施 |  |
| 10 | 漏电保护器参数符合要求 |  |
| 11 | 外电防护设施设置符合要求 |  |
| 12 | 其他 |  |

检查人员签字：                          检查日期：