附件1

云浮市防御雷电灾害管理办法

（送审稿）

第一章　总则

第一条【立法目的和依据】  为了加强雷电灾害的防御，避免、减轻雷电灾害造成的损失，规范防御雷电灾害管理工作，保障人民生命财产安全和公共安全，根据《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《广东省建设工程质量管理条例》《防雷减灾管理办法》《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》等有关法律法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条【适用范围】  本办法适用于本市行政区域内防御雷电灾害的活动。

第三条【基本原则】  防御雷电灾害工作，遵循以人为本、预防为主、科学防御、防治结合的原则。

第四条【政府职责】  市、县（市、区）人民政府应当加强对防御雷电灾害工作的组织领导，将防御雷电灾害工作纳入安全生产、平安建设考核体系，建立健全防御雷电灾害工作机制，统筹防御雷电灾害基础设施建设，提升防御雷电灾害工作信息化水平，将防御雷电灾害工作所需经费列入本级财政预算，统筹做好防御雷电灾害相关工作。

市、县（市、区）人民政府在组织编制本行政区域的气象灾害防御规划时，应当包括防御雷电灾害内容。

镇人民政府、街道办事处应当按照规定做好防御雷电灾害工作。

第五条【部门职责】  市、县（市、区）气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下，负责组织管理本行政区域内的防御雷电灾害工作，组织做好雷电监测和预报预警、雷电易发区域划定、灾害风险评估、灾害调查鉴定、雷电防护装置检测管理等工作。

发展和改革、应急管理、教育、工业和信息化、公安、民政、财政、人力资源和社会保障、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、林业、文化广电旅游体育、卫生健康、消防救援、海事、水文、电力、通信等部门和单位按照职责分工，做好防御雷电灾害工作。

第二章　防御机制与社会责任

第六条【防御工作机制】  市人民政府领导本行政区域内的防御雷电灾害管理工作，应当建立防御雷电灾害管理联席会议工作机制，协调解决防御雷电灾害管理工作中的重大问题。

各级气象主管机构与各相关行业管理部门应当建立协同监管和联合执法机制，定期开展防御雷电安全联合执法检查，对重点行业领域防御雷电安全工作和雷电防护装置检测活动实施监督管理。

第七条【防灾宣传科普】  市、县（市、区）人民政府和有关部门应当利用各类传播媒介，向社会宣传普及防御雷电灾害法律法规和科学知识，增强社会公众防御雷电灾害意识，提高灾害预防能力。

机关、企事业单位和其他人员密集场所管理单位，应当结合实际，定期开展防御雷电灾害科普知识宣传及应急演练，提高应急处置能力。化工园区、矿山、港口、码头、石材加工等高危生产经营企业应当将防御雷电安全纳入从业人员安全教育培训内容。

教育行政主管部门应当督促学校开展防御雷电灾害知识宣传。学校应当把防御雷电灾害知识纳入安全教育课程，培养和增强学生的防范意识和自救互救能力。

广播、电视、报纸、网络等新闻媒体依法开展防御雷电灾害知识的公益宣传。

村（居）民委员会应当在所在地人民政府及有关部门的指导下开展防御雷电灾害科普知识宣传，提高村（居）民对雷电灾害的科学认识和预防能力。

第八条【民众配合义务】  公民、法人和其他组织依法参与防御雷电灾害活动，根据雷电灾害预警信息和实际情况，及时做好应急准备，按照防御指引或者标准规范采取相应的应急措施，依法服从有关部门的应急指挥，有序开展自救互救。

生产经营单位是本单位防御雷电灾害的责任主体，应当按照相关法律、法规、规章和有关技术标准落实防御雷电灾害措施，并接受政府监管和社会监督。

任何单位和个人都应当爱护雷电防护装置，有权对破坏、损坏雷电防护装置的行为投诉、举报。气象主管机构及有关部门应当及时依法处理投诉、举报，并对投诉人信息保密。

第三章　风险预防与保障

第九条【雷电易发区域划定】  各级气象主管机构应当根据区域经济及社会发展等因素，重点结合本行政区域山脉走向、西江沿岸走廊、非煤矿山和石材产业集中区等实际情况，科学划定雷电易发区域及其防范等级，并及时向社会公布。

第十条【应急管理评估】  大型建设工程、重点工程、爆炸和火灾危险环境、人员密集场所、大型矿山和码头等新建、改建、扩建项目应当加强雷电灾害防御及进行灾害风险评估，确保公共安全。

气象灾害风险评估应当遵守国家和省有关主管部门制定的评估标准、规范、规程和技术指南。

第十一条【区域雷电灾害风险评估】本市各类开发区、产业园区、新区应当开展区域雷电灾害风险评估。若评估区域内出现重大规划调整，应当重新进行评估。

区域雷电灾害风险评估，由承担区域管理职责的机构或者县级以上人民政府指定的部门组织实施。

第十二条【防御雷电灾害警示标识设立】  各级人民政府应当组织有关部门在城乡显著位置、交通枢纽、公共活动场所、户外旅游景点、重点工程所在地、防灾避难场所以及雷电灾害易发区域设立明显的防御雷电灾害警示标识。

第十三条【预警信息发布】  气象主管机构所属的气象台站应当加强对雷电灾害性天气的监测，及时向社会发布雷电灾害性天气预警信号，其他任何组织和个人不得向社会发布。

广播、电视、报纸、网络等媒体和基础电信运营企业收到当地气象主管机构所属的气象台站发布的雷电灾害性天气预警信号后，应当及时、准确、无偿地向公众传播，并标明发布时间和发布的气象台站名称，不得更改信息内容和结论。

乡镇人民政府、村（居）民委员会收到雷电灾害性天气预警信号后，应当通过有效途径及时向公众传播，并按照防御指引或者标准规范组织公众采取相应的应急措施。

第十四条【雷电灾害公众责任保险】  市、县（市、区）人民政府应当推动建立雷电灾害公众责任保险制度，各级气象主管机构应当为建立雷电灾害公众责任保险提供必要的技术支持。鼓励、引导具有雷电防护管理责任的单位和个人参加雷电灾害公众责任保险。鼓励保险机构承保雷电灾害公众责任保险服务。

鼓励下列工程建设项目和场所的单位和个人购买雷电灾害公众责任保险，提高风险抵御能力：

（一）大型或重点工程建设项目；

（二）爆炸和火灾危险环境场所、人员密集场所；

（三）农村地区候车亭、学校、文化体育场馆、党群服务中心等公共服务设施和人员密集场所；

（四）雷电灾害风险等级较高的村民集中居住区和大型连片种养殖区。

第四章　雷电防护装置

第十五条【雷电防护装置安装范围】  新建、改建、扩建建（构）筑物、场所和设施应当按照有关标准和规定安装雷电防护装置，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

各行业领域已建成的不符合防雷要求的建（构）筑物、场所和设施，应当根据国家有关规定、技术标准要求，配建完善雷电防护装置。

农村地区的候车亭、学校、文化体育场馆、党群服务中心等公共服务设施和人员密集场所，以及雷电灾害风险等级较高的村民集中居住区和种养殖区应当按照有关标准安装雷电防护装置和雷雨天气防雷避险告示牌。雷电防护装置和雷雨天气防雷避险告示牌的安装和维护应当列入农村社会公益事业建设计划。

住房和城乡建设部门应当在农村自建房设计图集中完善雷电防护装置建设要求。

第十六条【雷电防护装置建设各方义务】  新建、改建、扩建建设工程的雷电防护装置的建设、设计、施工、监理、检测单位，按照相应职责承担建设工程雷电防护装置质量安全责任。

建设单位依法加强雷电防护装置质量管理，按照有关规定组织制定雷电防护装置检测方案，委托具有相应资质的雷电防护装置检测单位进行检测，见证或者委托监理单位见证现场检测，按照技术标准、国家有关规定组织工程质量竣工验收。

建设工程设计单位应当在编制项目设计文件时，同步编制雷电防护装置的设计文件，执行工程建设强制性标准，并对建设项目雷电防护装置设计全面负责。

雷电防护装置施工单位应当按照通过审查的设计文件和施工技术标准进行施工。

监理单位应当按照国家有关规定、技术标准要求，根据建设单位的委托，组织或者参加工程质量验收和竣工验收，对雷电防护装置施工质量承担监理责任。

雷电防护装置检测单位应当按照国家有关标准和规范，根据施工进度进行分项检测，出具检测意见，并将检测数据及时上传到检测信息化监管平台。

第十七条【新能源设施雷电防护】  风力发电设施、集中式光伏发电设施、充电设施、储能设施等新能源基础设施及其附属场所的建设，应当按照技术标准和规范要求，配备雷电防护装置、安全围栏和警示标志。按照行业管理权限，由各行业主管部门落实相应领域内新能源设施雷电防护装置的设计审核和竣工验收，同级气象主管机构应当提供必要的业务指导。

第十八条【定期检测】  投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度。雷电防护装置应当每年检测一次，爆炸和火灾危险环境场所的雷电防护装置应当每半年检测一次。

雷电防护装置检测不合格的，检测单位应当提出整改意见，委托检测的单位或者个人应当根据整改意见及时整改。拒不整改或者整改不合格的，检测单位应当报告当地气象主管机构，气象主管机构接到报告后应当及时开展核查，依法处理。

第十九条【管理维护责任】  已安装雷电防护装置的建（构）筑物、场所和设施，其产权人、管理人应当做好雷电防护装置的日常管理工作，应当委托具有相应资质的雷电防护装置检测单位进行定期检测，并根据检测结果对雷电防护装置进行维修、保养或者更换。

物业共用雷电防护装置属于业主共用安全设施设备。物业服务人承担日常运行、维护及委托法定检测职责，相关费用应当列入物业服务成本，不得以合同约定不明推卸责任义务。

物价管理部门应完善物业服务收费定价机制，明确相关成本列支。住房和城乡建设部门应当将雷电防护装置的维护、检测等条款载入物业服务合同示范文本。

第五章　监督管理

第二十条【检测行业监管与信用管理】  在本市从事雷电防护装置检测服务的雷电防护装置检测单位应当及时向市气象主管机构报告，依法接受监管。

市气象主管机构应当为在本行政区域从事雷电防护装置检测活动的检测单位建立从业信息档案，加强对本行政区域检测单位信用信息的管理，并按照国家规定向社会公示检测单位的行政许可、行政处罚信息。

第二十一条【防雷信息共享】  市气象主管机构应当加强防雷安全信息化监管平台的建设工作，会同有关部门推动防雷安全监管信息互联互通。雷电防护装置检测单位对检测合格的雷电防护装置，应当出具检测报告。检测报告应当附有通过广东政务服务网生成的对应的检测标识。

房屋建筑、市政基础设施、公路、水路、铁路、水利、电力、通信等建设工程的主管部门，负责相应领域内建设工程的防御雷电灾害管理，并建立定期数据推送机制，将雷电防护装置的施工、检测、竣工验收等信息数据与气象主管机构共享。

第二十二条【雷电灾害事故调查】  雷电灾害发生后，气象主管机构应当会同其他有关部门组织开展灾害调查鉴定工作，按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确做出调查结论，分析雷电灾害原因，提出整改措施和处理意见。

遭受雷电灾害的组织和个人，应当及时向当地气象主管机构报告，并协助当地气象主管机构对雷电灾害进行调查、鉴定。任何单位和个人不得隐瞒、谎报雷电灾害情况，不得干扰、阻挠雷电灾害调查处理。

第六章　法律责任

第二十三条【行政人员责任】  各级人民政府、气象主管机构和有关部门及其工作人员违反本办法，未依法履行职责的，由上级机关责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十四条【检测单位责任】  雷电防护装置检测单位应当按照国家有关标准和规范进行检测，出具检测意见或检测报告，对检测的真实性负责。相关检测意见或检测报告的内容存在不真实情况的，主管部门依据法律、法规对检测单位给予处罚；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十五条【兜底责任】  违反本规定的行为，由气象主管机构或者其他有关部门依照有关法律、法规和规章规定给予行政处罚。

第七章　附则

第二十六条【概念定义】  本办法所称防御雷电灾害，是指防御和减轻雷电灾害的活动，包括雷电和雷电灾害的研究、监测、预报预警、防护、风险评估、安全检查和防御雷电灾害知识宣传教育以及雷电灾害的调查、鉴定等。

本办法所称雷电防护装置，是指用于防护直击雷的外部装置，以及用于减小和防止雷电流所产生电磁效应的内部装置所构成的设施和系统。外部装置由接闪器、引下线和接地装置等组成；内部装置由电位连接、共用接地装置、屏蔽、合理布线、浪涌保护器等组成。

本办法所称气象灾害风险评估，是指由气象主管机构或其委托的专业机构对本行政区域内可能发生的，对人民生命财产安全、经济社会发展产生重大影响的气象灾害，以及与气象条件密切相关的国土空间规划和建设项目进行气象灾害风险分析、评估的活动。

本办法所称雷电灾害风险评估，是指根据雷电特性及其致灾机理，分析雷电对评估对象的影响，提出降低风险措施的评价和估算过程。

第二十七条【施行时间】  本办法自    年  月  日起施行。