云浮市生态环境局

云环审〔2020〕13号

关于城区腰古镇污水管网建设工程项目

环境影响报告表的批复

云浮市云城区腰古镇人民政府：

你单位报来的《城区腰古镇污水管网建设工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、云浮市云城区腰古镇人民政府拟投资12105.22万元建设城区腰古镇污水管网工程，新铺设污水管网长度共计8408m，其中Ⅱ级钢筋混凝土管DN800长度1158m、DN1000长度6212m、DN1200长度1038m；现浇筑钢筋混凝土污水圆形检查井（φ1500）139座，现浇筑钢筋混凝土污水矩形检查井（1500×1100）23座；另外拆除DN600旧管网长度1158m，拆除旧污水检查井（Φ1500）32座。本项目建成后，主要的服务范围：腰古镇辖区现国道 G324、省道 267、芙蓉河、云表河及腰古镇区周边生活污水。

二、报告表对本项目实施后可能造成的环境影响分析、预测和评估符合相关导则和技术规范要求，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施合理，环境影响评价结论基本可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

云浮市生态环境局

2020年9月4日

公开方式：主动公开

抄送：云浮市生态环境局云城分局，云浮市天蓝环境科技有限公司。