YFBG2020007

| 云浮市住房和城乡建设局 | 文件 |
| --- | --- |
| 云浮市自然资源局 |  |
| 广东省云浮市气象局 |  |
| 云浮市水务局 云浮市教育局 云浮市民政局 |  |
| 云浮市档案局 |  |
| 云浮市通信建设管理办公室 |  |

云建通〔2020〕39号

云浮市住房和城乡建设局　云浮市自然资源局　云浮市气象局　云浮市水务局　云浮市教育局　云浮市民政局　云浮市档案局　广东省通信管理局云浮市通信建设管理办公室关于印发

《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程

竣工联合验收（工程竣工验收备案）

办事指南》的通知

各县（市、区）住房城乡建设、自然资源、气象、水务、教育、民政、档案、通信建设主管部门，各有关单位：

现将《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收（工程竣工验收备案）办事指南》印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请径向市住房和城乡建设局反映。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3vKiP0LSftLS=wMB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QTPwMTH1LTTsNSABLxzzQjL3KSjwMDDsPzICMjIAQiT4LzQCeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFn3Pif0KmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzMeTxKuWxsRzusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqP08SHt8eJ0KR90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSbvLC=xNCTxNCvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHvKS=3KSDyHCDvNiTwNiLyOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiD1NB3xNR3xLyvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9QC=sLibsNCfsNCfsQCXsQjP7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLi=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUXQDMCPSASYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBZzMEYzUAPTEAUl0XaTQMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SjQEcz0TPWgNZjE2STQBXTY2LGkMQDU2SUQYdD4pPWcMQDIgSTgYdDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGUGAFcFIrMDMMTls2QmcYQEYQTTsHZDIOZ0bwcUgmRzH1ajTxZkURcVsFdDEMTSA2P2cYQEYQTTwHY0ITNWAUTT0RZ2cFc0kDUkEQQDgnPj8qUyE0VFcKPiYtQSIpUUI0ZzY3PT0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQPx8EZmk1MFoZMCI4cFnwZTTuUD0GMFQENVInLFrqRkUGcD4QS1MuRz0VUGf0TFfxdWARMVwrcBswXzwUY0UHMkotc2L1M2IZUikCR2kPSzsFS2H3ckAYcTkVRCLuTSHxVTs4cVU3dVgpTjk3dWkuXWYIPSYCa2QtU0QJMyEsTl0wZDMVdlwhZzj0cB82diQRS1b1QDEkZWXwbjQ2QVsOR1syK1M3aDv4RjUSczkDPUEAPl7zRTIlUDMCPUgqczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQjYGLDk4b100NF4OXUURTCgSUTUMMiTuYVQtbD0EVTcALUUjRTEQKz0DLGcOc0kKR18EX1g0NGYATTUCPVoAcD0CbzcCP2MGPUEUQjI2RTIFZCkuYDgRcz8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkpXzgMdT0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz0DPSMMUFLwSmoYcEcDPSIBY0kwUlcyRFcXNDULPWcwMTwwTiUxU2T0XlkCMVIwXyUYaT31SFU1MUo4YiUZdWb0SGEqMWAoUCULZWP0XhsDMVESaiUwUygMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45RWcMZjE2SzQEcz0DYyMOQDDwSjQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8CPUEEPWUUalQPSCXxQ1gAb14DZ1wsTCH3RyTyMV0vT2YqaV8ZLR8uQicFSS=2LTkiUjHybEY3T1zydD4gRT8TXTzwR2UJRSIoazICSkcnLDQLXiP1LFw4Y0Y5dTUCQDk2VV4vbj8oZz4gRSUBTT8TU1MtX1cqbFc5Rl4rXz0SSkLxNSE1TkMPdTv4bUEiSEH4Uz8saS=0XScRLS=uazD4Lx8Eb2Y1PToJTDYSQCLzTmMGUykNRz0hYj4iJ1ctNWHyQzY5Y0AGY1n2cDgpVTEmUlMENUHqaVUFdEYWNDolajIPSjsuPj4nTlkjZzsPMF83RlT1bCIwcCj1Tx8KTl7ydTk0Sz8hRl4jT1oEXlgpP0YuTiEDPjfzR2YqcTwMM1ghNEL2L0nxTUgXRD8GaGYFM1n1QmcBLzYuSSPzJ0kGXjUAUl4CVUcjYF0FZzEPYyYhbEImUDb3Tlg3PSz8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTXwc0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQmkDPzMBX0ECPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPWgYZkDzSV0EL0oGVSQYZjDwSiIFZjzxQWkMQDorS0cJaD8GVSUOQzT0SWECPzIGPWcmY0IiSTkIQEIKPTQAYzUCPVb3RDEARVcGTTkSPUEAPTEBU0okVT02QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELD0TPWgMQDTxSTQAcz0Fa0gDUDk2SUQAdD4pQSIMQDE2STYuc1QpQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZS1sWLWUXYzk3Q0QAVDImSkYBPV8kQTT1TlIWMVUAazgwX0QgSkIGMkEXQTE3QEQASDImSkYBPWMkPjYPLlwRPWgGUDEXPlcNUjIASVUEQSYRXkb0YTEuRGEiUFENTjb1TUgEPWcmVig2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTQmVSAASTkGRjEuQzIASCgSTDruZT4tZlIKLkAWRUP4SWchZCATLWUHT0PzaEEgLCEAMWkma2gVTDgqJzghR1wHaUcWLyYvc2QSPkElbF0lP2oxcWQrVCAIbjj3MF8UMmY4NCkoMFgUYlX4QFIZY2IKMScHRzcNQVoHSDsnbSgmQF8KZSIjVj0tckcZQ1EwQToXS0Y0TVosLx8DTFgEMjQuSTH1Rx8Wb0AAT0DzbUM5NWoGUWXvZ0ILPVcMPjEAQ1omYzX4STkIPlUTPVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkMVUEIMYlE4Q0ICUygWQV8vaGYAcEcCdDYxdTQAYDImSkYHTSQEQlcQUUUhTVoKdVD2dVL0bEIEK2gJTUE5bl34MSIkZ2cRY0kDUkHvYzIDNGcPUDD2PlcubVcRdTb2dSgBPUEIPz0CLGcKc0kIR2cYPjIQUTgAYzUWRCInLFQHPSYLdSjyYCMicUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzI5SCINc1M5RWcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTP3QzDwUVQHc0DzSTQYcz4KPWkuQDMGSF0nLFQHPSYLdSkpX102cUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzoySCAjQUDvQlYUREYoXjcrZkfvSjIMTyUpX102cz02VTkKc0kBPkEURDEQQTUJdjErSTMMQzMCbzcATUUFPmoAPlgnYF8jREI2S1j3clHxSmoiPyUtVjcNZDwsSmYhTyUpXloAUjImUWEVY2MHPWcQSTU2a2cMQFM3SmoULz4oLUkMQEkGPlkvUzM2YTIlc0EyQDMxZ2UvRF0zXScrcTkLaGUvdlwoVSMucCXuaF4JK1wtSDQqcWETaV0JTFs0RyMrciQPaGAKYl0vXmc2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMZjE4STQAMD0TPWcOQFLzSTQULD0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQPyUSYC=3cmIYXTUCdVMOT0cYK1I2bl4laVErRxsSXVgtVBsmVGMUdkQ1UVg3UTgkaEgFR1IlQSEuYyUNa2oUbSQqZlEKYzUILVEHTT0zcloxT0gKPkgPRUEISVoBZVUsbyYKTSEuZlsFPSUNVmkjdTMSaTQMaVUVc2gILTwhL0b4QjjuRWXxbDI2cDfwVSYgXkQrbmQHVEPqYzPyYigSdRr3PVsqNEYITFYnQ2cZXi=va2gzNCE5MjMlLmYiVUgOPSggP0A0LFUNYzMBUmcTLTf1ViQXQkYhc1vqXzT3LGEmQSIFQznxTV7uZVoEaCcwalEwLyMvSCgvQ1olRVjzMCUyaVPwRz0RcTcMRkcnREUMQVYmbRsSMGM5cTY1dDw1YF4ZPlQiXyQgUygXcUAuVDEHX0cmdlopMVcZb0EBU1MJZEnwLkkWTTDqQGA0aDcBSVI3QzgESUkIPjc5PzMATlMCPUEEc1QTPlkMTWM2P0EYQEYQTTcEczoDUFoEMT0DXzcALUUEP1c2c0HxdGYYaTYyRTURbEnxaCAYU2cmTSMrZUoXRmoZUz3wX10rLFUSPjIjVEIuXiMJbFQHZ1cQLig0SDMBSVQGTWUMTlc2QlcYQEYQTTQDPSkHTjUNPjkFPiEYaWgvVWkBQEETQTMDc1MAPVkAVjEnRTIAPTEAQkorMVc5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTIIQzEEcWD0dF0wNVYpbSUpSWEga0AXUCAoYjw4PTz2VDcXTjUZKzEZK0AYRCEva1kxLCQxUCYUZV0pKzrvYCQWSTPxSUAWbWojTVj3J0cKJ2PqMyXwajIIcEUgJ1cqNEQkQVYiZjYPZT81bDowaiAMcF8yPSYuVWUFcVklL1z0ZDgAcUcWVjIyUiUgLkc2LyMKNSkrZUX1ZzwLM1gPdEkQdmcNZUQ2YF74NT0OdjT8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=vLCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiX7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOl85PTU3UEEVaVI4MzsBViEJS2cINDcXTCU1K1oyLC0DLlPySV3qREUCbFwwSGHzXVclNVkqTlMSSlf1cWQFU1UYS1rqTUoEJ1QUYzEDaycKa18ua18uLVUkYVUza17wSl8uLVPvTFESTzYgXTQSXV38UlDxYSEkYGP8YSMXJ1EHaFwgRDYgQGDwZVUoSGTwYVUkNUYndl83a18udF72a18ua18AQF8hcF8uazkkRzsjXlw0Zz31cFM0YVMuPzzyRWAQaykMMzswKzwrUVQTTTcxT1UMPzIAaGoVaS05NGguSGgCQzEsaWkmKz0jNVs4SSfxZ2EzajHySDHyXV0VYDEhYEgTdScxSGMETWImNVL1cV38QUQqZykgVFYmM1cwaGDwTDMVRl84dh8RYEcpa2M3MUTuMygmNDH8RDYhPUEubWkJMkAHXiIzM0Q1TFn3OV0EQWcKbDD0dVQsQ10PY14KdiIXSVIuQzcULjIzTCHqSWApP2M5LjgCc0QibTUVPl4ZX1wRVFcyXjUpXTITRiU3VGQ3aTEwRF38XjUsRlssdFkKMiYqTUL3Tjw0MTo0ZmMSbjYRdlonbyIKXWETY1MUXxrxXlXwXmcEaz0hPVEUMmkjSzoqdFT2Ljn3djMIL1zqMGDxaD4JKzEgQVnxP18yS2oVTiIuTl8LazEXSFX0LlT4RkgoXicuSmP3VmogaFP3YyUJLj4TaGYJP2f3QGMjaVX0dDU3ZCX0LWowa18QM0DxY10CRhsTa2c5TjYEYz42M2oTLmMNPjkENC0EPUQoazU3cko5ZTsvTV73SmL1S2cuLyUDdjLxbGXuc100ZDruQTQGdhsZUWn8ZlsmYRsjP2n0dD8VTCkFXmkIYlIsaz0UY1IJTTEMLj85aGouLmgyVjUISz3xTSUsQz4DZjLxUCU4VEYQQVgyMzQ3cj4qPVTvdTw4QzE1YiUEXmcrVlQ2YTT3aGgpVEnxLl3xdDkBTVYER0YvLiz0Rx8qcjUkc0UMdC0XUkM2QmYuQTP3bygsQTUNTFcXRCj3R1cQQTU0Ll83LiIBQ1MhLEXxJzXydDUTNGoEQ0Y1aCUPbDw3PmMVQjEuKzkOJ1omRzL3UFkARi0IXWQLaTQVaDYWSlkla10HLzcQLWQRYFMXNDE3UET1MzQOVGj3Py0TakokOTo2X18FZiIIdlouPkQKJ1IBVCI4ZWoPTlsZR2DyaWMGTyIjSjIOPT0mPVQEaTIGXh78diYBcCUOSzv3MTg2S0MJJzsQNCcDZjL0Yj4qNDnxdCkoLj7udDk1PV8tMSAzaT8XRmkAVCINcV0gM1QscjcMY0E3VEQTNDoNY0UXcWcyQSguREIha0f3TCgxaVYSNFryMDz3az0jdSI4dFISK1sCY0YJaUQUUB8QLiQpQzwOSmLzPkHxRFH3RUEQZl45ZCgjXj4TRmcLaCgvYjj2cmYVTEQAR1IzMGgBR1QqazEoTkAXVjM5cjU0JyfyLljvRlzudkfyX2k3J0YGMzb0Q1bvZ2UGUlz4bGLvdGoOLUgPbWQhdEDqLDHyTzMlUTjvLGgTRFY2ajEyXlsJZl8sVF8ERSMIaCEOaWA5SyIEYT0gZz4Zb10MTUYOUSj1XjoPTS=2RD73Sh71SFIOTlsuYCc5dGkjR18OYiA3QmbxaT8gUETqPUMuXzMAayb0Pjf3dkfvPigJZUYURiAOR0oKMCAJOSkFVjwhNDoMcTo2P18xM0UAPWbuNTw3LTESLDoSYFMFZiAAVjQoaT81YFQgPT0mZ1bxMy0sLTMjKyEyPzI5YykzbyYuR0YLTzEETDM2YjnzaF0QMl8JL2k0a2oZUSg4MGovPmMLLl7qTCIQJycOM2DyaF8DbkcNbz4BRWgEbToJZlb8YGgJS2gsXR8lUTsVLVfyaiHxTSchdhsEclslbigwbzM2c10hYiH0YUHqbmowaG=xYj4sRzovQl8UZ1MucST1dlo4M18LY0EqTVECY1YNcEI0KzY5Zzv3MFsKPmPuNW=1M2opMSMGaUA3Y0gxPmAQJ1MWZ0MwTGPzSUc3MzUkY1IpTSkqdCbxUj33L1cJbTcJMz04P1gubDINSF8lQ1QZUCQ0SkDvY1ojS1wANTQRTCg5PygnbzsmYyz8ViMrJ1kAZ2A5YmQWQyYQTDwsbjojL2QJLz4NdF8IMyP3S2AFbD4zUF8URzUDTWU5djsET1UtdCTwbCgBTl4RZVkGTF8xTDXyPScMTzEKZVMhK0UtNTv3SVX4dUYWYGMtZCcgQkg3UlUJY0YsLkINNSUzYyghdjP8OVglMTcZM2osP1s3LGMxR0YpMjwlSCI3dWkVRz7xLiIBTmAoSmELcjUCSjYKLEAtcCEuYmYjYiHxPyQ5P10wY0IqdEQFViD2RDcUbzglclkuYl4sK1YnP2MlPUgVQS05PWT0XSQuajUibygQR2UrRTgsMUb4dCb2SiMNJzosYSU5YDQEZmgAVCIVYEcKa0A5a10JaUMlLzsJMF74QWkDNDQzZ1kIY0AZcDUBaFE3UWgOSzojS2EmdDQLSlcARGQSTWQMORsLazEzL0A3RCDvNUUWazMsUCQxXh8iQWAlbCI5Yz4Hc17yciMWTTkQMVQNQzMjcDTuczgETCIjRmYHNGYwPVwQMzU2VCXxL1IWZSIXbi0TXkAxRigOUFwvLjsTJzv3MyUmSDzxRzr1NCcOLWEuTGkRdVX3SmAyRV8vVl4yXkQQc2okUD4jLycDPTbxQFwFQVb8Sz83P1URaj0VZ0IIPlQILF0hSzMwRjEPXjoZUCMVazoKMDghZGknQl8lP2gNYzEJRjsndmkjU0AuMyIKLlYlc2YXaWLxSichYkHzXT0XblIhYGAzS1rxZjQ4SDsmNT8AQycgQUUMQkD3LiQSdVc5YCMNRGn8RSkJdiExOV04bj8OdEL4TF0qPjckUF4ERiMIVlQwcGP1azkHZGMqbF0QM1UUPTUsTyMubmg4RSD0RTojMGI2YDUyZGYuYFTqckgRYl4HLiEDcz0OSTf1RV8gVDv1dEE0U2L1UT03Syg3UEgUaUT3bGoBRD72TyQXTDEuYCE3akgDUFIVbC0qcV8MRFr1Q0n4MmgyRkYmTl03T2I4a0=4czYAS1j4Z1IIcz43QyMRJ1D3KyY5MiIGMGj3SD7zRFMGXTICPSfubyIjZSQya13vSV0GNGIwXj84TCI1dTUiaV0mRDnuSl8qaEAINGkJaVMDMyH4RTUmZyzqNFQXK2fqLGkGQVHwLh8vTSQ0Sj8oQj41XmbuSTwvMkExJ1wARiTyTVUIbEQOMUQNckQCQVELbzcJcz8EQlXyRUUwa2Asax82K180JzMPPTcKU2crSj8jMUgCbjohXjguUDg5SDUwR2MJXiIUX0PxaVsyOUA3LDP4dicMMzglcUoMP144RlYzYTYRdB74OVYCL1UsbCIGUFciQF0yUSI5RDQmamIKRDcENScmNSIuUVYhMTEAZDg3OWIDM0MtRGQCZkMmTGcFKybuQWoZQT0jVCcyMiHvcVsqPTjvZ2=8cTIqPjEgPh8pPzwiXmM2cB8tRj7uRmouVl0oSSUmckQNSF0JUDLvai=4SF7vcx7yMFQwTF7wbCXuS2UxXzsRTDkZP1zxTR82dEErZzY5REUwdGEnaSQELmbuZVrwc1XuSTIWP1v0S2jvQGM3bDsZLVQBaF4APlkvQTcJXVvqciI4dDEgTVkNSTryZGMKL18wQCUpM1IqNDo4VDI5KzcmbBrwR17qM1Q1Y174MWELR10hOTgASBs3NT4XOST4Uz8KZkbuSFz1Ymg4VDgIYEoRbGXqYTbxP2T3aj4AMRszJ14QQSguNSgXY2ANLmY0RmL8ckMzUjoUMVPqdTowSTEDU2kuVCIDRyEEQygZXjEwMVU1Q1wqNGH3bEEnQV8PLUH3ZSYVOT4qRiU2VEghZCAFPUgsbTXzXjsuL0g2X1rwazkKPzsCbWAhYh84cWAOdlkuXjgLJ14ZL2QQMjfvSTovSUYRdmL1UkoIXzoQb0b4dj8Nb2XxQUYtdkEtR0ouZlIFRT4Tc0UhYiITQBsIT2o0aVYXUyIsZz4ndh7vSDEyXyYISDoTPUErdVsHQT4mNWU5Mh8IZ1wKZ2MARGQFNFMGdTwyXycqZWMLRR8BdDUWcGkFXUI1ZVcAYCI4PkHuP14TLDMwTDkVSTDzZj85NSILcDb3ZmMgZzkES2osLjX1MUHzaV8XZSUqTmMQLWoUbiQsMjMAMV0oTlgVRST4SjksQSEuL13xZjr1aikLXj4wayYGLCc3QikJPTIhb1YPdTcWQ2glK2Mka1MPM2EURl0KTlgXRjUkXWgsQFEILyM3cikxQ0cwT1rxLlwZb0QFViE1RVTyL18gRD8RYmMXcCA2aB8Caj0DVCQZREA1LEEvSlcZQVIqVFYFL2USKyfyUUM0MSgALWMNXWEIKycRcEEFQ2czUDoGS2gQajM3NB83aVPuaDkhdT0Xa1ktOUY4SFMtdlghRG=8Xx83YWIrLEonZyDxRF8CUSbuYB8NSkbuazLzSTonLV4pYycpS0YjZ1YpSSABRycjUTz4K10KPyUBYUYpPWEDVCk2NGYsaFM1RBsFSFz1QSHxaV4uOUoZRhsISEgMdmnvVj8BMzcJZWoxYygjRicidDQublkzTWYoR2TxPkEzX0EtQVERU1QwSkP2TTD3TGc3QVwKSl4WUz45bV4NclEOSiEoQ2IuTTwtRWoDYDEicigSQEoSSkYAdDgKMR80RBsEXlQ5QyL2ZB8JNTHzUSkWSSQBaFUlPS0FX2MXPzEGLCImRzUqRWf4Tl8iTDw5LiUjQSX2SDo4MjcibDI1LkoAXkY3aVP3PVgtZzYAamcyQ14qYiIjazwkPzo5S2oMP1sLdljyJ1cTcT33cifxLmQtNEYicWHxORsRX2QjZGoMbT8VXWcCQykuMSgPLCgQdjjqPzI5P0MzTyIQUykqdFIzJyknMSgERlsFRmgURzUuaSUlUEQGaV0IY18FbSIJUz4La18ncDowbj4OUkACTCITaEYBcEH3MzcNdmELdiMZPWYsR0AKUlQENWgoYBs3KzbxZUHxQl8kLFcuVj0qazv8YzoJamMuY2ACLjQvRkAAMF8uRi0xczgUJ18VTFYRbhs4PWUqSDoBMjslSDUsRDEpTjn2dF8TT1YLdjkvcD8hUTgAZCANdj8ULlQ1K18ObiYJdmA5R2gRRjwJTjMvS2QDcD0PYTYIMUEyQGQTalbyaVI2LFUCYmouVmQOMkojb0UUMyIOZlwKbFQxdEAVS0gQMGYOVlgsXiD8ZzsrXTEydjUQUCAsaSIGSGAAdWg5dDc5LlQBLCIsKyH1aUYpXTsnMlkhSlQ1cjb0RCg5bGgTcCYQQ2g2Xig5bV43TGYOdGgwPmfzSSAyTDgqS18gRF0GUmYuY1TqS2YTMF72SGjxYT0ka1gIYmoubygTK14Na1b3YC=xLiHyaSIUS0c2czoJayAHPkEla0cpb2gXP1sAVjI1PmcTYmooRFwGRyUERyAhcTcKdl0HPiQzLEA4byf0SEoQRyI4LjI0dGM5RGgJT0EjdjguVFQJUDoHaVcNLjQHU1QMUiYsQDjzK2cJckPwYFchbFIRRDoGOToRNScKMTggMTQrP2oOSEMGUzk3dCgMJzEIVmQ3cDcZaTc4Sl45UzMQR1cULmI3K2gqS0YUYV8NVlk3NFolPkQOUlPya1cGTF8SQVU3MRspb2cEJ1D3TEgEdmL4RCg2Qz4nXiTqal82RSktZlM3VEgOZBryaSIuY1c2LzIDSTQXNEXqU2ImPiEkZ1QSL2AAcEIqSWcZJ2gIQE=qNVoMOWgWPVICRVIALWElLlP4LmkiTT8HUh8udTwORVoGajoDcl8na14pUBr2dCMHXi0hOR8MLlQBM0L0ZEI1QEXvbGoCZFgQUFsnRDwhSkoLM0MQTUciQB8CbDgIXmY5PzsUOSYrXjoFSF8HSGIEdGDvbGcwbmcAbR7qRD3qbCAsNWYuYzLyUUYjbCAKUF0AXTQORFgFMSArJ2YuZEYASWMNclP0QyItSFLxK0Ulc0UORSIsPkQhdR84T2f0R1HqTlwqUWLqPzURQWYHYyIXUGE5XjkmSUADcjQhTDsGXjECdkM3MkInNF0MdDgkP1kkYkEScmYtaEIXM0YCcjg0alIzTzs1MlY5XloiOTcEXTojMzQ4RmQELjovaiHqRWEQNDMUNWYWT1Hua2omMVYGcGApNTssU2A3dGQ3dUgRcl8sMmkndUQ2Yx83MmPuPUENTVcOUF0RaEI1SiXxK18MPVQKTCIJLDw5T2AFdR8hOVsuZ1cWYDgQSz83MWjqdEfuYDELZ2kBciMXUF7uaGclZGk4UlcuRUMWRmgQal7vSFgiYmk4J0DxbmksT14JSUMhcjcOaDghPiMrXkUiRT8IORsxal8NMzgBMScVRzM4TDwuRFkNVGYFNDEAMFchX0ARTVYCZCH3KyAHZzY3Rl4LNFwGYzD3REYLT0A2R0ETR1PxLmAsaCAURl8kciguXW=yTSQ4aCIrNTsJYmQXbFMgLl72ZWgIVjU2PykMclvyamg5b2ItJ1ECcCYHQCYMc2I3dTfuVCI2aEE5a2ouQTwYOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLCfwLC=3MyfvMSP7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiEhMCfxXScjYighLCT2XVLyXSHvLlT4XlT3Yij3XSjxOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC4udjEEdEQQUl0hdScKPknwRj82RSgGVE=0ch8pby=8QCIjLz0tJzgUP2ArbTwxMFEmYikoZ0IiTz4nMmUzQkckVSvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKifyLiHtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QTPwMTH1LTTsNSABLxzzQjL3KSjwMDDsPzICMjIAQiT4LzQCeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFn0PyHtcF0vOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT90LZ3nbqP05F2u6qMr7eO461nxdh90iPxtKFwuivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6TwqhgxsCWnad+tr1yw7+muZiI5K6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6TwqhgsdeWz8W9yuD7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOkUTLCHxLC=1LS=wMy=vLCH3MSH4OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLi=sLCfsLSLfLCf5MSb5LSj7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNR3wNSHtLS=3KiHxMivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9PSPsPTTsLSDsLSXsPijsPyP7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLiDvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUWdjMCPSAOYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBYzoGTTUAPTEAUkkRQUQMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SjQAMT0pUWgNZjE2STQBXTY2LGkMQDU2SUQYdD4pPWcMQDIgSTkGQT0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPlr1TlIWMVUAZjUlSTHvQzDwUTUCZCQWUGAFcFIrMDMTLCkoTCESSUX3MT8YUib1ZSb0X0EDQUAMPSAGPSEUQTM3MDchQikTUSEQXj0RNGcHTUkDUkEQQDgnVj8qUyE0VFcJTEPxRR8VRWgXdlr0ZEg1bTw1aGgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDdVILX2oRPTfuS0kyayX4ajQkbyP0dlYrJzUCck=zUFkKTBrqXVkQQjj4RGMlM0gpQGAFUWAjclsMJ0QxUmU2byIhQTcQah8BYEMwSDonSlcMcVo1cVb2Mz4BcDMZP2EOa1HvMCgGLEkBL2c2SzHvQVfwcTsyKz4RbDolNCXuPjopMjoCTUcWYjw2PmMzMiEBYEguVVIVM2YJLD8JZCUDbjg0X2I0RUoxcmgQRTQATTEBayQIPlITPzMAU1s2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cHTUkDUkHvSzIBVTUFP0cLYV30UVcmRSAZLF0vY1ooVTcwbD8YajPySTUYQzDwUVQIPUDuSTPvcz82VTsKazUiZGT3cjEQQTMAZjEzSTMyQzMCbzcATUUFPmcIPjYnNV8jREI2S1j3clPyYCMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINc1M4NVoiRD04STEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMQD0GPzMyQzEQUTYBczUBPjMiczoTPVoBY1cxPlcEQjIQX2cAVUkXXTgRLFMDa2YLLikpXyMAcUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGcFTUkFR1wYSDI2STUDPj0KSTQALz0TXyENZkUzSkQAaTImVWEVY2MHY0f3QTgAc1D0SGERMWIWcSUhZTL0bFklMVIKbCULbTz1SFU1S0QXaFn2X2cHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDDzSUQAdD4DY2cNdj05STDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDkBPUEBYSc1LyEqL0YKRDYMNUAGMUUCTFH0Zl41LUYYcF0CNT4RUT8DK1k2cR8OVV00b1L0MBsOXVsxTSMyXUMUS2IgYjsqcDQDQj0EST8kbmYhZlruSj4XdCPzPVsnRDYiRCEKdlUkYlEScVH2ZikkbjghRWADNGMEY10lVT4kcVgIZhsNS0jzbjQkQV02MzMCPUUKLzIyRyAQVkA2LFovYl0wJzr1LFIMKzwhalsqa1QQZEA3QGonUlPuMiIDdUD4TV8vTDIDcGTzdiPuUTQlP0o0VGQJNVULZT8xMzkSYlrzQjUWdk=ybWApQ1wqczYuNV0OLij2YVjzJ1wCJ1YobUX3NEcxUFcATDg4NVwUaCczTDwval4BMUEzJ2cXQjzvVkUsLmcEKyEwSFUzcyIjMVMhYSQvX1gNcyH0UGkHYTkSMGj0Smk1ZkEpdiQ2UjD2PSHqLGDyVWD7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQiEmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFdGoCPzIiSTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMAdEk5SloMQ0k5SkQVZUoGQlsNdjorSV0ZZEksRWgNdls2Sl0UdkosVWgMbTMCPjX3c1cmTlIMRTkDTSYAQDEmQTMAYygHPTEIYzcAZ0oATTEAPTIVZDURSWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTvSTQqdT4TQSIMQDE2STYuVDQTRWcMUDE3SloELj0DPWcMQl82Y0kQdDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGUGAFcFIrMDMMTig2REEYQEYQTTsHZEoOZ0bwcUgmRkATLjjuUjk3VGoqMVgXcmELclw3PT0QNGcDTUkDUkEQSDgmVmMXLT4TUjIydDg5PVQBYz4VPjEMYTYqMkIhUyUkPVr4TEkpNUUpQlYOUF0FYRsucRsXQTE2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPUAJb2Q5SjUAYif0ZWkpbiIiSiY5Zl4NJ0fzTTr3K1gORV7uMyUwRjEUZiAkdB8zYT0OZ0YSaCHqTWn0S2QWMzM5VmMQVjMlNDXwR18yaTTxPWj1Sxr1QGYyLDbvRlsKayYnckQpc1IRYzglQDDzREESREbzbWn3LTcqaB85bigEaUAuZzoBVkn3cjEGdSMxUTXwYVgncEg0NF4QMF0HZz8yYSU4cSQnaWTuQjEmSTIAPTcpY1cFcD0IRTIgUDElPlcNUjgSSTUGQDEWYzISUkQRSVYgdTcRP0b3UzUubFw1PWQWP2gFbmkDPVQBYz4VREDzQTYmTUUJVWP1YlwSPzEpTl4SXV0CSzomXWEqMVkiTFM2TlcYQEYRLFcBQCg2TEQAMzIma2EmTmkGM2j3PjEQRTMMPyA2R2cYRTs2VTIBTUUHPVcEUzfxZCAjRDD1SGj4L1PyX2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMBdjvxSmcidjk2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0DNDcALUUjRGcQMD0DVWcNRzE4azQCQzwsZCAjRDD1SGj4ZlMsc2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMJbzvvYDUQLDYlUTgVZVIGaFoXLD4BSUL0ZlMsc2cMc0kIR2cYPjIQUTgATTUERmoAaD0CSTcCP2MGPUEUQjI5PTInZFQuYDgRcz8oNGYhLj45XzL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIpPUYBY0UwUlcyRDE2TT0Ec182STQidD45USINTy=wSTMYQzIobEcCc1UBYmcQXzQBbls0bDgscFD2aGUISF0sRh8rb2EtZ2Uudl8zMif0SlUWTGQ5PVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQidT0DRWcMQFc3STQELD8DPSMMdj02QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmYzUBPTX2cR8lU0QjUV8iUWnvNFIrTTj4cl0OYR8VUljxVTvvLTYQME=qSDL2NCUoXSY3dl4pMCUwT2QDYWgvRkD1cG=3bULvST0Uc0E2MSY0NWUOUCfvLVYHZlcCTzUiUmclUWINMST4bDr0cmUPLSYyYGMoZ0A4c0MCVikmLSX1QVkPMC=0ZlkySiQSXjQyRTkBTWIiQ2cxTjIqKzQSS1vqXWHzbmIRb2n3cGUkT0MnLTMEKzUPSzYVLx8xVUAJQCECZVr3QT7xM1oPZikQSigJaSUkLF3wMGUIMmYyZDnqUFcUTlIMK1UwaT0gU0QAU1nxVSchL2P1SFn1UTv0JzsvVGo3XWQOPTD3YjvxUkMXcS=3cV0kXzgrPyL2PlMUdkIrT1IhPUPuU18zMiMDViMrdGP2ZVw4QSMDXlwPRVPzZDwpSFryRxsNP0APZjIUQGMDXicSblQoa2gmYzUhSTkIPjY2RTIAUDHwSTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUEITDI2PTMIPlcJQ0EEPTEAPUYYTjUTSTEqQzISbz8AczkgPkEAczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEEY0kAL1z3UDjxXl73bF83Q0MWRzYDZzUkcEAXVSkuLibwZyQJPyI5b17xcTsTbCMpZGIjaBsFVV3vZFkAQToQQ2URLV8LR0grUDP2MCkqRlH0VlYnVVMlU1InXScWcmYBUzbzTmUJdTgRQFUUTVgsYRswYjQkZWghciERMUkRLyciR0AgPjwVLl8RZigSYEMqQFUZNTXwPVk5J1oDb2EwaDYoL1juTjgNM1owUWoQOSz7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3xLC=vOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSf3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9TVoKZD0BYWcYZTktbWU3Y0LvLmHzS2YASkIXaFQ5QVsCbB8ZTDcuUDvqb1MsNVD8RDoFQCfwMmQhYkU4MScWUiLvNDckdFgGbEQHR1sQamEQTUEQTUEmUkYVUiUQTVchTUEmOTD1YzMXYS0CUWf8bEI1Z2n1dizucUoqKx8LOR7wNVsTYTn8OTwUY2P3M1cVUkYFc1YpTT0QTUD0TV4QTUEQTTsqTVj0TUEQbkYwbWAob2j3XkT0MmkVMkELVh8xSD0YXSIYbWovOVgnYEkLazY0SUTqdWQDOT0NQj8LbkELPjMAYVYpYRstZjMSR0ArZCAULUg0SigBRBspTDkiUjMrNTkoXTIzY0gBajgSTTYtZlIIXjE2YigJXlEBT1IIT2j8aVMpTTcjdl80dFnuMkjuLif8ZmXwLVwCSjkqc0bzS0EhRTLwMzUxUDwtZFgPZ1gCNGEIazY3aDMjajwocl0YT0MYJyD2YjsORVMmS18KaSP3ZSQUMkckPzosYD0RcEEhdl8qRCgIal8hPjsodEX3Tz0MZlIVZED0XmD3P2kpaD8lVTP4ZCIGTWQOPTUQcyYgbSQnPy0ucCcCVS0ENTwnP18URlMDNFUYYTohTVM4X0onVTcKLiItLEUEX1fxXhsHblkQPT0pLlXvX0gQRjMBT1QYVlj1YiAwLF38VWDvUigMSGgmPVcFbykpZh8pVFUTayjuVT0BVSQwNDYmVmUkMDM5a1oLcSI2dlkASGUFR0gyMUgGTD0SYDgqZlEKQzItP0EJTzstRy0nP18rdlo2SjUpLFn0QSExZCINRFUtYT0pLmkrZDMySiIFRyANaVQ3RWAST1UNczUDPjUiOT8QaUgsSjX1XkAKZ1oCYCgmTkgMdCQoZ2cSXjk5VUECTyApRSgiSEMkZl4MLWQCTUIwdj4pRUowRFU2TUoiT1n4ZzMVSVwxLmYCSyQwcWgsYFEta1cSRzgnJzQuRFIAVTMYLTg0alkCcSYxTFISdDM3MFQBdD4wcUUHQzwGZjvqaj3wR0DuYGf0YSIlRkMXRykCYD40QiYnNSAwZB8sU0YKYUYHclUMXTLuc1oWPV4HSjMtUSUETl4oYSbxdGoMVCD1XSg0PWgQXSU3dTEIVUHvTSQSSyEmMTUMMmIPPzMjTj0rYyQmaz8ldlkhYUISMjMDREMDSWYBTVn2SmUhZSUKUkkBcDg1VF8MYVg5MCkNdj0BS18BQiAhLEEkRkXvZWA2LmPucSchSVMDLh8JPSgRLEkOcVP8XVolbzI5QzQuZmHvXkInYDEEZj8MYjoWVVIuRjInSzgvQ1TvS2EMZ0ElSDIHTTguTyPxSjTuVGIKSWEnRjXzYEEiPTE4TyENSDwWaVUjTCYTKyklbWI4bCISTTsCajgoTlnuTjoGbEEpUkD8K2cHckIkc2oRSj8YNCgYTDknLGMDUB7wNTj4SEA5cVDqMFn4cTzuK0jqVWYEXT8EcUouLGnzRFIEbD0CRCASZGoAZzwvYGMOLlIJVD43Zx8Oc1HvdDfvc14PVUIsZjcMZSz8UiYocjIGORrxcmArM2gCVF0kal4CUF4CQEQnXlgZRz41ZiACXmQVTVzqNUHqJ0IQckkuRD30SzUpX0EGQlI0YEEuUDYFX2ARRiUyVWM2aTsIMmgXP1YNciXvMiIQR1nxYEEvZEMTNDYNM1UQQxs2bFgJSWckQz3xRCcXTyIFLVcOLFf1Mj0rSTM2XWMndGYpS2nzbVUvSjfzMWgXYV0LYWkRS10JSFclLkUobF74ZUowaVfuc0DwTDv8ZjIyLCEBX2Y2Pz4NSloXVFIJVSQPYVMlRCYwSjIIMmAsRz0Pdl0qTTI1QVgSTT8sLkIMT1sGNUHuSVkHSV4qOSXzPz7uLUQrSmA5Sz0RSmMVVWIvTSgwMVQiLWMpRUDxVUcBP0oia1YSJ0ESP1T8YFMpOT0kaT0YdGUzTDrub1sGZTEQSj0xc2MsZUAATTUgTUgpSTo2SD42PVcGLSQ3NUnwcCEATVT4akEhOTMiNGULaEIhdDYgLjcYRjoZcikYQEYlckgrSzIMNTEzaFoOUUUpTxsHaFM1UEIzZmQrLEkURF4Pc2MHRyACR0AzVSIsTSEWc0UqcUEoJ0=3T0oYTTMsZD0pb144NTkrZTojXlkHYDgwdD7xQjopYh8hTzIYZj41cGg1T0cgQUgkLlY0LGHxTS=0cz0xSx8UVjg5UEL0RyAPPjIOb2nvZ1nvRWMmYSkkR2Q1b0QVOVruRmkVczQVcmgwVEECRTkSRkEPaCIgdiI2Z2oKcS0YPVgpaCANLlcWJxsCT1c2QWohc0AKS1oMQzo3TVU1QCEmMlT0ZlcXbjkBZVIIY0L2SzgTbTLxYTgKSF31S1sBTB83UFEnTUAvPmAHZDoYYBsSYUYHYTMnLTUpdFwHZUEyaDr2ZEE3LF8wSmgFVGY2MS=1KzMkMhsuayUKXkgZaljzXj0CK10KdVMFczkASj4nS101RzsYajwiYVv8Y0YRSDYGbDsUcR8ZcT0kYTcLOWoxPj0CP1ouZmEkdmMIVTsCSGEvQDkKLUkBMVQQVWEldDw5cz0uclIXcEL8ZjIBYGYHZ2EQblYNdTksR2IXYWIWUULvQ2o3JyIZVVMhSVYXY0kMRzz0VV0KcjMMazMDTh8ISSYWR0AZJ2M2cTkyX2AwPRsCbFgANSgMXmnxLUEEZV7xREEhYSQNRD4wVEITUEorPiIKZC0IPiUmRz03c10rZB8NZmEMa1zxSkUBbB8nSmA0RGPqPzYOTmo4YUDvSF02K1UYRzolaiEEVDk1bl4kPyTqSzEtPj70TkAZamEQSDoCJyIMRGDzZTsXSD8oVlYPTkEGdVz2KzInQzEYYGj2VR8jRT8NQzsqVCQSR1EGckktTjYENSEpS2MTSjXuP0oKNGEhT2XwTEMSYzUiTlUNbxsLKzs3TToTcyU5ZWAwZC0xUlgpQSQldknzUTz3dkomSUE1LFgPLD8PZlcDRjsIcycObz0HViT4UFcPYGkFbGAGXloFZ0YYXjk4QzIYbGEzMBsZS1oUTVv2RGUQcUgETV4UTEQXPjouMjIkXTQJRSAFT2gIREAvRVYoSD4mP14FZ1IJYScKNUEYZUMCZWkpcWoSX1MpLDsvPmAOSUUZSVwNaTYiZVkPdV0QT1YuVDwCaRrzUWb3LlotZlrqSVgPZWb4STH8XiIGVlP0NGgKPVE0MTIpZmL4dlMHZlUxMVILdSUVbT8wMDcIdFctbDMKZUUwRSAmXT8HSUQJK2ALLTc2c2YiRTM2cjQLPz4NJ2c1SkgtVlU1TGYvPh8oY0kHP0ASMFoHdjQ5TTs1VCQsbEInPmAGUSgCTTkpT2UNb0cVR2QUMzEZc0QLVUkpXR8sVVgRSSIBQGYVbGgUaRsZbEE5NVwuYTsVUzs3bWDuPz8HXWESTDYCY0IRc2Y3JyA1P2koR1kJXlUTdF8YPiAGUD05X2IQTTEVSSAUTVQEMkkSU1UpQUIjUSUBPTQMMiDqNWYHa1YHRyYoP1gpQUEiYWEPZEMYZzPzRDv3R0MPa0IwYkoNJyQLclEZQF3zajQHMTsISjIMQTs3J0gQcUAwc1YCVjssVh8LTyQCRyHvSzEnaUEqQiQzSz0BZjMxTSUUU1oIMGUpUFsGRz8raF0MXl3zXkMCUj78T1oDTSQjZlMsJ2YiZ1YJKzPuXkkNbD0GLlUEZTIpbzIzXl0PbSI0djYQUWXxbSQRX0MBM18SOVMXcx8hYiY1dlojPkMKYF4IMkgiPmonUVoAbiX0cEgmXUIsLCQTPh78ZD42dicUTTQWSkEWMSTqaWD0QykQTVkPMFUXbDwERWMHM2H0RjgEaFkQYj0kPR8paGTxSkYWTjcIRiABSlfuZmD4XlMhUFUjNScSLWcqZS00LSANdiz0PlQMdkEvNT33USgYa1IsXVoCP0U2MzcGZiUOckoScWXuREk2SSErR1gOYmUXLVsVZlkPSkf4UkY4UFQmYx8ZMF3wPjckUEoVdjf3QGQFUCH1Yx8GbTL8PmkkSjP1RCEhYF4XNF8NMjQnaTgsayQUTyABYkEULTv1TEoZS1I5STsPJ2ERLlTuaEb2RmANRygYNWcxZTsCbT7qJ2oZbRswKzMWYkUSMV45PkkZT1w5LjYCUigNTy=3U1L8T0IRa138PzwEbCXuaDMCJzL2dDMHZmYKLlMKUWo2ZkDwQSUKYDb1LGQZJzMJZ2c4UR8gSDXvXi0AQVvzZGYXRlUgdkoSK1YSSlXvbiIUZBsYPVgrRDEJYDwERT4hSWgDUFUlT1UQXT0xMGQSQTsDMzQELmgnakM2c0Y2OTsYSUA2P0ksPmb8PWD0M0j1UlsITGkQMT8SVl33ZEHwcyT4ZEUhRjIuSDglJzYgZi0TaWnwTVgqbzYvSyQNP2g1bEYATD4ga2MBQ0kpaSA4S1jqZEUob0QMazcmREk2TiEodETvVUEpcEH8ZEItamglQWECXlQPTWo4ZkknczYCOVUQRyklUkcjVCQoQ10XSkoSPjr1REjxLVYjST4gdmUYPmApdmE4PVwCXy0oRTEtQmQSZGL8LC0pY1kNOWkYYUj2QED4VmMNQlrzRzruMTUHXlsuTFoCVlULY2AiT1L2cDoGZVcCcjvvQCb4Q2UNTEYCMFkXUjUSQi0NQ1EzST8rVFYTUzcQVWXvMDjzMVImTkEidCj2QVokTUAPVSUDUjcjPiYIK18zLmkBdVQVSygALVoYbzQNUlz3TV4iRx8hSVEEa1UgMDoSbSUwTycGOVP8UjQHMSYvSTfqZD8lT0EQSiTvVV0Nc0ILRjg0RUITZlMvc2IVaT8ITzo1RDEYVh8xTkorcmUQYUIQPh82VUMLclPuOTQjPlzxNUQRXT8QLWMvMib4RCAKdScJbSIQc0oyTB8vRhrwTlIBLWAXZUoiakAQYhrvP1UNbVgkM0MHckkpT0gqLFnvXz8CPWcjPT4ITTgzXSAFc14CPiD1TD4MMD02VDv0LDslbUMmYEkOLTbzTWM4TTEHLWo1a1gCNB8UNEkQU0AKT1wjRlQ4MUMPcDbzRmc3ZDI3cTg2RkIuSzPzQzXvQ1n8MygHLFchRGEnMToJTWEzU0b4T2gyMU=qbj4CQlfzT1IoM0MGXVPxUWQ5Rhs4MSELPTgnUWIPLCgMQyABQUHuS2X0PjswSCAFc1HvPigRP1jvSSI0ckH3QjIwPkYVdkEqKz4pLWEQSWU0MTMJY2AVMzgFNFoqayEpbEg4VR8nbx8kSUEYNV74ZWQydGoldFQ5LFolSVkKM2EyNFUQLSYVdDkrTWE2QFswZjz0ST0oXzMnY0PzVDk0ZmIDUSQAUUQSTzYLZj8zclQBdiUSSlE5cTDuZWo5cjcwJzcwPmIXKx8wdlojbjn0S2kpUEIjdDYQVVUQS2IgcyQ0RyACRzsGTVUqX2ExZFECMToVPyEtMCI0X2MvcjIlbCECNDs3bTIwQ2MhTSEpdT0KYlXuc1b4R2EIZzkwS1kQPycSP0kWTz34Z1QBUEoFSR8pbiQySUUoY1gZPzz1VFQpNTY5c2H4LkMuQ0LzR1YPMTsJSWDqPz40Qi0QZUcLLCD1cWEYUkQCZjEpcmgzb2ULYzwQRCQ5VVg5T1kWQS0jbVMVVGg1VEE3dD3ublUHShsKXzMlZycSJ0c1PzstYFkpaDc0Zlk3ZlcKQFwVSTQ0ZjMBTiIARUckcUAEJ0D1REEMMl0FViAGRDUlZzvvPlYRTjgRYWEpJ2I5T10FSUchT1o0TUMpPm=wKyIYbE=uZGIZb2=vZiX3Kx8TZkMqYl4nS1c4SzIHJ2cETUIkc1wULEEFRzc5QDoPcUbvYTcVMVoKa1YvVT8tRDcWVh8nLmozLiQXT0gLX1opTmEva0DvLTEpZlkQb1MGdEYYZmUHLjs0K0XqcR8DRDI1YVgXc2cPaj0FUFs5UTwIUUA2LGItZUL1YUoYSFgoLCQBPWE5R2QwKyEPZEAtUEEEMTguUkgLTFgJbkMIbTg3UkMkTCkkRFkHMCPvQl0hVWPzVlkuVCYNQlwBTVw2SUAjbyIILl0uLGIxP2AZJzIYQjwMajgEZDkWTWA3dD0AMCU2MCIjbkIIcmgGVSYSTT74UxsmMVwCYzMTLlkrZEMKMTQva1UuNEXwblMlQ2IzPzwzY1ERSTElbjgsMDoCdGEDVFMPLjsVKz8AU0cScyQUPTM0XloSYz4vLTgkTiUhb1gKMzgYPjcSbDf8cVI5SFEoUVcSMmMyT2QyS2oOMGYWJz7uTWAjYGXuMi=0bFPqMRsLdl0MMzU1ZCgtNUUYUEfqLTIPSjcZXjYjOSUoclw5PiUmdj4TQ2EXPj0jUWEjMWcMMR8PLmcPLj3zJ1juaGLzYiksb0M1MUklYTsZOWIMLkEXdDEEbCUFVT4oc1nvdlf8RTgRLD8UJzbuaTYqXyEIYz8LND4kcj8wbVYNQ0c0TkIZU2=0ZV0CVUAWb1kpXUE0dTMDUEcQJycJMl72NT0nJzEJUD44Tz0MSyYyQWQjSWAQYkEOdFUvcCEpVDUkdDMYLB7uZVs3J0AZVTIqSkkIR1b1P2UlK18nXh82Z0EuRUACaTIldDUXVjzzY0cLSD0LPiEvcTomc1o4aEQybz72TTn4RDctbjcIVFMGJ1I5VDsjRGgPLSjxSDgqRkIZVlMpYV8tb1MqMVkALTUPcz71TlsHNWLxLmAIX2=wZVsGZWMsbT7qZ0EGMFkxa0MwUDgybzwGb1TwcTvxXSbzdBsgVDw3Qz8jRCgLbVksSDkGT2AESTkBKzgAJyAFUkECQGgMYFMjSDkySj02MVo5SVD1SFgyMyArMWoLRVYhSFX2NFUQRC0LZUEmNVcxSDkiS1EpSSEuPzD4MF8iXjYKXT4EPkP1KxsJQzYXLDYNLi0DZjw0M18KSjH8ZjohbWYHVFcKXT4JTVwkalULUycQdDwWZjcGMCPxVWAjLj4WTyAOdkjzZGQuRmb1aV4IOVokTmcjcWoZKzMqVkgkOTkScmDuaSQWMDUJRVUsYEUOSWcobSkYM1PzSjUrSWc3RjLxY1ETUjwSLDISQVgCaVw4TV0EZiE2X0knPl0LRF0IRjMKYjUSTU=4aj0ZOToscCHwaTQsRkI3LlouRToQZFwXP1gQYGAjMmUHNTsMZikFYVgYb1MSSjwjTkMnXkMqNCYNSjsVaz03aUgMRDYJLDYFJ2H1RkIYSTzvZ2MrZikxRD0ZLlLqdDgsVlwvUjX4M2ACaVYGVEoBU0MKa1wxPlgvQDrvK2AnOUIHXVUjbDsSbEPuPyABVEHuT1v4dkUBc1r1ZlwYLjICZjzzY0ATdiA5R0EHMDsMMzoLZCEMSzsmbl8MQ0M4MB8HZln8Zj8Ib0YCaVH0ZiP8R0k0NV3zPlz4P1gNQx8sRzUXXWAxbGXzbVwBK2MNblUoQFEPQTkrTSDvYCcpXxs3NEMTalkSclUSajs3Uj4gM2oCPycpb2g0X2AENCcQRyESJ0EvYUUpXUoiLEUXdS0sbj4AXzQLdjc5LjwHZEcWdUYVXTgtLjwzbkAUQ181K2j0Kyg2Z1wKT1wBYFUUU1kHNULzamkhaygiaEcjTTH4REQpNVwLVVMYY0kUT0YSJ0QXYD0QSzgsMTIia2P0R2cYc2IRP2AUSkE0MSIsVS=0cmMzPl03T0UnP1EAbWDvSUMMTWgHLyL7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=vNCDvLSP3LCbyLyvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9NSj4NSvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9LVLyXyAlLyT0XlQgYCbxYSIlXVIhLSb4LCYkL1YlLSH7Kz0jMS3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwSYVErT1UxZVErOkEpR1gMPlU2VVkIamE0dFcSLCIxMD81PT4RVFwjdjUqP2=uVkAGa0QLJ2MiaSkgOTgJQjP3LSYzXlYUdST2U0XyOB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

云浮市住房和城乡建设局　　　云浮市自然资源局

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3vKiX2NCbtMS=vLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QTPwMTH1LTTsNSABLxzzQjL3KSjwMDDsPzICMjIAQiT4LzQCeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoFMib3KmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOqmispuJncSFtJGJzLa3y+N90iPxtKFwuivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS5436ZqxpGTwqhgxsCF9L+yusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOsSFtJF048eS0e6N7SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39UUPvLiHvLCXwLS=wLC=vLijvLSX7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLBzvNBzwLx=wMCnyNSnwNCvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiD0LR3wNSTtLSTvOB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi4FPxzzQB0DMB0DPhzwPxz3MSvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQUYDPzMAdmkmPWcIPjEmRUABczECRTImTTUQQTEAPTEVVkgjRD0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUQAYTY2LGgNQDU2SWoEdD4pPWcMQDIgQmbvdT0DQWcMdjU3SloAcz0DPlEMRF83QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgDdjENPlcNUjIAY1UBaCTuUFg3LzETQUAMPSAGPSEUQTI3MDcTbDYzXlvzPz0Rb2cGTUkDUkEQRzgnRlUlLCQiYGcFS1sWLWUXYzoyQjk3ZEgEPWgDUDELPlcNUjIAb1UBQ1kBUij3dDc5PUoBYz4VPjEMYTUrMR8TZGfyPUT1TlIWMVUAaWcUZjcFX0EDPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTDxb1oSXykpQ17qTzgzUVYRNCktaFMQNDcCZiYGa0MkMUP3dGQmUVUxMSEBYDUHcWQ3MUM2Mi=yPz8sMToma1c1TV0KUTXvcR8PUBsRVls5alMjXyIJTUMoPV4FUzM0digxRWcpa1o0akcxMTYrMCYlVTgFQxskTWkkbzwxRyQQLDcpVGM0bD8VcF8DZiICX2g5TDLxZikBZTUodCUVY18saiUQUGUqdDsSTlsCPWcEPTEgSzMAVDU2Y1cFcD0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjITZFQ4czsGPWb3RiEUcGgDUiUBQWIiSjDyJyMDPjcBYz4VREMAQUA5PSkMQGMGP1kwPjgIXmYLczUBPVcIczwTPWIBY1cxPlcEQjIQXzMATkklXTgRLFMDa2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01VSMBdj0pPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpTSENZkU2SkQmdjwTRWcKY0kGR1wYSDHzQh8BPzEMRGUSMlskXSExcUbzY2UWQmQOTyYqYULzaj8oL2HqXUkvYUc4aBsWdGMTPVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQidT0DRWcMQFc3STQIdD8DTSQOQEk2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmYzUBPTQMb1EXXiAUSyEMSDwBYDj1XUgnVjHwYyg3U0kYRF34XTTxM0E4dmnuaUcHPR8lX14KPjwzJ0LxYmPzS1IUXz8LUTMwLFcSRTcrLzYjRV8AdD4IUyUMMVYTUT82NSk2cVnwSyA1YGoxXzwsR1b2K1E4U1QAUSAoVGENTiUuSDoGSGk3Rl8NSzkVVSYYTFYJYWAgax8paWMMJzY3R1USckQCalbwbDcJYDkRbUgnQDMxSzkCUGQiS2PuYiEzMTgyXlQoMCQST1ozU1IXRkbwVkg2YmIOSiIHSzwiSFgFLFYURjUjcC=qTzjzbzUMTWUWTyYxPlknSWUvT1coXzQKamYHUSEWPkYiRj3wUCcmZFUyNB8NL0cgbjkkSSItdTgDTGELZzMQTET4TkEDdDkqNCULLDUzc2czVFUhNVctT0ATblMZMCj2VTzyK1ctbjYRZSg4S1Egayz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQmo2VToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFczQCPzIhczMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMALT45XyIZZjYrVjcFZz4pPlkZQDU3VjQrZEoDXyIOUETvSkQQMUoDRlwNRzMCPjYmc1cmTkUMRTkDTDsAQDEmQTMAYygHPTEIYzcBPUIATTEAPTIVaFPvX2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTvSUQAdj0TQSIMQDE2STYuVDQTRWcMUDE5SUQELj0DPWcMQl82YVoESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY0oOZ0bwcUgmRWgGdjEZPlcNUjIAa1UEaCTuUFg3LzEUMkIhUyUkPV02UVoGQlMQQDUNSTEyQzDwUTUCdCQEXTkFVCM5QVIMPlsGPSEUQTE3MEMXaikORDgiPkQvQmQhaCQCXjISSUkVdDEMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTQgdT4JdiIMXVn0RVTwTikHdiIkUmgDc0kKTF8gZDn2aEA5QyIBTiY1akUFLEEkMiMHaDwDbkQiRSYhZ10CZTL4P0kvTUgSMyf4TCUFaUQOYGfwdkkrPjsIP1MVVTr2TGkyZjMOZT71YFE1Z0cXZm=4Y1MUXiT0QDn1c2UyblgDTVENYWj1ZyUWLlcOTEkJdjgMNDwgTCAGRUMLRFwWP1kgYlwBSyYTQWAJQ0EIQDEQPTIuMDkBX0QCPzEWLGcHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUaETvUDfxb1gqTVw1QlgKR0ohczwVY2MRXSgmczgQVTQVTiAOPjIYQTYOQiMLPV8YQDQ2akYSLzUNVFsET2Q2LDQlM1MMQUkGPSEUYDkATR8MQCA2S2cYRzsuQVMncSg1PUEEPzEpPWQMP2MGPzMyQzEQUTYBczkBQlf4a1QHTmcOZSg1YCMjLzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj42X2j4ZlMHSWkMPWMGPSEUYDQ2TTUAczkGczQAKzImSkYHTigESzQALj0DT1cMbTE2ZFj0a1QHTmcOZSg1VSMJbzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj44XjL4REIESjIXLTHwVV03bEjwNTQQUDU0VSMJbz0DSTcCP2MGPUEUQjI2QTIBP1M2RkQAZjImY2IBYzUFPkEiczEYVUggREHvXzQucjvxNVoiLzE0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzczYQVTYKaEkLPmcMQTQBSTsNQETxSkQALT8DSWQMZjEwPlcYbUYmbzgmVCgERTE2YSULbUH0bkc0MVIoPyUYUy=0SGERMTwoXyYLYWX0bFkrMVIKVCUhQ2gMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45RWcMZjE2SzQEcz0pQSQNQFbzSloASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8CPUEEPT04dGAjckIQM0U2b2MFLFovbFUFZzgWQGoFVlgmYVXwa0QhcDQLTE=qVkkiQCj4dVMuQWTyMTwZJyMmMWQRcyQzTTsxTzIIY1EXX0XvZVcDQSAnXls5aCkNTScDLyMCMkAUM0L4Lz8zc2UYbTQ1NWIJViABUEMJYV7wRF0mb1sYcjwEaVbvMFgVZmAmNSgrMlwwZhsOXWc5MEgEbCUKNT0KYTQWZ0krLFgGbFUESTsyMFcJSyE2MiL4K0byZ1U3cCILZlgJRz7wVmQiaFIVaFYBJ2LzL0kiMGQ2cTUXTikQZ0HxL0P0RVooc0E3PyUZSGEyQzsEdSYrRzMJcz0wYSgjUEYYQkY2ZyMVTGUCQiY5difyYEowb1fzdlElRVMMJ180TToANUPwQjEPQVkTdls1TULyQDLwYCU1LjMjRSkOcGgtZiMzY2olJzMkb0YGSGoIMWAwZjcCPUIyc1cmQUgAYzUBSTgUc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdDEmNDgAPTkmQzIATjEQPTEAPkYrYCAiczMQVTYKcyQDPVguQjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTESPlcBK1klZTQQNGQicD4OblgAXlcmcSEmXUUgbTQjPmIlVFwRSlYzVVMOP2L2YSIyTlYZYGEOXjH1RiYsUloFQSUzLCUuUmn3dGQLMSMWaCk4XlgNPSgAQDcrcTwIaVMqLlQEajEJUzIGRDQWYxsDXl0tLlwKTx7zYkIwMDM4QzsLUUkjPkM2bzEUP104ThsRUCUqaFwxXSUHQmUGah8XSkf2ZFQMQicjbjMQJzz7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3wNSf3OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9MyvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSf3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9LyYuRVgqUEoydS0KbFHwREb2ZTwpSSAFaEMjaSIOSlT0NTMiczDuPmQGamT3UTU3VVEDdlYQbhsXY0AwRkY1MEH2YjETLTkANTIYa1TyR2=yLyLyLyMHMCPzMDnyLzgXLyMHK14tMGUoYlU2aUPzMWDwMD8jLGgOVD4HP1oARFLyVTg3NUgkdigwRBsxUmfzMCQDVlb1L1fyLyMnLzryLyLyL18kL2kJLyLySCQvbCk4amElVEAJbmDzbiMzXx8LT1IvLDM0QWgGPUnyNGoPQjkKb1kuVlgrMCQvMiU5JyXydSYWR1EzdEQsRWQVamAWQV71M0c0VSE0SS=4bDg0UiTuLG=4XiAIREAHZTfuayMlVWfyVDc2ZyLuXiEucVUtaib2NEb1L1EDMUEVXz8BNDkHZj0ZMiMWNFM5PVkHVj8SSjENL10XZVQ4MR8pYCMOUSYWTTsyQCUnazwYMD4MMUQuUyAsNCYXZzIMPVnvTCYNL1QWYlIPNR8tTVnzayMEXVD2aFsuVkgya2P8YDkZSRsAXzoZXWAjXTQZdjw5Xlv1S2MNTUcWLlfqb2AhQF0jdWUEUz0IL2QZT0kCdEAQRlgBcyMZa2UULWQ5ZlgwTSU4UmAxRVoNL1UqQlguUzP2byUvUCX0PVwDNGMTdmLuYyUiL1w4YlrvLifvLyMYVTIHMEkXdWA4LzcgcGk2Sl45ZCg5X18FXV78azcDRi0PL1MQaCYqbmH0ND44YVkWZDPvVlEoRiQ4UCU4MmAuL1D2byErOSUGZ1gjRTPxLUbya1nyVFI5VD4WUlwLayLvL2kCMz0wZlYJcWcPQ1oITy0UZSATRTgSY0kuSWn3TU=1MWoxLjoBR2QFLj0oUSYjRyMIdl0rUDDwa2gYS0byZkkQMCYTbCEBR18nL2EZLCAtVSYvMSIZM1sXaF8pL2cYRWkpMVEmQWQkNVYBMTg4PyISTWcKRyLxMVQ2RV73QVYgQiUtbigWLVjzNDf1NUgFK2AVYDkJc2AQL1H1UFwIRWL0QiAvTDoXZ0gHLVkzVFj8cSkUQGU2L1E2aFsHaCYXUjwNbyE5VC05a2c3byMIb2QWUDEJaz0jKy=4cEfudFkgYyfxbz4ZRmcEcGb1dSU1aGcTQFknZiU3Rjj1QjIlMjEKcCIWRVUOLloMcEEQUig3MiUFVWoXczsKLjktLCYpL0YgayMiVRsTNDwmMz4KL0YUM1EXZxr8TTDyM2QrTyIhSST2VT4YQFgnQRsBPVYTVTYQXSMkSmL8SycJSlgqUGoSaCMMOUTqZFMrLyYpZkg4ZFgIPSYxVCUuaiYpMlU2M2YYQ1kvNCAqPlEXVTYUQ1sMMib0T1gDZlgBZTMlc1EMUzs3aTgAMiIHUkYnVFMHZUkYP1bxaloBOT4iZEY2Z2MoSGj2U0grLFovXjf1VmkYLlojMVv2NVw4Pzc4OUTqa1kpSkfqUmMuU0Qobz0iQyMgciLxVjIuZEE1UkkqYzggRSUYLyg3OV7ual7wRkcrTUMFZyYWVC0jLCEsSmQnSjYtVFsXbGErSUgPVSAmaz8CZR71VEXwLy0SaWQ1ajLydVYrRyX0akouSCATNUnzSGIUQWMqM1QGcFv0OUorMkkvMSMzMzU4cEPxLCYCL2EWY1w2VT8uQ1grYUEGUiLyVDg2YCUAYjwGbGQNZlkMcz4razUEZ1f4bR8paVL3LWP1Vl02UWcnQEgqSV0mZkEKMkn3c1IoT0gyP0T1PmcWbVwxdW=udFsTQ0EHUS0JZGE5SFkGMVsuMDzuT0QhLh8MblYlREQBLSUSMjn4ZlECZGUoLCMAYlEgMjz8LkcLRzQrL2oAMlE2USYtRlgTZmcvaV8lX2EMNV8GQVT4TFYqUGg1akMyL10yUl8rZkUCcDI2MR8uQTQ4bCUxU0kYQF8zVl3zOSU4ZVwHZjctJzj1U2gvPmcLREQDZSgHQkcySEYwQ1b0YjspcTQCa0n0LlECRFo1MToqZzzqUCgoYlkSdCcSTTkMNSDvbCUQOVoibCEMVFo5b0MBU0QgdiLxNTMTbFTwLSQ1a1EGZGUFdmEvZV03SEctPlkVRVEnUBsqc2ApQWEORjYoSjsmbCMVVTojPhsuYi0iZCAzckbyMl0gMSXuMik2MlMnVCkSRlQ1b1sIczkLazcXTygZZjwJbkQWRkMhRTcwbUUSYDYLPyL1J1XxPlQJdmQySToBXjEQSWcxR0oGREErU2E5YT8DM2EgZSLqXz7zMmAyVUUVL1YLR0nvTSkENCkjUGj1U2kiUSjvRGo2ZiMNaRsnM1IuXSMrMlkYViYHSTEjczEIOTEWdhs3ZCbyMT0CMUPyb1Dyc0P0VSMnQS0rXx83dSL3Rl8QcGEYZikMUGcxQ2oPbCMCZ2kFZDE4c2QoQkkIU1EPVCD0dSYNUFICXjw1SDETZkD1X0gpRi0mLj8hRGAVa2oDUyIGOSk2VUEPSUgJUyH3ZicwTSUNZEPxL1gpViXxUCISVWAYUVz3bD0KYTopNFk1YkAYT2YILV8SMkoFc1oHK1wyMTQWRmQjVmf8LzwTdl8NRTsTVicWdFYDZ10NU1ozTUkEOTYFOR72MlgpVCALVGAlbWM4cWMYbUPuRSUoa0kidF8iM1E5Yj8nZicDdjMTMTgxamP4c2L2MmkAYCUYVlX2aEgOalohcyX3NTkgcTYgSCkNMjIuZ0AZPlkJdWoiMSjqZGMmVkQjaCUrREkCQzUTSSLybjj0VVIAJ2QoU1slakQqVlchUC0xLDwYaEMzMVf0TGQlVDH2ZVwAUlzwalU2Skj0MUcsYlgob2oOZDoBMyUFR1fxRScTUVQJMTP1cjozdi0VYDn4cFo5QjLxb1oKXU=xQ1EnTWj8UyH2K1QvajgCc2b1Q0gydRsDUkkHOUXxSSAZS0jvZDsLQ2gwYSTxMmAqcEUybzkUPS0rYB8CNUUxTyUIUi0OU1byNDkHMDk3LzcGZV0JMST1Pj33LyU1TTg2Z2oxVVgYdEX0bjb4NGkYSTghalgZcGcyMiklazE5Yx74RkkhYFfxYTUXZGQTMlMtdlEiLigSNF0WbGQtYjI4RUUmZyUOUCD1L1ElYyYYYUEAZDcGZ2IIcGU1X2MpdFL1VVkIQzMYXh8EdGMWQ0UrLzcqckAiPyA0KyImPUkNUEQHMUQtMigmXTH0cFwSOUcrYUPyLEgncDjycDQ2OVfqVD0ESFjvSzggPVv4bT4AUTgnYl8rSVUSUyMGMFDuTVYWSigzZWUEMljycEcQaik0Q0QKP1E5QUgEblgHQ1sqZ2oZaSAjdSkGJznxNDMKYDIqbDQILGUQakkAT0AoXmQJTD8Ha0D3b0EUMkYhUyYhPlQUcFHzNCUSaTIgaTvudjj1NFELU0QoOUQEVVT0dj4haTIhdEUIdSX1NSYpSmQlSFfzVBsEUCj0aRsISB8VSDcKZiELciQIaDbyahsARWbqXVQpYGcySxsCLWTxazoBZGM2J2MzU2ouay0gRFQgLl8IYWTvSFENQDUzYj4gMxsBRFwyQiINP0T1Z1wALTIOQ1z8LjkTPVYEMUcxLEAoVjIjZEMCZ2gHUTEnZ0cUb2AVTDIuLyPwRDkHU1YXcSAGbD8EdTgHLUcQSSMASD0xYlsrQTMzMjr0aWcYNR8tRC0oXiAyMSAZSkQsbmUFQF8LZV0NU0UlQGYELEkkVCjvYmb4Yl0xYFb1bD7zLVfucDoEZiklUTIXVTDxRSYMdlwrVC0DKycOUDILalEZP0gDQh8AZ1QrPWAjYkXyQiMZaD4XZzcCQzsVRWQLcUonUGX1RB8JQUj4Ql8QTTYBPkYuVCELViMrbkUpcy0NLGUsZzoTS1IuYj8LPm=vUmgNSW=8RDHvaik0MlUJX1rwL2LwaEQGdFk4MWkFZF0KLyz4bB8WbFUlLycodFcYayTyVjv1ckMGYUP0P2nxXl72aDr3aj0pcCYQOTfyb0Qyai0YR1Qpc1oxY18oQj8pVTvqVDQhLzjuRknvcR8qc180QiL2djgrYjcCR10zdlkyQFMtLjg3OS0MNDsWLjUjLlvvUVXvRyguPykma10xZ0AwaWYXRWQzUTUvYWXwTUQTb2nqYGQQciUWZDcoOSMONGMpRCUubmcBVTE4VSYrYjUAak=3c1oFSzz0RTEuNV4MX18vZjstU1MAczICbyM0U0cCVRrxbFDvc2osa1MLNFM0OSUQaDP8Rz7uSDkTYDv0OUonZ1wIZ2gLK1IjNF8zVmciLzjydjcHbFIsckPqSjECZDgNXmP4c2kxZFrqT0MmcFIFJxsjLVcxdjU4ZWYVMVgnLFo1Mjw5akPwdWI0RVsQdiQHT0cxPTkpaCMWYSYKQBr0PyEoSV32Zj43YEj4VVwqRCEEMmUYPT0iNSAzSlUyLFIkVCYnbmEFX2cwaEcGYBsxbEAwcD4IKzwAbyAwRzouZ18sNGnvbWolNVYTP1QDcyjwQhszPVLxNSAGJ2HxOUgIXzf3YFETSj73Rj8HJzIHSykSdT0LbzM1amoxYUALZRrvNF8PPWc0VDIuRl4wQkQnVl4ELFcTdiYoaC0BR2cybWUiYkYNT0EocSMmMlooS1sNaT02TyEyUTPxQEUPZ14uTSA0LG=zTVMkazP2cVwTa2kHJzI3RGXyZWMnZikhUmUYMULvSDIlQTs5RjjuPmM4KzUhRSUSRGkJNToua1Q4Jzv3MmAwQWQjNVgyLTfqY2cNLy=ySTMoRCQmayYTVlIDL2QgYjwYUGIkUSz4RSc5YVkjTEP4OTryRCUkZygzZyUKVTsTMGYxaS0mTUkMSVkCQ0kBUSb4NWMYL0kvL1j1QkgWaSL1RSb4UjQPRWP2Y2EAdjzyZF8xNVEZMl4rZkj1cyMvYiT2UGcpNUUucx8vQGbydiMJbiUYZ0cWSkMLVTw1MlwGNCU4Z2MoYV8JPy0HMkkhSFf4LT0vcCMBaBsyYFoqZTH4TSYyLyY4YSIWcFknRT0vcyUHOUMYVkUlL1E2Zmb3J0kyZT0QPlYsbzk5dDz2YkfwLzgyY2IWbGPyM2AnNSkFQF7uZ2MCc1T3dlHuUyc5YG=2RyYMJ2kLOV8QU18udTICRUkIUVsFaGcLQzf0XTwZcDIxRGMWQRsQMUosL0EkayHqNDHxMWQwYmLwS2MYRTUyQlgzZEQoSkgLRmj1LB8oZDYuXmH1L1clMmcCPUQJJ1v2NFv1a14IbFwjZyICSD0nViI2SVXqMUcZQUUncGQscF8oZlfzRj0ZcFsVZmYWRkA1ZDYvLlgMZz0WcGUuMRsgNVIJazQOT1rzL0cZaj0ISjkMLF3zbzwoNVgLK0X4VSUAL2I0cmkmbCUpaycpSTYrciYsQkQ4TCcPMSAnNSIrYmn8ZCAyU0MJMyY3P0gpalUoLxshMCH4SFz2MFwVZl4pYEctdWP8XlgxL0oKR2MVZCLxaykXZSYoT2MybTX1Y2g5PyEwYlgpVUD0aWkUbCbxX2AmMTsoXicEU2IYXSUMVB8CRDU3ZDg0YyMuLCMoR2oMbFswMyUuUWj8UFsKL0cyLVf2Qx8NU0oALzQrOVrwU0YWUzL0M1XqQy0ZZyHyREMPTzETXmcOcDPyRjkqLVIDSWkSMEEORkQVLyc3QjMob1j1U0ozZ1IpSTzvYlP0PycIXmooSy0TXmM2XykDb1M3Uzz1b0j4Ukckc1gGMkcxU2UpUCIqSyAWdTHzPVr1L2c2c18AZmHyXkoXcDDxUGoZUyQyOVzqZyAAcFcuLTwuYTEgZT0zb1wAP0oWPTsuK1T3ZEcALFMSLycqQz4TLyUMRlzqPWg4X2kQYlcKdDcCPWDzPVQCXiYAPUL2STIIUDEgSiYMLlDqSTTucyEzM0MKTTv0PST3TVgkTBruLUn4b2ETU2LzLiLuZy0SdUcxSTwyVFDudS0mL0cQU2LuLmkqZUQDMWcnQ1QoalEINDcCMjYpQzEkSFEpOTgGMkoWYlgALGM2SVwuKzQ5MjwmLSXuSTglU1sGZVsFZFcISEUGLEMgSR8xS1sOOR8gK0o2VjszVDb1VDYFQmEgT1sjUTc2KykZMj8pLDEKNFETMVwDM1P1ayYNZ2I2X1oCMmAQTzk4UDMqTSkBZFnqYlsPaWkISUP4Pj7qQCbqTy=1YUEQPkTuMkP4MycHZUkpPjoTU1YCb1XuT0DzaCASakf2bzc2M2UlaicSZFb4XzwhT1EYUyLxbVcCPWgEZTcrbCMYZ1QzLGozZyQLNGkXNGj1VmcQU13xSyMxYiHyaF8VdTIVbyc4RWcWXzszOTkOZlnyRFsWXTwlT14BZUc3L1w4biUnLyULQWQFPVwPUGUJLyIrazcPZjL8az8uU14vUST1Zh8pLB8zMlkLNC0yPR7uNDM1MUokXV44Q2=yZWknaiA4bCULT1n8OT0EOVIJbkcwblfqRDn4LDXvQUcYSzUtUzXxYDf1ZC0vT0EYS2T0L0T8Zi0hPyEGb1s2L2AwcFsVY2=8S1YjQ2IIVCUiM2IjYDYrU132byLvJz8WMyXuaj8PZSU4NDQ2bybyLyMwOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLCfwLCHwNCP3NCX7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiT2MyYlLVUjXVP1LFIjLSEjNVEjMyX4MSP0MCkjLlTzOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC3yMl8IZFsTVmM4OTsvXiEHUycoSFoMLDYrT1QsLj8NYST4P1M2PR8BcDctcSgUQWgYXTQ5YkExJ0gmTGEJUmXzTivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKifyLiftLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QTPwMTH1LTTsNSABLxzzQjL3KSjwMDDsPzICMjIAQiT4LzQCeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFnxLSPzKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzLttyuF90ivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6TwqhgxsCKqr6wusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOsSFtJF048eS0e6N7SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39UUPvLiHvLCXwLCHvLC=vLif2LiT7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLBzvNBzwLx=wLCnyNSn0NSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDwLR3wLSDtLSDwKij0OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3vLBzxLxzxMB0DQR0EPR0FPSvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQT8TPzMAdTcmPWcIPjEmRUABczECRTImTTk2QTEAPTEVXUknMT0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUQAYTY2LGgNQDU2SUQQdD4pPWcMQDIgQmbvdT0DQWcMUFs3SloAcz0DPlEMQig3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgDdjENPlcNUjIAY1UBaCTuUFg3LzETQUAMPSAGPSEUQTI3MDcTbDYzXlvzPz0RUWcEc0kDUkEQRzgmdD8qUyE0VFcJbz4FR1gXQTE3QkQAUDImSkYBPT0kQDT1TlIWMVUAaWbvUWEFX0EDPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTE2ZWEqUWI0UjQEZEYpbFUMcTIHcUYyMB8zUVP3MGLvQVYFbV8rRmnyZSb0djUkVlIARTwhYCELL1gMPyT4K1Dvb1v2bmUMSD34dEHwXTgRdmDxRScsamL1aCU0L2gwVDwDdEQ3a1nxSVkNahr4Vjo0QCk2U1wndDH0K18GcikLUF7zaiECLmo2U2I5cmYna0AsYEg1YiMnZykRM0XqSGQXTzbuR2EOTko4UlMCPWcEPTEgSzMAVDU2Y1cFcD0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjIQTEMUUDYOMFkgM2MBQ0MXXWEFQCUqckQYdUYDPjcBYz4VREMAQUA5PSkMQGMGP1kwPjgIXmYLczUBPVcIczwTPWIBY1cxPlcEQjIQXzMATkklXTgRLFMDa2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01VSMBdj0pPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpPWcNdjTySkQmczwTX2cKY0kGR1wYSDHzQh8BPzEMRGUSMlskXSExcUbzY2USMGMOXUUzcUckZj8sVWM0XWgsJ0cqbBsgaGYDPVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQidT0DRWcMQFc3STQELD8DQWgNZj02QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmYzUBPTk3dCAvPjoYb105cDMzTDIFRkASYDPwYlcTMGc5ZDUTLDwQMTYAS2IiLWAtVh8LNUECTCckUGcxckc4VScLQjDwSSkVamczQ0MkYGYCajQNYFgnYjw5MUQVZi=2VEgrNCgrc0IjRCczM0MuRycHUzgtTkcwVkX3YDszaScJUjEFcmEsSiMlLlQLTTI4bDwIQmomVFsVNFgwLiMlclEMM2I0RGc2bSMjaygmZlUFbmMhJzIVUUP3b1wwajwSLlMULkoVRh8mblkQcWjqTiYGQjoQcz4YPlg3cyD3QmIjYiIlZ1osSCAhSjQ2J1wAcFw1L2oiJ1cVcT8PLULwcGL1a1g5NVkYX10MPyUtX18vLWEtTWkmMUMpa0MYNUEQTVEiNWoWSFkTZ0MUZFUlcV0vUCbuSm=4R1ssVEXqa1QDcVcqT2YST0gPbDcuMmYWJ2okcWQhbmE2TSz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQmQAVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFbEQCPzIgQTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMAdj4sTlwYdlgpVkQFaUkTPWoNZls2STQIMD45SSUMQD03SmoYLEksSlsNRzMCPjPvc1cmTSUMRTkDRVEAQDEmQTMAYygHPTEIYzcBPVoATTEAPTIVbFkHZ2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTvSUQAdD4DQSIMQDE2STYuVDQTRWcMUDE3S0QELj0DPWcMQl82VGoESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY0oOZ0bwcUgmRWgFUDETPlcNUjIAa1UDQSYRXkb0YTEscyAUbTYiTTQEUj0BSTcALUUEPWfzSUQvQmQhaCQCXjQRT18VdDEMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTQCR2ERT2T0UT0SQkcOaCQ4MDUkMUc5ZhrwTiM5ZWoQTigWbVkUakAkSGYtSUH0aGMAY2QzL0U1YTU2SF3yNWISdUg0cSQ2byLyQjgVa1QHS2IYZmUgYWowVFz2YjcvX2MPQkAGZUAYdTjxYibwZ1zzTCMBXUcHQTgtJ1cgKyAzS1ooYkULXkABXWYOJxsGYxsZLVT4K1UGUCEHcEfzcSEjRVH3bV70Ql4JUmcIQDEQPTIuMDkBX0QCPzEWLGcHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUaETvUDfxb1gqTVw1QlgKR0ohczwVY2MRXSgmczgQVTQVTiAOPjIYQTYANToRSUT2ZToxcWcEVjojbV8UTF0SNT4pRkUMQUkGPSEUYDkATR8MQCA2S2cYRzsuQVMncSg1PUEEPzEpPWQMP2MGPzMyQzEQUTYBczkBQlf4a1QHTmcOZSg1YCMjLzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj42X2j4ZlMHSWkMPWMGPSEUYDQ2TTUAczkGczQAKzImSkYHTigESzQALj0DT1cMbTE2ZFj0a1QHTmcOZSg1VSMJbzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj44XjL4REIESjIXLTHwVV03bEjwNTQQUDU0VSMJbz0DSTcCP2MGPUEUQjI2QTIBP1M2RkQAZjImY2IBYzUFPkEiczEYVUggREHvXzQucjvxNVoiLzE0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzczYQVTYKaEkLPmcMQTQBSTsMQDDySUQiLT8DPWQNdjEwPlcYbUYmbzgmVCgERTE2YSULbUH0bkc0MVIoPyULZWb0bELxMUn1SSYZZWj0bjchMVESaiUwUygMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45RWcMZjE2SzQEcz0TTSQMUDTxSWoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8CPUEEPVoHREMqQVwodVIOLDrvNDUUZykJLEAVJzIPZjQOQUIPTWQDZ0UAMmQ5U10jaig1LTEIK2P0TDM0NVIJZmMyUTQUdiEWYjLvVjn0LigKXzzwLjcFNGYPaD4WTEQzYFUXdmkXPjXvYmTycDsmbmMjVVUjQlEvaEg3LGDxXmMrUTEWJ2EYL1PuViAzPTgKZ2MmVD8BYUIXdTcxXlPqNV85cWTzYjQCblPxZmkCSiQWcWg1MDYVTkA4dUcwX2QLVmgTVlwUahsCcToCMzv0RF8YUVwDPSEmQzgHQEg2U2PwK0nqTz8YckIyLEADMkUCLkbuYj45MjIWMCPuUjwWLmowZTgPLjondUk2SF0jdVktU2EjQDsDaDsOZDopLTIBPmA5Lz4YcToOTjoSQiTqMlErTGX3Ll3vbUMZYEf1ZCAOMjMRRykJRlLqZ1EpbSkhMz31MiE0cWIBQDcCPUIyc1cmQUgAYzUBSTgUc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdDEmNDgAPTkmQzIAZjEQPTEAPkYvZTgqczMQVTYKcyQDPVguQjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTESPlcGcTjvL1kDP14mTj4xLl8LcWYmbDMtJ0MEdVcTL2kEMUAPbTgwc0DzVGoidWYoNFrwMVsGLWILcWggYScTPT8sL2E1SkITRjHxTUMIY2ggUlk4L2coQFcrdmgXbFYRaVwUZ1kzLT8YdWAWamo2ZWEzXloNXiU0M0oqPTQCMl8BXiL3Jyf1PSQ5MlTxSTkwP2o1RlU2LiI1ZmghX0IZPUEPS2kALCLya0=xMkH7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3wNSTxOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9MSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSf3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9dEkILlsZNRsvQD4oP2kWUGIFSzfyZGEiYzEyM1ErRlz1cyEXZiUSMEIGclIEUWoQcU=8YGQLR0YuYiAkNDzuPl4FcCT4UyH0cyQ0RV03ZTM3dGg3dGgTPjIBPig3dEQudGgTZlvqaVEMUF0rRlMQcx8sTSEAT1zwTVIBVDk0TSPySEQQVF8BYEEkPkYlK10BPjH8J1YYdFs3dGgqdFk3dGg3dDksdDP3dGg3RDICP2cDclUzayAlRycBTCfzVEMFQyQ1VDcodCT8NVsAQls3QEkKYSMCJ2QXRUcNTyYgZyYzdTYOdjswdFYqRWUZREMXRC0ybi0IY1fxY0UqTjohSSYjdmX1PTQhUCAoQiAxLmggVmn4a1MCc2UqPVYRckTvbzvvKzEwbiUrXV8OVkoxcDQYMFw1aSImVjL4axspQ0cOPyIvRzD0QDcYdFENbmAyMlc3QRrwUk=zM1gGXVsGNCDxMmQEPWAUQ1gZZjMRM1wYRSYwYCYZTjIiQygWLmASOTcScSkgZUgNJ2gSYTELQEUIdDUWXmAwVD8GQ0MYMlIoUjYidTnyQUoIZTIJaFElQ0krYDn8Xjc4ZCMEZ1YWcVMRLFfzOUQONSI3M0DudCQnSUkzRU=vaSj1L1sIcT8ObjcwSFw0MkA3cSjyb0IWYmcpblMRNDk3ZWLxNSIWSDL4PjsPSDXqZ2gjYWoNbC0McSUTLjYXZSzyQEk2ZlwTZS0xMmAsSV0oc2QRbWT1MmkOTzc0YyA3MDgDQTL0VVQTQWLwdS03Mm=zRUn2SjMOLiX1dWI3Pmk3bj8ZMyMxZlnuLGYuNSLqVRsxdCkqPzcpY1sWdko3Y2QYLzgZbmEjMjYxZFENbzoZPUoJVjsOYz4PQzMOSTknbT8RQTMWPlz1P0DyQTsqaxrxJzLwbzYwXWguRWPqYDcGOWITdGEpU2MWZkEqLx8CTGc3bjsyVSg1VUb2bC00Qm=xQEgYb2YgJ1gRT2oMMzkpMi0hczs0QUYgQEkGbjgIR0kxPVvudDHvbVEDX178aGMWRUk0XkoKZ0DzLT4NVkcuNEkhY0ISVGT4YWPwUCD4LEo0JzYMcFgLLFsGP2ApNWE1dC=2QyDzQB8IdEEJc2IUbiMoVV8TQFHvUmMFUkAsNGQvVDf1RCIkL0koRWgWZ10ASWHybkkQXlQSMWkVblkyVWgQPjYgSTUHSmAVcSMVcEc4RVcWUzggdFguQFIWREkPbmg3dUoIb2f1OT8qSUHvVkIwcUIXMCX2aT4odGf1QSY0VjU3bkkxNWAYSEEDS1kZdEgDOVERQDcJVCzzVCj0TyQYbVs3NCYDQkI4K0AHL0kKTFEZU2kZQFsVXV80a1oITGXqdDbqP178MEoSUCkSUzUIdCbvTFMSZxsPUSUGdFz0L18uL183MjYNTDcnQzwJNUo2RibyZzU4XSD2TVcKVlgYNUX2aFM3MSc5QVY0bT4HOTYySzQnZVsYTlrwVEkSdUIZRzYDR2guQlkgVkb2VGgIbz8xU0Lwc2IXTkkvcDcWVjjwVVkJUTj4QiAxYmA3PVMDdEY5RWE3SlsObjYuRDUZa1rxa0AJRVjzSlIZLUoSL0EBZicFcj4FcUk0QjQFNTQUOUQNQ2jqbGbuTmY0ZygYbVH1bTgSRFvxMWg3TCYISmUgT0owVTEFc1gSMVMUZzL1MWgMa2gwcTExLGUSXWUHMEkSPkIGa2AOTycHVlnvTDo5U2cpJyD1aVM1cWgAbTb2bmfqZTz1L0E1bWgCRGI5T1IiYGUyVVf8Zy0CcikXch8ndToqbF0JSDE0bzHyY0f8dGo4PSkSRkH4T0cmYUAkXSESUlE1OTkTTlb0ZkoGXlkpPT74Y2EmVjUqdET4bmIIMmIBYCAkXlE0YFsjVTg0a2omQTUNRCc0YUAlTVcIUVs5Z2QsUGgAKz0mblcHTFkLPSQCOSEhazEgLR73blISQ1v8NUYlbCYsYDkYdjITbBsvUEkTLSgmTEkBQDwPSlkobSg3Tz30MjcFQ1EzVWA4aC0vRmYNbDHyZ0MYa1EOMGI0ViElUjIPLlYsaScndDQyYDkMND8maUQLZCYVYGXzZmQNLy0ocDMNbl84ZmI5Q1IQNRskRWfyPUYqSGfxXjYCcz8vSiY5VjrvVVoSLi0xTjICbVQGOSUVPzDuMVDvMSAAMmMPcVIjXyYuPiI4aB8FR1I2XWAHZmgLaWQQZzoTYzb1QlwZdD8mSjkTTmcDRD4ldUP0UlcgXj0LSiL3UEH4R2EBbyUPSzgDRWATZ1YTRVIFTGMzTmA3RWA1T2goUTkDMmYRcUDzQyMmXycVUzc2QzrwdEowNCEpM2gqcCX1NWI2PVs1YTMqSkQmNUQqcTkZSiMKdWX1L1Q1dFQRUjcvPx74dED1TEgxUj0xRlgRPSP8Pzv4QTwUPVUHY1M3UFg4dDYpRVEGVVIkdFvxMUcLLWjxYlYYZDsWLGf2Rz4wcCI4TUIAVSMhS0kXXVohUhsucSUJbjv0aVslaTz3QjYuVUIFZUIZTT8MRVU2bCcPZlcVbjkISFbuPmcqMln2YkImX0QhS2n8a2XvcxrwUzM0QiX2RVkzMCk4LT0zYVMxdUo2TiIhTT4zZmIzJ0coc1ImUUf1a0I3XVb4dVLxSDkvbD4RXls4RGUEbUUmOVsqLxsmZjPvaC=wUznvdCPwTToYblMBLWIySzkrZlsHcCUqMiMSM1s3NFsIazkvLTgRdDUISyIZRD8yVRsyYGPvcVIqdGIiT2oNbVwJRkf4VUgFZiX8OWU3bCUZQCjvVVcZUDQ5XU=wdDX3czMjXicILzkiP0UJUDgkYUL2ZkQRZyXuQFoYLzsXdDMYLGg0Pxs1cUYqS2cxTlb4aGMwLkA3LkMwVDMxMEQnPj4lMj4GTGIYSFgSNEcsZFoXdlP1VEkiRmMPdGMILzUgZTEQVTP1TiQxMUgzcGIKR2TwblgpVGYiPkM3SCY2SzcibDD4Ui0ONWAsTkEZVjgIVWg4YVgIMkfyTjMmcWbzRic0ZFs3Uyb2RFQOTigEZVw5cVo2M0nwTlkFbDU0U1oydmcpXVjuZ0ozUUMxUlsMYFj0ZDMkMWQrYCU3MlMQP1cwR2f8bCXqM2MUdUcAXSYuQCYCOTz2ZSkvbSMDZ2YmcVPqSGA2bjcsX1kNbikkMiEhbT8wMVnxUDMjYFYoQzYjTjYZQhsgRUMUNWY4OT4xM1ElczoALykqcSMzP2gWbEc3cibwNUIOQmMKcWQyLGchQjj0ZWgFMFM1ZmDxQkcxNFX4T1cAaUYURkUSLGgDQCkJQz4UZTMEdWcyMiQ3RVgPZSYyRWUqQkQJTyYvSBr0bik3Tz4UVVMuSFgSSCzwdCYLNSz8SSg5VTgvY0gRRWoWaykUaCASa0oOJ1r8RD0qQkk2PyAxVVgvNVIXdVgBLDk1aWENbkkHSkUxMmAULGn2ZiQINWgFNUMhUSEXdDc3bFopLVwIVEcRPWL4QhsIOVcVU0ExYlQ0Ty0LLzkvZ2kNTVEUSDTxREL3REkITz8XQCEqbUoVUy0hVT4Ic0kudG=xPTYyXTMoRTk3S2oxSWkHMloSPSX2ZWLuazUuSmEjMicEYSE0c2YwbiUvRFcyVTwHaDouUWEQShsqQzUmZ1kRVmcgLigOcEDzMRsmU1kHckAXUB80MV7vbCUwRlo2LyUAPSgPVCgkcVcRZTQ0ZmAQXTklUzT4bEPqLGgLQCMHbFIAU10gYjEZbDH1dSMsMWUvR2ooazj0bjsFdDoTZUcCNDosL2cnT1T8QDcEX178LScRXWkVRScCZ1EGOTzqXR8uVUEqZCEDQybxSlc3MSQTNT7wM1zzSj0ZPUQoYmQCbkEoVjzzTEkPRCgUT1QPdT8qUjHudSUsUyMJbCYubF0WXSgAaED0SCfwMEkJdVovL10iR1ggbzEvZlwLQGEwZ10pcEEEVkk1VCkIcDcMNFQ2VDwgXV8WUGcPQh8iZEojdD8DMiUXbGkoUVMCU1omNDM1c0oLc1rqOSIOYlb0cTkxTm=xVjEXQCHqL1EuXUkhXjDuMm=waUkrOSEwQUkULTEnRWbyXmI1TjwmQRsSPSkoZDUgQ0PzLl03XyMUTEoMcWEwdTkxUjQALSH0VFYjdVMuXxsOaSQxZ0klXyUNQVI3XUMzZGUPJzgsTkkMSUoGPWEIdScYP2UFLEb2YTbxQzcTY0ciYFIqXlrvM0M1XzEWVFHyLCcxSiUITzEJQibuQUoXVkgSYDcPa2k3X0MJQmcLXSM0PzvvMD38QEoNTFgVYDciYzwKbkkYcT0TTDoDRCM3QkX0czMEQ0HxYWkjVloCUDYhPT4QXjIgZE=zRVwjZWopZRs0ZCkKYCIrY0f8JycvZykndGYldWESVSYmTxsgc1ModGUkVGQoQEYgX2cvYiEkLDj2c2AvTkAFYjsEbEEFcWIMbmL0dVISVSERLEAlUjUQYkb0VmcNbEgrSC0BblkVTjH0LVkpX1fuY1MCZSYrZ0ETdCD1LB8rNGk5YScub2A3NCMpTkj4aWU5Z18UXmgYJykyPTnxQkLyXzgIckIEJzUNMVcCaFH3UzIwMmgrMDIpQEDwVCb1cTQSZGgDTUIHYyQ2TDrwVlk2VEHySkQNNVQyUVcuczEpS10ZTmokVSbvbWM4UlEVTWgwJ2opVD4WUEYBYl71VSPqJyPyNV8SQ2UxRScLaGgDJ2A0MkEVSSEpcjgHcVcvQWgZUTcKQCc4RULwU0guS1UMTmIFZyYqQEYmdmEMVEUxSUEqPmYsaWnvK2ImckkmMzkvPjsCUCYySD8ldEIJZjkuSjTzUDwPMjgKQUgWTWAxTDUvVVkQQy02MUjxSy0rJ2EIc2fqQjUHZiEpOVcUayQMbGQ0MWgqVmI2TmIhRWU3RUf3VVwLQRsgX1sZdCArcGoWZzsTYlE0XUbuNSQgSGQEY2gZUEIpTj42YkkCM1gxMikpMmUUNEICPzwpNDEMbln2QGgFMz0pR0MDbiYuUWEmRjcOcEMAJzILVmQVbj0SMVoLJ2T8MSz3UWU2K0f3dGkYZCM2SFcIKzYZR18CTjgoYlYLayE3Rz4CQjsrLGkndiQxUlM0VTv4UWkXaUE3TjgMVWgrdCfxdFgRdEUAaCYlQmI2TGMZOUXwSC0Qa2cLSET8VVcKSzkWb2kVPj8lblgZOTkvK1EYdDT3dEMXMkkJZCgOLkT3blYUcWgyNF80YjkLJyAvVV8wUkTwSCgGa1nuXWIJbTQBNDTyUWIDRVU3YzIxbkgTaDQ5Skc4UCcMP0InSTMTQzE4cjfxdWkWcFgvcDg4diYxPx8xa2crXkQYLFEjdFMEMGgqZDk3UEIzbGMlSVgrPkMZLDDwQkAPYykIYzgYQWISdCYwTmgnUj3ybWQTY0=1KyMMcVEvVFwhbjMLbUoEdDgZUDDyaEXyVCEWLkAZVGETdDD3MTMIUUQnMlU4MjYWVlsYaUAOVTQIdCgMXSX3Ryg4cVgSbUoBQiXqZlg4TlwEQGg3cVoHRx7wZT00dVwEQCExc0k3UlkjYzUZRUoKZzkpJygzc2YNQGgFSBrwQlEndFYlRWI2dGoSQkH1QFQZcyUob0L4dTQYZlE1XWMxXSYZaBr2Tz7wdjM5Mz8nbzL0ZkgUL2jvXx83R2PzLTgmZGf3L0kqJy0MZD0TTVn1TT34Szo3VlwGSCDyQGc3TSDuMjw1YFkBLVs0Q0k4RjknZjfxZGT3YiUFXyYxYCkGdGYpNV0ZcjcqMlERLWYYMjEJXUYgMWo0XSIJQzk2aGUyQmEDRUYlOVgOTWUCVmQDblPwJ0kDPkAwRzIALjcLVUgPYDwHLmAlPz85SBsVRzQrYDU2bF0hcGgzVDQTVUUpXycFS0M3b18CbCEAMV0na0kqR2cTMWMDJ2cvLSUiUDEIaWQmbDUCLjErVkoSbkIYX1MKLlMnT1f2X1cpbWAnMGERYmb2aWX1MTwRcGknJ1MXcR8HS1QlX2DxcDcqNTTwLiUjVSkhckAYY0UlUzgkdDkhZTP1QjwFXSj2dEQmZmImJ10PRSQqTGgObl8FPTUAc0g3czYuTjYNcxs2ZjUGcVsIa2IxSV8KdWj0LloJQGHqYDTwbUoTLiU2b0AqbjszaEDqdCQrYmgmZjQFNSAmNUQ5dUoSMTL8LiIVTDIjLiE5VSgjbjX4QjsmYToYLVcLaEM5UToxQVoIZyUucDY4MTc2aDsMZyYSXUADLlD1bkURcyUvbiE3UF8GTFU0TCguMiQCP2IFdT8LZ2EhLUouaDT1Ths4bGU2ZlgwLFcmVWcDdDsZYlQBbzsnVl8RQCcXS0jxPzEwcEkzLygudUAzcygXLlgpRVUwQyQAdWUxND0nSiIGQUgEYV80XUoqSiIANEACQjj1MiUrX1MpXSkMdCgRPzwLS2=3dmb2TkTxaEEgVWkHQVQNOSEvMTwSRGQXdjb0QV8DMCIARzclSmgVJ2gPQUTyVkPvP0gVUkbqYCggQmIzbmLyXikOShsLMkULMiY2bGQYdUD1QC=uXTYWQ2kVOSD0dGMRTDEHNFcFZTMlY0n8TjYDcjn1Mib1dGc2LSX3VELyVkf3Sj7za2gmSlEDbGMpRSAJQ2IyXVENMVwDJ2ACSzYRU1YhQkkTZz4CXl03Sj8YdCIyJ1wpax8IQzMGTzcHUkkpYlcqVkgkVSYLU1g4NVwmZTgNclgNQFgCSz4Ac1MFY0QucTj2YzEpRVwxVTz3P0j0QDImTC0CTiIGZWYEcEEpcVQRQzoTZWMhSEgwXTv1cjcuYlg3MTwYQlYITiI3OTYmbl0wUTL4ZzsxSj45YUURQlsxdGgWcV4tOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLCfwLCDzNCDwMiL7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiL1YFUiNFMkLVYgLCL1NS=vLif2LyjvLyD2MiQhX1PzOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC43VTjxZ0n4J2ADSlkCdUcTbjYORCMnbVMmPWL2XVwJaSY2LUgpMULzTjc1XjUUdkE0TC0jcDwKUl8lLFT3SR8BaivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

云浮市气象局               云浮市水务局

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3vKiP0LSftLS=wMB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QTPwMTH1LTTsNSABLxzzQjL3KSjwMDDsPzICMjIAQiT4LzQCeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFnxMTUCKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzLOw0e590iPxHKhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPv+GU+q6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6TwqhgsdeWz8W9yuD7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOkUTLCHxLC=1LS=wLi=vLCH3Ly=xOB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLi=sLCfsLSLfLCj5LiT5LCD7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3xKi=tLR3yLSvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9MjLsMDHsNS=sPzTsQDPsNST7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLC=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3vLC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUQZjMCPWkwYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBY0ECPTUAPTEAUkoETkQMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SjQEcz0TPWgNZjE2STQBXTY2LGkMQDU2SUQEdD4pPWcMQDIgSTbzdDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGUGAFcFIrMDMMTkU2QWcYQEYQTTsHY2gOZ0bwcUgmRmMEU0TuVDUAdDQTPTwBYz4VPjEyYTIGYUgXNVM3QkQAUDImSkYBPT0kQDT1TlIWMVUAaWcRVkP4X0EDPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTEuM0EPdFk0J2YtSzT3cDb4UDjyTkQCXjoGMyQwQmoERVoIZj8NUlolaVMrYz0LalwKKzwKSDoua2Pxa2gXSTYKMjn4YGLvbTcVckHyJ1Inc0AzcVEwZmILX0cSX1cxc105UVkoQTooRGIgbjUGRWEZMVbvVTgYSB8xdik2NVUsaTkVZG=vQ0gNQmkZX0EzQjUxRmARLDMtR0ASVEYEbmoFRlQkK2c0M1skL1MCPWcEPTEgSzMAU2M2Y1cFaj0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjISVlcKa2IZXzPvaGkwbkgVZzIYQmAYSGcPYFUpPjcBYz4VREMAQUA5PSkMQGMGP1kwPjgIXmYLczUBPVcIczwTPWIBY1cxPlcEQjIQXzMATkklXTgRLFMDa2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01VSMBdj0pPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpPWcNdjTySkQidDwTZ2cJPUkGR1wYSDHzQh8BPl8MQz8SMlskXSExcUbzY2UWMFc0Uz00cVkCb2UWSlo0Uz00ZjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmdD0DPSINdlM2SVoIczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEKJ10BcyEWa1jqPzUoQScAMT4GUF4yTS=vMV0uZlj1YCcxVUAwTEAEVUEzb0TqbT0TSR8oSUHqaEcMTyQDNVUBZGIuMzQ5bjYlRTU4J1gmMz8Kb2I4T1gOaFomYWjqLmYGPzfzP1oBc14rSDkxZkYOXh8iRVIqdlIATmgwXlMqdTIZVlv4dWDuPh8GdVkxRUAwLmL3aDoJcjcxaCAJaj0GLUogXx8FdjkMUUfwYmQqTB8QMV4gZDQ0by=uMzUzQjMjVCgRb2nzU1olRTULX1TySEIAaig4ST0PdSIiUSIOc2MnYEkDaTT1QSfvX2D4Zlc4VD0lPSkzaVfqbkcrM1wscykQQ2LzUUEMcmo3YC=3XT0gUlYxS2QnJzvwVmgALVvxRj7vVFEAM1sjZzcHR1LqZFnvUDYoTkk4Zmg5QD80PWYoXigLbCXqS1csJ0fwP0E4PV8MVVL8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTY1TUkJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQmIpPzMBXV8CPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPloZZj4qSlorZ0oWQSQYLkj0SiIQcz45SSMYaTzySTcFZT45ZyINU0U5VSYCPzIEVWcmY0ICSTkIQDswPTQAYzUCPVb3RDEARVcGPjEIPUEAPTEBUlsRQj02QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELD0TPWgMQDTxSTQAcz0Fa0gDUDk2SUQAdD0TQSIMQDE2STYuc1IpQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZS1sWLWUXYzk3QkQAUDImSkYBPV8kQDT1TlIWMVUAaWcRVkP4X0EDQT4MPWMGPSEUQTM3MDUZMVQlLWoEUj0BSTcALUUEPWfzSUQvQmQhaCQCXjIFaE=wdDEMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTMpcDDuQzr2MhsiMEQ4LFHwSVojQj0Jb1shclkuVD0QZT0oSSPwUz3qVmkWPWc0YUUxNGMub10oZSMgZjYic0Uxa13wLmoSa0oWNTglMWUHPRrxMWEwS2MzdEoJdTM1P1INTzsITV0IYWQwb0EYZWAtaTQRY1Qmchs1TCMDLSYgVVgWQ14QVlLvVDordDLvUUMyaVwHTTsiaykJYEUScj0UaCD2KzL2cUH2YGcIQDEQPTIuMDkBXWoCPzEWX2cHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUaETvUDfxb1gqTVw1QlgKR0ohczwVY2MRXSgmczgQVTQVTiAOPjIYQTYJaTEwZWQrc0ASVDswcFQWTTYmU1wmcjD4LSYMQUkGPSEUYDkATR8MQCA2S2cYRzsuQVMncSg1PUEEPzEpPWQMP2MGPzMyQzEQUTYBczkBQlf4a1QHTmcOZSg1YCMjLzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj42X2j4ZlMHSWkMPWMGPSEUYDQ2TTUAczkGczQAKzImSkYHTigESzQALj0DT1cMbTE2ZFj0a1QHTmcOZSg1VSMJbzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj44XjL4REIESjIXLTHwVV03bEjwNTQQUDU0VSMJbz0DSTcCP2MGPUEUQjI2QTIBP1M2RkQAZjImY2IBYzUFPkEiczEYVUggREHvXzQucjvxNVoiLzE0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzczYQVTYKaEkLPmcMQTQBSTsMQDDySUQiLT45QWQOUDEqPlcYbUYmbzgmVCgEQ1c2VSULbUH0bkc0MVIoPyUhZTL0VWj1MjkKdSUYLj70VWj1STHvQzISbEcFTTUDPjIQSTUpPWcNdjk2SVoAcz8DQWcMQEjySmoAdT0pPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPzEQQTExMkkHQEYgZTvzRUMIUGMDZyAZS1U3QEQTaVEoSzwvL2UzYxsuNCgRZDLxdEP1a2gMdhsIdDf1Ukk3SFcPLSQGQ2Upb0AOb0X3Y0QLMjcDbyQwdWYJRzT1Uz8BMzv2XSgYRVYmRz0HP1UUb1k0SkT0cik2ZGUTSmMBRDcvcGkTRTYraUfyR2H3RCghRzsyYxsxXWo4UVssNFE0VEEsX2chUlwvdigXSVc3TlYVJyIQKykDaVQwQT71dkPub0LvUTnwYmgGdkAnXT33Y0EzdCcicDUCYmoIc2buSEo3UEj2P2kFLVcOVUQuUGoRdWHxSzQJX2f3QCHxXTf1cFEXcUchQCEAXWonTjE4K0AFL0Q3a2gvUhsyMiIHMGYVajUDU0gYZycRYF8DcUHxTUkibGn1Q0ARSUcJQloKTDgMSSXzPxsJcmc0amHzMjMhMVYURjQIP1c3ZGoGPzERb2cmYzUXPVcEPj0HUWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgAYygHPTEIYzcBPTkATTEAPTIVZ0IFSWcCTUkFR2bzQDEnazYAQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEATzImRhsCZTIFLyY3LTEIZTorRCclUFwLLTcYaCEOZVo0QFICNT40Rl8tTjD1PWUKMjTuZFQnPz0DQjsQazDvK1f3MDogZ2gQbSkRSR8wbkYDPSQUMDvzRkYNUSbwVkERVUMJMGgTVkQDLj4AVT7qSVcEclsUL1MqZmoESzwyYT0rSyITcDsCcEAFXWgSJzz0QyT1dV0lLTMpQFEjaEP3b18nJ2goZEUSbUf3dTIzOB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LSj1MCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiP7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOmgCSSAXbikTXi0VLSYmdjcyZjUBRmUDQjwQLlkARTsjcygUbFMRXVgZazgYclU4aULzTB8qU1wOJyT2YmEzaj3yZlsRNWnvTignTz0jdCD1dGg3dGg3Qz4NSj4wdGgGJ2g3Q1MoNT42bTcGRTsFaTkzYFQKTVEjUUA1aWAMT10YPlsNVSfqYF0kYlQOS2QNSj4NTEP0P2gXdGg3VGfwdGg3dGgMYGf8bWg3dDINMiX3OTglZxr2bVwlSlw3VmAgPl8mXkAUVUUsPmn4RmXuSzH1LWgRUWI3cTLvMj02RmnvbEQpSS0pLjb4ZSAZSmAZQGj8T2MVRFUUPzwTclcXc0n4MGn8OSEkdlL3a2ErTFv0ZGkrdEgSZ0AsSCQPUmMwNVUlYEXzYFEqbj03a1v3XTnwR1DzZWMRbWICZzD8LSz1MTLuYToySGI0cz85UFgUSC0KaGkQYGcpND02T0MTREoEOUAgQCIHYzwCc1EjYSfqMjzwNVMyUkEUTWMWViIZTFkMRmkOTDMyMjMlYTQyXmQvZFgvMh8RRkgMMlP8ZEMORmMwbUQqRV70TyUiLEb2KyIIZV80QlkBVicyVFcZRWUYPyEFT0Eya1YgczI2ajMiLVsYdFkLSSAAaSQnPTMRYiERdR8KNFEJSmgsRlY5NVcIdTQ4RVsvVDwAdGgFYTT0Qj4SVhsudEUMczwxZjYyJ0MzOSAiTGMXUVwTSTkzUDcxT0gHQSj3b2MhP1kEJ2gpMTcUXxswXkQ2QjwPNDYjVTjzUiAGQBr4c2oMZzEyNVM5bzwLVB8rMCIJLTL4TWgrcloXQUEVcjICbzIAVUb2OUT1VEI0azvxVFIoMiUMdDYTUmcWZmT3djEjP0Dub1sCaTQkcWoqLFgXZFUXLTn2cFsFSVkDc1HwLFHzZVsLczPzTlYwdD0PLEkMaVoJPWg3VDIvY1wEQx8hUSPuXi0VTUAjLDkFbiYXZ1IPaUoZZ1E3LUglbyUyM2cFVWXuUSE1ZCAFVVkkRGgOcWcXY1kXUCI4Uz8LYkoIMGMQM0APRGI2RGMvPSUUMVQLdmfxUmcFciIrUlgral0xakM0MUksPTkuYj0OTyjqQ0okXlf1LUopMV01dCf8ZyUTYmP8YVIQVCIsQTIDYGECcVsyKy=zdCkOLTECcUMVJ2IWSWgCJ0UgQFMARyUCPUf3RUj1TUgJP0cRQGc0SzUnQTwCZSk3bjfqTRr1R1v4J2ACR2oCSCAJdGoQRWYXP1zxaiQnQVv8VTLwLjM3alv8Yyb1YGAOdEP3UGc2QUgLVGMST1s3bTvuXlg3QkUhaEQ2UEExPjUXc2f4RmkZNGfzZEMpc0kQPSI2NGT1QGIib1oTLWM2NVTvaEUVTlkPcUMiZzLzaUE2VmT4bSQsVToBVDkZZj0VMkgAPyk2J0QRVkc4SC0DY0gIYTwkXkEWJyQqVmMiVWogZWguXlcAUlIXRlsORiUUJ0gWbkHvX18RT0Y3Y2kgRhs2a0EAP0cXRWf3MEk2cGUKPWgtK0Q2dFUNTV8CX0XxbDTqXjMYZkAVX1ovbDMXQUPxQkICTEL8RiUXZ2cpQVsxXz31c1ETLl8ubzvvSlQPQEoQczMlbyk3SGgxLjTzUTgCdGUjSCj8T2MLLmcELGgOLEcgcykkX0f1OWE5clP3ZVkUUx8MczjvVTgpcWX8UkI3cTsRSSI2MEkxa2c1bFoSU0MEMmMtJ1MPZ0o2cyzvLlUodFovNGcMdR8zTWgnbFEWUVg3VTU3cj8qR2UqPkf2dGHwZzjvdGUXRiE2MVbzRSUQSF8SOUj3dlcXaSQXMDEGJyzvXjslREoiM1IKJyELaV8yUzY3NS=4MkAUZSUHLmQFLkg4VEMuPlH4ZyA5T0UpPWc0Mz84Q2fvQGoZbmkSOVoNdlkEZWXubWoUUFUJM0MgU0fvK2X0SCAobzYLNTD8OVT1SScwZEgLOWo3ZUoGLkUudEUkLlwgckglPSj1bz0uLGQDR2P8VUf8a2j1LGA5RSACXmg3RlkEMCAyP14pcFILRyD1VCgoYWPxbiQkSWYNTzM3Tj8TVVsCOUgGPS0JZGIPdCEIR0IKdTP0ZGAWUFUZLl0IbGcSRFT8Ljk5MzMxUmAQQD71dC0NUFb3OUQ5cUnuPyP1NTUSR1g4cGMrb2QyTGPwPSQ0MCA5RiIQSGMsaV00MzIsP2H4Jz8lP2nqSjwERl8POUItT0U2RzYAJ0AMPyYsSWc0cWYrblUkTD0Jcj00ZVEyMj8YPkAFYGESaUovRifzP17zMFcyK1kGXWEob2MpMkgMLDT3RyA0KzQZPzg3P1gqcWomSlX3dTsqMi0nVlQzQh8vdDPqRTUXPlI3PyAKTEUKYlIEc2M3aUoYVkgDLDL3NEoVRTMSalrvYEAhdDn1LBskYmojbmgWUykOdEERQ2MqNEkibyE3NTPxbikuPSgMNWIsXiX3ND3qRjMMPWD2S0ICRj0TXjw1biAiY1fvTiI3MSgxRVIXdR8MZEUyLlQzMiYhXjcSbVILcmIyYjQpQFT3cmL3J2M0aGYuc2=vNULudEoUNVMIdEn4MlrqMVr4bEf8dFMwPzQwLGnubjXzaVIqcz02MDURLVoMPTXxMSDxLFsuVloMM1cBdFQxPTMXX1ozVFskU0A2QmgEMDYvYSXzJyI5ZEgpSmAnaUEhSFoOUDUwZ1IiUjw5RlUrMFgMMzgtX180MFM3LCUXRzs3b1MDNVMCcFTwORsncz8yZzcSM0QhPWoxP1slUUP1TVvza2ggVkoTZEUANVI3cjIFblk3SCYCUicoQVcZXmL3a0I5J2gZaDUBdGPzTVoVVGUlJ2cFTRr0UTQ2Pj0CMVEKPlcRMjwnMigPXxsycl0tdCkiMD0VazIqT0I2Ky0hbD0iaGcyS0MWPWYKRyIMSVU0MyUPYjH0XjQ1ZV4JXmTxOSkkUTsxOTruMmcqUjIhJy=8Kz0mUD4pSFUXc2MVdEU3XyfvNTsQTyU1QTMXQkb4c1cATygyNDkxVGkhc1ITLWYZdDsCdEIFTGEgMEAISFEVMkEDPmghbUQZa0IxYGkBT1QAUiY3PWYMTUYxMUcXXyzwREUqdTQHXlYDJzQIVTQGUT03QSz3TGMgJ0EnKz3xMDn2TVcALFEWPkXwYUMUTjQERy0AYyc4bmMXVScybD0pZmcZTzIwSD0yYzohVDUCakQDdDkBRGAOLkc3NRs3Ujv4XWI3a1kXTVIAYjIVQGLvPmIkdDcNJ0A1Yzf1XWMLLlgYbzcpVS0ibSUgPTomPlEgUTQFZzYjZCc2dig1USYLdDkodCzqQEUDTzHqM0gVMVcUaGAmZzQkPlUqdCg1LVsuZEX2T1MMZjYSLmcNLVIKZGoGdVQmOUkMdWAXYjwMYlIAbhsOTTIxSDsZMiY3Mx8HZGozXkYub0Y1Sj7vdEMxTSApQUUuP2buZSE3ZGgYaSAxZmcOPkUgRlYuTyb1PVruVC0VQCPuUWAAT1YldEcgR1M3dGAHSUn0NF0uPWIpay02dCIlMCgobzQ2dED1Lij8SkctVSAhLT4vNGUYNGTzSCY3XmYvRSAESEMOJ2gBZmX2U0M4bhsmcDT3NUgsPmXuRDExZiAmaloiVloLS1D2TzkCTjELRknqdCAOTCX2UWn1VDoZdCPqYykCSDbvbDgPZ2giXUoyX0UETDfqLFwrP1P4ZSQZTzoIdFoEaTwqUz8FSD0UaF45b2gvc1gUJzMxMlk3c2ksc1USLiU3TiEzbiY3LD8KdEYXb2UxYmc3Uh8XTWcMYEUJRzI5PU=1JzgSLjrwOUIVbCIFY1YnMR8FP14JMFXqPVIMYyQsZGooTjwyK0D8PS0obzE3U1T4R1wRcSUkTD34YD33Z1IvdkMsbSU5Vj0IYl8oQTQQS2fuXyg0cWkjP0T1QlovVlcSVmAKRTMKZGgpZ1YQQz0vSlcGckgkVlX0UUDzdlcpSEUrJ0P2PUYlRlEoc0P3MV4QLGc4a2okUCQtbTMjQigqaCkCaiQSTFopYiIOSjn8YzIBbT0kYGfqP0UKZ0=xbWILTVb3cjT1YVovdjkYcSAwLFEhSBs1SUE4S1oGPx8Va1g1bSIrLT8XVFkAQFIrT1YjRUT2UC0PRDw4X1IlUxr8TWQHbSEHX0Q0ZV81QyQBTUU4a1MIZDYmSjwYQVHubEYvQzoFYSEsLFkDYFYrMDcxT2AKX0YPRTv8bVzqMjP3Xjr8cTnwaWf1ZEUjOWQVSkUQbWEhMkIqYhrwLi0pQSAyZh8qdDMZcxsSXiUHcmgLclLxbmoPaEQBLDDqSGcLaGY3ZyAFLF8hMV8OdWExLGAsTVMTdSjuPkQNcmIKbyEjK0UnYmI5PRsFUjL8VDcQP2IHQ1QxMl7vaCARZ0Agbjk0aDr8ZF4ENWYEa0Q1c0grSEQMMVE2VjsTNWchMlMvcFfvRUApZikAXzzuZkM3dSkRXygWdlDwYToPMlYNdDEsbjQBMRsGdWghPTcXXmUHQh8sRiAgdVYnZzb4UUklNV8Tclv8MFEGLTn2VFQpckD8bSP2cVU3cD83QDYiJzMKMDEgYkcIMSIXaDkhLmgyVkP1X2n4bRr4QkPqVF7vNCg4RkgoXxs1PTwuZ173LGAmM1UHMFv1PV0nXkXxP2bvJ1XwdEP3Kz0VRWkhLWouTlIJaj8NK1b3X2YjdGEONEQ1QUL4RjIxOUTqZUgsXWn4RiHqXjP3dWUlQ1EsVib2TTE3ZiD4TTMmRmcVdSUNYzvxYUgLVjYWZGUFLlXuPy=qc1w2X1DvRj34UGkjTUcHTj4WbDoTbEgXPTIVQEMJYUAZdEUOMFvwbzkEMDUJQCAyOWUSdEUXah8yTyz2ZygiMF8CYjEudEkkMTzwYDo2dVoAc0MGTWgqaFMRQkUSQS=8TjIHb0E2bm=3QUosbVgtSC0rYjIZS14hMGL1UiYxQE=zQlwwTi=4LVcMSDoMbjgXSFshZzwvYVo1dDkwckMIczwxOTH8b1MQc1oqdjL3a0MIMDY5bjIhVSQBZD4XMGcucDUObloEK2MQPzcsTyAuVkIxSDw2PzY1Y1EYRzw3MSQXNSz1Th83MygLNSQqb2gsMjz2aRsndWYkcykpc0MhSUc2bTcCdCYrQVICbTonbTQXbl0lT1wxSjMWZ0ghNCcyRVwvTkEORGUmbGT1VELzLTE3XkoAdDHzSD0JX2MCJzkScTQYMUUha0EDTT4RJzr1Tz8xZUoJTWQPXlE2TTwKb2XvSDkIYGD3TyYyZ0D1VFcPYmf1J1k3MmAoc1UkPjkMXk=1Sl4XXj7uMyYVNTQIcWElRTLxQ0gtLV38bUA1SUQRbDkuNW=3OVE0PTM5aWgBVCIhQUgBXkcMQDw3STUQUDwLNDwuVkgiZCcyZS0rVDX4YCgJXz8LJyI4RkAlcCYlblYMY2nxZiPwPTj0Syk3QD8mPyAqamfuUzD3Vl7ub1vwNTwsX0ELYVr1bz72Q0YXTkcpVlgNNCY4RmcTQykhQmE2SSE5bmg1U2YhZzIAcxstS2gxayg3YzgiP1csNWcFSBsJaDYGRWH0SyYLZEL1TlIYdmMCVmMXZ1YpUDUwdFcIJ2MXMSgINWITTSYwYVoFcxsIRBr0MmESc0U3TUf8Z0UJRWb2LGbvRFQ3Pkj0Xlo5QVMCLWY3VDD4XiIOMjr4MVH3ZlgqcTT1SlMyLUP1RyPvUSYpcEIhMiIBSjU2Uy=vLicTbGEhZDo2VUAEVVUvbzkJSGUiMkQRPl4CX1UFQTEIcTUMOVgZXjo1TTH8QUg3TUgPc2kLdDsgLC0xQ1MOLWU4NVQYPlwDMDMxRmoNPmfuRSQVMBsQTicQKykEYGAmK2UXc0juXTkPLkQTcCUCPTwCMTL0RlnxbmfuOTozayz0Xi0RJ0cQP1sRSVQyT2ALSmYOTl8IOUg4Q0oJZjvvMiDvS1ELPUMmbSgTX1w0XVERVFovOSX8UCTwMUH2MEECTCTuX1ruZj0xbSUgbVgPdmA3SGf3Y2AgYl8uP1YNU1PzbjombmYQZGgWMDcBPmcVQykhZFIjT1kQPyUxSxs3ZCYlazP0Tmgnb2YMMiYpTVgINUAmZVEQY0IkPlEkTy03ZDcBUWETcUYBRzM3aUMRTWoGMUPuNUAAXlEQQ1wia0Y2R2M3K10LZEUUVmfzdkgNTCIuQGMhYlc0Tlo2bl4lNCUzcDQ3cjcSaCAycFIkY18pbV4ySzoXdSg0K1Myc1wyZFYgQWMjUiPqcFIhOSbuTGUtZxsSKyzxdFIyTVgSTUL8c1T3dDc2Y0ErYEoTZUMIb2IBckb4QDn8Z2cCU0cxc0EBLWE2Tmoha0otRiPvPWYFYykxbjUlMmUYYzQyRTzqU1owMkoGZTgpLmU3aGf1ZkPvXkf4OVwzMEcnamIPKykEJyErdEUDaGMyQFsRdUUwayYhQEEwX0YuP0YLVFIUc2LqLhsRYj4ANSA2cig4NDn8LCckTijvdGIrTWEpYzbzRDHqcikEVUILMWMDQFfqYzn4aGIZdBswPkIoJ0AGUGMVPSD1UmgidDwRQyTvcmfzS1LqdDYOcWc2My0hdDYDc2cIQUMVQ2gyb2APJ0ARdCgXP0IHRDY5blgGSykyQCkPVkAPNVQwZ1kzXiUKVTMpSkIxMiYmblIkXUE4NGAmcTb3dlEQQ2g5UzQXQScRUkn2MmgDMTYMYCEEZmYvZWgwdjEiRS=1X1cRTkoDX0ICcTYCXkYCaUg5KxrxUmA0TloMP1IJZS0JLC0kMkT1aigldjQ3RjUwNSgOaEg0TCb3Qk=qdlEvQj0ibVc3RkgHNWXwci0jTiEXR0ojdDIELmfvTkgXXkARa1gyMmMVYTM3QzoLVkEVVWgIbmUJPik2VjcIdjEmQV0XQD0WY0gwUmcqcWcXOSTub1UjNEI3SDMJdmX3MjoVZ0YSQjPxLjoWdlEzZTLqLlkmZmAxazHzcjkqakQ0cj0wdkMgRzwMSS0HbDH2R2kSPlMGYykxZkMvRDgtQ0fwbiYCZ14nP2n8J0YSYGU0ZETuXSA2OTMvPykZQGAARTcvNDwyNCAMbEHwUkMtS0gXVVI2LTw2XUk2cz4VbEgGZTzwPmMhRUYWX1r8MFU5amgEMGTvZmAtYiIxNUjvdlUyR1bvT18ETyIJUDoFVFM2ZVUHNUnxTWYyP0kpUmgwVEMFVlU2PijzZWIvMhrvQzj4NFExdD0xTDg3LiUySTI4dDsVPTo1Y0MuLEAnaDk5UFMMLB8ydVIlVWfubVkoSFXzZDQXZWADJyEMUGkoYEoKaDwuZlYkYiUTYUcodDLxVlEgRUgCYSTqVVM3X1wCPmAxPyHzLSA5UFsMUCUYYTgALSgDK0cyRmIiNCE2LT0JUWgMVVIldVYXK1DzVGg3LGXyOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLCfwLC=1MybvLiH7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OlMlL1P1NVQkXSgiYij2YC=2LychXybvXVH2NSX0YSMiOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC43PzzvVGH4UFH8UiD1Y2oGb1oEPjo0QDYLTSIoPTkKYGb3UWAiTlEnVl8HVWYkdV0SME=uZ0crSxr0M1YwcF4NLyvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QTPwMTH1LTTsNSABLxzzQjL3KSjwMDDsPzICMjIAQiT4LzQCeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoAMCcDKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzK2Lz+190iPvtKFwuivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6TwqhgxsB8yMO8usX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOsSFtJF048eS0e6N7SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39UUPvLiHvLCXwLCD2LC=vLif0LiT7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLBzvNBzwLx=vNSnvLynzLSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiHzLB33KiDzNCvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9MSPsQSDsPTPsPyfsNSPsQSf7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLC=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3vLC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUNUDMCPWfxYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBZzIMTTUAPTEAUl0RaCEMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SjQEcz0TUWgNZjE2STQBXTY2LGkMQDU2SUQYdD4pPWcMQDIgSTX3dDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGUGAFcFIrMDMMTkU2QWcYQEYQTTsHY2gOZ0bwcUgmRlwWVTM4VDUAdDYTPUQBYz4VPjEMYTQEMkIhUyUkPV0VVlcLRlMQQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUAdEkXZSH2cDkDLjYMdCgKYTMJYTMCTVUiQGAgZD4MLlUHMWACMWkjLVLwSTwDYDTzMmIGLyQWclQRRCUscTgYK18kbGYga1UjPWYpMl3uLV0HRiAOTCEBaVcqMlb0cmEpZDT0UGkwZyMpZCQDayc3cFgyLDTxSVkGS1fxK2IIX0UQZGAHXmMAZGYTRlouRik0LFPwUTUidFrvNScwLDouTkAgdSgAbFv1PUIUPzE2QTEAXT8CPUbvc1cmQmAMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjoVSjU3NWIIVjUJXmgYT1ksUygCLUkLQUc1RT0BLDcALUUjQFcQUzIBTyAMajEuUj7yLSYzdFkhbWEPbGHxUmICZDkCZjIGPlcNUjgSPTUPdjD4STQyQzMobTIHRVI1SGcEPjEmRWcLUDExPlcmbjImQTYBTVMCPUIYYlEHTiAiQF81SCMjL1Q4MV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpXzgMckjyPmoMZjELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAc0A2VTQVTiAlPjQmcz4pPSAuQDsmSTkYcVEHTiAiQF81SCINdVICMV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpX102ckHvTjQQUikQYEcJb1EWSlYQLDU3SF0NdVIDPWoBY1cxPlcEQjIQXzIATUEtSTMUczk2VTkKc0kBPkEURD0AQzcFLlfvYDgAMjw4NWYYLz42SF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcT0BQTcBT2AWP2ciQDIAY0QBZkU4SmoMcz0DPWEBY0kwUlcyRFcXNDUIPWckMTwwTiUxU2T0XlkCMTwwTiUZJz70VWj1MWIKdiUxcV71R0buMjwkcj0BLDcBT2AWQkEEQDIBTT0EZjE2SmoIcz0pPWcOQDU2STQqLz8DYyMNUDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEUQjEASzMATTUAUyTyQjICPjQjZDb0UEkgczgOb0YAR0YrMmEQYUESLWDqaWgxLEIXM1I0ZmUQVUoFVEgISz7vM0UHc0b1VEM0Q0YMR2LubDozUVM0RzQKczwDMCMBQzUuSyIRbSIoalkEM1cDLFT3LUEDZ0csK10NYzwNRijxckoyaF8Jbj8mTEMhbWM4TT0Nb2AkclwHLVgVYiXvUEcvSUk3Z2YVa1kNQl0xTDwJT2cJaiMkSCYXMTL1VV33Qx7yMiMQU2buYFIrVDzydTspdGIhL2MhUyEBQDwUVETqZT70TjbqQh8QLVM2LkYVP182Mlc4XTYOVGAgMSMnaEoMYT0oZlYuZB80MjEkSjszcUULZkoDQSgpc2ImNVkSQ1cBT18QMUopaV44SSQ5VSkKRBs1YyE4QVgrTVECNEQhPlQhZFcWLmIzT2EwVFEwZDohdTgKNGUYZ2UUQlgHMkQQOSz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQmMAVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFa0QCPzIZLDMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMALEjxQWoOQEYrSTQUMT0WQWkYU0TwSTQELT0TXyEMUDzvSWoELj0GTWcYbTMCPjQqc1cmTSEMRTkDRFEAQDEmQTMAYygHPTEIYzcQQWgATTEAPTIWVjcXUWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTvSUQAdD4TQSIMQDE2STYuVDQTRWcMUDE3SloELj0DPWcMQl82VGoESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY0oOZ0bwcUgmRWgFUDETPlcNUjIAa1UDQSYRXkb0YTEsUkomSDoiTTQEUj0BSTcALUUEPWfzSUQvQmQhaCQCVkYsPWMrdDEMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTQFZFULXmTvY0AYUWoHc2=zRVvzRToBMWcOaGEELGoZMFYsZzwtRiMVdkU2bz3vUFowb1IlZFD4LTUlaVDzYFnqZCYsNWEnMSACJ0AwYh8WVVMtTSPuUTcgP0QwQFzqbT8EUFwPR2ETYT8HYz8pcjbxQ2oQUEk4RUj1RFHqb1g3TjMGZ1Q0czMGNT0sS1ctLicRL0YQTmoGUEPycWIQaVgENWILczMsVF8BQkEIQDEQPTIuMDkBXkQCPzEWZ2cHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUaETvUDfxb1gqTVw1QlgKR0ohczwVY2MRXSgmczgQVTQVTiAOPjIYQTYLTWkiP1gUM1YXbSMGRmUwaxssckoWbzsEYzsMQUkGPSEUYDkATR8MQCA2S2cYRzsuQVMncSg1PUEEPzEpPWQMP2MGPzMyQzEQUTYBczkBQlf4a1QHTmcOZSg1YCMjLzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj42X2j4ZlMHSWkMPWMGPSEUYDQ2TTUAczkGczQAKzImSkYHTigESzQALj0DT1cMbTE2ZFj0a1QHTmcOZSg1VSMJbzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj44XjL4REIESjIXLTHwVV03bEjwNTQQUDU0VSMJbz0DSTcCP2MGPUEUQjI2QTIBP1M2RkQAZjImY2IBYzUFPkEiczEYVUggREHvXzQucjvxNVoiLzE0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzczUQVTYKaEkLPmcMQTMBSTcNUDjySWoAcz0CazcBZWAWP2ckPlY2TVcDPicqcWAHaWQgM1w0RTwqcWAHaF3zM1wpSGIsb2IPaWT1Zl8vXh8ucCX3czgQVTYKaEkVPUEMQTYAc0MMQDDySVoAdT0DPSQMUDE2S0QiMD8DXyEMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPTDzRTIATTIhalMUQTkESiIEXlwNZGIAXyY3UTEvU0gwbDH0PjwWbiYhQ2YRQlYzcSYOMTInZ0YjX1bzM0QzTVYBXmAjRyQZUWcwdhsqaSERdSQuSWIAb0ApXzUYT1b2VjcxXTskRUQ0PUARM2oVPT8RXVHqVSIAbyAtL1D4aWkWY10yMjD4RmUwdjoAcyI4aCXqUVYWQkXubkINXVs3ZjcSNUcoRSAWXWL3b1wLPV0lYCQ1bFYqSGAoYmchK1YxYDIhQCjwcUYidlYIbUAGcGYkdGQhUTUMcEIjUCYIM1wEXiQXNTQVdjQZUkUKZjQwQDouUSUkaGItYTcVZ2fzdTsNJ1kHJycuPiPvbSH0TWUNZz0TdUACcTPxRjkgPTYKZDQraT8gYjk5Zj4pLF8lMhsDVDkSQ0YBazw3SmMFLWUGPlIgcSEKbWAjbWEEaGYIX2I4MVkSMUEWQVYvSj0YRTIGdjMCPUIiPzEQQWcjUDIoSUEyczMQVTQVTUEGQWcJQEQpQSUMQFMGPSEUQTMmc2cRLmg1VV0FbzkETmAZLlvvVUc2Y0DyaFkZVDo5VkcNLVMsaCAkTzIBYEgRa1HyRmAjRFsmTSH3cTwCPj0jQ0E0SUImczYmVTQVTUEDQDD4REIESjIIQjHwVV03bEk4PjQQUDUCQGciPTEoPUoAUDUBPTEAPTYZZ0ojUDEJPlcUbjQmSTMGY0UASTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEBRTcAPVT0Sib1RGApZiEKYFcJXT0jcDgRYjI1J2kiKzkHQCgHUDEENDclVV4nMjL3TiUiUVo1PkoALj30TV8KYzT1NDIobD4xPlMqTic2LGHwLDjuUVMGTGomakQWJyECR2XvT2YlZ1n3PSE4bWkSbDclaUgBLFwALWHwPiktMj0PZSETdCj4LSIZaloQTVEOZUMDSWHuNDvyVDQUU1osTmDzZz4pQx8VS18KcjkqOSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiD4MCf7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3xOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wNCf7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4UNDc4XyYzPjoLZGUqR2IkT2ogSjDyYFn2SV0CVFbuLFYQMEQtXiz0c2YoTF8YUjXxJ2=4aGgwQDkyLUoES0cRRGorXmQxdVIQXiIGZkU0Z0UUUUUUUVURTkIRQUUUYTkUUVUtaWQFYiExQlcXZlUmSy=vMFQhQiQoZTX8QTYkTFr4YUACbUH4ZSEFQGEOQkIRTmABbygUX0UUUVMUcUUUUUUUQ1oUSEgUUUUNTlsqTTwoVlwILTUwVkIwUWcTUj3yZ1MoQzIzNTMJcyQvR1MycjQDMEYKPUkvMkUpQycGYiczcz8BUVj1LiQ4MlwrZEQAYjY2SF4XVCPyOTYtdVYVcCgnZ2E0SV8OQ14gTyQkdiQDbWAFXiT3RjsqVjkRbmUpcUMoRVD8UWQ0UV4nTWbucGUUM2QSMlcFdkMScDb0Y2MhSlYKaSUUdVDxMxshQzoxYWkyTDMiajINb101RkTxcEQtTVstbWo5YWQ1ZjMlPVgoTGcMQyIMSVQ1dEQoTyIWTyUOaygSOWAVLVkOPyIARlkqLig4T1IPYF4pSGAORyz4XiE5Q0kFVEUSLjHqaiALRWEAR2MYMDM1U2cMdVX8UkLxP1EESiAjZh8RRUc5LCkGMDcQRkbwLCg3M2k4Jz4Adh8kdVT8Tzw4Rj0URVfzRlYATlk4TSP2XWIGMxr2PVERbF4rQWHyMUUGRWI4akUVUUT0Q1YXQzooaFYsZDMUYjwnQTclNDbxMWT3YiQNRmUSPmUmM2P3XTQqRUUGYlEvT1Q4SkU2SFoRUCctcDILUWMKZyf3cyEsLVs5UlX1UVg3UGcIbmkGUWAEYC0UdikIblILLxr1TzcsdmIrXWcMdkD3PVINTzwJaiP3LibxYyEgYFkzP1gGaGUUcCcJQSkOMygndBr1Uj4MdVcxPl04LmciUUH3cUn8MyEUaFQ3aFU4TULxZyQhMyTwT10MNCLxVUXuXV8YbWAQUFQkMz8UdkkYQULubycXPWT3cmQNXUj1L1X1ZzEmUWTuakUtPSUSZDj8M1QEU1ECSkIucGoyblXzU0D4Yl0AMkkiTFD1QUoYUUkENFkDUSXyR0YyPUXuTikUbVn2PSYjcEYKQEXwNCgrQUEgLiclQVLySkLzUEYPalD0Q0IOVSkUMjISPWcjYznyL1cAQTwjRzUgZG=zTUP1Jzc4UWUidSIIK2MicikhUGolXWD2QEQUPWkiRkkIdjD2dTw2bUTzdlMBVlMzR1MTLzkVX133NGcoX13qX0gIalL2MkondiH1QVwgcCX1YjE4aEfyUWIiUVH2Rlv3J0LvUCYwaDERZVoTUDwTbVQIdjopbj00LmMUT2IGYSYLYiD3djciaCQlSWk2XmAOMiQtQ1X2YFInayL2dmItX0EQdWotRicMMEgjRmgSM14FS2=3Pjn4TyfxPiACdUgESTsQRTDyJ1Q5RUM3akACLFH3R1c3aDn3OUMlMGQUUVwlX1YhMh8oJ2gUb0YSPUD3L0ULYx8NYkT8NEI4cmohMyfxakQUcCIWYkMTcCL1UjYKZ0Yjcz0STVM1QCEtRUAtNCAibkgiaEDyMmUpYGQnRzHyPiU4OSISVCQlYUIjYzH3R2E2c14ZPWYrYmAQZGUBUUTzMV4lMGQFSV0vdCQCZ0QLdWYUXkQoRmDza0oTTWA0LiMSSTH8dWozP0M5Zx8QT0PzLl0QaTkNR2I1UWIMMjkuSDvubVYiXlYBYkEsa0UCTD4oQVEjbjcqQ1YCT1kqQWXuYlkXZFwETR8uXzcBXmfxLmcCSDs2a2k1Z0kwdkEFTDY3ZlYoMGAENEkGQh8GOWnyX14BVV7xXjLycjQgUEUFaWkAMiUqMmQPLDIXLiQsXVY4VTcBbC0hNEkjdVsGMWTxUC0ucWn8NVEgTz8XLzcFTSgPVEMtTiAGRmcnX2EDchsuXlnvclkUJ1sCYGUwdC0Tb2UBUUMMPz8FT1wUSl8tRjYodVM4SzQKSD8ZZTMhVCErYmQUNFr3amn1LWgAcTsjZUMVUVcpc10uRTsLSjUIRzT3MSEzQWYKaFnxYR8BTj8tYGgkXmjyOSYAZEUidVsxUTUTPUklQlUMbkUTdCYOMlEsYlIqXlYPTVUmSy0JYVcSRmf3STYJS0YiU0LySCMpMCYiQiMjZS=0Xjn3NSAxTkU4c1MLLWoJQmMQaWUTaVstdUACdmUPViYENFQEUyASPkkzc0TqZWolXSH1LGH8PTspTEn3XV4lMTw4XiYOM1Y4a14uUWoMSSQZbyL1amoGb2coNTI1UWUOSjH4YF8hYiISYUMAJ1z8NDwZYVEjUS=3TTo4XV8wSyckM0UUZiIGNDwlPkcyLkAgZGoCUSUoQyg3cDMUVGL4dVY2VGf1TVoNKyISSjcBRzcNOWc5cFf2dWj2PmkjRlYtT0YsT1kQNCzydi0TSkkEUkfzLjspMGoAMlP8cFMTSjbzNF4GYkMBMV72P1j8blL3TlEPYmj3dEkJdTYrajUUVFYuYykzPmbzSjoFU1wnXTE2Q0TvZSTzMDs0ajE4TWcVTEPqXVD2Yj8jU0TyVS=0SCMJPjozTSQ1dCE5TT8USzMsbmIGTR8rXmIUQkAPNRsNMFHxbjD0aVEnR1EzZDbxakMLVmUUTSbydUMLLFz2aiP3XVcMPmkkQ0n4QCcSa0ArVB8JTSECZWQXcWjzRhsSQzU1dkgBYj8SYFX4Zz3uT2AFPyEIZT4GMkgiLkUIL0AJRlMhbmIiZ1wUdmgQaGM4Q2o1Ml8VLFzza0csPVUsRl8SbFfzK1YlNCD2cEMuOWAUUWUzYzIkNVwrPxsINTESUEASNCgiLCMhbCX2ZCfyXmgzVFktaFgVRVgVXRr3QCbxcGjvJ0MEMCghXR8AMmYTdjruPxsiMlETP2YSb0MYdTYCNGkUdUD2alfza0AvZzIAbjkMdD4uMmc3chsGX0f0LkD0dmMSYDkIOUMrQjH1cTIRMUQCc1MQa1Ynczoga0XzLDYvciQybWk4PUgLMjoQblsKcEgBSzbzVjEGXiYtdVkIRTUzbVwXL2IQczb1X0kQdjEXLkM5Z2I2L0UkP2AQPR85Y1g5OTEsTSYMPWonUD8naUEGdF0AaVTqbCj3SikmUSY4YzkPbF4ATCLyYD0AMCf0TTwQXmoQVFvwQ0gvXiMJUkgzcT0MZkUEMmcjcTw4cCbwNDYVZGYKaTYoSC0oM2gUMkoYT14zb0YtQ0EsPlEkcCXqYmQyZVnycy0xSlkgMVQIX2UjXkUJdifqMGIMTCcTYFskc1cTMkk2YjMSSmAkb10naSf4PzcIT0clNF0rOUcQdVz2QTb3VF8yTVMgNCMxLmM2UDYsdF8KZlMJLyAoL1INMlwvUzwtUkX3bEA4X2Ekc1QYXiUQckQgUDEKYFczYGgRPhs4R0L0TEM5URsrVmTvT0IraDcSUCMlUEQQb1wQTUcJT18VYSAUYGcDLikqLFQJcSzqSSMSZDswK1MgVUgzL1coai0hLzomXTb8dl0GRTXxMDXuaEcnUUQMXzk0Ll4EZVIZaizzQ2Y2b18YZikCNFooMVg1cWMCUSYibiUhMCctVjwVPyTxaGn0UzH2cSI2L18US10Xalz2Zj40Zj0ETWELS1D2cFMYNF4nMDwQSjb3NDoWcWcAQkT3TUImZzoRQmcUSDnwZCIUNEIjMlwydkMKQyf1XkU0PU=3MjIkJyMXMzI1NFIkTEoUb0ElRmo0UEkAOTPzcSTxNBsqMCgTK1ooLlQUQGkPMDcTbkE1QyM1dicxaTE5U0D1aEPvLzUCZmj1MTjyLkYiVFk0QT02U2QXOT4PNED2QSIgazUsQVMqSkUBPjYCVVc4ZyELOUkuJzcjQ0U5dmAwchrzQmU0bUUhS1QJQjUNdS0xNFYiOSg2VWkhTCYgPljqVEgAQlkSVC0CXjIDQ0AQaUghOS0Ka2EUUl33UCfyQzkTTEkrZkUsUVYJa2=uOUgnM2Q0aiX1cDvqVlPxMVsgYigkQyIYdiMRNFE2SSf1Qlk4SDUwTjQkUTvzMmkSY1EXamYtcmgXazMnaBsMYj0rdVQpajrxcToCUVgpXjIJSWMxUDEJLDwXRlg5cjYNcVkDR2EPSFg3djEsUWMSXib0PyIkYlbzaCgJcVbxOUPvYScnP2LyUTwPXy0rTCz8NVMqYSEZTz8ZTEL3TUkTMkAGaEUjXmHxdjsTc0cOTzzzQT8iZlEVP1EBOWbxQ1M4LWYXMzsOcDUYYkojT1QBYTX0LF4PVV0uMyk2U1kXcGc0MygDNGUydCMXSEUQbzzzQ1EDYEITcEUYVCXubFctKyMYRVg1VFQUamgKP1YqJ14iLTkNTmcMaSMYQzoqKykTOVQtbVH3VFcmQy0lciUERlb4QCIjc1sBNDk5LkMNZiQRPj0BQ18GMWUETRsyXT8iT0g4R2cwLlYJTD4BdSIILWjvLSMlYSjwOVMScjEUblQNPjMoZFnxNCgUQDkWUmfuMykTUCc2cUMMT1IKdDcPSlgnSiPwZ1smSyLqUmT3NETxaWQRZEUVaj4ERVf1SWP1cUMFYlsCYFsNUFEJYWULX1TzP2AxUSIodFkmc1EOVTr0L1ckY1PzMiIxRmoGLjI2ZSU2cUQGayQAQEkxYkEWaTsKcGILSigZdiQNLDoKMEfxQx8LTlY2PWT2UWk1T1IiYzERMj8GYjsmaUUAc0cFcygZaSczbWMLXzUARxsUTSQtdkUBLl0qci0BdEEAQDIxUCELUVk5J2crVCIoLz8AcV4CYkAWS0c5QlMJJ1UCYj81ZVstSGAYcFwRLTUJUygEXjwBaFQ2XzEwZ1QyckMNakkqMWAUSTIFaiY5cVcYUTr1NDEUbV8SSF4qUSUYLzP4PTEGayQrTWomR2QSL2c4PyMhLmcES1YtU173S1UEXz45YkL0UWglLikudmIPSTQZMUjxNVgmQCkBNDQRJzsDP0ErQGoDXiMCbTDxXUIJaDowUjoKRWb1Q1EKYiYNayUYQ2H3QlI1bVkDMiTySGD1XTn3dlkvSzo5c1L2Q1QyJzcYdjoAbWcNSSYvRkUqczkAcEMgUWAyJz0iUToKYi0UTCQrc1nvRSImZR8JSS0AdTv8aSY0PiH1dkYzcDwRYm=xXyX2dmgzMiXvdFoMSlM2SEnuUVUsdmbvdiYtQUH1RiPyRSYBLSgzS1HuPlkJMGk5Xl0JR1otMR8kZGjvSz7zakAVMlfvRSP3TUD1ZSL8UWP2ZygIcUg3NFIAdToRX0IEZFXwQzIqTUMKUzkidls0bjo4Pzs5R0HuSGQyUTcvQ1MKTSYzcCkIVFEkalsUcln1RUkGYkISbjnvPTQnMj0lUSkLTWIqcyYiaV0oXx8ha0U1MWEXNGcsQ1gEaSgTVEf2YEckT2YgZychTSL3Lh8EYj0QQTwtYlglYWEVYlUEdCf8QD7zZEj0Y1kCT1X1LUoAai03djjub0EEZzcUXWYWaVMhLDcxblwXR1ICTTQ3ZUENLyEqbkMMdmMEUkULYyHycVjqcCXwYigMckUlQVk1cDwPPTEqNUkLPyPzRmoLRUfyY1cidR8iYDsMSjcGY0L3QTM4Q2HuMkU2Ll0JSVUKUWUVNVYlczULUETzVEYYLx8UR1IMdmcybmomazc5VjcidVv4K1rqbkgnUz8lPUowYlDvLFsFUiEibjQLRmQrMFYgLWEAYVfvOVskbi0LVikidVsjSkItb1INNGLvdGUFPVXuTl3xX0AGdmkNQDcUUzcpajQldSAXdCUna0EDUUMlNDb3Qz04TmYNX1IMcCgNSDoJbGXxXmkMLjcURSQUaCf8dSQjQFIKbFYhL0oSXk=qYmoGSWX3dDIGZyMzJ2T2bjwBZ2clUEIOdGkhJ2MQOSkAXhsJUETxVmA0bGH3Xz4zTzwJSVn1Yzj2ZFUmYlojaTwhbRslVDQjc1TwQSIhTF8hVDrqXSXqLGoGRV0DXy=yRkUAX1IkLVcjdjIPcmIDUGM4K2P0ZznyLi0UMWcJSFcMSmA1aD0hMGohOST1cSQ5MVMTTGMSR0kSXkAsPmIMRzc5PlwSZjUPRjwsXTv3PSISXlIMQ2IYdTw4bzIlMGQyM2jybzH2MTEUUFUVLygYVWX0P14yMUfwLzcMc0MGXzn0USIvLlcRRmL0QUApURsPdjb8Z1Q0Rx70XWMyMFY5djUJcD8VXzbqZFsndTkKXlX3UlYhTToLLyUgUWATX0LuYTD1czIjTWT3X1XxZEc2YmcUPiAyZFQRMEcjNGXxST8gXhsCZ2oDK2TxUUEUPVgLOUMlMFkIaVMoZVYudkUUUUn7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=vNCDvLCj2NCf2MSvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9NSj4NSvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9MFMgLyf0YS=0NSEgLlEkMS=wMSD2MSDyMCLwMiAjLFH7Kz0jMS3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwSYVErT1UxZVErOkT3Q2kiMmQBRjwncVsKblUSdlENPSMjZicMaTMXYx7vYkDzUF4hOSU2clkPa0kVQiHqbCkrdGEDRWLwVjUOU0IHOB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

云浮市教育局　　　　　　　　云浮市民政局

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QTPwMTH1LTTsNSABLxzzQjL3KSjwMDDsPzICMjIAQiT4LzQCeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFnwPyPzKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzKV0rKh90iPwtKFwuivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6TwqhgxsB0saB3usX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOrq8rKKJraS5u7Z7uKmIs82SzL+dtZuKuivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2LCHxLCD4LCTwMiH4LyfzOB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLi=sLCfsLSPfLCj5LCH5LCX7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNSHtLSX3KiDtLivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9LC=sLiTsLSDsQSfsLSfsQi=7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLS=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3wLC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTULdjMCPWgkYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBZzYFZDUAPTEAUz0TSSIMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3S0QALT0TUWgNZjE2STQBXTY2LGkMUDDwSUQUdD4pPWcMQDIgSTgAdDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGUGAFcFIrMDMMTkU2QWcYQEYQTTsHY2gOZ0bwcUgmRl8YLlgIVDUAdDQ5PT4BYz4VPjEyYTItNUghQFkWdDQEUj0BSTcALUUEPWfzSUQvQmQhaCQCXTcNa0MFdDEMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTQsazg0MFYqLEXqSmHxbF4rMlk2NFUkXxrzNR8XTiIhcmYnZzQFM1s1TTUoUiIGS2b4LTMhXkbzMjg3NWM4MkAOUTk0UEIWVWEpXj4uTmoMS1M5T0AvaFosPzcNYSkGUz71QzcHP1QUMGM0bWYiT0YoLSYmVVYMXyIqXiMDPjMpYSQGM1rxbFHyLFX0YEIMQDspRGMHcjEnUWohPzEnbkEkPjsHTGgVMR8rXkEIQDEQPTIuMDkBUloCPzEVRWcHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUaETvUDfxb1gqTVw1QlgKR0ohczwVY2MRXSgmczgQVTQVTiAOPjIYQTYITGQFT0IFbTMpZlEuVFEJRD8OQmAPS1EkZmIMQSgGPSEUYDkATjkMQUk2TjEYRzsuQVMncSg1PUEIPzEpPSIMQEEGPzMyQzEQUTYBczkBQlkna1QHTmcidl81SCMjL1Q4MV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpXzgMckoGNWQZVD3vXUcMcEjyPmoMPWMGPSEUYDQ2TTUAczkGczQAKzImSkYHTigESzQALj0DT1cMbTE2ZFj0a1QHTmcOZSg1VSMJbzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj44XjL4REIESjIXLTHwVV03bEjwNTQQUDU0VSMJbz0DSTcCP2MGPUEUQjI2QTIBP1M2RkQAZjImY2IBYzUFPkEiczEYVUggREHvXzQucjvxNVoiLzE0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzczgQVTYKaEkLPmcMQTYBSUMMUDTvSjQUdj0DPWcMQFM3SmoULT0pTkEMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45PWkMZjE3S0QALT0TVWkOUDzzSjQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8CPUEEPVM2RyQJTTU4c10pZEI1Ul8iUEMMK1EJaVoAXTUqTUjuXmMXMTTuTWcnU2b4LGP4bDQvdjM1TiUva1gyTUclNFoBbh83akcyL1QRTVU5QGIpMDwpTTcIRkEJdmLwYlISaFEoUCYkcl8HQUkhRT8wXmY2c1slK1gzK18OMzj0QjgxLF32VTYLUj41SjM2Uj0AZGLqbFzzMhsTYj70PlEiPWE1QjcLLEYTVCfuLEQQRFn4RVImVV4lTTU0aCEwRWgOX1zqPWQDLD4SdTwkcFYyYWI0cVwlaTsgMjg1MUPzNEQncmY5MzYraygIYEH0Ql0rLFn2ZiMOUWosTmgRQlH4UicuckcKT0oSZDEAMzIoTUH2JzUGZV0zQT8YS143PyQXLEUjR1UASFIhR131bikrZWH4RkcXKzwONTEDPVs1MDQVQVctVCAZUzDyYlDyVRryRD4nbFv0PSz8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTYwY0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQl05PzMBVlMCPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPSENZjDwSl0NZ0opTSINQDIpVSIIc0osUlsNQEE2SWoEcz0TXyAMaUYsSWECPzIDSWcmY0E1STkIQDX1PTQAYzUCPVb3RDEARVcGTUUWQUEAPTEBVWgMdkk2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQEMT0DUWgNUDTxSTQAcz0Fa0gDUDk3STQUdD4TQSIMQDE2STYuc1MDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZS1sWLWUXYzk3QkQAUDImSkYBPV8kQDT1TlIWMVUAaVgpXTUnX0EDQUAMPSAGPSEUQTM3MDclLVQySzohQT0RUWcEc0kDUkEQQDgmdD8qUyE0VFcJa0jxZDkXQTE2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPT8gY1T2ZBsTTkfzLmYgaVUXbTwDdCT0dicpLykjREo0JxsGTT0XcUL4PUMJVEkYMzPyUTozcFIpa1YHLmoLayf0TVj0SjYZZWENbyInRD02MWoNRRssUz8YRUjwMyAZVScuVUkiRiETZWj1bSk3RkcLVGEBZCg3dlERclMMQTsNM1chcUQgaGYlTh8rLTU2SWEMYWckNDMFUD4yRTMGcDHzQV8iKzYXahsVcDEmSTIAPTcpY1cFUz0IRTIUZjElPlcNUjgSSTUGQDEWYzISUkQRSVYgdTcRP0b3UzUubFw1PWQWP2gFbmkDPVQBYz4VREDzQTYmTUUmJyAVRjUWazsOSmEnYF8qXyPzU1r3MW=1S2M2UGcYQEYRLFcBQVc2TloBQTIma2EmTmkGM2j3PjEmRTMMQEk2SjEYRTs2VTIBTUUHPVcEUzsGZCAjRDI5S1j3clPyYCMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINc1M4NVshLiErXyMRbEk4LVoiRD02P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0DNDcALUUjRGcQMD0DVWcNRzE4azQCQzwsZCAjRDD1SGj4ZlMsc2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMJbzvvYDUQLDYlUTgVZVIGaFoXLD4BSUL0ZlMsc2cMc0kIR2cYPjIQUTgATTUERmoAaD0CSTcCP2MGPUEUQjI5PTInZFQuYDgRcz8oNGYhLj45XzL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIpPVQBY0UwUlcyRDE2TUUEdDk3SUQQLD4TSWcMQDE2SmoELz4TUWkNQjE2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMQDk4STQEMT0DUWgNZjj0SWomLD0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQPmoAblcrPUQLP1EOQjb4U1g3Sjk5NV8sXT0Ba0MRPln4cWglZ0P4QDMFXjPyTyLxZz8tSTr4RF0sZTc3PknudT0Gch8GYFE5YCEFPicMS2UPY2UNPUkmaDEtS2oVNWQKUmEJTG=1J1ciTlgyYyYvcR8DP0HuJzbyJ1b2b1oqUVU1T1YzY0UzUSH3LDwBUWcCQ2n1aVIpbiUNNCcqQmA2P2D3UUk1TkYNYmnuTj4AYU=vZGUBZVP4PUL1VEcuZjT0dVHzPyAPTSELRWP1LRs3MmT1MkXqVWAxa1TuaEApdD8GJx8Pb0cWZmcnLTgqU1EXT0A0TFL0UD8ZRDYEUmXwVGUoNUkvRlwKQTEDbzcJPjg1MEEgR1DvTSUmMlYESFglTkHvbCQAcGQybVYwciIWR2XvaEolNGL2LDEMP0LuYz4UTzMjYkIrVTQjNWIjZiciXyIGaUgqSUkIPjc5PzMATlMCPUEEc1QTPlkMTWM2P0EYQEYQTTcEczoDUFoEMT0DXzcALUUEP1c2c0HxdGYYaTYyRTURbEnxaCAYU2cmTSMrZUoXRmoZUz3wX10rLFUSPjIjVEIuXiMJbFQHZ1cQLig0SDMBSVQGTWUMTlc2QlcYQEYQTTQDPSkHTjUNPjkFPiEYaWgvVWkBQEETQTMDc1MAPVkAVjIRVUIAPTEAQloEdj4pPToBY0UxQFcMPzcmUTEMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTIIQzEzRyAZSFE5SWL3LyQJREoARF0KVDokMFbxT0QYPyQLLSgMMVQUNULvMzrvUVMiMEozSDjvcCYpQCQCL1gHLkcgaTYKcFIFcjEXP10MbGAjYGgzdEkjPWgidFn3ckohXjwTbGkORF71aEYNLyQsVUP1dWMQS10lK10uU1UIVVQRVj4PcVkmXVYGT2oAUkcKaDUMRVEZMlw0PUEuREcsZlkFYiAtMTIsMyIHQDz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LSjzLCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOif7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOiMxM14qJ0IldGYJNTQvRDTxY10Ka2Q4djMYSmEyaFP3QlUOXkQGSWbuTzkXU2TvPizzLSYoXVMQPSUVTEopSFgUY1kGTjgtQ1UMOScwLykDLyLyLyLyQVgnZFgZLyMEPSLyQTYQRDUOXWUBUD4RPlU5cFgrLWMBS2gOQT0Fc1g2dCQnVGogZDI2MVgQXVn3ZFgnLVX0biMqLyLyViL4LyLyLyL2bSM1UyLyLzsnQDQkcjkPZTEVVlMPZFLyK1IOR2cHZyAkRlsMM2T2UkbqZzIhQ1YOLE=zUiYJLz72OTryPyc3VGgSYmY3RDP8P2=0MVksVFkATlr2M2MWPjb2K0A3VTY1SikYcRshazn8M0ICbSAQakQvOUQiRGIBczIlUl0EYSczbSIDTmIqZWf4OWk3SzMTcSbyYFr3XyT4aEDva18FU2gTJyAtMyLuNWXwQGc4Lzb2byIyJ18YdUMlOTEJdT0LPiL8b2Y2SWQ5M2b0aGHyQzEIVFkCamk0ZTYFQhsBclcSK1D8TibyLTv1QlsvM18mYlwNSh8BQjDqLFsWdCQWZkYtcWYwLGUPNFsFX2UwUCf4MVQYR0YuVGkPYT05Uh83RkogQDQxXUclM1gTbUgOLyH0QloFambqcickVEcWTkn4Qj0WNTfwMCzqSkjyMFYDaTwsayQFREoOYS0mLVf8LjcFLz78LzLqZFYmY0QRPl3xPSELbGD8PVjxZTQ1ciMRaUIxOTQKalIKMTLxJzzxMDMgTiMtLyERa0kAQjQnbybyKzj2QykTJ10OZl71QiQpRxsmP18NdT0MLjn8L1MNdFjxQUMXPRssLFs5dUImbF4hOWXqSVLxQiQJTTgSTjsLNV4FMjQzJ0QzQk=xX2IpRSUyOV31SjMObijyS2AETjUsMjXyM1kEdD0TRibqNTMjclzxQmf3ST4sTy0OQlwSVS=0cVXyQmgxbmIndFP2RmIzQFEObxryS1gHaFM5U1oEa2gwLlcRcWImQj8HK0ALPWYNY1LyYiYPM0P1STL4dTnyVF4DTkMSJzMpK2IHLVsFTjYWUkk2SkYELUImbVIoU2DvQBsBNCMjT101LUgJXlkgRF8vQGIqMWAAcifyakX3YmQrQjTxRkMFLiMRLkP0dWbyQVoWJzIsdlUlVFXvYmYqbSEMaGQ3Jz3yPSQxXyH2XSUyajUNSjI1U0PyMiH1RyMKMlP0Y10ydDY2UDEAbl0tdDstLiItaVsNbBsKNEY0cjDxb1byTEHuM1kObCcqaycubCICQBrucEcOTmICQjX1P2UuNFwoY18HL2gMRDUCTVDydD40VSctcFosPVcWQzgmbT8QdEEAaSUHdlIxL13vPVsraicAblrqQjghRGHqPybxP2kFVUcjdFsTc0M2ZjYmUz8ldCMmXyIxQmItTiMlXyHudlbqQVsTMycFMCU3YGjuZ1buOSUjNVvuL2ckQDYkUDQiPjIqSSHxNSMsSiczXlIhZzgsYVIoLmb8TzYASV8hSygSYFv8SSIvZWITLkXwdCMuTVs5RTsXaUjuaBsSQTESOSUqZDDuLl4sQyYTQmg3M2kXM1I4XmYpMUgTciMGbz0HZzf3ZFsYcz03cjDzNTkXZ2n4QGIrdlUxL2n4Y2X8cFkgYicQLkY1bTcKTiIjXTkGbFUCblU3SiIFLyMEbVwNLlQzRlkOaR8EJycgRiQNQVkxT2ITQ0XxaUbxbiIDQ0DxcyUCVljyRUctU1gIaDMNUzbzTDnyVhsFTWk3Ymk5SUksK2k1P2gkNSM2YzImMy=qcCYrXTgCaV03cSP8ajr2PkE0Mx8RYCMjLl03dDQHQ0gxS0HzNTzzTkcwTx8DbTQHcVsJTjYgaEIHdCDubCPvSS0IXzk0aSEwVSITbzULXzshQVQNP1z2LGYtMGEZcSIPZ2gwdS0iMjMPZxsjPzT1QGUuPjM3PxrwbkMVRif3bWE4NUMvJycmSTILZVcjXzwxZyj3aCfqRC0pOWMOXWUgTVclXkgXZ0IwbzYZSGAYP1QROWkRLWgXTDcEVUL1aTMIOWANMEMmMyUnZWTvJyHqMUMqQjYETlsQNTzzYCcYK1DqNWQ0TmIWaykSQmkJUGIIYTsHMTkSdDQyLT8wQ2cyTlc3LDnyR1oAZjoyLzgFXknyZSQZMjjwVVIoVFEvSkIxTzwgdUYBczIXcCUILmX1ZEk3OWTqaFUpbUQwMGUEalU4QzQqSj04Z1k3YjkQSUnqMjkyYyMtTi0sZic3QEABSSHxPxrvVCPxQlzzQjf3Sz4xa0Awai0NdGYhZyj0RF7qYzMxQF78YTYRdjL0Li0BVDkZdB8XXlsmUjgxbmXwZR8MaVruayUWXz8uMUYrZzj3djUmcz83Q2M3PyklS2gPQmM3L2YwZGISNDYRQiD2L2fuYz4sPzgyNUYJLCMLXjMtQ1X4Z0L1LlYiRiMBM2AFPToBYVUJP1D8L2YoSi0NZVT2Z2f4KyTuL1LxR1chUGMGQCMHcSbyb1T3LyMYbygLb0kOUjjvJ2ogaVIsLmAuZUPyQVMSRzX2PTcCZTYsRDX2LUoMa2H1QSIOTlkCOVIJMzvuQCAgSzLqZFcmYVUKQyHwRzoNVjYZSWQCZjUXQD0kbj4kay0EczPydWQHayLya2PvaVgpTWotPzcBVWoFUGg4RiUhaUIDdGclalsSPWY3TmMhYTsYZyQnL2gJbGk4Y2gtaVIkXVMITznyZzzyb0c2azwKRDYxTlshLV7xZyg3NUERTyQvK1swcz70LkIMZykuMF0oa0ouLFcvLzYTclswTSMMMyfuLyb3MUM1Y1IldT8udCEudCAhMmoGQCHwayHyYkcobmAsakMDQygvLmHvVSj8Ll0TLiUFZCkWdDEqSDIDQTo3TWI1dEbzSWXyK1kJP1UhSl8rUyATdELwaSMkaWU0K0kOXV4qZT4kRikxZ1sAZ1sgRiYFQUQNLFb1bmUsNVgDMyLzMFwraVsuLzcSJ2ANcj0DNUo2OVMFcCf0LzsCVTL0K0g0ajcDS0gxQ2bqcCkmaDkAZTQARVoJb0kpcFYOOR81OTYpJy0hYmgGMF0qYmEhTl4CTy0tS2U1UEIxMCIjbTUIRyHxP0ExaWLqK10YazkNRDsCSCX8Tl81cycJQFMSYjkJMV0ScmYlSTYxNSYLPzEqdj0GZ0IlL0khXiAVPSMuPmk3J2L0YDkSNWcxS0g2QFDzJzH3M0cCQUMRUycKSzoxU14VXVcOQSMIOVcsPx8gZjUWbGQHdiYkU2oHdDYiZ1ULZjXvb1smdjLyZSLyPUMAc2ciS0PxX2MSLkPubSc2VVkSK1MtblorcmAHTlnubUP1alr3QF4icWEHbCIoPSQAQyIvZ1IxS1ktQCj4LjPzdWUWZSPwZy00QiE5PjvxdFUBMmo0Z0jxYkQDcxrwJzURZFguJ0kSckgiLFUpOUAMUl4sYlUGUGArLl38SWUwXTYFRikTYTEKKzUTQDcBUEDvZzsCRUE3MRswYjksSSESXVEiYlQYX14QNFQuZj0VJzwNLWo1YVQiZlMSTT4HbDQXX1wIX1EoZSMXRUn0aUMvb2IzZkEBL1X8Q2gqbjMIZDs2T2QXTUj8c0HwSmMhVkAvcEMFM2EIZTDxdkcibjcEdiAFM1cWRmELLUAuRiEnbScEUxssYyQOQFkJQ1EpRicsPlQoTTU3OV8QcD0zcVnya1U2LUAFRGX0SkImYTsMQUMZVEL8Tmb1L2=4ZS0pUz7wQiMSM0n2bTU0ZVPxVWjqMx7vRFUHXlUwdVQNc0j1XSDxPVPxMDQ4Z0EuZ0gST14kMzr2aSzzZB8ZQyMgLzs2QGHyRjM3aVUvUDsnLjr8VDQpQFP0RSH1cDUJQGH2NVYxb2YQaUIEZCIoYTgwRlzvMWIVP0kINVb2LyAyXSI2QTUzSFkBajkCVjYlcjEiQB8CTjfwdkc4YTMsRzUTLjcqREklS0PqY0EDSmokbmgJYWIxbzshQWH0K1T4UDX2ZygmMSjwbjYsMyExbjUgclT4OUgqbCQlayE1Q10YRj02aFsxZyEQambxMFEzcTwlTFctaiQhdFUjSlU1VjUqM1IzNEYWL1cjTVsKVFMEPWIWJzEiNSYNUzQDMTcQNVzxbh8hNWgxJ1TxbGk0RmgxLDMZM0oXJyIGPib8bGgPQkQSYWj3aVEgQh80Tig4TlYiYkYrMy0ILzQmSjEkL2XxbVbzTR8uQyQ4LjYkMloIYTwAdkX2QSI1Mx7wS10La2guLSUnMmotaT8NP2EZMSU2J1Y4QlsSP2XuYT0PSzMzayEiSmQNcDwFaCkqMG=3Uj8XSmTqUjMKYUcAbkI2TEgnQGDyclglTx8iYDguaTYCZSI4PWUpZWLyciPybiUKSmT2STsmM1c0SljxXyMqLCMmSSkxNUEwQkQuc10sJ18ic1zyTTv2bzoOaCMqbDXuZD8tTDH8aUoCMjMqdkkzb14SYjzvMzQXSlcgLzkALkI4YEXyP0XzQGgrajEQSkQ5Sic3akA4ZCkAPyIuaBsyNEgFR1MGVUoicGnyakgHdEkTPzE1RVH1RCkFbkoYPzYmKy=wdGYkaWU1Myc1XzcqZ0=zYGApP0MBa2oMRj8XP0oZTiHyb2IFRFkDYVEYdmMCTVQITTbxa1whU1oDOWXwMFI4XTQvTF4GOUIZLGgyKzf1YGE2Tjj0L0c4YEQRXx8gTmEXLCAWZzMtcjvqSxsgczsOaCM4dFI1UmMySkgDQmo1YmLyaB8XTjYtSVUXXzDqSDwHM0X4YzklQ0ksQiggMjYCOTQWPVf8XzL3TUo3bkEVVloxXmMoYVX0MEDzUzQiOTXyamXqU14wKyP8NFjqTUowQBsgaGIRUlg0YiEVZUE5Rh8CM0nxTScmVmcoaWj2bzwWYTgKL2oZdVktVR83M2gHRicAaBsARjErLjT2blkVb0k4Rl81X1E5Y1YyaSUARmoSMFYmViYyTyL8czgSKzQWaFYRRUMKVUcFQl0Ech8mUjDqdCT8dFcJUiL8bEoQMDwYQ1I0ZjDxT1otQkAFM2QMVTEzc1r2aVQvLUQOZx8xb1Qxbmf2TkgLQy0mbjg3Pz78Z2c1XTYqRlkQaDjwL1sMQzzuTB72MyXqPSf3YR7xMTjyYjXucyUALCMvXWICb1v8Zz8vZmgrVUn8T2UJLzoiQ2gkdVz2alnydVsGa1UFKy0FT1spP1QwYV0tUGMhQ0ARTmMrblb1K0clcmkHamHxQj81b2UiLELxQTwtYjkkP0kkQiUMXV7ybjszQB84dFkDYWj4aUEqJ1UWQj4CPSMJZ1EqYlUPbzkWdGIOa0MFdVsJZ0YXLxsvPj4kREcEbmItRiL2LCkCMTgJaDUwTycRcGLyXmMLaGcMVmk3J0YqTlUvdD0STUIDQ0LyckIVa2A3bzYJJ1QmTWMOL178bTYBR2bqZUgvZ2oXPjYiPmoyUzktMyMmaTg3VUP2QTsYP2INdGg3azEDM0EkbGD2bV0JYEXydUkoZ10NNGIEa1oDckjxdGE2PmYoMyIGbEADQj3yPWYXLTzxLifzaFkWOTMKYzD2bDIKblv1QVsgXyHycFL3MzoiJ2IoNEHyRln8QDzxdUIEPl72LmEnMyMzTyMvYmIGdGjqL2QJTWYQViA4LjYiQGUuXVr8bEoyRl81Z0IJb0QtNGE3ZGA1LzDvVCImQDwTRCAkLmgAZWMxajMtZGYGdmH2VTIgdDQlPybxcyM3MyD8XhsNL2oRPT8TLy=zbGIBMDbqSmHyPjkOL0LuXlcuc1IYPTX8Q2QlclXxcWbyaFr8amkLQmMLakDqXzD8aWgrR2YTTkkxQiQsQWfyLVYQXz74XUQYalbvL2YOPmIqLGbuZ1T0MzcARV0wTWYYakcWPzUSY1UGVBssLzEuc10YcVUGTzz8dkItMWAFZWH2LWYka18nQmMsVCM3aloFUFTwL2YFVCD2PkX8SVYNMl4QaUkRVTouNV4CUEPqSy0YP1n0S0oDZ18zMiLxZ0kgXiT3LmkDLVUqNS0YTkAyLicmPlcxclL8SScOLmICUEkxU2=1c1XzPTf0a2Q4a1ouM2YhSz82TV02aFMYLz8gOSM3PSL2aDYYbkczamc5TFErSSzxMxsxTmkjayURPUXqYSkSLz0jQmXySUPxbmYoTz0WRTcJclfySEk2XScYa1gFclgmdWQSQCzyc2ILVUoPQCQCVEnqbT8iSiMvTjcyMiI3OWgHRRsuZyMqLzf8UUT7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMy=xLi=wNS=0LSXxNSL3MCvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9NSj4NSvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9MSXvMSYiYFXzMiPvX1MhLFYkYCPzLCLwLCD2MCIkYiH7Kz0jMS3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwSYVErT1UxZVErOiMxM14qJ0IldGYJNTQvRDTxY10Ka2Q4djMYSmEyaFP3QlUOXkQGSWbuTzkXU2TvPizzLSYoXVMQPSUVTEopSFgUOB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3vKiX2NCbtMS=vLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QTPwMTH1LTTsNSABLxzzQjL3KSjwMDDsPzICMjIAQiT4LzQCeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoAPijxKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOqmispuJnb1nzLV42LCsusaTwqhgxsCMpMCEuZiI5KmbvN1v6KlqxsHzLKhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9tdN1p7pgyZiPwambvN190sSFtJGJzL1nzLV8pLmntcy=6aCrtZuJzivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbxLCHvLSPvMS=2NCHwLy=7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLBzvNBzwLx=vNSnwLSnwMSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4Lh3wMiftLR3wNSD7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiTvKSkAKSQCKSDvKTMFKSgDOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKi=vLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLC=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEUGoCPzE5YVcAczkBPVcITDI2PTMIPzEFPlcEPTEAPUkFLFURSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD4DPSEMQEk3SloAcz0DPlEFcyA4SVoALT0DVWgNZjE2STQBXT0IQ0gMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0QNGcDTUkDUkEQRTgmVlUlLCQiYGcEdDQ5PT4BYz4VPjEiYTIqMkIhUyUkPVoEdD0CNDcALUUEP1fza0gtNT8HRFMBZzIvTCQXcVgjPUoiTTT1TlIWMVUAbDEgUBsFYRsucRskMjXvPlwKYUUWdFIvQDU3STL3QzDwUTUAdCQuVF34SzgHXzIqPmAPMEg0ZFQAVlMQQSYRXkb0YTEvPVETJzYkJ180J1T1QiABaDskUUc3XmADPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTD3SUQgNVf4LDYHUF0HRlspdkIOVj4qdSIUUiM4ZygDSEkXazgGP0cxNVYlQGIyKyUhUigzbkbxUVMHZGgKVCUFYkckXkESRFcUYWkPMR7yczb1cWIVZ0HwSmEJbGMTUSImaWcvbTbvbCUyUjcWQTgPY2gycTQPPyctSkjxYCEhZj4QNFnybhsySmA3QVcXSFgNRlE4LEEYY14Mb10nQib1UTUsTl7xSUkSTyACPWcEPTEgSzMAUSQ2Y1cFRz0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjITXyb1dCctSkLzUSMYQkktVl0FcEYjVFEyLDITPkABYz4VREMAQUMDPjcMQUEGP1kwPjgIXmYLczUCPVcIcz4pPSABY1cxPlcEQjIQXzMATkkuXTgRLFMHSSYLdSjyYCMicUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzI5SCIRclIWUmojQ1wpSEcNc1M5PTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpX2kNUEDzSloIMDwVY2cHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDTvSTQUcz45Y2kMUD02STDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDkBPUEBRWUCajkkYVQKTl4PaTYXYzE5VVcnMVw0algZZT34Z1wLLWcwSDoIPjg2ZTwCaWQQLWXvQ0QSSlQZVjUGZDINVSEzUCcFYxsBdjM2Jykhal4WQjg0NCkiNDM5QjXwMDcFL0UWaykRZDz0czw1K1IoMGADZl4NaVDuazkpdGISSikGSFUvLyA3T0LuczI1NRs0TCPxQ1gpQjTySGMFLDvyNGcWcyEmc2InNWkYT2MOX10zXUAtY1ImM2AqSFsEVEM0aF8Fdkg0aVvyQ1rqcGEYNET1SWP3al0AUTcpLyf4QFsrLDEOSyQQPTQAciHydSMDcTIVcWo4Pjs4TkghaR8JMBslckETLGcFQFs5a1n2K2IFRiM2dVgIQ0cxY1c3SygJXlf4amkIXjMQY1TvSFQDTGgEbB81LmLyQUMmLCE1TFzwaWghcWMVaR7wPlQNMUQsLmH0SCj7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQmkmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFcWoCPzIhXzMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMALEkTY2oZQDT0SloAdD4pTl0OUEorVUcFaD45USUYaUU4SVoYLz0sQSMZXTMCPjYMc1cmTkAMRTkDSiYAQDEmQTMAYygHPTEIYzkAUTcATTEAPTImVEH0QWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTvSTQUcz4pQSIMQDE2STYuVDQTRWkMQEU2SloELj0DPWcMQl82Y0oidDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGUGAFcFIrMDMMUDU2SGcYQEYQTTsHZVgkYi=zX1Q2Q0EGZx8nYSYFLDIrdDETbDYzXlvzP1sBbE=zUib1ZSb0M18XTTcUbCURXjY0Zz0TQWcLc0kDUkEQQDgoZFUlLCQiYGcGTTcqK1gkMjXvPlw3PUQvQmQhaCQCZzIvTCQVMyYoMyT2a0gQQ0UvMUIhQmUqSTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDc2gNbiIHL0EUYD8YX10STD4EMVrxUDwZTkglR0Q2SWQnYVciVTogciD4ND80dh8rcEg4LmQhVkI2YTgEbFYqUikZMWQBRVUBTicIK13uYjEhbSYzU0IHUSIuaV03SkQgP1ICaV8hT14sdEUZVUEiJzQGdSQMNDw0XyEpViMVcTzwQGkPYWX1cyItQUMBX2UELFwxSEIBZTMidWkgQUg1bEESVjcpVWgnRjwQRTQATTEBayQIPkQpPzMAUV82RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cHTUkDUkHvSzIBVTUFSmo1bjg0XyELZEQjY0YoYF0YUyEVLVQwdkEFSTT3QzDwUVQIPUIISTUYc0IAVTsKazUiZGT3cjEQRTMAZjDxSTQQQzMCbzcATUUFPmcIPjYoZF8jREI2X2oucjvyYCMjdSUtVjcNZDwsSmYhTyUpXlj4ZlMHSWYZQykzVkgNLFEWSWQYLzI5STEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMQD0GPzMyQzEQUTYBczUBPjMiczoTPVoBY1cxPlcEQjIQX2cAVUkXXTgRLFMDa2YLLikpXyMAcUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGcFTUkFR1wYSDI2STUDPj0KSmoILT4DYyIMZlczUzQAYDImUWEVZEUBPWcQUTQBRWcMQFM4STQIcz0TTWcNUDDySzQIdD05PWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcmQTIAQVjzR1MnMSTvbDciJ0kVYTEDSlkCRF0WMlUFaTjyLkMUckgCa2MqYzUlPzkyR1DwQEbuTUoNRSDwaFsQXTUELVoWLUAyUzPzRD0LQCbwcVUjVUUkM2nwdmcLSUUXVFcYVFQRXVnwQzU5ajE0Kyk0SFkqSz8iLkoxJ1coTDczRSLvVWP1alYTQjoLKzEGKyL1MB8pVVEGSUUTX2U2VEE1YmoBXjQWQDM0RCMJZDs2MWkgLV7qYTI0QGUsTWUQTlQKMkcmVD4kMlEXX1ETMiIvZmgTa2jydVUYPkEgTFY5LD8SVEEAMCcnPTEMPx8hYjwiSyQFUycPRTUxRjYjcVH3aln0JykBTEQAUT8TS1kPchsyUV4lQDsEY0ogcTMDQSc2aGUHLlYIZGMJPzH2TWPvSR8ET13qK1E5X0IKQEQWNBshU1IFcSY3U1HuUTXvL1wOXlE1Z2XvdFcmQVIMRTkBQmcIPjETPiEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMTTkPPmcAPzkCPTYBYzUAPTEAVTXvYUIMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTIwTlP1RyUQayQINCUOcjQEZSMMT2gqMkUpXiUDSDgZQzUTdWnudCHyTWg4J2kyYigULUQUP0EiZUQ4Zmb1Sic5ZiDuVFPqa0cMbWT0aULzLWoMK1jxSGP1UFUocj0YaWQrcyYjVCYJLic3YVYTYibzaD8qNUE1aUACREHvclkNTkc1c0kocV8gRT8pQjYpXTkmdkY4P2AhTEYGaScuTmotVkA1RDsoUmUWbzD8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiD4NCP7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3yOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wNCf7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4TVjUQcl8yZUbxMVgzaWgxcSAwRTQNdVYAYVQXLSb1VW=3PzghaEAiJz8LR0MJOWomc1sFMEYgTj0UZjHuNV4GLy=zaGM3TVv3aFcEYkQncEQTUEQTUGIGQzcGK0QTbj0TUGHqdV8GNFgIbicGbGIKPUYGbGczVScrYUkCPUAxP1cKQzs1YzcFJ1oxTiP4bjcGQ1soUUoTckQTUGYTZEQTUEQTQVYTLiETUEQIQ2QzNCILPiQMZh8gPjcgUBsHOTkrZUcqP2MyQkgLT2nvdGMNRkIBRGkzUznvU0cwVjQEUEMyJyQ1VjT0NDEZc1rzMTgDMC0vSmAhLTgzVEMJMxsNZGcAclEnYUL4TUQsY0AyXTIJPWI5MzshbFMtQ1MsUFgtRWEWMTUwY1gEQls1bDXzbzU0aCU4a2c1VkQrUiXxcD0QcT8BVFIrcDUFcFIQP1wLRD3uTUoTYWIrMWAvVlcPaSAmbGMQUEYrLlcOYkg1PUcEZkABb2UmLiAVT18ASFIoQVo2c2jzcV8hR1ruTUQNRjUzbl01S0g0LWkqUScJLFMZNUn4QWUFVEIZU1kjRiguOSYwQkovRSIOMUgKb1UjPSAvdVLuRCEnNTEGc13vJ2gnNCQOaSYBVSgVQEEQLDkhckoEZTr3TTI5UGc0YWcEckQrckE1T2AwPWkpUEPvT10GY2=qQVkZbEUWMlgTJ2A0bUgEYzDqQGM5UiA3VWP3NDE2QEkYQiUgNWMZbFczbEEZTVUpcV0va0Q0dFY5LEnzckgiRWTqLjIrUVQAcVcTZzEFdUkWP0c3cjEiQG=qUzf4MEbwU0EDTSUWb2AzXjrzUUowbG=2QCAzVF8OPkoKUFcXQDMEXiESK18HOUgWcDstayArSkP0U1csckEvRSQSYEcDbCEXZjclbDg0ZWIySD70aiH1c2cRPWglbDQqMFwKViUzK0ckaWA3byUQRUQOciQOPygrRkcTQjgua0MubGUWciUiNWEWLjouRT71LDcZUTj0RD4nbCkOU0Q2MGISYC=xS1kyTy=0ZGMkLmQYUFkXYGI3RSf2TUoTZmENcFgBcWAMbGYiPWcGcVQVPUYvS0YkM0U5XlPxUVgDYigsJ2AyPWQQbkU0Xz4QZ1r8SUgpMl8uTUj4cTIhZSAQNEQ3cl8ZUGEnS1cVQF8mY2EhMDYvaGUZb0k1MkU3cjosSlIsUVsma0IhVl8TVTQXLCQmSUbvNUXvQGUHc10wS10AaygRMj04cC=vQDYvcVEVSTUzVUb2ViYRcUMWUDUCZ1cRNDEqXiQWP1klSkYvQWYNc10CSWc0QWcxVVMELVIXXj8ELSIFVWkVVlcoTmYSdV8rTToSMz3zJ0QAQloWa2EZLSf8QUQQc2A0b2X2cScRc0YicUUxa2jwUFv3QjQVXkQBUycUdVMyU0EFdDUoPygwaUcZQSIuPmUiViTxRTgnYl8Yc1XzJ0cSbjoCQUPxMEQCUiAkcSAPVToqVkYNRiEPY0QQRTsoYmDvcmIpPUMsLWklK0ciTmY0YTInQFv2PknwMDLqb2H4PxsvazoZVkMEP0oPblr0LV8uaFEAcUIZUyjxYUE4MkoYMF03bjcuZF3udVQqdlUxUjLzR2UPUGIoQDkqcVvwaBs5QGEXYlUVYGkWdiEQPzonbEAvZlEWLSfxVkcmRTr0aDU1REH2TEMuYl44YlQTZ1QzaVIJUGk2TCI1Y0o4ZT0mMVoqalb0QTM1XmD4NEcDQTcscUQrJ0QXcV0Eb2AsQ1UwUGXvVCk0PygWZFcjTjcXSkEFXmc5cl8JZVIyP0QCcDkPSmcZVFQFTCEWMEQEZTYia1w4R0kHRWkXVjzuaTE1c0oSbVcAXTwpQ18EYl0GNV4WMR8OS1YqUlPzak=wdEASYCY2Z0LxMiQPY1YLMVs0dDcocmkqVicDRDQuXycwMDYmLCkLVDM2c0QkUkoWTGUyVlQvclo0NCc2UlcCYyEDc1PvVDD1bjYrT2AUPiU1cmDxaVb4QVQ1b0ghYD8NRDv1bVITSTkZbiAhaTsEM18ycyA2XTT3c2EWQyQhPmgvTzsEPUUwQ2AyVCESSGE4bFkNVT4SUWcpcR7zVDQmaFcwbSIvSmYkXzYZYlYxXyz2K2oLMWP2bCI2K1sFdEUzVGH8RCIZSUo4K1wsbDPqTCkASUowPScAUUM1PzI4RGguMTkAKyb0VRsxLGLzZCELUz8mSlohP0gQTykHP2TxclYmQl8KZFsDZGUHczP0XTEEX0n1LEQqZyH1bGETUCkTdV8wMmISczMWSiPuYT3xclQmbyP1ZFgZcyIWdmnxND8RK2EpU0=xb1IvdDLwTjv2ZyIOUGApYFwFK2gBU2cLU0ouMUMiJ1s3XTsTS0PwYjc1QEQXYzUtUFEpUGANaVcVRijwY2=qQEkTMCT0QWIuMGIZYmUKPx8kYlXwdCESayEgUFYXMWcxRTgtckYvJzrxZkL1cUA0U2YnaUQxdVQWUFbqVmQ0TWLwMSUjTmYycl0xQ1vwU1wlLmYhPSUtQUUNSz42REnvcV73R1ghcT0sPWPxalQsRT4yP2kmVlsncEMoaCAZdCH1KzsvZiIuMWUYMFYMXjguT1wmSxr2aUQvbDYTdV0SVkc2Z0YmQVXzSmEkTVohZUbxaWcAVmEqayIEbWQVaD8vb1gyKyU3LTX2ZDoAXl8ocFIQcV0iRF0wLVIhLmMZMFEvckUwU18vRCIWcUYHPmg1T1QhczQ1YlglTF38NSD3NELqT0oCRVIybiAlXWEXRlQkUTUwMkckcSc4ch8IX2L3ZUE1QkQ2YT7vUGYPQjfxLSfvZmknbEEFVmMtaUTxRyT1LFb0PTIlU2EldTokZDD0bGPxYTQWQmcGRF8SYlQNM10NdVkCMV01SEEhT0QWcVUqXUMZQiEXTUAhMmEhU1kGK1ckYFH8UFgWbkD1YTQyYWAIYCgEY2EWK17qaDgROUEGSiEtPygQVTEVSzEDX2MDP1ILa0oWTUomaS=1dUYWY0MPU2ASOWAAXjknczUAZTgWJyAucmMASj74cFIZSkY5byYoLmcHTVspPz4yMhsqLlsHTyT4LjsTaWExXSgLcj4ZUF0TNDUscWP0RBsXUUUCbEoFQTDqRGYALTUhazsva1kEYzUuTSIQZD4xbFoLNGUtSTwEayA2QTwxNEEubDoqSV0ZbzMSQGUwaSU3QEgsVEYLSkUNY0EkZiD3T1gPdWUSbTcQXzb2c0Pzc1shNGAjR130PzUSZDwiLiITP0MZM0cmVlTqLmQibmAAUDokPTowTVbvR2YIVWUHZF0wdDn2YT0Ob1QCMxsPZWYVNCUZT1Y2LSIQMi0TRTMWaDoXTUIOTDoKMj80XSEycikJRVsQVFEzYDULYFYvNDT0Mh8ZSkcIZGQQbUDvLh8mJ1gvRCkZS2cNazc2QTL2cB8qPxsucD4MNC0EcmoZcmg4MBr4a0AAX1oSJzgZb1cQUlkOdGDuUmUDbyYSQzr3R1sTJ2MJTkcSX1o1UyYzTkgHRzgqLhsvVlUYXkMTTl4xMjc4VWAsYVY2YUQhLSIATSYLQyD1S0Qzc2AGZ1nqVkc0Y1gZYUcVci0VPhsWMEDwUVb2UEAkUyYJcVEWbC0vYDMyb1EmQFwgLFr1J0QDXzQ5XVH2SSAqY2jzYSkTcTYwMTEDMjYucyENU0AyKzYkbmb3YScWazMwUSYIMjQwS0QmYDwUbC0UYjQ2VWn4cz05MFH1ZTQ3ZjUtTT4NLUUoNC0kY1kwLDIWREIgSVkUbTkvdCITJ2o1cl4SSWE4bkoLT0UzZEn4RlEQTEkTUEUmXTErY2kWSTksajQBb1UNVjIpP1wrTmQUcT0SVlMDUGMSLi0xTzfwVUoTYWcgMCYQVR7zM0QKNEcNY1gEUS0hXxsBaTQuU1Y2PlIycmEra1MVaWQSZDssb0DuJ0USYCYgTjU3RWMmYEcnZDYVRV71ajsmcmL8TF0nbU=xYEYsc1QQPzQyTVgOS0ksTFEZTCQuZUoVb2E4QD8RMEAMbzv0dScvcGQPYkEvZ0kmaCYOMiYvcTv1OTEALUAyNTMDRTMxaD8rNSgXSWcvLiAJMF7xTmgJQV0PTlcCLGgDMSQ0RDw0YkX3b2YnLmklZzElVEcMLF4JKyYmYGTvVVzxRzM2cljvRm=vLEbxcTMPbUbzT0AEUEovRmP0UmMsMzs4Sj8JSSEKT2X8TmQoSVU3XzkEbGU4TV40VC=1J0cxbkojQDsKTC02cmIuUEoWUUoyOVMycDP8KzUOLiUsQif3TkDuKyQWZTQDUlXvZkP3TyklaGMYLUcQTCUJSFYsLTkXPTUhS0YiS0EXQ1IvbCIUcDE4OUQmYEcDQiQgc0bwbyzvMVotdVIUUl8LPSEEZ1onajYXXVkKZl0LRVQCUDc0Lj8mMCIkZl0MRzrxcTMuSlwOSiI2MSQkMjglUS03NVczUTUFLCkSTEoNaGbqYlwyMj8rUCjxclY3ZkYEdDk3PSIyYF4FRUf3QFUGSkguQEQuaSP8R2cQXjkZTWUzZ1EIaEczT2UWRkY1YzUOTlohVGkQdT3zZCgndVfzdWAlLSQoSzQDMSciQyAkbSQKcWIEVjDzP0QDT1v8YiIhOWAVaVEIZUQUUT8wOSA2Qx8zOVwsdUb0RS=qM18zYzUMdkYUTz32Y1gkUT83YzglXyEqLDEIUlQMSSc5bjsAOUIHTjsEMkPvZjjzdmgZPiUvVED4cDsmTiIJVjYZND0JNVTwT2AWZzMEbmAPaUIIaWUROVIKSzMPPVcILSQhMSgQMUcGQmEMVGAlKzENcD4zYicMLlYYPUMoUkAzUFT2Rm=zQFcCcyYsRF31aF74bF80QFc2UGM5Y0=uMVsyQicNViUOaVsqPykEaT4AQSUTaFIjLUMyY1XzUFz1cTQELlcEcmYUY0YVXmEvZx8ET0fuclkKRlc1aD4AUFIOcUcKMEYQQD8CZFkNLCYVYVshNFsZNUgAbFsnckoCayk2MzLuVkQMUmUsS2YTbB8EZTXzSmb1dh8ZRWDqayQBPUQmSEQvPy0sQmj8UiQvaj8vdFsOYiDvS0PxMSk2KzbuP2IEMEQxX0c0YTchYmIzQCQSZkAZLTz4LCAOUF8YYl0ZU1g1RDk0SVc3QTEEaGAsbTwtTzTwJy0TZVQOMD4Ma0ArTVI4UWQza1sRPVsFQWYTP2TzaFP2bD43PT8mVkPuY2f2LEoNalsyYzw2cyUmSyQgMGACYyEMTVwYTGH4SSAXUF3uNWQkQ0MZbTckLWMKUGYhYBsEZSAPLWQJTGATMTwTc2UAdFgCPUQxQikTdST3VkU1S0QyMCcARkTxM0YxMUnzRyfvaDwFVkckSFUtXWHwQkgjcUoxY0b0ciQ0RW=zcUcuK2YmZGgTaUU5UEkiPkQzMTwWUyQVcibzXWLxc2MjZVg4UFI3ZkQvRSITU1UyUFX0MEQWZGkTRVQ5UFkUbDUTb0AEMUcrUEItPjEkaSIDYkIPUFsPVmACdWT2MGoSQWLzPmYERSEZMB8IdWQFb2EybVgvbFIXUDD2aEQzZ14TZEUTaWg4Qigwc0Lxa1cUPT4qTGgWRCcuMFEHcUcxOUQnakcEZEovXlHuQyEzPyEEbSALLTU3ZkoYTWQzTT0wUEcQZGP0dWI0REUQcDwCQWMIR1s0YELwUGEIPWYBLjkTQig0YEQ2XkQBbGYEbl8wXzcuZFHqcC0wRVIgaDD0J1ciTWMObEopdDMnQTYmTUn1UTUDaiAycEg0byAuXTMAbkQZU0bzXjwTTVIPUDkkPVwockY1XWYHP18WbWcUTUYvTjgsRWkrdVEWPycuTTkBOVsTNFkMbRsIRFYzMWY3R0UPVkInSkoscyQoPlYyVDYFPz4ZTFcEQUIvdFcNX2XqYkcWThsNQVQMcl7xM2AEbFIOaCEqNCf3YkQsRTcCSjQyLFkMSjUxQEgUPzYtTVUHUCfvTyQELCARZyUvayINRUMTMWUwTkE2bDMTUkYFUCfwUWY5OWUsZhsQUGcDLj4ETkYZTjDqRSH1UEQKVEorM0cTLmIVQUQqXVb3PTz3QCkuUzfwREQzcy0mTVUgYyHqPj8lP0gTM0cycycTNUo1Zz3vTTMmcTTxUUIHUzgZblj1bSg4azkCYVYAcGf1QEQBLiP1YmI1Q1bzQiEgUT34QTv0OSItRSQ1dkH3czHxM0bqQWMvdTruJykISTUpUyggcznvP2MYLkH0LigvcGEWYzj8SkQjZz30UEY2SmMWcmcwUUUudScDLFEiLWLqM2QQaDEWTkA5cUANaGAoQDImbVTub18PK2MTbD8rYUX0bEY1XVr3cmfqUSkONBsiax8wbjz2XiQrURsnNSH3UVEzLkkPVjXwa0MhQmk0RVzxbzgjMmbxPkUSLEELLmAucyAmcjwZQmUKXlkmNCQuKz38XljqSSH4cWYTdC=4TkY3SFYoRjUEKzIAVjkOXVQnSFc0OVksc2YPYGAnTmYZVD4hYF8yLEIENEQhRGnucVMjckomU1EPYikuYCgvQCfqK0AObV0AQFEtPSIHZ1UjYjshPVk2UCgLdiQTUWILXkIgcUQpNVUZJ0T0X0cAZ1UKUUclLUYAUSIDcEoUb145alwsPV84LlIvaWEycVQiciE2TSkuRiYZLkUAVlIgZGETbTkGa0IUM0Q2NF7qbzMUclI3azUrTmM1aDj2XlUvLkotUVIjb0oSJ2MOND8IZ2k0VET8Ml0DMzE3TCg1bWDzQTgWLVIYRUMTTSgrcmQoLGAEX1IzclruSFIwZDUOVEkuSUYYa1kTbWY3YUoEP1cmbEEBSBsES1cAYVYhU1X8LlUGPh8DYFvvJ18TMkc2UUbqMUA4J0fwSRr4Q0ULSFwkaVHuUzUKalQTSmAXLGL4QBs1SDIPVT8ucjQGQBs3S1sWRVESdVcVbTElakgORF33PVcANSAAS2k1VGYgT2UZR0LqU0ISZT8CcSAKS2EvYmAuMzoScmQTPyArb1gLczwycikYYUQLTl8ZcGYOciATYjouMkXxZTEEb0Qra0QuMDgzcj85az0nZUMrazkScTsoPWMJb0nuQUITUDUIMDrqTSgVdVcxNGAVdDITUTc2Vjv4UEMmXyUvVUUVaxsEUDLzSWATPmorbUgqSjguVBsSXmA0P1IhZGELZUQZLGQlYicYUjPwTVcZT0grYWktVGAEMFw1MkAVYjMiLEoHZCgzLUcTSFYJZEEySD0ZbEY4YlYGcVQmNDH8LlYTUFr8bDUoaDj8VTwhQVgVTCzxQVguVmIqbDgIYy03cWUTcUQBOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLSPvMS=2NCHwLy=7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiQgNCMjLSj1LCD1MFX4MlUgXVT2MSkhYSHxMibxXSckOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC4TVjUQcl8yZUbxMVgzaWgxcSAwRTQNdVYAYVQXLSb1VW=3PzghaEAiJz8LR0MJOWomc1sFMEYgTj0UZjHuNV4GLyvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

云浮市档案局              广东省通信管理局

云浮市通信建设管理办公室

2020年8月13日

公开方式：主动公开

抄送：省住房和城乡建设厅，市和各（县、区）工程建设项目审批制度改革领导小组办公室

- 云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收（工程竣工验收备案）办事指南

一、受理范围

- 1、在云浮市各建设行政主管部门办理了施工许可手续的房屋建筑和市政基础设施工程。不适用未取得建筑工程施工许可的征地留用地、拆迁回迁地、限额以下小型工程等。

2、符合下列全部条件，可提出申请：

- 2.1 建设工程已按规划许可文件要求完成,具备建设工程规划条件核实条件。

- 按规定须配建的市政绿化公用设施、社区公共服务用房、中小学校和幼儿园、养老服务用房、生活垃圾处理设施、电动汽车充电设施等与所在住宅区已同步竣工。分期开发的，已与第一期同步竣工。

- 2.2 已完成联合测绘，具备规划条件核实测量、人防测量、不动产测绘等相关报告。

- 2.3 建设工程已按设计和合同约定的内容建成,具备法律法规规定的质量竣工验收条件。具体包括：

- ① 有施工单位的工程竣工报告、监理单位的工程质量评估报告、勘察和设计单位的质量检查报告。

- ② 已完成重要分部（子分部）工程验收、竣工预验收工作；对于住宅工程，已进行分户验收并验收合格；

- ③ 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料；

- ④ 已完成相关专业性检测工作；

- ⑤ 建设单位已按合同约定支付工程款；

- ⑥ 有施工单位签署的工程质量保修书；

- ⑦ 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

- 2.4 已按人防主管部门要求完成人防工程建设，符合人防工程验收标准。

- 2.5 消防设施、防雷设施等已按设计要求完成，并经检测合格。

- 2.6 特种设备已按设计要求建成，并按要求办理特种设备使用登记。

- 2.7 工程按照水土保持方案及其批复的要求已落实水土保持措施，经建设单位自行验收合格。

- 2.8 已按供水、供电、供气、光纤、通讯等专业服务企业要求完成相关内容，符合国家标准。室外排水、排污设施完好并已按规定接入市政排水排污管网，室内环境已检测合格等。

- 2.9 城市道路工程已按设计要求完成，配套市政管线敷设完成，符合国家标准。

- 2.10 城建档案资料已收集齐全并按相关技术规范整理完毕，经建设单位自行验收合格。

- 二、设立依据

1、《关于房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收的管理办法（试行）》（粤建规范〔2019〕3号）

2、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）（2017年修正）第十六条

3、《广东省建设工程质量管理条例》（广东省人大常委会公告第4号）(2017年修订)第二十四条

4、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》的通知（建质﹝2013﹞171号）

5、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（建设部令第78号)（2009年修正）

- 三、实施机关

按属地原则，由工程所在地行政服务中心综合窗口分别实施。

- 四、办理条件

| 设立 依据 | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》的通知（建质﹝2013﹞171号） | 第五条 |
| --- | --- | --- |
| 必要 条件 | 1、完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 3、对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 4、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 5、有完整的技术档案和施工管理资料。 6、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料。 7、建设单位已按合同约定支付工程款。 8、有施工单位签署的工程质量保修书。 9、对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。 10、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 |  |
|  | 不予办理的情形： 1、建设单位提供的资料不真实有效； 2、建设单位提供的资料缺失； 3、缺少任何一项必要条件。 |  |

- 五、申请材料

按申请材料要求上传，未注明的申请材料采用A4纸。

申报说明

1、申请单位在“云浮市工程建设项目联合审批系统”进行网上申请，申请材料提交原件彩色扫描文件（PDF格式）上传至申请系统。

2、已申请过分期规划、消防、人防、水土保持等专项验收的建设项目，或联合验收实行前已经完成部分专项验收（备案）的建设项目，申请联合验收时对应上传相关部门的验收（备案）结果文书作为联合验收的依据。

3、对工程不涉及的专项验收（备案）事项，建设单位可在申请联合验收时提交承诺说明，并由相关主管部门予以确认。

（一）房屋建筑工程办理竣工联合验收

1、通用材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竣工联合验收申请表 | 由申请人网上填写相关资料后，在系统上打印生成。 ① 申请人是单位的，应经法定代表人签字并加盖建设单位公章后扫描上传； ② 申请人是自然人的，应由申请人签字后扫描上传。 |
| 2 | 申请人身份证明 | ① 申请人是单位的，应当提交统一社会信用代码登记证照（单位名称发生变更的同时提供变更证明）； ② 申请人是自然人的，应当提交本人有效身份证明。 |
| 3 | 建设单位组织制定的竣工验收方案 | ① 申请人是单位的，应加盖建设单位公章； ② 申请人是自然人的，申请人应签名。 |
| 4 | 土地使用证或《不动产权证》 |  |
| 5 | 建设工程规划许可证 |  |
| 6 | 建筑工程施工许可证 |  |
| 7 | 工程竣工验收报告 | 建设单位自受理之日起8个工作日内，且在各相关主管部门现场验收通过后上传。 |
| 8 | 工程竣工验收备案表 | 建设单位自受理之日起8个工作日内，且在各相关主管部门现场验收通过后上传。 |
| 9 | 工程竣工图（PDF格式） | ① 完整工程电子竣工图一套（涉及消防、人防、防雷、光纤到户、管道燃气等专项工程的，一并提供对应的专项工程竣工图（含消防设计专篇等））。 ② 符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017； ③ 必须是工程竣工图，图纸上不得有“用于办理******”之类的标识； 竣工图应是在审查通过的电子版图纸上进行竣工图电子签章后加盖建设单位公章确认，有重大设计变更需重新绘制竣工的，须由设计单位签章确认，电子签章应符合《中华人民共和国电子签名法》要求。图纸无电子签章的应上传盖章版纸质图纸彩色扫描件，扫描分辨率不低于300dpi。 ④ 必须按图纸目录顺序上传，一张图纸生成一个PDF文件； ⑤ 宽幅的横式图纸，不得改为纵向输出； ⑥ 文件命名采用：单体名称_图号_图纸名称，单体名称、图号和图纸名称之间用“_”来分隔。 ⑦ 图纸的真实性承诺书。（承诺上传的竣工图是最终版的图纸，且与联合测绘成果图一致）。（建设、设计、监理、施工总承包盖章确认，由业主直接分包的需加盖施工分包单位公章）。 |
| 10 | 工程施工质量信用档案 | （式样） |

- 2、建设工程规划条件核实合格证核发所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程验线证明书 |  |
| 2 | 现场照片 | 包括建筑物四周的道路、绿化等环境照片、四向立面照片、建筑物天面照片及裙楼上部四周情况照片，照片下应附有文字说明。 |
| 3 | 历史规划批复文件中要求在建设工程规划条件核实时提交的材料 | 历史规划批复文件有要求的，须提交。 |

3、工程竣工验收所需材料

3.1工程质量竣工验收所需材料

| 序号 | 材料名称 |  | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位工程竣工报告 |  |  |
| 2 | 勘察单位质量检查报告 |  |  |
| 3 | 设计单位质量检查报告 |  |  |
| 4 | 监理单位工程质量评估报告 |  |  |
| 5 | 广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书 |  | 须在《广东省建筑施工安全标准化评定信息系统》填报后，由安全监督机构出具。 |
| 6 | 技术档案和施工管理资料 |  |  |
|  | 6.1分部（子分部）工程质量验收 | 6.1.1 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录 |  |
|  |  | 6.1.2 分部（系统）工程质量验收记录 |  |
|  |  | 6.1.3 建筑节能分部工程质量验收记录 |  |
|  |  | 6.1.4电梯安装分部工程质量能收记录 |  |
|  |  | 6.1.5室内燃气工程施工质量验收记录 |  |
|  |  | 6.1.6分部（子分部）工程质量控制资料核查记录（分部（子分部）是指：地基与基础、主体、装饰装修、屋面、节能（围护结构）、给水排水及供暖、电气、智能建筑、通风与空调、节能（建筑设备）、电梯等分部及自动喷水灭火、气体灭火、泡沫灭火、火灾自动报警等系统） |  |
|  |  | 6.1.7 分部（子分部）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
|  |  | 6.1.8 分部（子分部）工程观感质量检查记录 |  |
|  | 6.2单位工程质量验收 | 6.2.1 单位（子单位）工程竣工验收报审表 |  |
|  |  | 6.2.2 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 |  |
|  |  | 6.2.3 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
|  |  | 6.2.4 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |  |
|  |  | 6.2.5 住宅工程质量分户验收汇总表 |  |
| 7 | 施工单位签署的工程质量保修书 |  |  |
| 8 | 单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表 |  | 经联合现场初验后，由建设单位在施工单位问题整改后报送。 |
| 9 | 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改文书及整改记录 |  |  |
| 10 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 |  | 经联合现场初验后，由建设单位在施工单位问题整改后报送。 |
| 11 | 住宅质量保证书 |  |  |
| 12 | 住宅使用说明书 |  |  |
| 13 | 特种设备使用登记证 |  |  |
| 14 | 人防、消防、防雷、室内环境等专业、设施检测报告 |  |  |
| 15 | 工程款已按合同支付的说明 |  |  |

注：人防、消防、防雷、光纤到户、管道燃气等专业分包的，则须在专项验收申请材料中上传专项施工单位工程竣工报告、监理单位工程质量评估报告、设计单位质量检查报告等。

- 现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 住宅工程的分户验收资料 |  |
| 2 | 完整的技术档案和施工管理资料 |  |
| 3 | 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料 |  |
| 4 | 涉及人防、消防等专业的产品合格证明文件 |  |

- 3.2 结建式人防工程竣工验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市结建式人防工程竣工验收备案表 | （式样） |
| 2 | 云浮市结建式人防工程验收记录 | （式样） |
| 3 | 防空地下室平战转换预案 |  |
| 4 | 人防工程维护和安全管理工作机构 |  |
| 5 | 疏散图 |  |

注：为保证战备资料的可靠性，以上资料及竣工图（人防）需留存纸质档案，在现场验收时将原件交于人防部门。

3.3  建设工程消防验收/其他建设工程竣工验收消防备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特殊建设工程消防验收申请表 | （式样）适用于申报消防验收。 |
| 2 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 1、适用于申报消防验收； 2、附《广东省建设工程施工图设计文件审查合格书》。 |
| 3 | 建设工程消防验收备案表 | 1、（式样）适用于申报竣工验收消防备案； 2、按规定必须对施工图设计文件进行审查的项目须提供。 |
| 4 | 广东省建设工程施工图设计文件审查合格书 | 适用于申报竣工验收消防备案； |
| 5 | 建设工程竣工验收消防查验报告 | （式样） |
| 6 | 施工、设计、工程监理、技术服务等单位分别独立出具的确认工程消防质量符合有关标准的报告。 |  |
| 7 | 消防设施性能、系统功能联调联试等内容的检测合格报告 |  |

注：特殊建设工程申报建设工程消防验收，其他建设工程申报竣工验收消防备案。

3.4白蚁防治工程验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白蚁防治工程质量验收报告 | （式样） |
| 2 | 现场施工记录表 |  |
| 3 | 使用药物质检报告 |  |

3.5燃气设施建设工程竣工验收备案资料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力管道安装质量证明书 | 中压管道需提供 |

3.6室外排水排污管网接入市政管网验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室外排水排污管网接入市政管网验收表 | （式样） |

3.7民用建筑节能验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市民用建筑节能工程施工质量验收备案登记表 | （式样） |

4、房屋建筑内光纤到户通信设施工程竣工验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竣工验收资料 | （式样） |
| 2 | 光纤到户通信设施工程检测报告 | 由具有相应资质的第三方检测机构出具。 |

5、防雷装置竣工验收备案资料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防雷装置竣工验收申请书 | （式样） |
| 2 | 防雷产品安装记录表 | （式样） |
| 3 | 防雷检测报告 | 由具有相应资质的第三方检测机构出具。包含防雷装置各阶段的分项检测报告，有防雷装置检测标识。 |

注：按项目性质分类，分别由住建部门或气象部门办理。

（1）住建部门办理：房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置，在申报工程竣工联合验收前由专业的第三方防雷检测机构出具防雷装置检测报告；

（2）气象部门办理：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。受理后，须由审批部门委托具有专业资质的第三方防雷检测机构出具防雷装置检测报告。

6、城市绿化工程建设项目综合验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化工程质量验收申请表 |  |
| 2 | 单位工程质量控制资料自检记录 |  |
| 3 | 单位工程观感质量自检记录 |  |
| 4 | 园林绿化工程竣工验收条件审查表 |  |
| 5 | 园林绿化工程竣工验收表 |  |
| 6 | 园林绿化工程单位工程质量综合评价表 |  |
| 7 | 园林绿化工程竣工验收报告 |  |
| 8 | 园林绿化工程质量控制资料核查记录 |  |
| 9 | 园林绿化工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 |  |
| 10 | 园林绿化工程质量外观检查记录 |  |

注：按项目性质分类，分别由住建部门或城市管理机构办理。

（1）住建部门办理：属房屋建筑工程和市政基础设施工程的园林绿化；

（2）城市管理机构办理：单独申报园林绿化工程。

7、对水土保持设施验收材料的报备所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水土保持设施自主验收报备申请表 | 1.1适用于编制水土保持方案报告书的生产建设项目（式样） 1.2适用于实行承诺制或者备案制管理的生产建设项目（式样） |
| 2 | 水土保持设施验收鉴定书 | （式样） |
| 3 | 水土保持设施验收报告 | （式样）仅要求编制水土保持方案报告书的项目提交。 |
| 4 | 水土保持监测总结报告 | （式样）仅要求编制水土保持方案报告书的项目提交。 |

8、建设工程城建档案验收所需材料

按《建设项目档案管理规范》（DAT 28-2018）进行收集、整理、归档及移交。

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程竣工档案预验收申请表 | （式样） |
| 2 | 重大建设工程档案验收申请表 | （式样）仅要求重大工程建设项目报送。 |
| 3 | 项目档案编制说明及档案目录 |  |
| 4 | 建设工程档案报送责任书 | （式样） |
| 5 | 广东省重大建设项目档案验收评分表 | （式样）仅要求云浮市重大建设项目报送。 |

现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城建档案验收材料 | 适用于非市属重点建设项目； 按照《建设项目档案管理规范》《云浮市房屋建筑工程档案送审目录》规范进行收集、整理、归档及移交。 |
| 2 | 工程档案库房 | 符合《广东省档案局关于印发〈档案室安全保管条件建设指引〉的通知》（粤档发〔2016〕22号）要求。 |
| 3 | 全部项目档案 | 仅适用于市属重点建设项目； 按《建设项目档案管理规范》（DAT 28-2018）进行收集、整理、归档及移交。 |

（二）市政基础设施工程办理竣工联合验收

1、通用申请材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竣工联合验收申请表 | 由申请人网上填写相关资料后，在系统上打印生成。 ① 申请人是单位的，应经法定代表人签字并加盖建设单位公章后扫描上传； ② 申请人是自然人的，应由申请人签字后扫描上传。 |
| 2 | 申请人身份证明 | ① 申请人是单位的，应当提交统一社会信用代码登记证照（单位名称发生变更的同时提供变更证明）； ② 申请人是自然人的，应当提交本人有效身份证明。 |
| 3 | 建设单位组织制定的竣工验收方案 | ① 申请人是单位的，应加盖建设单位公章； ② 申请人是自然人的，申请人应签名。 |
| 4 | 土地使用证或《不动产权证》 |  |
| 5 | 建设工程规划许可证 |  |
| 6 | 建筑工程施工许可证 |  |
| 7 | 工程竣工验收报告 | 建设单位自受理之日起8个工作日内，且在各相关主管部门现场验收通过后上传。 |
| 8 | 工程竣工验收备案表 | 建设单位自受理之日起8个工作日内，且在各相关主管部门现场验收通过后上传。 |
| 9 | 工程竣工图（PDF格式） | ① 完整工程电子竣工图一套（涉及消防、人防、防雷、光纤到户、管道燃气等专项工程的，一并提供对应的专项工程竣工图（含消防设计专篇等））。 ② 符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017； ③ 必须是工程竣工图，图纸上不得有“用于办理******”之类的标识； 竣工图应是在审查通过的电子版图纸上进行竣工图电子签章后加盖建设单位公章确认，有重大设计变更需重新绘制竣工的，须由设计单位签章确认，电子签章应符合《中华人民共和国电子签名法》要求。图纸无电子签章的应上传盖章版纸质图纸彩色扫描件，扫描分辨率不低于300dpi。 ④ 必须按图纸目录顺序上传，一张图纸生成一个PDF文件； ⑤ 宽幅的横式图纸，不得改为纵向输出； ⑥ 文件命名采用：单体名称_图号_图纸名称，单体名称、图号和图纸名称之间用“_”来分隔。 ⑦ 图纸的真实性承诺书。（承诺上传的竣工图是最终版的图纸，且与联合测绘成果图一致）。（建设、设计、监理、施工总承包盖章确认，由业主直接分包的需加盖施工分包单位公章）。 |
| 10 | 工程施工质量信用档案 | （式样） |

2、建设工程规划条件核实合格证核发所需材料

2.1道路、桥梁、给排水构筑物、污水处理厂工程

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程验线证明书 |  |
| 2 | 现场照片 |  |
| 3 | 历史规划批复文件中要求在建设工程规划条件核实时提交的材料 | 历史规划批复文件有要求的，须提交。 |

2.2管线工程（给排水管道、隧道、轨道安装、无障碍设施、综合管廊）

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 验线证明书 |  |
| 2 | 管线工程规划条件核实测量电子报批文件 | 提供符合地下管线信息入库标准的规划条件核实测量数据。 |
| 3 | 历史规划批复文件中要求在建设工程规划条件核实时提交的材料 | 历史规划批复文件有要求的，须提交。 |

3、工程竣工验收所需材料

3.1工程竣工验收所需材料

| 序号 | 材料名称 |  | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位工程竣工报告 |  |  |
| 2 | 监理单位工程质量评估报告 |  |  |
| 3 | 勘察单位质量检查报告 |  |  |
| 4 | 设计单位质量检查报告 |  |  |
| 5 | 广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书 |  | 须在《广东省建筑施工安全标准化评定信息系统》填报后，由安全监督机构出具。 |
| 6 | 技术档案和施工管理资料 |  |  |
|  | 6.1分部（子分部）工程质量验收 | 6.1.1 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
|  |  | 6.1.2分部工程质量验收汇总表 |  |
|  | 6.2单位工程质量验收 | 6.2.1 工程质量验收计划书 |  |
|  |  | 6.2.2 道路/桥梁/给排水管道/给排水构筑物/污水处理厂/隧道/轨道安装/综合管廊工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
|  |  | 6.2.3 道路/桥梁/给排水管道/给排水构筑物/污水处理厂/隧道/轨道安装/综合管廊工程外观质量检查记录 |  |
|  |  | 6.2.4 道路/桥梁/给排水管道/隧道/轨道安装工程实体质量检查记录 |  |
| 7 | 施工单位签署的市政基础设施工程质量保修书 |  |  |
| 8 | 单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表 |  | 经联合现场初验后，由建设单位在施工单位问题整改后报送。 |
| 9 | 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改文书及整改记录 |  |  |
| 10 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 |  | 经联合现场初验后，由建设单位在施工单位问题整改后报送。 |
| 11 | 特种设备使用登记证 |  |  |
| 12 | 人防、消防、防雷等专业检测报告 |  |  |
| 13 | 工程款已按合同支付的说明 |  |  |

注：人防、消防、防雷、管道燃气等专业分包的，则须在专项验收申请材料中上传专项施工单位工程竣工报告、监理单位工程质量评估报告、设计单位质量检查报告等。

现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完整的技术档案和施工管理资料 |  |
| 2 | 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料 |  |
| 3 | 人防、消防等产品合格证明文件 |  |

3.2结建式人防工程竣工验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市结建式人防工程竣工验收备案表 | （式样） |
| 2 | 云浮市结建式人防工程验收记录 | （式样） |
| 3 | 防空地下室平战转换预案 |  |
| 4 | 人防工程维护和安全管理工作机构 |  |
| 5 | 疏散图 |  |

注：为保证战备资料的可靠性，以上资料及竣工图（人防）需留存纸质档案，在现场验收时将原件交于人防部门。

3.3  建设工程消防验收/其他建设工程竣工验收消防备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特殊建设工程消防验收申请表 | （式样）适用于申报消防验收。 |
| 2 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 1、适用于申报消防验收； 2、附《广东省建设工程施工图设计文件审查合格书》。 |
| 3 | 建设工程消防验收备案表 | 1、（式样）适用于申报竣工验收消防备案； 2、按规定必须对施工图设计文件进行审查的项目须提供。 |
| 4 | 广东省建设工程施工图设计文件审查合格书 | 适用于申报竣工验收消防备案； |
| 5 | 建设工程竣工验收消防查验报告 | （式样） |
| 6 | 施工、设计、工程监理、技术服务等单位分别独立出具的确认工程消防质量符合有关标准的报告。 |  |
| 7 | 消防设施性能、系统功能联调联试等内容的检测合格报告 |  |

注：特殊建设工程申报建设工程消防验收，其他建设工程申报竣工验收消防备案。

3.4白蚁防治工程验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白蚁防治工程质量验收报告 | （式样） |
| 2 | 现场施工记录表 |  |
| 3 | 使用药物质检报告 |  |

3.5燃气设施建设工程竣工验收备案资料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力管道安装质量证明书 | 中压管道需提供 |

4、防雷装置竣工验收备案资料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防雷装置竣工验收申请书 | （式样） |
| 2 | 防雷产品安装记录表 | （式样） |
| 3 | 防雷检测报告 | 由具有相应资质的第三方检测机构出具。包含防雷装置各阶段的分项检测报告，有防雷装置检测标识。 |

注：按项目性质分类，分别由住建部门或气象部门办理。

（1）住建部门办理：房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置，在申报工程竣工联合验收前由专业的第三方防雷检测机构出具防雷装置检测报告；

（2）气象部门办理：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。受理后，须由审批部门委托具有专业资质的第三方防雷检测机构出具防雷装置检测报告。

5、城市绿化工程建设项目综合验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化工程质量验收申请表 |  |
| 2 | 单位工程质量控制资料自检记录 |  |
| 3 | 单位工程观感质量自检记录 |  |
| 4 | 园林绿化工程竣工验收条件审查表 |  |
| 5 | 园林绿化工程竣工验收表 |  |
| 6 | 园林绿化工程单位工程质量综合评价表 |  |
| 7 | 园林绿化工程竣工验收报告 |  |
| 8 | 园林绿化工程质量控制资料核查记录 |  |
| 9 | 园林绿化工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 |  |
| 10 | 园林绿化工程质量外观检查记录 |  |

注：按项目性质分类，分别由住建部门或城市管理机构办理。

（1）住建部门办理：属房屋建筑工程和市政基础设施工程的园林绿化；

（2）城市管理机构办理：单独申报园林绿化工程。

6、对水土保持设施验收材料的报备所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水土保持设施自主验收报备申请表 | 1.1适用于编制水土保持方案报告书的生产建设项目（式样） 1.2适用于实行承诺制或者备案制管理的生产建设项目（式样） |
| 2 | 水土保持设施验收鉴定书 | （式样） |
| 3 | 水土保持设施验收报告 | （式样）仅要求编制水土保持方案报告书的项目提交。 |
| 4 | 水土保持监测总结报告 | （式样）仅要求编制水土保持方案报告书的项目提交。 |

7、建设工程城建档案验收所需材料

按《建设项目档案管理规范》（DAT 28-2018）进行收集、整理、归档及移交。

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程竣工档案预验收申请表 | （式样） |
| 2 | 重大建设工程档案验收申请表 | （式样）仅要求重大工程建设项目报送。 |
| 3 | 项目档案编制说明及档案目录 |  |
| 4 | 建设工程档案报送责任书 | （式样） |
| 5 | 广东省重大建设项目档案验收评分表 | （式样）仅要求云浮市重大建设项目报送。 |
| 6 | 整套工程竣工档案（含基建、设备、财务、声像、电子等类别） |  |

现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城建档案验收材料 | 适用于非市属重点建设项目，按照《建设项目档案管理规范》《云浮市房屋建筑工程档案送审目录》规范进行收集、整理、归档及移交。 |
| 2 | 工程档案库房 | 符合《广东省档案局关于印发〈档案室安全保管条件建设指引〉的通知》（粤档发〔2016〕22号）要求。 |
| 3 | 全部项目档案 | 仅适用于市属重点建设项目，按《建设项目档案管理规范》（DAT 28-2018）进行收集、整理、归档及移交。 |

六、办理时限

| 申请时限 | 0个工作日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收案时限 | 0个工作日 |  |  |
| 资料审核时限 | 2个工作日 | 收案后，由系统推送至各专项主管部门审核。 |  |
| 做出是否受理决定 | 1个工作日 | 1、不符合受理要求的，发出《工程竣工联合验收工程材料补齐补正告知书》； 2、符合受理要求的，发出《工程竣工联合验收受理通知书》 |  |
| 法定办理时限 | 20个工作日 | 法定办理时限说明 | 参照《中华人民共和国行政许可法》（2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过）第四十二条规定：“除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定”。 |
| 承诺办理时限 | 10个工作日 | 承诺办理时限说明 | 自发出受理通知书之日起10个工作日内办结。 |

- 七、办理收费

不收费。

- 八、办理流程

（一）联合验收

1、网上申请

工程具备验收条件后，建设单位在“云浮市工程建设项目联合审批系统”提出申请，按办事指南在系统中上传竣工图纸和所需材料。建设单位根据工程实际情况，对已经验收通过的事项选择“已验收（或已备案）”并上传结果文书；对不涉及的事项，选择“不涉及”。系统推送至各专项主管部门进行审核。

2、资料审核

联合验收窗口和各专项主管部门自收案之日起2个工作日内在“云浮市工程建设项目联合审批系统”反馈资料审核意见（包括建设单位提出的不涉及事项）。

联合验收窗口汇总各专项主管部门意见，自收案之日起3个工作日作出是否受理的决定。资料齐全，符合申请要求的，出具受理通知；对资料不全或不符合要求的，一次性告知，并要求申请人在5个工作日内补齐，补充资料经所涉及部门审核通过后，联合验收窗口出具受理通知。申请人逾期未补齐材料或材料审核仍不通过的，作出不予受理决定。

3、容缺受理

工程竣工联合验收（工程竣工验收备案）实行容缺受理，可容缺事项详见“云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收（工程竣工验收备案）容缺办理事项清单”（附件5）。申请人容缺申报的，需在申报时同步提交《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收（工程竣工验收备案）申请容缺受理承诺书》，并在承诺的时限时补齐资料。

4、开展验收

4.1对于已经受理的项目（自受理之日起开始计算审批用时），联合验收窗口根据工程实际情况和建设单位意见，协调确定现场统一验收时间，通过“云浮市工程建设项目联合审批系统”通知各专项主管部门，并提前通知建设单位组织勘察、设计、施工、监理等参建单位做好现场验收准备。各专项主管部门可提前在系统中提出相关问题，由建设单位进行汇总，在勘验现场时进一步协调；认为不需现场查验的，应自受理之日起2个工作日内在系统中登记说明。

4.2联合验收窗口按约定时间统一组织各相关主管部门赴工程现场开展联合验收工作（应自受理之日起3个工作日内完成），各部门验收人员按职责分工在现场开展各专项检查验收（备案）工作。对发现的存在问题可快速整改完毕的，各部门应及时指导建设单位于现场验收后3个工作日内完成并确认。

4.3各相关主管部门现场验收通过后，建设单位应自受理之日起8个工作日内在系统中上传《工程竣工验收报告》、《工程竣工验收备案表》。

4.4各相关主管部门自受理之日起9个工作日内在系统中填写各专项验收（备案）意见：验收（备案）通过的，填写通过意见；验收（备案）不通过的，填写不通过的理由、法定依据及整改意见。

4.5对各相关主管部门现场验收时要求建设单位补充的相关资料，建设单位应自受理之日起7个工作日内在申报系统补充上传。

以上时限不包括各责任主体单位的整改时间和相关部门的复验时间。

5、出具验收文书

5.1对所有专项验收（备案）都通过的工程，联合验收窗口自受理之日起10个工作日内在“云浮市工程建设项目联合审批系统”出具《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》（含各专业部门结果文书）。《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》与建设单位上传的与各类测量测绘数据比对无误的竣工图自动关联，配套使用。

5.2联合验收实行“一票否决”，各专项验收（备案）有不通过的，联合验收窗口汇总需整改问题，自受理之日起10个工作日内出具办理结果通知书，对存在问题一次性告知。

5.3各相关主管部门应对建设单位的验收整改工作进行监督指导。建设单位整改完成后须重新提出联合验收申请，原已审查通过的材料不再重新提交（已合格的专项验收（备案）结果继续保留有效），涉及的主管部门自行在规定时限内完成专项验收（备案）工作，并在“云浮市工程建设项目联合审批系统”登记验收意见。验收（备案）全部通过后，联合验收窗口出具《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》。

（二）工程竣工备案

工程经联合验收合格，工程竣工验收备案事项即为通过。联合验收窗口同步出具房屋市政工程竣工验收备案表、结建式人防工程竣工验收备案书（适用于需建设结建式人防工程项目），不再单独办理工程竣工验收备案、结建式人防工程竣工验收备案手续。

（三）其他

工程竣工联合验收申报材料如有变化的，以广东省政务服务事项管理系统所列材料清单及云浮市工程建设项目联合审批系统要求为准。

本办事指南自2020年9月1日起施行，有效期至2023年8月31日。

附件：

1、云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收（工程竣工验收备案）办理流程图

2、云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收（工程竣工验收备案）申报材料

3、云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收（工程竣工验收备案）申请表

4、建设单位对工程项目不涉及的专项验收（备案）承诺书

5、工程竣工联合验收（工程竣工验收备案）容缺办理事项清单

6、工程竣工联合验收（工程竣工验收备案）申请容缺受理承诺书

7、云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书

8、云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案书

9、云浮市结建式人防工程竣工验收备案表