云浮市发展和改革局

关于开展城乡电气火灾综合治理工作总结

根据《云浮市城乡电气火灾综合治理工作方案》（云消安委办〔2021〕29号）要求，现将开展城乡电气火灾综合治理工作总结如下：

一、公共场所电力设施安全隐患排查整治工作

公共场所电力设施安全隐患排查整治工作，供电部门出动18988人次，检查8913个现场，累计存在问题和隐患4141处，整改完成率100%。挂牌督办13项隐患，定期组织联合检查；对未能即刻整改的安全隐患，采取临时措施处理，同时制定永久解决措施。

- 燃气管道安全隐患排查整治

对全市121项电力建设工程开展排查，其中邻近燃气管道施工作业5项进行停工排查，与云浮燃气公司加强沟通联动，获取燃气管道相关位置信息，并邀请燃气公司技术人员实地使用测试仪器现场勘查，完成对110kV凤凰二输变电工程等5项工程施工点进行了实地勘查，有效防范可能造成破坏燃气管道施工隐患风险。

（二）输配电线路火灾隐患排查整治

输配电线路火灾隐患1142处，已整改1068处，整改完成率为93.5%。在处理防山火隐患过程中主要面临的困难是：有极个别村民在青赔过程中漫天要价，导致清障工作难以推进，隐患无法消除。

（三）跨越鱼塘及邻近建筑物涉电公共安全隐患排查整治

跨越鱼塘及邻近建筑物涉电公共安全隐患1574处，已整改1173处，整改完成率为74.5%。其中，线路跨越鱼塘的安全隐患815处，线路邻近或跨越建筑物650处，其他109处。

（四）用户设备安全隐患排查整治

2021年12月止，供电部门出动3863人次，对19766用户及社会公共场所开展用电检查，发现隐患750项，发出隐患整改通知书501份，已整改697项，整改完成率89.59%。其中，一是对公共防洪排涝设施41户、低洼易涝区域客户239个开展隐患排查，共发现安全隐患6个，低洼易涝黑点均与政府确认，检查发现主要安全隐患有：机房内堆积存在杂物；低压线路用铁线绑扎固定；表后线混乱无套线管；变压器四周有树障;没有安装低压漏电开关等风险；二是开展人员密集及用电秩序较差地区的用电安全专项检查工作，完成用电检查375户次，发现问题隐患90处，派发安全隐患通知书90份，已完成整改71项。三是对公共场所供用电设施安全运行检查，重点抽查低压柜（箱）、充电桩、交通信号灯、路灯、广告灯安全运行情况，累计完成262户检查，发现18项隐患，发出隐患整改通知书17份，已完成整改14项，接下来对暂未整改的事项督促落实整改。

（五）线路乱拉乱挂专项整治行动

2021年组织开展乱拉乱挂专项整治行动。2021年在全市开展乱拉乱挂整治工作，参与整治2856人次，投入资金227.5万元，清理乱拉乱挂1095处。

（六）加强电动车充电设施安全管控

落实有关电动汽车充电基础设施运维实施细则和业务指导书，明确充电设施日常巡视、检修、异常处理、设备管理等运维管理要求。为确保充电安全有保障，根据相关要求对所有投资建设的充电设施均投保安全责任险。针对充电设施运维要求，我局每年不定期组织开展充电设施安全专项检查，完善充电桩的现场操作指引、安全警示标识。为保障日常运维的有效实施，供电部门设立充电设施专项运营项目，委托专业运维队伍对充电设施开展日常运维管理，对所有站点每周进行一次例行巡视，在极端天气前后、重大节假日及活动前组织开展特殊巡视，巡视情况形成月度运维报告，确保充电设施安全运行。2021年，对累计投资建成135个充电站，共498个充电枪累计巡视18134次，发现问题363项，发现问题均已完成整改，问题整改率100%。

二、加强电力执法，确保电力安全运营

2021年9月28日正式成立“云浮市电力执法办公室”。该机构由市发展改革局与云浮供电局共同建立电力行政联合执法常态化工作机制，强化政企联动，推进电力执法办公室与电网警务室深度融合，建立起“电力行政执法+电网警务室”模式，积极开展云浮地区电力设施、供用电秩序出现的问题及隐患的执法，重点治理电力设施保护区内违章植树、违章建房、塔吊碰线、偷窃电、偷盗电力设施等危及电力设施安全的问题，依法清除和整改影响电力设施安全的隐患。2021年开展联合执法案件共35起，查处违规用电案件共3起，协助处理防外力破坏2起，协助处理安全隐患6起，查处盗窃电23起共追讨电费39万元，进一步发挥地方电力行政主管部门在供用电工作中行政执法的职责，依法打击盗窃电能和危害电力设施安全行为，将全面提升电力行政执法管理水平，为我市用电安全保驾护航。

三、积极开展用电安全宣传

市发展改革局会同云浮供电局加大力度开展用电安全宣传，组织开展“安全生产月”和“安全生产万里行”等活动，通过广播、电视、报纸等新闻媒体和充分利用宣传档、标语、小册子等手段大力宣传安全用电安全知识，累计派发宣传单张5000多份，增强群众、企业用电安全意识，提高用电安全事故处置能力。

四、存在问题

（一）电力线路保护区内违章施工问题突出

如吊车吊装、民房施工、违章种植、违章堆放、违章砍伐等问题，存在社会人员触电较大的风险。

（二）部分隐患整改存在阻力

如青赔过程中漫天要价，导致清障工作难以推进。鱼塘及违章建筑的业主不配合整改，供电线路迁改或电缆下地用地，难以达成共识等。

五、下一步工作计划

下一步，我局将以抓好预防预控、强化事前监督和服务、加强安全监管为主线，进一步落实企业安全生产职责和主体责任。

- 持续开展供用电设施触电安全隐患排查治理

对电力设施公共安全隐患持续开展排查，重点排查治理变电站、配电房、箱变、杆塔、电表等设备设施。

- 持续提高城市电网防灾抗灾能力

从城市电网规划、防风防汛设计标准、运行维护等方面总结经验教训，研究配电房、电缆分接箱、变电站、输电线路等的选址和设计，进一步提升城市电网防灾抗灾能力，确保电力供应。

- 持续提高应急管理水平

加强灾害预警和动态风险辨识，针对灾害极端条件，及时发布预警，强化管控措施，坚决守住电网安全稳定底线。健全与地方政府协同应对自然灾害的机制，做好抗灾复电应急准备工作。

- （四）积极开展用电安全和防止触电教育

- 利用媒体及供电部门终端用电客户的有利条件，广泛开展用电宣传教育活动，共同提高群众涉电安全意识和防范能力。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3vKiP0LSftLS=wMB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46Lij4LSf1MTPsMygDNRzzQCjwKSj4QTTsLSMDQCQEPiHyNC=2eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoFNST0KmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzKdh0al5yaiDtN990iPwHKhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPs5KUtaqMtLR3666VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6TwqhgsdeWz8W9yuD7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOkUTLCHxLC=1LS=wLi=vLCH3LyD3OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLiHsLCLsLSDfLSX5LCH5MSP7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNR3wNSHtLiftMSH7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiDvKScBKSPzKSTxKSXzKSD3OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiDvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLS=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEU2oCPzDvS1cAczkBPVcITDI2PTMIPzEJRzEEPTEAPUojdkjzSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD4DQWcMQFc3SloAcz0DPlEFcyA4SVoEcz0TQWgNZjE2STQBXT0Hc2gDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ0QvQmQhaCQCSUIyczcQVTQVTUEKRFgJS1sWLWUXYzoTLEY3UkYIdFwOVlQvVDUAdDQ5PT4BYz4VPjEyYTIqMDgZdVgtaGoEXj0BZzcALUUEPWfzT0QvQmQhaCQCUSkFX0YVTz0ZUF0XXUY3PT0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQPyIVL1v4ZzL3XTUiPlwuTUIQUWoVcGn4dkkHLFQWakPyNGoTRDgSM0fwSj45PUYLSVsHdG=uJ10WPmIRUm=wXWoFRWX4MzoIazsAVWErcl0ALj4VTiATY1M2XmcVaTHuJ1QxPUY5cTQkNGoKVF01ckQQZGbuMFwpS1DydmATVTTwT0DwY0k2TWMFdGA1MiQ0ZkUPcFgsZGHxUWMRMkn4cjY4Ul0MUzYPcGoLczkDPUEAPl7zRTIjZjMCPUgIczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQj4jSVcyXkIhXV72LCUVMFT0Y1MEMjMCdkYnST0ENDcALUUjRTERRT0EVWcRPUkKR18EX1g0NGYATTkCPVoALj0DTTcCP2MGPUEUQjI2RTIFZVguYDgRc1M5a2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01Vjb4cEoXSiAgUz0zVSMBdj0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz0DPSMMUFLwSloEcD0pPV0BY0kwUlcyRFcXNDUHPWcgMTwwTiUxU2T0XlkCMWAoYiUhR2=0SGEMMjwkcj4DalwpM1M2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMZjE4STQAMD0TPWgMQFL0SWoILT0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQPSQCajw2QiHwYEIoYEX3UjwzNVIoZCk1bCk0RiMWUjorRiY4LDwJNCcCVSAVbUkUdVMwXmc4MD4GL0QQVWQMUS=4LSIwZVYtakcoLyQ1TD8lLTk2QlssX0P0PV8lS1sFYVkXMWIgbUDvTlojUGL4Tj7xRiYhPWchVUUuaiI3TCUBQSQ2MUALXTwGXzDxXUkrT1T1UzYydlguVTcPQiMXXjo3Vjv0Yzr3MWUOXkn3MVPwQTcSPSj3RjwiTCAIJ1YkZ1kucl8WUzMUcWIhJ1cMbEUJVEn0TWQuKzE1KygYcFQUcUEkPScKJ0gHSjn0USY1RTkjLWQvdGIgZyMpLWYTSkELRVUYcCYqXyQgVmoXVlIZQz81TloYUEowaUnuQCU4djoDSlUvPl0AMEc0LF3uVEf3LSktZ1ECNS=4ZUMPP18RPkE4LjMKMGcXSWL1RkADQSAtb2YpOB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTXwY0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQmg5PzMBXz0CPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPloZU0TySTcZaEkWQSUOUEonSkQBZUoTUWcNUDzzSmoUdj4DVWgMdjz0SiYCPzIFNGcmY0IhSTkIQED1PTQAYzUCPVb3RDEARVcIPVsuPUEAPTEBaCMNZlc2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELD0TPWcOQDTxSTQAcz0Fa0gDUDk4SUQAdD0TQSIMQDE2STYuc1YDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZS1sWLWUXYzk3Q2oAVjImSkYBPV8kQVr1TlIWMVUAaEARVDYVUVoGUSUrLlwiTTQETD0ALDcALUUEP2fzQ0QmYF4KQ1UXSUIyczcQVTQVTUEDRFgJS1sWLWUXYzoTLEY3UkYIdFwOVlQvVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjELVkgkVCIQSGguTmcGU1gBQjITSkbyTCMNY1YRLVEjTFY5Sj0iYDwzYkTvLz0BUWM4TVYGah71VkkGcDYWakYxSUUoKyMyZ1kmazIobUbqVTQYLUYHTj8BdjI1PkcYRB70LmMBVD7zSic5SWAkXRr4SjMHQB8oUzz0blYOaD4mUEYJQEcBZjICc0gGaR8xZSYNTRrxQ1EGckoSdDgvaiH3VDoWVWgYURrySWYAYz0BPTEGZlcmQiIMRTkBX1oAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EULSA4P2gzQmQwZmYTaEgnM10Bc0QuRTwNUzU2c0Q2VTQVTiAmPjUmc0IpPjUBY18wY0I4Qyc4NDIAYzkCSTQYcz4AVTkKc0kBPkEURDEmQUcKQ1fvYDgBdj8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkqXiHwaFLyTmAYdSEpXzgMczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcucz0DX2gNdkTxSULvdT0CVTcBZWAWP2ckPlY2TVMDPmIqcWAHaWQgM1w0RTwsaTnuaGMwals0a2oucCX3LD8kU0AzdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmdD0DQWcNdls5SVoUczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEDYzsicjEXXkXwQznwVGgUcSLwcTsHLhstLiQtYEoUaUUtbjwQb145bzopTkcvZEQJdWA1QDwmLFIjSjIoLGgTUCMXXWEJJ1UjXTwlZSf3MR8UZjEWT0o3TFsCZCf1TUX1RlYscGEvQEIGSiEOdiEEM0ktbGMDPmQnT1klXjTuZzUTZjQqNGQub0o2QEovZUYJM2AYU2oOQ1gmVSgXYFQyajYqcl0AbmosMCUzamorL0UQVjkDL2cqcGbuTVn0NSYSR1jqZEoYRkL1cGX1PWkrTVwjalwCLln3Px7udFjwLUL0PiQDb2H0X1LvalwTbSgmZCMWLl4GcGETYUAWNTzwPWMnMVjybUI5ZGAtSlQrcFsYMikGSlgNaWEZaigPajwMZzzwMlsGVTQnXScSYikjYmoXLlURazvyUCIJRSgKZDUFQDwYRWIpPlM4dl8qND0TT1U4Jz03Y1cEXj0IRTIFczkBPUQBLT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0QRUABczECRTMARjsAQTEAPTEZYGoYMD0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYPVbzRGAkLkYqbyXvRWIhbEguP0k0QCE0X0U4Pj8VRDErVlcWaEYMcDfqSGUWVGIkbzwpZ17vMlI5ZjwhbGQEYlkiViYuXWEHSTsic2YvaDojSz4iUzkVRiYjUVwiM0bvUlwtRjs1MiUxSTX2U0oPRGURbCUFVjsgSVMRR0YmZRsAVjHuRFvzRGoiMS=qVT0uP1kSYFELcUnwVlb2VV8sdEfzXT4uc1MvJzs4PSz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=vLCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOlIJb0=qPiMELV4DMWgiaz8vdkUrMDgsciIqcDY2Mz0mRSANPSgRTVf1NTsWcUQgOWEoK0YSVTwldVQCQ2IXVlokdkMRL18PTiAQbWMFXiU3XlIhXlIhS1opZloxXlIOdVIhSyf2QVcIVD8mLDjxSyApY1oQZ0EmTR80OVgBZVb8aUj8UigjS0YgQy0ldUoOZlopKzUjRlHqXlIhJ1H0XlIhXlIyQlItcVIhXlwpdGfvajsGT2kCbjwGZjwhMjENaFgiJzsyLRsmU1EQXT4iJ1P4YlYAXSUvNT4BXlwyLmMhLiL1ZiDxdCMhUWMoR1EKLEMMZBs0Y1IsNCcWcTgBLULqYCkiQCT1cWQNREo1KyMSQi02MyzydBswSEoxaEPqLyEpXjMHRjjxUGLxUTHvTEMERWAHXmcHMhsJcmo4NEHqMT0LSD8JbTkVQTkjbBsNM2YJdVkTRjkKSSgCSmcyPkIFTVI0X1Izc1QPRD0sU2=2VTsFMiIPbCcxQmE3JzowTVQMXmk3b2QDUDo0aTcgU0kyY2TqL2MFQCkPTUEpLiUAazshP0osNVI3VUQSXzs4T0AJQ0=2MzkQcWoXUScGRiYDRigiVjohPUYHajgzNT0rQyUOdk=zNDoJbTowLWDvZCQwMDn2NWkmQUADUkA3Y2LwXSY3NDH0bTXzZFIDXh8sMVoodVkSNCb4LjchJyLqdCgObyE3MlISLzM5QiERakINbRrwNWL0UUI2YEHuXjkiQ2IJcCQzaGMhaiDzPlM0ZELwSj4SamDxPjwISjkiXmgrPmkuUzgodGgzJykQbCcUNVwNNCgXPl8hcFQQS2=2QEEraTsQXjghPTolSh82ZjoLK1IBamoEPkICUFzqRVL3K182Tl8oJz41aicIQ2gOckQZQlsHQiAUX2owMkMLbicIMkovMT8oQWH8Zxs4bSExXiz4QzgXclEwdDEoZzwJbEMEbzQ5dSIJR1glVTfuMjU0VW=3PlLucWbxRmg0UEYuOVcIZTk0QSclbFszQ0Qhc2UyQiEnKyM0cyMTc17qLVPvUFkpYzsrdV0DLiUxXkPqb1MFdWo2LTn2RhswTW=0LWoLNEYycDcJTyMWbD0DLloEXzogPVEnQVs4SCkwJ1c0S0UtNETyZmIJMB7vbDghXiUEQVsJXjkrLWIqblsPTR7qcmDzamkrLScJRCY5bFMxa1MTPkIIQTkUaDoAb18IdRrzLlMoL1QPcmkJVkAlRCLxJ0UtUUM3XjEnRUMhSlYEYGABSSQuVTQRUEggTDUyUiAvJ14rQSQmTFsJSh7wMFIJMVr4djglc1sLJ1L0a1gTbTkSdGMhRUU5NSQNMWABQGMuT1HwLGItTz8ZUSIIcmE2ayIFTEUKZUjxQFH4bCAAbDIPLVYjXmoiZzXqc2g3LlMsUWENbyXqdjUKSjn2aVYzLj0hckkEJ1HzYFcOUV0JRWPuaCgBLWL2aF4CYlQnUUoyLTUUSSQYcGUtcWoyNCYodVYFRT0rRjDzUTgUM2IjaV3xbFzyPTgGLDP4UWgPczstdRsXUVIjYkACUCghajgRNVj3T143PlELcEYhVTjvMTjqZzkrNVcqcVL0Zj0DXkIqUWLzbFrwQEb0azbuXSYJaGgWRCQBMF4uLiHyMEY1aykIMF3zM2AJMjzxJ2EJL2oKXjMESFgsTD8scCMvczQ3RiX3UWAEdlIFNWMrS1cpSl8QTTDwMVH4cFICRmcndikrMiY5a1ItMGTwSkTuJ1b4cjogTjfwbjj2RGEhdFkqXjkKbhssPkYwS2QrM2AtbEE5SV0SU0EGMEMHXTUmSzYgdVMZSyQhMGoxQhrvdiDvMk=3Slj1cELwbF7uU1Yhb1Q2TkADU2AvUj4EX2IJc0UBQjkyUzM1SzzuRSEYaWgULzUGUkkGRUkzb2A1RFwNX0oCazEsb2=0LkI3XkIMTlkAT1sobmQKcVMxTWYqMWENM2MrVVLqbl7xbCTzQUMwdUb0cmElTj8IPkQUbyQyX2bzbSgNXkIyYh8uRWfqMVMVSDIlLV82dj8hVDkzYyUWTlYpYDoKL1oNJ0ASQRsNJycyajoEYh83J2kZMTsYR0U0XVfzXyYhaTkYMGA3dD4DKyQNQjUPNVoETSMmbGIoXx8MLzsESDIhZSMGS1IZOSfuREY3T1n3VkALPyAgc0oAcVsJcTQUQhsJcl0mXlM4aC=1RGErbRsVUi0USUMSMFIrSWojSTUBc2YVQVkIVmnydSL0LygGRh8IQCYAdVsrLEYHSSz1aGT0ZEkTUjkwdkoVTScGZmM1UUgxdiYPSToHR1fwXjYoUyYyNW=wNVsMNSIRZR8PPmMZRl3zRkkDdjnwRCIhSGL3TzoJRm=wZWENbkMPSEILSSQTYyX0XkUJTGEvLCEBPV0haW=wNSQtMiMRdSz0b2QjZ2Mob1EzbWIEbEjvaxr3cWfqQWTqTDEFRGcvYj8mSmcwVljwaFHxb14Ndj8NXlw5byMzbFz3PigqdmkSMiMFZD8pLh8QSD4vKzUJa2LxRDQAR2TqVTExLSL0LmkvQ0HyLyQtaWQJLyM4SyAtbEcNcVH0STkYQmjvUz0UPS0vOVwgbzYhTlY4dmDzR1ETXlgJUTEyLTDvK1Iibig2ZCX0a0IwSVMiUVohR2ooXkH8NFXvSG=qNDYKZ0TqY2UQXlzqLWoJUWAgbUU1di0uc1knQV8sclwnPVkzRjQvUmEQNWUJcTI4XWIOcUcWQDP4RTnyXS=2cxsRRELyJ1jyTUAtJ1ILRmYJUjcBTGgNPlI5X0ENL2oMcWoPTB8odigBa2koMFj0TyQwPjoJc2gtQTUWQjgsRSXvLzgsLkkAZyE2S2P1UmMvZWAISkD0XTMoJ1YZUFvyM2g3LzctK0UhSEkSamktSCEwbWM5cTIpUlEIJzX4UUIAUlgDUTgIaUMhNVX0RmMpQzL3aj4LTCk5Ukg5bmbvY0U2MVoJbUH1MFs1XiDxdVMMa0oua0cOMjoYYFPqbjk4Tx8iLUEuMGUpOW=wdlcoRiMuTSQITGMObDk5RVQQbUI2U13valXybzoBUEUIaGE0cVIvaGMPTmLwVmAQcjEGRGDyNWUTLVECSlMvQmX3TTsJXTcqS0kPZyYJahsALl4LMC0KdCDyaDghRVsKQVMDXVs0MCgZMGg1XWkRMWLzLjIVRWMwLlgtTjIMdDX1TkEmLkf1RSkiL0MsR1gNKygSUFktdlgOZjEKRjYDbCkHZSEGdVQydl43aVv3RyMBTzMIMl0wajswbygzRWEzbBsvSVEgU2MxQmolSCI2J1QhXkEALzgiQGY0QWQyPS=qREYKMCj2T2=vTDgKOWQSMh8VMVsLPigrbyEwXyY5VVDxc2X2cUQFX0gUMEQXLWA1SkAFbWAFNGUuTTwKSz4zQlQmMWYBdiAtQB8hZh8uMEURQVj3VlszVVkBZkHxaC0Ka18LP2X1PWgiSUj0R2oUbCgEXV0AMGUGRVf8c0cSQmEUQjMWbDE0OWAzLEkicSELcCj8XlwgMUj8OVEHbV8RT2X2ch7ycjT2OUkQREY2Pjwyaxr4aWIHblshdBsqUWYwLz80ZGoPbl8vaUANZ1cyR1w0bVEXK0clbTD0cGL1Rx8QPzIwVkPqSlD4PVwoYlIFPzU2MyAuYifqUCkFVEUEPjgrbVIlSGQwaVYiYl00LSUwaxr4cVghLjk3STwJTGD4UEoQZD03diAiPUADJ2klQWcMcCYEcl0BYyLwRjkuRCMTUWgPSDYCRk=zczf2UmP8cSbyaRsRLzj4LCg3JyL1NTkEMmcALTT1QSz2ZGYtX18qTiYyQSQZbCYiQEIPRV0vRG=1dV8DSEUtUSE5Uj4HayPxPVYHJzoTSDo4RjoqTUb8ZkDwS0UnTmEjPTI5a2EqJ2gSbFw0VCPvaTMVazEsc1wqLmgIZCIHZT0OOV84USD2UV4DTzkEUjkVRzEpbyg0MmMRb1EKbVIodBryOVkAOUMNQ0E5VFDxa0M5QjsLTDfvNVf3clowNDMQPjIZRzIDPjITLmoPS1E1ZVIIMGovRVIEcTUybkQYdWL0cV0oRlk4LmQ1ND0ZTzYvcSfyXSYQZEH0dGo4YF8vcFP1YBsxSmfqQFcybyE5MWEPcTfwLVLzXWg4UEfyTCU2Jz73XjE1akkTQlETZS=2Kz0MJ0Qrb1EDaWAJLGbqREMKbCAIKyIvMkY1RlHxZFQzXl0lRTDuaEQxakIJUmIiQEYQPSgPUFEDbDsWUGc5K0ozMzj4Y2DqMVMEdDooJz04cTH1UzYXXmkFR2DzYyUIS0PwK0QEUkopUWIYYmkMdiMDSGXvY0fuPzoVcUApcTIOLTUyQSYiK2XyTEAHZWLvViIhZUESYlwJQSMEUWorSlkyK0IObVg1LSEsZzj8bj8KXV0sOV0sYjQAdjIqZkoyTF0YZEA0RDkrOTYAb0YULx7xaD7uLyEBSjQnXWnvUzPvQyM2bSkIcEMNVUP4YzYCVCgEcT3xbWM2YjkvajomPj3xOUUzaTUCUTcLU2gzMFQLSicYPzk1XjsJQCgDXVQgPzMgayEJTDgRZFIGK1jzcjUOaGEtVD8JMEcENEILViQRPlYObF0xPiDzSiALTmIZajkiVDDyXlzxYEH1QWDzdDIuayzvTjc0VTL1US05cm=1VCEtLzgubyIrcBsgJ1H2UyQDXTswNWX1MWDqaC=vdWkXcDctZlI5cBsqZSA3cGMvPiQNTB70c2IMUzEMbFb0VCPuRiglLGUGajQiah8OMy=4NDQTRVMvMEUFVCIiZEchdVooSEIzbF8UVWXxYyYJMFgYSj0EdlItNTjqTh7wSlcNLDvxMSYhQ1s4SEIJX2E4RCgyUhs3SkgMVDw5YzkEaT74MD03J2AoRycvQjwXbDwHT1I3YmIvTzf3XlsGbTwSUyghORrqbDoyMDURbCYSS0X3UkD3LG=yajkSTkgXJ1IOcCMwNDwJXjYRLWMmNFIoP1MlZ0kSJzP0bigPcUMwL1g3TSY2LRr0cSIAZGT1RR72Xzj0LmgJJ0g0XiUWbFIIVhsHZlMXSmUVJz38SUHvXlYDb18TJ0LvcGkwPmPqRBr3LTfyTjkEbGQ4PkElMh7yZGj3QDn3RR8hXmEtXSE4byI2cm=2XjoUQSQvVDvwLj8GbBs3dGkJaSgwUUkTPjTvQEkETU=1ZCAoLzU4QSIRRmEQRiEqRTktRiYJL2Ahb2cMTjkBQ2QJYEoCXiL3Tx72ST0Pbl44Y2IoLmbzNCEMLWcCMGAoNDovb1gVSlIvVFsCcFL2NCz3XkUoayEMc1o3aVcDRToSPVMXL0MJVWUJSTUTbGAYM10hS2MYJ0YvdF4QTmcITTM3c1ELRyEHcDj2TC=xJ2cMYlIrQz3yPjgmXl8SVT4JNT02Yjv8LSXvRjksRW=wP1oJJyMRVCAXUyT2ZlM2MEcnVlI2MlE3RC=3SVMSdGAHT0DvdEoNM1kPS2ACLkAhQ1kBXi=yXzoKbUfvQyQuJ1kDJxsCPmMhJzrvLCj3LzjuU2A3VEgVSm=wZFIyYmEBQEoHc10BXi=vRFbvTSQHczomUV85J1kRQT78JyD3PzHxYlcNLWn0b2o1X2P0LSUQXzoZLTggUWcXNFoHaEcBRjoBVVIOMUUQbzM5XkYlOTkEdVkNbEASTSTwQCf2TyEiPTUiRToMNWQEa2X3Tl72LB7yaTkEazUFZif3UFsJUVfwL2k4ZEUJUGoNTmgtRRsKUTELTyAFVTsjTlwmajo4RDI1QkgvUUEtYDgUcT4iQ0cvMUH3UUIQZFr0ZD0lb2EXciHyNFshTk=vRlYJYFIpPkUmcmcqPWghbTEwMGMqRCUqNEEwb2YwSWo1R2DvThr0NFMQVlrqOTYJJ1sHMj0TRDI3NV74Pl8ZbF3xaikMOV0QQV4MYCc4UR82MkYqJ2k4YDUrbl3wMFf4TWY2Z0DzRGEIRjn3QRsIbDkANFQtPjIoTiT8bCcsb2ERZTE5dkQTLEEKQlg5MBsoNF4sYEA2QFssVkIwTTsRbWo3J133ZF8STGbvZ10gTGAQbS0sNEc4RUA2MWEQRGAJTEbqYED4aCADZmMhaFH2RjT1bUAJP2InTjkiLFgMLVYPVT0wJyHvSkElPjgyMyMwQDwCJyITU0IhZiUjRlsFJ1gvMBsINUg2LVIoQFMoaGUqRl4INDIiZh7xdkYBPlkSZVIUQiIhdCYwXjQAcyMLdiQDXiA0ajMCRmAVRkQIUU=1XlIVcWPqTyYvMVEXRzowNFIrNTQzJ0ISXl8AJzQDQyEIYlITREQXdTT0UUMPaFEUcF44TlIwSzsNaCAYZ1E5bGAlSzQzayIIbD4AVDIxUCkvNDbuR182XiMSSUEIRTT2YlITcVHwUiYtVBssPTkxLzjqXl8wYVT7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=vNCDvLS=2NSLxMSvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9NSj4NSvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9X1UkMyAlYVEgNSj1XSTvXlT0LCTyNCb0LyP1LSLyNSb7Kz0jMS3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwSYVErT1UxZVErOlIJb0=qPiMELV4DMWgiaz8vdkUrMDgsciIqcDY2Mz0mRSANPSgRTVf1NTsWcUQgOWEoK0YSVTwldVQCQ2IXVlokOB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

云浮市发展和改革局

2022年3月11日