云浮市生态环境局

云环建管〔2020〕7号

关于云城区PPP模式整区推进镇村污水处理设施建设项目环境影响报告表的批复

云浮市云城区住房和城乡建设局：

你局报来的《云城区PPP模式整区推进镇村污水处理设施建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、项目拟对云城区全区推进镇、村污水处理设施建设，包括云城街道、高峰街道、河口街道、安塘街道、南盛镇、前锋镇、腰古镇、思劳镇的城镇及农村地区生活污水处理设施建设，覆盖全区1027.2平方公里。

云城区整区推进镇村污水处理设施建设项目新建 3 座镇级污水处理厂总规模5500m3/d，新建城镇污水管网 87.856km；新建358个农村污水处理点总规模 6920m3/d，新建农村污水管网480.820km。

二、报告表对本项目实施后可能造成的环境影响分析、预测和评估符合相关导则和技术规范要求，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施合理，环境影响评价结论基本可信。你局应按照报告表内容组织实施。

三、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你局应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

云浮市生态环境局

2020年1月13日

公开方式：主动公开

抄送：云浮市生态环境局云城分局，广州市番禺环境科学研究所有限公司。