附件

云浮市云城区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第2季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河口马岗小学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 2 | 河口马岗村党群服务中心 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 3 | 安塘中心小学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 4 | 安塘和兴饭店 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 5 | 云硫宾馆 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 6 | 云硫小学 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 7 | 城市花园 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/30 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 8 | 邓发中学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/30 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 9 | 恒大城 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/30 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 10 | 市人民医院 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/30 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 11 | 市迎宾馆 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/30 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 12 | 云城区机关幼儿园 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/30 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 13 | 云浮市技师学院 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/30 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 14 | 云浮一中 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 15 | 云浮中学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/30 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 16 | 南盛镇明珠楼饭店 | 云浮市云城区南盛镇经济发展总公司南盛自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐等指标 | 经检测，菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌和浑浊度及肉眼可见物不达标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数为560CFU/mL（标准值为100CFU/mL）总大肠菌群和大肠埃希氏菌分别为920MPN/100ml和350MPN/100ml(标准限值均为不得检出），浑浊度8.3（标准限值3NTU)，肉眼可见细小微粒(标准限值为无） | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 17 | 前锋村村民委员会 | 前锋镇水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐等指标 | 经检测，菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌和PH值不达标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数为140CFU/mL(标准限值为100CFU/mL）总大肠菌群和大肠埃希氏菌分别为110MPN/100ml和49MPN/100ml(标准限值均为不得检出），PH值5.96（标准限值6.5-8.5） | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 18 | 思劳镇卫生院 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 19 | 思劳镇中心小学饭堂 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 20 | 腰古镇镇政府食堂 | 云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂） | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，肉眼可见物不达标，其他所检指标全部达标。 | 肉眼可见黑色颗粒物（标准限值为无） | 无 |
| 21 | 腰古中学 | 云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂） | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/05/23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |

云浮市云安区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第2季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六都镇庆丰村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 2 | 六都镇卫生院饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 3 | 六都镇南乡幼儿园 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 4 | 云富花苑小区 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 5 | 云安区人民医院饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 6 | 六都镇上六村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 7 | 六都镇下四村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 8 | 六都镇烟墩村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 9 | 云安区政府机关饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 10 | 六都镇狮石村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 11 | 六都镇中心小学饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 12 | 云安区大东河鲜饭店 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 13 | 云安区晴朗宾馆 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 14 | 六都市场 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 15 | 云安中学饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 16 | 高村镇鸿宾饭店 | 云安区高村镇自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 17 | 白石镇永盛饭店 | 云安区白石镇翔顺自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 18 | 镇安镇中学 | 云安区镇安镇自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 19 | 都杨镇中心小学 | 云浮新区自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 20 | 富林镇金山饭店 | 云安区富林镇云雾山自来水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 21 | 石城镇旺记饭店 | 云安区石城镇安泉自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022年5月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、氰化物、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、硒、挥发性酚类、阴离子洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 经检测，结果为浑浊度、肉眼可见物、菌落总数超标，其他所检指标达标。 | 浑浊度检测值为5.21NTU（标准限值为3NTU）。肉眼可见有悬浮颗粒（标准限值为无）。菌落总数为650CFU/mL（标准限值为500CFU/mL） | 建议完善制水工艺,做好沉淀、过滤、消毒，严格按照制水工艺进行处理，确保水质符合国家生活饮用水卫生标准。 |

云浮市罗定市用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第2季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定市实验中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 2 | 罗定市技工学校 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 3 | 罗定市职业技术学院 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 4 | 罗定市中等职业技术学校 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 5 | 罗定市泷州中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 6 | 罗定市第四中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 7 | 大湾镇政府 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 8 | 罗定市罗城街道兴隆路133号 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 9 | 罗定市附城街道罗定第一中学 | 罗定市附城自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 10 | 罗定市素龙街道素龙中学 | 罗定粤海水务有限公司素龙水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 11 | 罗定市华石镇大未村委 | 罗定市华泉自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 12 | 罗定市榃滨镇榃滨村委 | 罗定市榃滨镇桂源自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌超标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数不合格的检测值为3700cfu/ml,(标准限值为≦100cfu /ml），总大肠菌群不合格的检测值 为>200.5MPN/ 100ml，(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌不合格的检测值为165.2MPN/100ml ，(标准限值为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 13 | 罗定市生江镇双脉村委 | 罗定市生江镇长河自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 14 | 罗定市连州镇连州村委 | 罗定市明湖自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 15 | 罗定市黎少镇田心村委 | 罗定市红辉自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 16 | 罗定市泗纶镇泗安村委 | 罗定市泗纶镇自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌超标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数不合格的检测值为9900cfu/ml,(标准限值为≦100cfu /ml），总大肠菌群不合格的检测值 为109.1MPN/ 100ml，(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌不合格的检测值为3.1MPN/100ml ，(标准限值为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 17 | 罗定市加益镇旺水村委 | 罗定市加益镇源福自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 18 | 罗定市龙湾镇大石村委 | 罗定市龙湾镇柏宝自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌超标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数不合格的检测值为160cfu/ml,(标准限值为≦100cfu /ml），总大肠菌群不合格的检测值 为129.8MPN/ 100ml，(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌不合格的检测值为12.4MPN/100ml ，(标准限值为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 19 | 罗定市罗平镇平垌村委 | 罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 20 | 罗定市罗镜镇云龙村委 | 罗定市罗镜自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 21 | 罗定市太平镇丽塘村委 | 罗定市太平自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 22 | 罗定市䓣塘镇石碑村委 | 罗定市䓣塘镇润康自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌超标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数不合格的检测值为270cfu/ml,(标准限值为≦100cfu /ml），总大肠菌群不合格的检测值 为>200.5MPN/ 100ml，(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌不合格的检测值为13.7MPN/100ml ，(标准限值为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 23 | 罗定市船步中学 | 罗定粤海水务有限公司船步点 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 24 | 罗定市分界镇石牌村委 | 罗定市分界镇石英自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌超标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数不合格的检测值为200cfu/ml,(标准限值为≦100cfu /ml），总大肠菌群不合格的检测值 为>200.5MPN/ 100ml，(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌不合格的检测值为34.4MPN/100ml ，(标准限值为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 25 | 罗定市金鸡镇大岗村委 | 罗定市金鸡镇永康自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌超标，余氯不达标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数不合格的检测值为120cfu/ml,(标准限值为≦100cfu /ml），总大肠菌群不合格的检测值 为>200.5MPN/ 100ml，(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌不合格的检测值为7.5MPN/100ml ，(标准限值为不得检出），余氯的检测值0.04mg/L， (标准限值为≥0.05mg/L）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 26 | 罗定市围底镇五华村委 | 罗定粤海水务有限公司围底水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
| 27 | 罗定市苹塘中学 | 罗定粤海水务有限公司围底水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2022年5月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |

云浮市新兴县用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第2季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的 检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城镇大南路南段48-50号 | 新兴县兴塘自来水有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 2 | 新城镇陇塘计岗村 | 新兴县兴塘自来水有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 3 | 新城镇城西路 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 4 | 新城镇南外新街2号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 5 | 新城镇环城南路69号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 6 | 新城镇沿江南路121号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 7 | 新城镇育才路53号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 8 | 新城镇育才南路1号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |

| 9 | 新城镇洞口黄岗开发区11号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 新城镇东郊教育科枝园 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 11 | 太平镇政府西侧约130米 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年06月01日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 12 | 车岗镇车岗圩11号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 13 | 东成镇布乾岭 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 14 | 稔村镇新街交叉路口 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 15 | 水台镇旧街41号 | 新兴县水台镇自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果不达标。 | 游离余氯标准限值：≥0.05，检出值：0.03；总大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:240；耐热大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:200；细菌总数(cfu/ml)标准限值：≤100，检出值:220，大肠埃希氏菌(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:240。 | 建议净化后烧开饮用。 |
| 16 | 六祖镇雅岗村 | 新兴县六祖镇集成自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年06月01日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 17 | 簕竹镇163号 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年06月02日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 18 | 河头镇484县道河头圩 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年06月02日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 19 | 天堂镇五一村民委员会侧 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年06月06日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 |
| 20 | 里洞镇大庙岗 | 新兴县里洞镇自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月30日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标部分结果不达标。 | 游离余氯标准限值：≥0.05，检出值：0.03；总大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:146；耐热大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:146；细菌总数(cfu/ml)标准限值：≤100，检出值:140，大肠埃希氏菌(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:33。 | 建议净化后烧开饮用。 |
| 21 | 大江镇圩镇 | 新兴县大江镇自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2022年05月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、二氧化氯（二氧化氯消毒时需检测或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标不达标。 | 浑浊度：标准值：≤1，检测值：1.58;肉眼可见物：标准值：无，检出值：少量微粒沉淀物；游离余氯标准限值：≥0.05，检出值：0.03；总大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:350；细菌总数(cfu/ml)标准限值：≤100，检出值:240，大肠埃希氏菌(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:350。 | 建议净化后烧开饮用。 |

云浮市郁南县用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第2季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指示的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郁南县桂圩镇 | 桂圩镇桂河自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 2 | 郁南县通门镇 | 通门镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 3 | 郁南县建城镇 | 建城镇汤氏自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 4 | 郁南县宝珠镇 | 宝珠镇荔乡自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果不达标。 | 总大肠菌群的检测值为不得检出。 | 查明水源周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加 强周边环境卫生管理。 |
| 5 | 郁南县大方镇 | 大方镇甘和自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果中，总大肠菌群不达标。其余所检项目均达标。 | 总大肠菌群的检测值为不得检出。 | 见备注（3） |
| 6 | 郁南县千官镇 | 千官镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 7 | 郁南县大湾镇 | 罗定粤海水务有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 8 | 郁南县河口镇 | 河口镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.19 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 9 | 郁南县宋桂镇 | 宋桂镇鲤鱼山自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.19 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果中，消毒剂测量指标不合格，其余所检项目均达标。 | 消毒剂测量指标未检出。标准限值： 末梢水：0.02mg/L≤二氧化氯≤0.8mg/L， | 加强消毒剂投放管理。 |
| 10 | 郁南县东坝镇 | 东坝镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.09 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | - 无 |
| 11 | 郁南县历洞镇 | 历洞镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.17 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果中总大肠菌群不合格。其余所检项目均达标。 | 总大肠菌群的检测值为不得检出。 | 查明水源周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加 强周边环境卫生管理。 |
| 12 | 郁南县连滩镇 | 连滩镇连东自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.17 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 13 | 郁南县南江口镇 | 南江口镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.09 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果中，消毒剂测量指标不合格，其余所检项目均达标。 | 消毒剂测量指标未检出。标准限值： 末梢水：0.05mg/L≤余氯≤2mg/L。 | 加强消毒剂投放管理。 |
| 14 | 郁南县平台镇 | 平台镇何氏自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.05.16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 15 | 郁南县承平村博学幼儿园 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.06.02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 16 | 郁南县天窝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.06.02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 17 | 郁南县水塘小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.06.02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 18 | 郁南县富窝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.06.02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 19 | 郁南县新城小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.06.02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 20 | 郁南县蔡朝焜纪念中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.06.02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 21 | 郁南县梁锦枝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.06.01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 22 | 郁南县都城镇中心小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.06.02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 23 | 郁南县都城镇西江中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.06.02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |
| 24 | 郁南县四一八小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2022.06.02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 所检项目结果均达标。 | 无 | 无 |

备注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限制范围内评价为合格。

（3）微生物项目指标超标时的健康风险提示及安全饮水建议：查明周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生

管理。