云浮市生态环境局

云环审〔2022〕40号

关于华润云浮郁南润河乡村振兴示范性复合光伏配套220 kV升压站项目环境

影响报告表的批复

华润新能源（云浮郁南）有限公司（统一社会信用代码：91445300MA7GJQL452）：

你公司报批的《华润云浮郁南润河乡村振兴示范性复合光伏配套220 kV升压站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、华润云浮郁南润河乡村振兴示范性复合光伏配套220 kV升压站项目位于云浮市郁南县河口镇，项目占地面积11373平方米，总投资9000万元，其中环保投资100万元。华润云浮郁南润河乡村振兴示范性复合光伏项目包括升压站建设工程和光伏场区建设工程，其中光伏场区工程独立编制建设项目环境影响报告表。本项目主要新建220 kV升压站一座，主变容量1×240 MVA。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各污染因子稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的工艺流程和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期机械设备和运输车辆尾气通过合理选择运输路线、缩短怠速、减速和加速的时间减少尾气产生，执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值。施工扬尘采取遮盖、洒水、减慢车速等措施抑尘，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准。项目运营期食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001），无需进行废气污染物排放总量指标替代。

（二）严格落实水污染防治措施。施工期生活污水定期清运。运营期无生产废水产生，生活污水经一体化污水处理设施处理后，回用于站内绿化，不外排。

完善项目初期雨水收集、排放系统，以及防渗区域划分，采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。在上述防治措施完成后，本项目方可投入生产。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，采取有效的隔声、降噪等措施，确保工程扩建前后噪声符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008 )相应声环境功能区限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。危险废物经收集后委托具有相应危险废物类别资质单位处置，其他一般工业固体废物依法依规处置。生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送云浮市生态环境局郁南分局。

云浮市生态环境局

2022年9月1日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，市生态环境局郁南分局，中辐环境科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2022 年 9 月 1 日印发