云浮市农村饮用水水质安全管理办法

附件

（草案征求意见稿）

第一条【立法目的和依据】 为了规范本市农村饮用水水质安全管理，保障农村居民饮用水安全，促进乡村振兴，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规的规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条【适用范围】本市行政区域内农村饮用水水质安全管理适用本办法。

本办法所称的农村饮用水，是指城镇供水管网覆盖范围之外，利用集中式供水工程或者分散式供水工程，为农村居民和单位等用水户提供的生活用水。

本办法所规定的饮用水水源，分为集中式饮用水水源和分散式饮用水水源。

- 第三条 【立法原则】农村饮用水水质安全管理应当遵循“政府主导、广泛参与、因地制宜、安全卫生、社会监督”的原则。

第四条 【政府职责】县级以上人民政府应当负责本行政区域内农村饮用水水源保护、水质安全管理工作，加强农村饮用水水质安全的资金保障，建立完善农村饮用水水质安全管理机制。

镇人民政府、街道办事处应当建立农村饮用水水质安全巡查制度，指导村（居）民委员会做好农村饮用水水质安全工作，及时协调处理水质保护中出现的问题。

第五条【部门职责】水行政主管部门负责监督和指导农村饮用水水质安全管理工作，加强饮用水安全工程建设管理，做好农村饮用水水源保护有关工作。

生态环境部门负责统筹农村饮用水水源生态环境保护监督管理工作。

卫生健康部门负责农村饮用水水质监测监督工作，指导做好农村饮用水水质日常检测工作。

发展改革、公安、财政、农业农村、自然资源、住房城乡建设、市场监管、应急管理、交通运输、林业等主管部门按照各自的职责，做好农村饮用水水质安全管理的有关工作。

第六条 【基层群众组织职责】村（居）民委员会应当积极配合人民政府及生态环境、水行政、卫生健康等有关主管部门开展农村饮用水水源水质监管工作，及时上报水质异常的情况。

村（居）民委员会可以将农村饮用水水源、水质保护要求和村（居）民应当承担的保护责任纳入村规民约，引导村（居）民积极参与农村饮用水水源和供水设施的保护工作，增强村（居）民民饮水安全和健康意识。

第七条 【水质安全责任人】农村供水工程的经营单位是水质安全责任人。

无经营单位的集中式供水工程由镇人民政府、街道办事处组织协调用水户所在村（居）民委员会、村民小组确定水质安全责任人。

无经营单位的分散式供水工程、供水点由村（居）民委员会、村民小组确定水质安全责任人。

水质安全责任人应当安排专人负责水源水水质、供水水质管理，定期组织对水质进行检测。

- 第八条 【委托检测、监测经费来源】负责农村饮用水水质检测、监测的有关部门可以委托有资质的水质检测机构对辖区内农村饮用水的水源水、出厂水、末梢水等的水质进行检测、监测，所需经费由县级人民政府统筹安排。

- 第九条【信息共享机制】县级人民政府水行政主管部门应当会同生态环境、卫生健康、农业农村、自然资源等主管部门以及水质检测机构建立信息共享机制，共同做好饮用水水质检测、监测工作。

第十条【宣传】各级人民政府及有关主管部门应当组织开展农村饮用水水源保护、水质安全等宣传教育工作，普及农村饮用水水源保护、水质安全相关法律法规知识。

广播、电视、报刊、互联网等大众传媒应当加强对农村饮用水水源保护、水质安全等宣传和舆论监督。

学校应当加强对农村饮用水水源保护、水质安全相关常识教育，结合实际组织开展相关主题活动，增强饮水安全和健康意识。

第十一条【举报规定】 任何单位和个人都有保护农村饮用水水质安全的义务，有权劝阻、投诉、举报污染农村饮用水、破坏供水用水设施或者其他影响水质安全的违法行为。

县级以上水行政主管部门应当向社会公布咨询投诉举报的渠道、方式等事项，按规定及时进行处理答复。

鼓励社会组织和志愿者参与农村饮用水水质安全保护工作。

第十二条【水源地名录】县级人民政府应当对农村饮用水水源地实行名录管理，向社会公布饮用水水源地名称及其保护范围。

第十三条【集中式、分散式水源保护范围划定】 集中式饮用水水源保护范围的划定，由生态环境主管部门组织县级人民政府水行政、卫生健康等主管部门，参照饮用水水源保护区划分的技术规范研究提出划定方案，并报县级人民政府批准。

分散式饮用水水源保护范围的划定，镇人民政府、街道办事处参照分散式饮用水水源地环境保护等有关指南和规定研究确定。

饮用水水源保护范围的划定，应当征求有关主管部门、村（居）民委员会、村民小组、村（居）民以及利害关系人的意见。

上级政策法规另有规定的，从其规定。

- 第十四条【范围调整规定】因公共利益的需要调整饮用水保护范围，或水质、水量发生变化导致不适宜作为饮用水水源的，按照第十三条、第十四条规定的程序办理，并及时向社会公布更新后的水源地名录。

因饮用水水源保护范围的划定或者调整，对公民、法人、非法人组织的合法权益造成损害的，依法给予补偿。

第十五条【跨区域协商机制】县级人民政府应当建立农村饮用水水源保护跨行政区域的协商机制。农村饮用水水源保护范围跨镇人民政府、街道办事处行政区域的，由相关镇人民政府、街道办事处协商，协商不成的，由县级人民政府负责协调确定；跨县级行政区域的，由相关县级人民政府协商，协商不成的，由市人民政府负责协调确定。

第十六条【水源地标识】县级人民政府应当组织镇人民政府、街道办事处在农村饮用水水源保护范围的边界设立明确的地理界标和警示标志，根据保护需要设置隔离防护设施，并及时做好更新和维护工作。

禁止拆除、涂改、损坏、覆盖和擅自移动饮用水水源保护范围地理界标和警示标志。禁止破坏隔离防护设施。

第十七条  【鼓励机制】 鼓励村（居）民对未列入名录管理的水井、山泉等可作为备用饮用水水源及周边环境进行保护。

第十八条 【禁止行为】在农村饮用水水源地保护范围内，不得从事可能污染农村饮用水水体或者其他影响水源地水质安全的活动。

- 第十九条 【引水、截(蓄)水】  任何单位和个人引水、截(蓄)水不得损害公共利益和他人的合法权益，不得影响饮用水水源水质安全。

第二十条【水源保护范围周边的要求】 农村饮用水水源保护范围周边的畜禽养殖场所（圈舍）应当尽量远离取水口，按规定配备污染防治设施，对粪便、污水等进行无害化处理，禁止将污染物排入农村饮用水水体。

第二十一条【检测和水质安全责任人的水质监测】 农村饮用水水源水质应当符合国家标准。

水源地水体被污染或者可能被污染的，或者水质不符合饮用水标准的，水质安全责任人、水质检测机构或者用水户应当及时采取相应措施，并报告所在地镇人民政府、街道办事处或者有关主管部门。收到报告的单位应当及时赶赴现场，并会同生态环境、水行政、卫生健康等主管部门妥善处理，必要时报告县级人民政府启动应急预案。

第二十二条【日常监测和信息公开】县级人民政府应当组织生态环境、水行政、卫生健康等有关主管部门监测、评估本行政区域内饮用水水源、出厂水和末梢水的水质等饮用水安全状况。

第二十三条【水质安全责任人职责一】  农村供水工程的经营单位应当按照村镇供水工程等有关技术规范，履行工程建设与运行管理职责，按规定做好供水设备设施运行维护、水质管理、安全生产管理、突发事件管理等工作，配合有关部门和单位开展水质监测和评估，确保供水水质安全。

第二十四条 【水质安全责任人职责二】无经营单位的水质安全责任人应当按照有关规定和指引，做好农村饮用水水质安全管理；配合有关部门和单位开展水质监测和评估。

第二十五条【从业要求】直接从事供、管水的人员必须取得体检合格证后方可上岗工作，并每年进行一次健康检查。

凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍饮用水卫生的疾病的和病原携带者，不得直接从事供、管水工作。

直接从事供、管水的人员，未经卫生知识培训不得上岗工作。

第二十六条【封闭管理】 农村饮用水蓄水池、沉淀池、泵站应当实行封闭式管理，未经水质安全责任人的同意，任何人不得进入封闭区域，经依法授权的除外。

第二十七条【饮用水设施的保护】未经水质安全责任人的同意，任何单位和个人不得从事下列行为：

（一）在农村饮用水设施上连接取水设施；

（二）改装、迁移或者拆除农村饮用水设施。

禁止任何单位和个人将有毒有害物质的生产设施与农村饮用水设施连接。

第二十八条 【法律责任】违反本办法规定，法律、法规、规章已有行政处罚规定的，从其规定；造成损失的，应当依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十九条  【实施时间】本办法自2022年  月  日起实施。