附件：

云浮 市  云城区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022年第 4 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河口马岗小学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 河口社区卫生服务中心 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 安塘夏洞中心小学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 安塘和兴饭店 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 云硫宾馆 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 高峰中学 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 城市花园 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 邓发中学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 恒大城 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 市人民医院 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 市迎宾馆 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 云城区机关幼儿园 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 云浮市技师学院 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 云浮一中 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 云浮中学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 南盛镇明珠楼饭店 | 云浮市云城区南盛镇经济发展总公司南盛自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群不达标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数为110CFU/mL（标准值为100CFU/mL），总大肠菌群和耐热大肠菌群分别为31MPN/100ml和23MPN/100ml（标准限值均为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 17 | 前锋村村民委员会 | 前锋镇水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、PH值、浑浊度及肉眼可见物不达标，其他所检指标全部达标。 | PH值6.29（标准限值6.5-8.5），菌落总数为110CFU/mL（标准值为100CFU/mL），总大肠菌群和热大肠菌群分别为79MPN/100ml和79MPN/100ml（标准限值均为不得检出），浑浊度为5.8（标准限值3NTU)，肉眼可见细小泥沙（标准限值为无）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 18 | 思劳镇卫生院 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，浑浊度不达标，其他所检指标全部达标。 | 浑浊度为19（标准限值3NTU)。 |  |
| 19 | 思劳镇中心小学饭堂 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 腰古镇镇政府食堂 | 云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂） | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 腰古中学 | 云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂） | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

云浮 市  云安区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022年第 4 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六都镇庆丰村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 六都镇卫生院饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 六都镇南乡幼儿园 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 云富花苑小区 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 云安区人民医院饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 六都镇上六村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 六都镇下四村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 六都镇烟墩村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 云安区政府机关饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 六都镇狮石村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 六都镇中心小学饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 云安区大东河鲜饭店 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 云安区晴朗宾馆 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 六都市场 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 云安中学饭堂 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/06 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 石城镇托洞开发区 | 云安区石城镇安泉自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，浑浊度、肉眼可见物、菌落总数不达标，其他所检指标全部达标。 | 浑浊度为4.76（标准限值为3 NTU）,肉眼可见有悬浮颗粒（标准限值为无），菌落总数为570CFU/mL（标准限值为100 CFU/mL）。 | 建议完善制水工艺,做好沉淀、过滤、消毒，严格按照制水工艺进行处理。 |
| 17 | 富林镇云洪饭店 | 云安区富林镇云雾山自来水有限公司 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 高村镇鸿宾饭店 | 云安区高村镇自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/10/27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 白石镇永盛饭店 | 云安区白石镇翔顺自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/10/27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 镇安镇中学 | 云安区镇安镇自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/10/27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 都杨镇中心小学 | 云浮新区自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2022/12/05 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

云浮 市  罗定市 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022年第 4 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指示的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定市实验中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/11/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 罗定市技工学校 | 罗定粤海水务有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/11/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 罗定市职业技术学院 | 罗定粤海水务有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/11/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 罗定市中等职业技术学校 | 罗定粤海水务有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/11/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 罗定市泷州中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/11/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 罗定市第四中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/11/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 大湾镇政府 | 罗定粤海水务有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/11/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 罗定市罗城街道兴隆路133号 | 罗定粤海水务有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/11/01 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 罗定市附城街道罗定第一中学 | 罗定粤海水务有限公司（附城水厂） | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 罗定市素龙街道素龙中学 | 罗定粤海水务有限公司素龙水厂 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/28 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 罗定市华石镇大未村委 | 罗定市华泉自来水有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 罗定市榃滨镇榃滨村委 | 罗定市榃滨镇桂源自来水有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 罗定市生江镇双脉村委 | 罗定市生江镇长河自来水厂 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 罗定市连州镇连州村委 | 罗定市明湖自来水有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/11/02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 罗定市黎少镇田心村委 | 罗定市红辉自来水厂 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/11/02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 罗定市泗纶镇泗安村委 | 罗定市泗纶镇自来水厂 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 罗定市加益镇旺水村委 | 罗定市加益镇源福自来水厂 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 罗定市龙湾镇大石村委 | 罗定市龙湾镇柏宝自来水厂 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌不达标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数为130 CFU/mL（标准值为100CFU/mL）， 总大肠菌群和大肠埃希氏菌分别为176MPN/100ml和51MPN/100ml（标准限值均为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 19 | 罗定市罗平镇平垌村委 | 罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/31 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 罗定市罗镜镇云龙村委 | 罗定市罗镜自来水厂 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/31 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 罗定市太平镇丽塘村委 | 罗定市太平自来水厂 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/31 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 罗定市䓣塘镇石碑村委 | 罗定市䓣塘镇润康自来水有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/11/02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 23 | 罗定市船步中学 | 罗定粤海水务有限公司（船步水厂） | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/11/02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 24 | 罗定市分界镇石牌村委 | 罗定市分界镇石英自来水有限公司 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/31 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 25 | 罗定市金鸡镇大岗村委 | 罗定市金鸡镇永康自来水厂 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/28 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 26 | 罗定市围底镇五华村委 | 罗定粤海水务有限公司围底水厂 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/28 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 27 | 罗定市苹塘中学 | 罗定粤海水务有限公司围底水厂 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 云浮市罗定市疾病预防控制中心 | 2022/10/28 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

云浮 市  新兴县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022年第 4 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的 检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城镇大南路南段48-50号 | 新兴县兴塘自来水有限公司 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 2 | 新城镇陇塘计岗村 | 新兴县兴塘自来水有限公司 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 3 | 新城镇城西路 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 4 | 新城镇南外新街2号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 5 | 新城镇环城南路69号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 6 | 新城镇沿江南路121号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/11 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 7 | 新城镇育才路53号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 8 | 新城镇育才南路1号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 9 | 新城镇洞口黄岗开发区11号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 10 | 新城镇东郊教育科枝园 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 11 | 太平镇政府西侧约130米 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 12 | 车岗镇车岗圩11号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/12 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 13 | 东成镇布乾岭 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 14 | 稔村镇圩镇 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 15 | 水台镇旧街41号 | 新兴县水台镇自来水厂 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/17 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 16 | 六祖镇雅岗村 | 新兴县六祖镇集成自来水厂 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 17 | 簕竹镇163号 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 18 | 河头镇484县道河头圩 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 19 | 天堂镇五一村民委员会侧 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/31 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 20 | 里洞镇大庙岗 | 新兴县里洞镇自来水厂 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/31 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，肉眼可见物、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌不达标，其他所检指标全部达标。 | 肉眼可见较多微粒沉淀（标准限值为无），游离余氯为0.04（标准限值≥0.05），菌落总数为1200CFU/mL（标准值为100CFU/mL）， 总大肠菌群和大肠埃希氏菌分别为>1600MPN/100ml和>1600MPN/100ml（标准限值均为不得检出）。 | 建议净化后烧开饮用。 |
| 21 | 大江镇圩镇 | 新兴县大江镇自来水厂 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 云浮市新兴县疾病预防控制中心 | 2022/10/18 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，游离余氯、菌落总数不达标，其他所检指标全部达标。 | 游离余氯为0.04（标准限值≥0.05），菌落总数为600CFU/mL（标准值为100CFU/mL）。 | 建议净化后烧开饮用。 |

云浮 市  郁南县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022年第 4 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指示的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郁南县桂圩镇 | 桂圩镇桂河自来水厂 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/07 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 2 | 郁南县通门镇 | 通门镇自来水厂 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/07 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，浑浊度、总大肠菌群和大肠埃希氏菌不达标，其他所检指标全部达标。 | 浑浊度为5.0（标准限值为3 NTU）,总大肠菌群和大肠埃希氏菌分别为5.1MPN/100ml和1MPN/100ml（标准限值均为不得检出）。 | - 建议净化后烧开饮用。 |
| 3 | 郁南县建城镇 | 建城镇汤氏自来水厂 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/07 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 4 | 郁南县宝珠镇 | 宝珠镇荔乡自来水厂 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/07 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，总大肠菌群不达标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群为2.2MPN/100ml（标准限值为不得检出）。 | 建议净化后烧开饮用。 |
| 5 | 郁南县大方镇 | 大方镇甘和自来水厂 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/04 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 6 | 郁南县千官镇 | 千官镇自来水厂 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/04 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 7 | 郁南县大湾镇 | 罗定粤海水务有限公司 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/04 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 8 | 郁南县河口镇 | 河口镇自来水厂 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/09 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 9 | 郁南县宋桂镇 | 宋桂镇鲤鱼山自来水厂 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，氯酸盐、亚氯酸盐、游离余氯、二氧化氯不达标，其他所检指标全部达标。 | 氯酸盐＜0.001mg/L（标准限值0.7mg/L）、亚氯酸盐＜0.001mg/L（标准限值0.7mg/L）、游离余氯为＜0.05mg/L（标准限值≥0.05mg/L）、二氧化氯为＜0.02mg/L（标准限值≥0.02mg/L）。 | 加强周边环境卫生管理和消毒剂投放管理。 |
| 10 | 郁南县东坝镇 | 东坝镇自来水厂 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/09 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，总大肠菌群不达标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群为2.2MPN/100ml（标准限值为不得检出）。 | 建议净化后烧开饮用。 |
| 11 | 郁南县历洞镇 | 历洞镇自来水厂 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/09 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 12 | 郁南县连滩镇 | 连滩镇连东自来水厂 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 13 | 郁南县南江口镇 | 南江口镇自来水厂 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/08 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 14 | 郁南县平台镇 | 平台镇何氏自来水厂 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/02 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 15 | 蔡朝焜纪念中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/07 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 16 | 郁南县水塘小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/03 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 17 | 博学幼儿园 | 郁南县清源供水有限公司 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/03 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 18 | 都城镇平南村 | 都城镇平南村饮水工程 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/03 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，总大肠菌群和大肠埃希氏菌不达标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群和大肠埃希氏菌分别为16MPN/100ml和3MPN/100ml（标准限值均为不得检出）。 | - 建议净化后烧开饮用。 |
| 19 | 西江实验学校 | 郁南县清源供水有限公司 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/03 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 20 | 都城镇中心小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/03 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 21 | 天窝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/03 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 22 | 古丰小学 | 古丰小学（自建供水） | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/03 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 23 | 四一八小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/03 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 24 | 西江中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/03 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 25 | 富窝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/03 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 26 | 新城小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 云浮市郁南县疾病预防控制中心 | 2022/11/03 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |

备注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限制范围内评价为合格。

（3）微生物项目指标超标时的健康风险提示及安全饮水建议：查明周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。