1.施工单位安全生产责任落实情况检查表

工程项目名称：                         施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合/不符合 | 存在问题 |
| 1 | 建立安全生产责任制和目标考核制度。项目负责人、安全管理人员在岗履职 |  |  |
| 2 | 建立安全培训制度，按规定对作业人员进行安全生产培训教育。定期开展全员安全生产教育培训 |  |  |
| 3 | 特种作业人员持有效特种作业操作证上岗 |  |  |
| 4 | 施工企业负责人每季度至少带队检查本项目一次，企业分支机构每月检查本项目一次，项目部每周组织一次检查，落实隐患整改 |  |  |
| 5 | 施工总承包单位签订安全生产管理协议，建立专 业分包单位、劳务分包单位的人员履责情况考核 机制。 |  |  |
| 6 | 督促分包单位现场安全防护措施的落实和安全隐 患的整改；督查分包单位项目人员的到位情况等 |  |  |
| 7 7 | 制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练 |  |  |
| 8 | 传达上级主管部门下发的通知文件要求，并贯彻落实。落实全省建筑工地实施安全“晨会”制度。 |  |  |
| 9 | 对上级主管部门下发的整改通知单，落实问题隐患整改并按时回复 |  |  |
| 10 | 施工现场高处作业防护、临时用电、消防安全等情况： |  |  |

检查组成员：	检查日期：

被抽查工地现场负责人（签名）：                               年    月    日

2.监理单位安全生产责任落实情况检查表

工程项目名称：                           监理单位：

| 序 号 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合/不符合 | 存在问题 |
| 1 1 | 按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格；审查核验工程材料、构配件、设备等。 |  |  |
| 2 | 配合建设单位对施工总承包单位、专业分包单位、劳务分包单位的人员履责情况进行考核 |  |  |
| 3 3 | 项目总监理工程师或总监代表须每周至少组织一次安全专项检查，并做好记录。 |  |  |
| 4 | 项目总监理工程师或总监代表须常驻施工现场，每 周向建设单位及工程安全监督机构上报监理月报， 如有重大安全隐患，应反映到监理月报中，并提出 处理意见。 |  |  |
| 5 | 将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理 实施细则，对施工单位实施危险性较大的分部分项工程管控进行监督（旁站、巡视等）。 |  |  |
| 6 | 监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部 分项工程安全验收。 |  |  |
| 7 | 监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整 改到位并有相应的记录。对拒不整改情况上报建设单位和建设行政主管部门。 |  |  |
| 8 | 其他： |  |  |

检查组成员签字：	检查日期：

被抽查工地现场负责人（签名）：                              年    月    日

3.危大工程安全专项检查表

工程项目名称：

| 序 号 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合/不符合 | 存在问题 |
| 1 | 建设单位必须提供工程地质、水文地质和工程周边环境等资料，必须在施工招标文件中列出危大工程清单，必须按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费。 |  |  |
| 2 | 危大工程必须依据现行相关标准规范并结合工程实际编制专项施工方案，方案编制人必须是相关专业工程技术人员。专项施工方案必须经施工企业技术负责人和项目总监理工程师审批，超过一定规模的危大工程专项施工方案必须组织并通过专家论证方可施工。 |  |  |
| 3 | 危大工程施工前，项目管理技术人员必须向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。 |  |  |
| 4 | 施工期间，施工企业项目负责人必须在施工现场履职，项目专职安全生产管理人员必须对危大工程专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，必须要求立即整改，并及时报告项目负责人。 |  |  |
| 5 | 按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位要委托具有相应勘察资质的单位进行监测，发现异常时，必须立即组织相关单位采取处置措施。 |  |  |
| 6 | 对于按照规定需要验收的危大工程必须经施工、监理企业组织验收合格后方可进入下一道工序，参加验收的人员必须符合有关规定要求，验收资料必须存档。 |  |  |
| 7 | 现场实体（深基坑、脚手架、高支模、起重机械等）情况： |  |  |

检查组成员签字：	检查日期：

被抽查工地现场负责人（签名）：                              年    月    日

4.建筑工地消防安全专项检查表

工程项目名称：

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合/不符合 | 存在问题 |
| 1 | 建立健全消防安全管理组织架构，明确各项消防安全管理制度，建立防火巡查制度。 |  |  |
| 2 2 | 施工人员上岗前是否开展消防安全培训。 |  |  |
| 3 | 制定灭火和应急疏散预案，至少每半年组织一次演练。 |  |  |
| 4 | 电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗，明火作业应当按照用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人。 |  |  |
| 5 | 施工现场的办公、生活区与作业区应分开设置；不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 |  |  |
| 6 | 乙炔、汽油等易燃易爆物品应设置专库存放，单独分类存储。 |  |  |
| 7 | 施工现场是否设置临时消防通道并确保畅通。 |  |  |
| 8 | 施工现场是否按有关规定设置临时消防水源，同步设置临时消防栓，配备水枪水带，消防干管设置水泵接合器，满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。 |  |  |
| 9 | 施工现场是否配备必要的消防设施和灭火器材。 |  |  |
| 10 | 临时用房材料符合防火要求。 |  |  |
| 11 | 民工宿舍使用安全电压，电气线路应穿管保护；严禁使用“小太阳”、电暖气、电磁炉等电器设备取暖、做饭以及烘干衣物，手机、充电宝等电器产品充电时应有人员留守。 |  |  |
| 12 | 其他： |  |  |

检查组成员：	检查日期：

被抽查工地现场负责人（签名）：                                      年   月   日

5.大气污染防治工作情况记录表

工程项目名称：

| 序 号 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合/不符合 | 备注和存在问题 |
| 1 | 将扬尘污染防治费用列入工程造价①，在施工承包合 同中明确施工单位扬尘污染防治责任②。 |  |  |
| 2 2 | 编制了施工扬尘防控专项方案①，并经审核②。 |  |  |
| 3 | 施工现场落实“六个 100%”的措施情况（施工现场 100% 围蔽①，工地砂土 100%覆盖②，工地路面 100%硬地化 ③，拆除工程 100%洒水压尘④，出工地车辆 100%冲净 车轮车身⑤，暂不开发的场地 100%绿化⑥）。 |  |  |
| 4 | 施工现场安装扬尘视频监控设备情况。 |  |  |
| 5 | 施工现场运输车辆“一不准进，三不准出”管理（“无 证车辆不准进”①和“未冲洗干净车辆不准出②，不 密闭车辆不准出③，超装车辆不准出”④） |  |  |
| 6 | 落实非道路移动机械编码登记 |  |  |
| 7 | 建立非道路移动机械进出场台账 |  |  |
| 8 | 其他： |  |  |

检查组成员签字：                    	检查日期：

被抽查工地现场负责人（签名）：                                  年    月    日