附件：

云浮市云城区用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第1季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安塘和兴饭店 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 2 | 高峰中学 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 3 | 云浮中学新校区 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 4 | 恒大城 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 5 | 市人民医院 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 6 | 市迎宾馆 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 7 | 河口街卫生院 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 8 | 云浮市第七小学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 9 | 云浮市田家炳学校 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 10 | 城市花园 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 11 | 云浮市第五小学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 12 | 云浮市第三中学 | 云浮市粤海水务有限公司西江自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 13 | 思劳镇李晚纪念小学 | 新区自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 14 | 南盛镇卫生院 | 云浮市云城区南盛镇经济发展总公司南盛自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，游离氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群不达标，其它结果指标均达标。 | ①末梢水游离氯检出值＜0.05（标准限值：0.05mg/L≤游离氯≤4mg/L）②菌落总数检出值150CFU/mL（标准限值：≤100）总大肠菌群检出值79MPN/100ml（标准值：不得检出）耐热大肠菌群检出值79MPN/100ml（标准值：不得检出） | 1.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。2.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。3.建议用水前放置容器澄清后再使用。4.水厂加强消毒剂投放管理。 |
| 15 | 前锋镇增村小学 | 前锋新水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 16 | 思劳镇卫生院 | 新区自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 17 | 腰古镇镇政府食堂 | 腰古自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，游离氯、二氧化氯不达标，其它结果指标均达标。 | ①末梢水二氧化氯检出值＜0.02（标准限值：0.02mg/L≤二氧化氯≤0.8mg/L）②末梢水游离氯检出值＜0.05（标准限值：0.05mg/L≤游离氯≤4mg/L） | 水厂加强消毒剂投放管理 |
| 18 | 腰古镇腰古中学 | 腰古自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群不达标，其它结果指标均达标。 | ①菌落总数检出值:130CFU/mL(标准限值：≤100)②总大肠菌群检出值920MPN/100ml(标准值：不得检出)耐热大肠菌群检出值220MPN/100ml(标准值：不得检出) | 1.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。2.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。 |
| 19 | 前锋镇鹅塘 | 前锋自来水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 20 | 前锋镇石门村委大坪村 | 前锋新水厂 | 云浮市疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2023-3-5 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |

云浮市云安区用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第1季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六都镇庆丰村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 2 | 六都镇大庆村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 3 | 六都镇南乡实验幼儿园 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 4 | 云富花苑小区 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 5 | 云安区人民医院饭堂 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 6 | 六都镇莲塘村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 7 | 六都镇下四村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 8 | 六都镇烟墩村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 9 | 云安区政府机关饭堂 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 10 | 六都镇狮石村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 11 | 六都镇中心小学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 12 | 云安区东星饭店 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 13 | 云安区晴朗宾馆 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 14 | 六都镇兴贤新村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 15 | 云安中学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 16 | 高村镇鸿宾餐馆 | 高村镇自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-14 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 17 | 白石镇永盛饭店 | 白石镇翔顺自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-14 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 18 | 镇安镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂） | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 19 | 富林镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东升水厂） | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 20 | 都杨镇中心小学 | 云浮市新区自来水厂 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 云浮市云安区疾病预防控制中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |

云浮市罗定市用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第1季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指示的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定市实验中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 2 | 罗定市廷锴中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 3 | 罗定市技工学校 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 4 | 罗定市粤海水务有限公司 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 5 | 罗定市职业技术学院 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 6 | 双东街道办 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 7 | 大湾镇政府 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 8 | 罗定市罗城街道兴隆路133号 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 9 | 罗定市附城街道罗定第一中学 | 罗定粤海水务有限公司附城水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 10 | 罗定市素龙街道桃子埇村委 | 罗定粤海水务有限公司素龙水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 11 | 罗定市华石镇华石居委 | 罗定市华泉自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标，其它结果指标均达标。 | 总大肠菌群不合格的检测值为83.1MPN/100ml，(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌不合格的检测值为1.0MPN/100ml，(标准限值为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 12 | 罗定市榃滨镇榃滨居委 | 罗定市榃滨镇桂源自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标，其它结果指标均达标。 | 菌落总数不合格的检测值为1100cfu/ml,(标准限值为≦100cfu/ml），总大肠菌群不合格的检测值为>200.5MPN/100ml，(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌不合格的检测值为>200.5MPN/100ml，(标准限值为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 13 | 罗定市生江镇生江村委 | 罗定市生江镇长河自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 14 | 罗定市连州中学 | 罗定市明湖自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 15 | 罗定市黎少镇中心小学 | 罗定市红辉自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 16 | 罗定市泗纶镇新城村委 | 罗定市泗纶镇自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 17 | 罗定市加益镇双益村委 | 罗定市加益镇源福自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标，其它结果指标均达标。 | 总大肠菌群不合格的检测值为>200.5MPN/100ml，(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌不合格的检测值为13.7MPN/100ml，(标准限值为不得检出）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 18 | 罗定市龙湾中心小学 | 罗定市龙湾镇柏宝自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标，其它结果指标均达标。 | 总大肠菌群不合格的检测值为94.5MPN/100ml，(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌不合格的检测值为5.3MPN/100ml，(标准限值为不得检出），pH不合格检测值为6.42，（标准值为6.5-8.5）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 19 | 罗定市罗平古莲冲村委 | 罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-14 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 20 | 罗定市罗镜镇镜南村委 | 罗定市罗镜自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 21 | 罗定市太平镇镇安村委 | 罗定市太平自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 22 | 罗定市䓣塘镇朗南村委 | 罗定市䓣塘镇润康自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-14 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 23 | 罗定市船步镇船北村委 | 罗定粤海水务有限公司船步水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-14 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 24 | 罗定市分界镇石牌村委 | 罗定市分界镇石英自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标，其它结果指标均达标。 | 总大肠菌群不合格的检测值为56.0MPN/100ml，(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌不合格的检测值为13.7MPN/100ml，(标准限值为不得检出），pH不合格检测值为6.28，（标准值为6.5-8.5）。 | 不能说明健康风险程度，烧开后可安全饮用。 |
| 25 | 罗定市金鸡中心小学 | 罗定市金鸡镇永康自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 26 | 罗定市围底镇古模村委 | 罗定粤海水务有限公司围底水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 27 | 罗定市苹塘镇茶榕村委 | 罗定粤海水务有限公司围底水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2023-2-8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |

云浮市新兴县用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第1季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的 检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城镇大南路南段48-50号 | 新兴县兴塘自来水有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标，其它结果指标均达标。 | 细菌总数(cfu/ml)标准限值：≤100，检出值:120； 总大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:9； 大肠埃希氏菌(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:2。 | 建议净化后烧开饮用。 |
| 2 | 新城镇陇塘计岗村 | 新兴县兴塘自来水有限公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标，其它结果指标均达标。 | 细菌总数(cfu/ml)标准限值：≤100，检出值:120； 总大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:5。 | 建议净化后烧开饮用。 |
| 3 | 新城镇城西路 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-6 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 4 | 新城镇果园路33号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-6 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 5 | 新城镇中山路95号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-6 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 6 | 新城镇沿江南路121号 | 新兴县供水管理中心（供水一厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-6 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 7 | 新城镇育才路53号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 8 | 新城镇新洲大道南路55号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 9 | 新城镇洞口黄岗开发区11号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 10 | 新城镇东郊教育科枝园 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，浑浊度不达标，其它结果指标均达标。 | 浑浊度：1.47肉眼可见物：少量微粒沉淀物。 | 建议净化后烧开饮用。 |
| 11 | 太平镇王香地 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，细菌总数、总大肠菌群不达标，其它结果指标均达标。 | 细菌总数(cfu/ml)标准限值：≤100，检出值:540； 总大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:5。 | 建议净化后烧开饮用。 |
| 12 | 车岗镇车岗圩11号 | 新兴县供水管理中心（供水二厂） | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-7 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 13 | 东成镇布乾岭 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 14 | 稔村镇新街 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-8 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 15 | 水台镇旧街41号 | 新兴县水台镇自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-9 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，细菌总数、浑浊度、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标，其它结果指标均达标。 | 浑浊度标准值：≤1，检出值：1.49；细菌总数(cfu/ml)标准限值：≤100，检出值:550； 总大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:540； 大肠埃希氏菌(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:34。 | 建议净化后烧开饮用。 |
| 16 | 六祖镇雅岗村 | 新兴县六祖镇集成自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 17 | 簕竹镇圩镇 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 18 | 河头镇484县道河头圩 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果指标均达标。 |  |  |
| 19 | 天堂镇五一村民委员会侧 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-21 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标，其它结果指标均达标。 | 细菌总数(cfu/ml)标准限值：≤100，检出值:160； 总大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:8； 大肠埃希氏菌(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:8。 | 建议净化后烧开饮用。 |
| 20 | 里洞镇大庙岗 | 新兴县里洞镇自来水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2023-3-16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，浑浊度、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标，其它结果指标均达标。 | 浑浊度标准值：≤1，检出值：1.27；细菌总数(cfu/ml)标准限值：≤100，检出值:550； 总大肠菌群(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:920； 大肠埃希氏菌(mpn/100ml)标准值：不得检出，检出值:220。 | 建议净化后烧开饮用。 |

云浮市郁南县用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第1季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指示的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南江口镇中心小学 | 南江口经济发展总公司自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 2 | 连滩镇初级中学 | 连滩镇连东自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，二氧化氯、游离氯、总大肠菌群不达标，其它结果指标均达标。 | ①末梢水标准限值：0.02mg/L≤二氧化氯≤0.8mg/L，检出值＜0.02；②末梢水标准限值：0.05mg/L≤游离氯≤4mg/L，检出值＜0.05。③总大肠菌群(CFU/100ml)标准值：不得检出，检出值:2。 | 1.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。2.水厂加强消毒剂投放管理。3.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。 |
| 3 | 大湾镇中心学校 | 罗定粤海水务有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 4 | 宋桂镇初级中学 | 宋桂镇鲤鱼山自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，二氧化氯、游离氯不达标，其它结果指标均达标。 | ①末梢水标准限值：0.02mg/L≤二氧化氯≤0.8mg/L，检出值＜0.02；②末梢水标准限值：0.05mg/L≤游离氯≤4mg/L，检出值＜0.05。 | 1.水厂加强消毒剂投放管理。2.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。 |
| 5 | 千官镇中学 | 千官镇经济发展总公司自来厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 6 | 千官镇大全中心学校 | 千官镇大全村自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 7 | 建城镇初级中学 | 建城镇汤氏自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，二氧化氯、游离氯、总大肠菌群不达标，其它结果指标均达标。 | ①末梢水标准限值：0.05mg/L≤游离氯≤4mg/L，检出值＜0.05。②菌落总数(CFU/mL)标准限值：≤100，检出值:299。③总大肠菌群(CFU/100ml)标准限值：不得检出，检出值:2。 | 1.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。2.水厂加强消毒剂投放管理。3.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。 |
| 8 | 桂圩镇中心小学 | 桂圩镇桂河自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，游离氯不达标，其它结果指标均达标。 | 末梢水标准限值：0.05mg/L≤游离氯≤4mg/L，检出值＜0.05。 | 1.水厂加强消毒剂投放管理。2.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。 |
| 9 | 郁南县蔡朝焜纪念中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 10 | 都城镇锦江小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 11 | 郁南县西江实验学校 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 12 | 都城镇富窝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 13 | 都城镇水塘小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 14 | 郁南县职业技术学校 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 15 | 都城镇天窝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 16 | 平台镇中心小学 | 平台镇何氏自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-2-27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，游离氯、菌落总数不达标，其它结果指标均达标。 | ①末梢水标准限值：0.05mg/L≤游离氯≤4mg/L，检出值＜0.05。②菌落总数(CFU/mL)标准限值：≤100，检出值:299。 | 1.水厂加强消毒剂投放管理。2.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。 |
| 17 | 大方镇中心学校 | 大方镇甘和自来厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-3-13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，浑浊度、总大肠菌群不达标，其它结果指标均达标。 | ①总大肠菌群(CFU/100ml)标准限值：不得检出，检出值:5.1。②浑浊度标准限值：≤3（净水技术限制时≤5），检出值：9.25。 | 1.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。2.加强水厂管理。3.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。4.建议用水前放置容器澄清后再使用。 |
| 18 | 历洞镇中心小学 | 历洞镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-3-13 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，总大肠菌群不达标，其它结果指标均达标。 | ①总大肠菌群(CFU/100ml)标准限值：不得检出，检出值:5.1。 | 1.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。2.加强水厂管理。3.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。 |
| 19 | 河口镇中心幼儿园 | 河口镇兴宏自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-3-14 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，总大肠菌群不达标，其它结果指标均达标。 | ①总大肠菌群(CFU/100ml)标准限值：不得检出，检出值:2.2。 | 1.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。2.加强水厂管理。3.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。 |
| 20 | 东坝镇人民政府 | 东坝镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-3-14 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，所检指标结果均达标。 |  |  |
| 21 | 通门镇人民政府 | 通门镇通顺自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-3-15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，总大肠菌群不达标，其它结果指标均达标。 | ①总大肠菌群(CFU/100ml)标准限值：不得检出，检出值:83.1。 | 1.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。2.加强水厂管理。3.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。 |
| 22 | 宝珠镇中心学校 | 宝珠镇荔乡自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2023-3-15 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（总大肠菌群超标时需检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，总大肠菌群不达标，其它结果指标均达标。 | ①总大肠菌群(CFU/100ml)标准限值：不得检出，检出值:129.8。 | 1.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。2.加强水厂管理。3.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。 |

备注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限制范围内评价为合格。

（3）微生物项目指标超标时的健康风险提示及安全饮水建议：查明周边环境是否存在不同程度污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境

卫生管理。