云浮市生态环境局

云环审〔2023〕13号

关于云浮220千伏兴瑶站扩建第三台主变及配套线路工程（重大变动）环境影响

报告表的批复

广东电网有限责任公司云浮供电局（统一社会信用代码：91445302736165326Y）：

你单位报批的《云浮220千伏兴瑶站扩建第三台主变及配套线路工程（重大变动）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、2019年《云浮220千伏兴瑶站扩建第三台主变及配套线路工程建设项目环境影响报告表》经云浮市生态环境局审批通过，批复文号：云环建管〔2019〕103号，基本情况如下：项目位于新兴县东城镇新瑶村，线路途经云浮罗定市、云安区、云城区、新兴县。占地面积43539.39平方米（变电站），总投资17531万元，其中环保投资165.7万元。本项目扩建1×180MVA主变压器（#3主变）及其配电装置，新增10kV出线6回，建设2×（5×8MVar）并联电容器组，新建220kV线路2回，不新增110kV出线，主变扩建工程在原有围墙内预留地进行，不需新征用地。在对侧500kV卧龙（云浮）变电站扩建2个220kV出线间隔。

建设单位在施工阶段因线路避让国有林场、矿区等，以及配合路网调整路径，工程线路发生位移，具体内容如下：实际建设阶段因A14-A22段线路发生位移，变动后新增了6处环境敏感目标；A74-A76段线路变动新增1处环境敏感目标，A100-A121段发生位移，线路路径往东偏移，变动后新增了1处环境敏感目标；A141-220kV兴瑶站段为配合路网调整路径并避让居住密集区，根据现场踏勘情况，原环评阶段线路穿越广兴大道两侧为居住密集区域，建筑物数目较多，评价范围内因路径避让偏移新增保护目标3处。上述变动合计导致新增11处环境敏感目标数量，占原数量（10处）的110%，属于“关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知(环办辐射〔2016〕84号)”中重大变动情形。因此需要对此工程线路路径变动部分进行重新报批环评。云浮220千伏兴瑶站扩建第三台主变及配套线路工程线路重大变动部分长度为2×16.3km，其中A12-A22、A74-A76、A100-A121为同塔双回架空线路（220kV卧兴甲乙线），长度分别为2×4.7km、2×1.1km、2×7.6km，A141-220kV兴瑶站段为同塔四回路架空线路（备用两回）2×2.9km。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各污染因子稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的工艺流程和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目运营过程中严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，采取有效的隔声、降噪等措施，确保线路沿途环境保护目标处满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 1 类标准限值要求。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你单位应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的报告表送云浮市生态环境局云城分局、云安分局、罗定分局、新兴分局。

云浮市生态环境局

2023年6月29日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，市生态环境局云城分局、云安分局、罗定分局、新兴分局，广东智环创新环境科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 6 月 29 日印发