云浮市生态环境局

云环审〔2023〕30号

关于云浮珈益电力科技有限公司建城镇

150MW

农光互补光伏发电项目环境影响

报告表的批复

云浮珈益电力科技有限公司（统一社会信用代码：91445322MA7M5EBF8F）：

你公司报批的《云浮珈益电力科技有限公司建城镇150MW农光互补光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、云浮珈益电力科技有限公司建城镇150MW农光互补光伏发电项目拟建于云浮市郁南县建城镇便民村、东一村、附城村、附城村、白天村、西镇村、拉隆村等。项目总占地面积2820840.91平方米，用地面积8000平方米（围墙内占地面积7552.5平方米），总投资 67500万元，其中环保投资193万元。本项目主要建设内容包括光伏发电区、配套110kV升压站以及35kV线路工程等。

- （一）升压站工程及配套储能单元部分。本项目拟新建110kV升压站一座，总装机容量约为150MW（交流侧），升压站采用户外常规布置，变压器位于升压站南部，新建主变容量150MVA，110kV出线1回，新建无功补偿装置1×30Mvar。本项目配套15MW/15MWh储能电站，布置在110kV升压站中部，初步共设置5个储能单元，分别5组3MW/3MWh并联组成15MW/15MWh储能系统，接入升压站35kV母线间隔并网。

（二）光伏发电工程。项目共有45个光伏方阵（发电单元），设计装机容量约198.198MWp，每个方阵由28块电池板组成1个组串，26路组串接入1台逆变器，11台逆变器接入1台3300kVA升压变压器升压至35kV，然后通过35kV集电线路接入110kV升压站。

（三）35kV线路工程。光伏发电区通过35kV集电线路接入本项目升压站低压侧，最终以1回110kV线路接入220kV仁安站110kV侧，本项目升压站接入220kV仁安站的输电线路由当地供电局筹划建设。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各污染因子稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的工艺流程和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期机械设备和运输车辆尾气通过合理选择运输路线、缩短怠速、减速和加速的时间减少尾气产生，执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值。施工扬尘采取遮盖、洒水、减慢车速等措施抑尘，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准。项目运营期无生产废气产生，无需进行废气污染物排放总量指标替代。

（二）严格落实水污染防治措施。施工单位要对施工废水进行妥善处理，在工地适当位置设置简易沉砂池对施工废水进行澄清处理回用，施工废水可经处理后上清液用于洒水降尘等，沉淀物应及时固化，用于基坑回填，并及时绿化，严禁施工废水乱排、乱流，做到文明施工。运营期无生产废水产生，升压站内生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于站内绿化及周边山林灌溉，不外排，无需进行废水污染物排放总量指标替代。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)厂界环境噪声排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。危险废物经收集后委托具有相应危险废物类别资质单位处置，其他一般工业固体废物依法依规处置。生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

（七）光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送云浮市生态环境局郁南分局。

云浮市生态环境局

2023年10月18日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、林业局，市生态环境局郁南分局，云浮市天蓝环境科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 10 月 18 日印发