云浮市2023年第4季度全市用户水龙头水质监测情况的报告

根据《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引（2019年版）的通知》（粤卫办〔2019〕15号）的要求，全市各县（市、区）已完成2023年第4季度市政和农村集中式供水用户水龙头水质监测工作，共采集水样127份，合格124份，合格率为97.64%。其中，城区市政供水66份，合格66份，合格率为100.00%；农村集中式供水61份，合格58份，合格率为95.08%。不合格的指标主要是微生物指标。全市各县（市、区）用户水龙头水质监测情况见下表。

|  |
| --- |
|  **2023年第4季度云浮市用户水龙头水质监测情况表** |
| 县（市、区） | 城市水 | 农村水 | 合计 |
| 采样份数 | 合格份数 | 采样份数 | 合格份数 | 采样份数 | 合格份数 |
| 云城区 | 21 | 21 | 13 | 12 | 34 | 33 |
| 云安区 | 15 | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 罗定市 | 10 | 10 | 17 | 17 | 27 | 27 |
| 新兴县 | 10 | 10 | 12 | 11 | 22 | 21 |
| 郁南县 | 10 | 10 | 14 | 13 | 24 | 23 |
| 合计 | 66 | 66 | 61 | 58 | 127 | 124 |