云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办事指南（2024年版）

一、办事流程

竣工联合验收工作实行全程网上办理模式，全部办理流程通过系统流转完成，无需现场递交资料。

（一）网上申请：建设单位登录“云浮市工程建设项目审批管理平台网上办事大厅（https://gcjs.yunfu.gov.cn/aplanmis-mall/rest/guide/toDeclarGuidePage）”选择竣工验收阶段，勾选联合验收事项并填写一张表单上传一套材料后提交申请。申请人根据项目实际情况，对已经验收通过的事项选择“已验收（或已备案）”并上传或关联结果文书；对不涉及的事项，选择“不涉及”并上传相关情况说明。

（二）实体窗口申请

对不具备网上申请条件的，建设单位可将相关材料原件递交至工程所在地县（市、区）行政服务中心窗口，由窗口工作人员录入云浮市工程建设项目审批管理系统。

二、申报说明

申请材料为原件彩色扫描文件（PDF格式，内容清晰可辨）上传至系统。

建设单位应根据项目类型，遵循法律法规和各行业主管部门业务规范，结合项目实际上传。

三、工程验收资料

1．通用材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收申请表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1．《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收申请表》空白表格 2．《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收申请表（分期）》空白表格 | 填报须知： 由建设单位通过系统填写申请表，打印后加盖建设单位公章和法定代表人签字后扫描上传。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 1.2 | 工程竣工图和建设单位对图纸的告知承诺 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：其他 材料形式：电子化 是否免提交：否 | 1．《工程竣工图》示例样本图纸 2．《建设单位对图纸的告知承诺书》示例样本 | 填报须知： 1．按照专业分类上传PDF格式的工程竣工电子图纸一套（涉及消防、人防、建设工程配套绿化工程的，一并提供对应的竣工图）；符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2017、《建设工程档案编制技术规范》DB4401T 55—2020标准要求。 2．文件命名建议采用：序号_图号_名称.pdf，序号图号和名称之间用_（下划线）来分隔；宽幅的横式图纸，不要改为纵向输出；图纸不能有“审图专用，不可用于施工”之类的标志。 3．同时提交建设单位对图纸的告知承诺（承诺上传的竣工图纸与各专项验收的图纸相一致，与提交联合测绘并经确认的图纸相一致，涉及消防专项验收的图纸与经消防审查合格的设计文件相符）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |

2．工程（质量、消防、人防、防雷（非特殊项目）、燃气、排水）竣工验收监督所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 勘察文件质量检查报告、设计文件质量检查报告、单位工程质量评估报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1．《勘察文件质量检查报告》空白表格 2．《设计文件质量检查报告》空白表格 3．《单位工程质量评估报告》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《勘察文件质量检查报告》《设计文件质量检查报告》《单位工程质量评估报告》，含消防、人防专业内容。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.2 | 分部（子分部）工程质量验收记录、住宅工程质量分户验收汇总表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1．《分部（系统）工程质量验收记录（通用表）》空白表格 2．《子分部（系统、子系统）工程质量验收记录（通用表）》空白表格 3．《住宅工程质量分户验收汇总表》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的所有《分部（子分部）工程质量验收记录》（含质量、消防、人防、防雷、燃气、排水专业内容）、“防雷与接地”子分部同步上传具有检测标识的雷电防护装置竣工检测报告和各分项检测报告（仅指非特殊项目）、签字盖章齐全的《住宅工程质量分户验收汇总表》（仅住宅工程须上传）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.3 | 单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4是否免提交：否 | 《单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表》（含消防、人防专业内容）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.4 | 建设单位组织制定的竣工验收方案 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4是否免提交：否 | 无样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《竣工验收方案》（含消防、人防专业内容）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.5 | 房屋建筑工程质量保修书（住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》） | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1．《房屋建筑工程质量保修书》空白表格 2．《住宅质量保证书》空白表格 《住宅使用说明书》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《房屋建筑工程质量保修书》（住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.6 | 广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书或终止工程项目施工安全监督告知书 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1．《广东省建筑施工项目安 全生产标准化评定结果告知书》示例样本 2．《终止工程项目施工安全监督告知书》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》；对于申请分期联合验收的工程，可提供建设工程安全监督机构出具的《终止工程项目施工安全监督告知书》。 来源渠道： 来源渠道名称：项目完工后，施工单位向项目安全监督机构提交 安全生产标准化自评材料，项目安全监督机构组织查验后出具。 |
| 2.7 | 建设单位已按合同约定支付工程款的证明文件 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《已按合同约定支付工程款证明文件》空白表格 （以上出自《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表》） | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《已按合同约定支付工程款证明文件》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.8 | 云浮市房屋白蚁防治工程质量验收报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1．《云浮市房屋白蚁防治工程质量验收报告》（空白表格） 2．《云浮市房屋白蚁防治工程质量验收报告示例及填表说明）》 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章（单位公章）齐全的《云浮市房屋白蚁防治工程质量验收报告》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.9 | 工程竣工验收报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4是否免提交：否 | 《单位（子单位）竣工验收报告》空白表格将附属配套作为附件 | 填报须知： 资料审核阶段不需建设单位提供； 现场验收阶段，建设单位按照《建设工程质量管理条例》第16条要求准备材料备查； 项目通过现场验收后，建设单位完成《工程竣工验收报告》后在系统中补充上传（含消防、人防专业内容）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.10 | 工程质量监督意见 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《工程质量监督意见》示例样本 | 填报须知： 由工程质量监督机构上传，反映工程质量、消防、人防融合监管情况。 来源渠道： 来源渠道名称：工程质量监督机构 |
| 2.11 | 建设工程竣工验收消防查验报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4是否免提交：否 | 1．《建设工程竣工验收消防查验报告》示例样本 2．《消防设计质量检查报告》《消防施工质量监理评估报告》《消防施工竣工报告》示例样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《建设工程竣工验收消防查验报告》及其附件。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.12 | 结建人防工程质量监督报告或结建人防工程质量检查记录 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．非必要 2．其他要求： 材料类型：表格文书材料形式：电子化 纸质材料规格：A4是否免提交：否 | 《结建人防工程质量检查记录》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的记录表格。 融合监管项目，由监督机构上传《工程质量监督意见》（包含人防专业意见）。 非融合监管项目，但在人防监督机构报监的，由申报人提供人防工程质量监督报告， 非上述项目，由申报人上传经工程质量监督机构确认的《结建人防工程质量检查记录表》。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备 |
| 2.13 | 结建人防工程平战功能转换预案 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1．《结建人防工程平战功能转换预案》编制指引 2．《结建人防工程平战功能转换预案》（范例）文本、图册 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《结建人防工程平战功能转换 预案》,含文本和图册。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备 |
| 2.14 | 人防通信警报工作间移交协议书 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．非必要 2．其他要求： 材料类型：表格文书材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《人防通信警报工作间移交协议书》样本 | 填报须知： 有建设人防通信警报工作间的项目需提供此项。上传PDF格式、签字盖章齐全的《人防通信警报工作间移交协议书》。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备 |
| 2.15 | 人防工程设计质量检查报告、人防工程面积测量报告、人防工程结构检测报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：表格文书材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1．《人防工程设计质量检查报告》（样本） 2．《人防工程面积测量报告》（DB4401T101-2020《建设工程联合测绘技术 规程》） | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《人防工程设计质量检查报告》 《人防工程面积测量报告》《人防工程结构检测报告》。来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备 |
| 2.16 | 人防建设说明资料 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 特殊事项需补充说明 其他要求： 材料类型：表格文书材料形式：电子化 纸质材料规格：A4是否免提交：否 |  | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的报告。以下特殊事项需补充说明材料：1.《防空地下室建设意见书》总建筑面积与规划核实总建筑面积变化超出允许范围时，提供关于总建筑面积变化情况的说明； 2.人防工程建设主体名称、项目名称、建设地址发生变化的，提供情况说明； 3.非融合监管的项目，应提供《人防工程设计文件专项审查意见书》及《人防工程验收记录》。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备。 |
|  | 人防专项其他情形 |  |  |  |  |
| A | 易地建设项目办理 |  |  |  |  |
| 2.17 | 《人防工程易地建设意见书》所涉建筑的规划核实测量资料 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．非必要 2．其他要求： 材料类型：表格文书材料形式：电子化 纸质材料规格：A4是否免提交：否 |  | 填报须知： 建设单位在《云浮市房屋建筑工程竣工联合验收申请表》上如实填写《人防工程易地建设意见书》编号。 如此次验收是《人防工程易地建设意见书》所涉建筑的最后一期联合验收，建设单位需提供《人防工程易地建设意见书》所涉建筑的规划核实测量资料。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备。 |
| B | 统筹建设且已取得人防备案意见的项目办理 |  |  |  |  |
| 2.18 | 《人防工程竣工验收备案意见书》所涉建筑的规划核实测量资料 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．非必要 2．其他要求： 材料类型：表格文书材料形式：电子化 纸质材料规格：A4是否免提交：否 |  | 填报须知： 建设单位在《云浮市房屋建筑工程竣工联合验收申请表》上如实填写《人防工程竣工验收专项备案意见书》编号。 如此次验收是《人防工程竣工验收备案意见书》所涉建筑最后一期联合验收，建设单位需提供《人防工程竣工验收备案意见书》所涉建筑的规划核实测量资料。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备。 |
| C | 承诺办理 |  |  |  |  |
| 2.19 | 人防建设事项承诺书 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：表格文书材料形式：电子化 纸质材料规格：A4是否免提交：否 | 《人防建设事项承诺书》样本 | 填报须知： 建设单位在《云浮市房屋建筑工程竣工联合验收申请表》上如实填写《防空地下室建设意见书》编号。 如本项目人防是统筹建设，但未办理人防工程竣工验收备案的，且统筹修建的人防工程正处于实体建设阶段，可选择承诺办理。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备。 |
| 2.20 | 燃气设施建设工程竣工验收备案 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：表格文书材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1．《管道燃气工程竣工验收备案表》空白表格 2．《房地产开发商与管道燃气经营者签订的燃气入户合同》样本 3．《压力管道安装质量证明书》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《管道燃气工程竣工验收备案表》；商品住宅需提交《房地产开发商与管道燃气经营者签订的燃气入户合同》；中压管道需提交《压力管道安装质量证明书》（低压管道可不提供）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.21 | 城镇排水与污水处理设施竣工验收备案 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：表格文书材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | - 1.《城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收备案表》空白表格 - 2.《室外排水排污管网接入市政管网验收表》样本 | 填报须知： - 1.上传PDF格式、签字盖章齐全的《城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收备案表》、《室外排水排污管网接入市政管网验收表》。 - 2.同步提供质量检测和功能性试验资料、城镇排水与污水处理设施竣工验收报告。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.22 | 污水排入排水管网许可证核发 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：表格文书材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | - 1.《城镇污水排入排水管网许可申请表》空白表格 - 2.《排水户书面承诺书（排水隐蔽工程质量合格承诺书、排水水质合格承诺书）》样本 | 填报须知： - 1.上传PDF格式、签字盖章齐全的《城镇污水排入排水管网许可申请表》。 - 2.同步提供排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料。 - 3.按照国家有关规定建设污水预处理设施的，同步提供有关材料。 - 4.无排水水质符合相关标准的检测报告的，应提交排水水质符合相关标准的书面承诺书。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
|  | 通信设施工程竣工验收（适用于：住宅建筑、商业建筑、园区、公用物业、公共场所等新建建筑光纤到户通信设施工程、无线通信设施建设工程竣工验收备案） |  |  |  |  |
| A | 正常验收 |  |  |  |  |
| 2.23 | 通信工程质量验收记录 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《通信工程质量验收记录》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《通信工程质量验收记录》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.24 | 通信配套设施工程监督意见表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《通信配套设施工程监督意见表》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《通信配套设施工程监督意见表》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.25 | 通信设施建设工程检验检测报告 | 原件：0复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《通信设施建设工程检验检测报告》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《通信设施建设工程检验检测报告》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| B | 承诺办理 |  |  |  |  |
| 2.26 | 通信配套设施验收备案的承诺函 | 原件：0复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《通信配套设施验收备案的承诺函》样本 | 填报须知： 因项目通信配套设施的建设无法满足项目联合验收的时间需要， 为配合该项目联合验收工作的顺利开展，可上传PDF格式、签字/盖章齐全的《通信配套设施验收备案的承诺函》（承诺函需附上 通信项目设计合同扫描件、通信项目施工合同扫描件、通信项目检测合同扫描件）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| C | 不涉及办理 |  |  |  |  |
| 2.27 | 通信设施验收备案的不涉及情况说明 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《通信设施验收备案的不涉及情况说明》样本 | 填报须知： 项目不涉及房屋建筑内通信设施工程竣工验收备案的，可上传PDF格式、签字/盖章齐全的通信设施验收备案的《通信设施验收备案的不涉及情况说明》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |

3．建设工程规划条件核实所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 竣工测绘报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：其他 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 |  | 填报须知： 由具有资质的测绘机构出具，格式要求：1.A4规格；2.填写完整；3.单位签章齐全；4.含显示拍照时间的现场照片（包括建筑物东、南、西、北、天面照片）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 3.2 | 《建设工程规划许可证》及附件 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．非必要 2．其他要求： 材料类型：其他 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 |  | 填报须知： 有电子证照的免提交，其余材料电子化，申请人提交PDF格式电子文件（无需提交纸质文件）即可办理。 来源渠道： 来源渠道名称：政府部门核发 来源渠道说明：国土资源部门 |
| 3.3 | 规划放线、验线文件 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．非必要 2．其他要求： 材料类型：其他 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 |  | 填报须知：有电子证照的免提交，其余材料电子化，申请人提交PDF格式电子文件（无需提交纸质文件）即可办理。 来源渠道： 来源渠道名称：政府部门核发 来源渠道说明：国土资源部门 |
| 3.4 | 建设用地规划许可证及规划条件、附图 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．非必要 2．其他要求： 材料类型：其他 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 |  | 填报须知：有电子证照的免提交，其余材料电子化，申请人提交PDF格式电子文件（无需提交纸质文件）即可办理。 来源渠道： 来源渠道名称：政府部门核发 来源渠道说明：国土资源部门 |
| 3.5 | 有效的土地使用证明文件 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．非必要 2．其他要求： 材料类型：证件证书证明 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：是 |  | 填报须知：建筑类工程需提供此项。有电子证照的免提交，其余材料电子化，申请人提交PDF格式电子文件（无需提交纸质文件）即可办理。 来源渠道： 来源渠道名称：政府部门核发 来源渠道说明：国土资源部门 |

4．城建档案验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 建设工程城建档案验收报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《建设工程档案验收报告》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《建设工程档案验收报告》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 4.2 | 关于限期报送建设工程档案的承诺 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《关于限期报送建设工程档案的承诺》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《关于限期报送建设工程档案的承诺》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |

5．特殊项目雷电防护装置竣工验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 雷电防护装置检测报告书标识 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 无 | 填报须知： 上传PDF格式检测报告标识(包含竣工检测报告、接地装置检测报告、引下线检测报告、防侧击装置检测报告（若有）、接闪网检测报告（若有）、接闪器检测报告（若有）等标识)。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 5.2 | 气象部门证明事项告知承诺书或防雷产品安装记录表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1．必要 2．其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《气象部门证明事项告知承诺书》和《防雷产品安装记录表》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《气象部门证明事项告知承诺书》或《防雷产品安装记录表》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |

四、办事部门及咨询电话（电话区号0766）

竣工联合验收采用全网络申请办理模式，无需到窗口办理。

管理权限事项已下放至镇（街）具体实施的，由其对应的市（县）级主管部门统筹。

1．建设行政主管部门

云浮市住房城乡建设局：8831572

云城区住房城乡建设局：8822075，窗口8819079；

云安区住房城乡建设局：8638893，窗口8298991；

罗定市住房城乡建设局：3882927，窗口3868121；

新兴县住房城乡建设局：2961501，窗口2890862；

郁南县住房城乡建设局：7334082，窗口7339981。

2．规划条件核实

云浮市自然资源局：8936913

云城区自然资源局：8606813，窗口8822334；

云城区城市管理和综合执法局：8816923，窗口8819206；

云安区自然资源局：8615088，8615088；

罗定市自然资源局：3828396，3818918；

新兴县自然资源局：2961311，2892208；

郁南县自然资源局：7382378，7330878。

3．建设工程消防验收及备案部门

云浮市住房城乡建设局：8839770

云城区住房城乡建设局：8822075，窗口8819079；

云安区住房城乡建设局：8618163，窗口8298991；

罗定市住房城乡建设局：3882962，窗口3868121；

新兴县住房城乡建设局：2988209，窗口2890862；

郁南县住房城乡建设局：7591777，窗口7339981。

4．结建人防工程验收备案部门

云浮市住房城乡建设局：8831572

云城区住房城乡建设局：8831481，窗口8819079；

云安区住房城乡建设局：8638893，窗口8298991；

罗定市住房城乡建设局：3882927，窗口3868121；

新兴县住房城乡建设局：2871788，窗口2890862；

郁南县住房城乡建设局：7334082，窗口7339981。

5．建设工程城建档案验收部门

云浮市自然资源局：8866805

云浮市自然资源局：8866805，窗口8819523；

罗定市自然资源局：3828396，窗口3818918；

新兴县自然资源局：2892208，窗口2892208；

郁南县自然资源局：7382378，窗口7382378。

6．通信设施工程竣工验收部门

广东省通信管理局云浮市通信建设管理办公室：8823133。

7．特殊项目雷电防护装置竣工验收部门

云浮市气象局（含云城区、云安区）：8833264，云城区窗口8822334，云安区窗口8298991；

罗定市气象局：3765768，窗口3868121；

新兴县气象局：2977628，窗口2873883；

郁南县气象局：7590191，窗口7339981。

8、燃气设施建设工程竣工验收备案部门

云浮市住房城乡建设局：8837189

云城区住房城乡建设局：8822336，窗口8819079；

云安区住房城乡建设局：8638773，窗口8298991；

罗定市住房城乡建设局：3882559，窗口3868121；

新兴县住房城乡建设局：2873883，窗口2890862；

郁南县住房城乡建设局：7593417，窗口7339981。

9、污水排入排水管网竣工验收部门

云浮市住房城乡建设局：8837189

云城区城市管理综合执法局：8836236，窗口8838363；

云安区住房城乡建设局：8638773，窗口8298991；

罗定市住房城乡建设局：3882559，窗口3868121；

新兴县住房城乡建设局：2873883，窗口2890862；

郁南县住房城乡建设局：7308287，窗口7339981。

五、办理依据

《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》（国发〔2021〕24号）

《云浮市优化营商环境条例》（市人大公告第 68 号）

《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修正）

《广东省城乡规划条例》

《中华人民共和国消防法》

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令 51 号）

《中华人民共和国人民防空法》

《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质[2013]171号）

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（2000 年 4 月 4 日建设部令第 78 号发布，根据 2009 年 10 月 19 日《住房和城乡建设部关于修改〈房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法〉的决定》修正）

《城市建设档案管理规定》（建设部令第 90 号）

《住房和城乡建设部关于修改部分部门规章的决定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 47 号）

《云浮市城乡建设档案管理办法》

住房城乡建设部、工业和信息化部《关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》（建标〔2013〕36号）

《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局第 37 号令）

《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部第 130 号令）

《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省政府令第256号）