附件：

云浮 市  云城区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024年第 二 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/出厂水/末梢水/二次供水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮技师学院 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 2 | 恒大城 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 城北公租房 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 二次供水 |
| 4 | 云浮中学新校区 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 高峰街中心幼儿园 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年5月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 云浮市第五小学 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 云浮碧桂园凤凰酒店 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 云浮市第七小学 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 云城区富甲路 | 益溢自来水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年5月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 10 | 东方村委 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年5月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 11 | 田心小学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司（新区水厂） | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 12 | 古宠村委 | 云浮市粤海水务自来水有限公司（新区水厂） | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 13 | 腰古镇中心小学 | 腰古镇自来水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 14 | 石参村民居 | 石参村供水工程 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，总大肠菌群不达标。其余所检指标结果均达标。 | 总大肠菌群的检出值:＞200MPN/100ml（标准值：不得检出)。 | 1.查明水源及周边环境是否存在污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。2.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。3.水厂加强消毒剂投放管理。 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 思劳镇中心小学 | 云浮粤海水务有限公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 思劳卫生院 | 云浮粤海水务有限公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 江尾村委朝阳村 | 云浮粤海水务有限公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 南盛卫生院 | 南盛镇自来水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 四坑村 | 桥头坑供水工程 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 前锋中学 | 前锋镇自来水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，浑浊度、肉眼可见物、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标。其余所检指标结果均达标。 | 浑浊度检出值:1.28NTU（标准值:1NTU），肉眼可见物检出值:有许多絮状沉淀（标准值:无沉淀），总大肠菌群检出值:＞200MPN/100ml(标准值:不得检出)，大肠埃希氏菌检出值：1.00MPN/100ml(标准值:不得检出)。 | 1.查明水源及周边环境是否存在污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。2.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。3.水厂加强消毒剂投放管理。 | 农村水 | 出厂水 |
| 21 | 增村小学 | 云城区农村集中供水攻坚行动工程（前锋新水厂） | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 22 | 三河洲小区 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 23 | 云浮市人民医院 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 二次供水 |

云浮 市  云安区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024年第 二 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水/二次供水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六都镇下四村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 2 | 六都镇庆丰村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 云安区南乡中学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 4 | 云安区陶乐饭店 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 云安区六都镇卫生院 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 六都镇上六村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 六都镇莲塘村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 云安区政府机关饭堂 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 六都镇狮石村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 六都镇中心小学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 云安区大东河鲜饭店 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 12 | 六都镇兴贤新村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 13 | 云富花苑小区 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 14 | 云安区人民医院 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 15 | 云安中学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 16 | 高村镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（高村水厂） | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 石城镇云星村委会办公楼 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂） | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 白石镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂） | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 镇安镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂） | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 富林镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东升水厂） | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年4月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |

云浮 市  罗定市 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024年第 二 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水/二次供水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定培献中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 2 | 罗定市廷锴纪念中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 罗定第二中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 4 | 罗定粤海水务有限公司收费处 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 罗定市职业技术学院 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 双东街道办 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 大湾镇政府 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 罗定市罗城街道兴隆路133号 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 罗定市附城街道罗定第三小学 | 罗定粤海水务有限公司附城水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 罗定市素龙街道桃子埇村委 | 罗定粤海水务有限公司素龙水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月7日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 罗定市华石镇三屋居委 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 12 | 罗定市榃滨镇榃滨居委 | 罗定市榃滨镇清泉自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 13 | 罗定市生江镇安全村委 | 罗定市生江镇长河自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，浑浊度不达标。其余所检指标结果均达标。 | 浑浊度的检出值:22NTU（标准值:1NTU）。 | 建议做好混凝、沉淀、过滤、消毒等制水工序，严格按照制水工艺进行处理。 | 农村水 | 末梢水 |
| 14 | 罗定市连州镇平北村委 | 罗定市明湖自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 罗定市黎少镇中学 | 罗定市红辉自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 罗定市泗纶镇荣安村委 | 罗定市泗纶镇自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 罗定市加益镇石头村委 | 罗定市加益镇源福自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 罗定市龙湾镇中学 | 罗定市龙湾镇南充自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 罗定市罗平镇中学 | 罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 罗定市罗镜镇镜坡村委 | 罗定市罗镜自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月8日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 罗定市太平镇丽塘村委 | 罗定市太平自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月8日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 22 | 罗定市朗塘镇朗塘居委 | 罗定市朗塘镇润康自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 23 | 罗定市船步镇仓地村委 | 罗定粤海水务有限公司船步水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 24 | 罗定市分界镇石牌村委 | 罗定市分界镇石英自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月8日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 25 | 罗定市金鸡镇庙岗村委 | 罗定市金鸡镇永康自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 26 | 罗定市围底镇寻贤村委 | 罗定粤海水务有限公司围底水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月7日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 27 | 罗定市苹塘镇茶榕村委 | 罗定市苹塘镇自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年5月7日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |

云浮 市  新兴县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024年第 二 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水/二次供水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验中学 | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 2 | 县理工学校 | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 中药学校（东校区） | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 4 | 新兴县新中旅大酒店 | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 东昇花园物业办事处 | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 应急管理局 | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 翔顺实验学校 | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 新兴县卫健局 | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 惠能中学 | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 新兴县中国人民保险公司 | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 水费收费处 | 新兴县兴塘自来水有限公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 12 | 大江镇卫生院 | 大江镇自来水厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标。其余所检指标结果均达标。 | 菌落总数检出值:280MPN/ml（标准值：≤100MPN/ml），总大肠菌群检出值: 540MPN/100ml（标准值：不得检出），大肠埃希氏菌检出值: 540MPN/100ml（标准值：不得检出）。 | 1.查明水源及周边环境是否存在污染源（如：污水沟、畜圈、粪坑），加强周边环境卫生管理。2.使用时建议将水烧开后再饮用。3.水厂加强消毒剂投放管理。 | 农村水 | 末梢水 |
| 13 | 稔村镇育英才幼儿园 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月8日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 14 | 车岗中学 | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 太平镇王香地小学 | 新兴县东源供水工程有限责任公司（太平分公司） | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 六祖镇中心小学 | 六祖镇集成自来水厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 簕竹镇派出所 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 东成中学 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月8日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 河头中学 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 田家炳中学 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 水台镇中心小学 | 水台镇双甲自来水厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月8日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 22 | 里洞中学 | 里洞镇自来水厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |

云浮 市  郁南县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024年第 二 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水/二次供水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郁南县春蕾幼儿园 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 2 | 郁南县蔡朝焜纪念中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 郁南县西江实验学校 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 二次供水 |
| 4 | 郁南县实验中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 百合星湖幼儿园 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 郁南县西江中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 郁南县四一八小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 都城镇锦江小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 都城镇中心小学（分校区） | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 都城镇梁锦枝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 宝珠镇人民政府 | 宝珠镇荔乡自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 12 | 和安村居民家 | 大方镇自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 13 | 千官镇中学 | 千官镇经济发展总公司自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 14 | 大湾镇水口村村委 | 罗定粤海水务有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 河口镇中心幼儿园 | 河口镇兴宏自来水公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 平台镇中学 | 平台镇何氏自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 历洞镇中心小学 | 历洞镇自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 东坝镇人民政府 | 郁南县东坝镇东润自来水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 南江口镇中心小学 | 南江口镇经济发展总公司自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 通门镇人民政府 | 通门镇通顺自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 建城镇初级中学 | 建城镇汤氏自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 22 | 宋桂镇初级中学 | 宋桂镇鲤鱼山自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 23 | 连滩镇展学幼儿园 | 连滩镇连东自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 24 | 桂圩镇中心小学 | 桂圩镇桂河自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标。 | 经检测，所检指标结果均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |