附件：

云浮 市  云城区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024年第 三 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的 检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水/二次供水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮中学新校区 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 2 | 云浮技师学院 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 恒大城 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 4 | 城北公租房 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 二次供水 |
| 5 | 云浮碧桂园凤凰酒店 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 三河洲小区 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 云浮市人民医院 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 二次供水 |
| 8 | 云浮市第七小学 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 云浮市田家炳学校 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 云浮市第三中学 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 城市花园 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 12 | 云浮市第一中学大降坪校区 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 13 | 高峰街中心幼儿园 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 14 | 田心小学 | 云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂） | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 东方村委 | 广东广业云硫矿业有限公司水电分公司水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 古宠村委 | 云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂） | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 腰古镇政府饭堂 | 云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂） | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 思劳卫生院 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 思劳镇中心小学 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 江尾村委朝阳村 | 云浮市自来水有限公司西江水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 云城区富甲路 | 益溢自来水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 22 | 四坑村 | 桥头坑供水工程 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 23 | 前锋中学 | 前锋镇自来水厂 | 云城区疾病预防控制中心 | 云浮市疾病预防控制中心 | 2024年7月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌超标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数检出值为220MPN/ml（标准限值为100MPN/ml），总大肠菌群检出值为＞200.5MPN/100ml(标准限值为不得检出)，大肠埃希氏菌检出值为23.8MPN/100ml(标准限值为不得检出)。 | 1.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源（如污水沟、畜圈、粪坑等），加强周边环境卫生管理。2.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。3.水厂应加强消毒剂投放管理。 | 农村水 | 末梢水 |

云浮 市  云安区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024年第 三 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的 检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水/二次供水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六都镇下四村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 2 | 六都镇庆丰村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 云安区南乡中学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 4 | 云安区陶乐饭店 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 云安区六都镇卫生院 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 六都镇上六村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 六都镇莲塘村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 云安区政府机关饭堂 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 六都镇狮石村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 六都镇中心小学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 云安区大东河鲜饭店 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 12 | 六都镇兴贤新村 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 13 | 云富花苑小区 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 14 | 云安区人民医院 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 15 | 云安中学 | 云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 16 | 高村镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（高村水厂） | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 都杨镇中心小学 | 云浮市新区自来水厂 | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 白石镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂） | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 镇安镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂） | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 富林镇中学 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东升水厂） | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 石城镇云星村委会办公楼 | 云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂） | 云安区疾病预防控制中心 | 云安区疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |

云浮 市  罗定市 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024年第 三 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的 检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水/二次供水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定培献中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 2 | 罗定市廷锴纪念中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 罗定市第二中学 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 4 | 罗定粤海水务有限公司收费处 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 罗定市职业技术学院 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 双东街道办 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 大湾镇政府 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 罗定市罗城街道兴隆路133号 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 罗定市附城街道罗定第三小学 | 罗定粤海水务有限公司附城水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 罗定市素龙街道桃子埇村委 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 罗定市华石镇三屋村委 | 罗定粤海水务有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 12 | 罗定市榃滨镇榃滨居委 | 罗定市榃滨镇清泉自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 13 | 罗定市生江镇安全村委 | 罗定市生江镇长河自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 14 | 罗定市连州镇平北村委 | 罗定市明湖自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 罗定市黎少镇中学 | 罗定市红辉自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 罗定市泗纶镇中学 | 罗定市泗纶镇自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 罗定市加益镇石头村委 | 罗定市加益镇源福自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 罗定市龙湾镇中学 | 罗定市龙湾镇南充自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 罗定市罗平镇古莲冲村委 | 罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为总大肠菌群、大肠埃希氏菌超标和二氧化氯不达标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群检测值为50.4MPN/100ml(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌检测值为1MPN/100ml(标准限值为不得检出），二氧化氯检测值为0.01 mg/L（标准要求为0.02-0.8mg/L）。 | 1.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源（如污水沟、畜圈、粪坑等），加强周边环境卫生管理。2.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。3.水厂应加强消毒剂投放管理。 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 罗定市罗镜镇镜坡村委 | 罗定市罗镜自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 罗定市太平镇丽塘村委 | 罗定市太平自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 22 | 罗定市朗塘镇朗塘中学 | 罗定市朗塘镇润康自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 23 | 罗定市船步镇仓地村委 | 罗定粤海水务有限公司船步水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 24 | 罗定市分界镇石牌村委 | 罗定市分界镇石英自来水有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 25 | 罗定市金鸡镇庙岗村委 | 罗定市金鸡镇永康自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 26 | 罗定市围底镇寻贤村委 | 罗定粤海水务有限公司围底水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 27 | 罗定市苹塘镇茶榕村委 | 罗定市苹塘镇自来水厂 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2024年7月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |

云浮 市  新兴县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024年第 三 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的 检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水/二次供水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验中学 新城镇沿江南路121号 | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 2 | 县理工学校 新城镇城西路395号 | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 中药学校（东校区）新城镇果园路33号 | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 4 | 新兴县新中旅大酒店 新城镇中山路95号 | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 新兴县东昇花园物业办事处 新城镇东昇路29号 | 新兴县供水管理中心供水一厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 应急管理局 新城镇黄岗开发区11号 | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 翔顺实验学校 新城镇育才南路53号附近 | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 新兴县卫健局 新城镇新洲大道南路55号 | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 惠能中学 新城镇东郊教育科技园 | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 新兴县中国人民保险公司 新城镇新洲大道南路36号 | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 水费收费处 新城镇大南路南段 | 新兴县兴塘自来水有限公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 12 | 大江镇卫生院 大江镇圩镇 | 大江镇自来水厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为总大肠菌群、大肠埃希氏菌超标和游离氯不达标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群检测值为79MPN/100ml(标准限值为不得检出），大肠埃希氏菌检测值为79MPN/100ml，(标准限值为不得检出），游离氯检测值为 <0.01(标准要求为0.05-2mg/L）。 | 1.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源（如污水沟、畜圈、粪坑等），加强周边环境卫生管理。2.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。3.水厂应加强消毒剂投放管理。 | 农村水 | 末梢水 |
| 13 | 稔村镇育英才幼儿园 稔村镇圩镇 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 14 | 车岗中学 车岗镇车岗圩11号 | 新兴县供水管理中心供水二厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 太平镇王香地小学 太平镇王香地 | 新兴县东源供水工程有限责任公司（太平分公司） | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 六祖镇中心小学 六祖镇雅岗村 | 六祖镇集成自来水厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 簕竹镇派出所 簕竹镇圩镇 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 东成中学 东成镇布乾岒 | 新兴县东源供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 河头中学 河头镇圩镇 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 田家炳中学 天堂镇五一村民委员会侧 | 新兴县北峰供水工程有限责任公司 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 水台镇中心小学 镇旧街41号 | 水台镇双甲自来水厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月8日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 22 | 里洞中学 里洞镇大庙岗 | 里洞镇自来水厂 | 新兴县疾病预防控制中心 | 新兴县疾病预防控制中心 | 2024年7月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为游离氯不达标，其他所检指标全部达标。 | 游离氯检测值为 0.02(标准要求为0.05-2mg/L）。 | 1.使用该厂龙头水的居民，建议将水烧开后再饮用。2.水厂应加强消毒剂投放管理。 | 农村水 | 末梢水 |

云浮 市  郁南县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024年第 三 季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的 检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水/二次供水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郁南县蔡朝焜纪念中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 2 | 郁南县四一八小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 都城镇锦江小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 4 | 都城镇中心小学（分校区） | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 都城镇梁锦枝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 郁南县西江实验学校 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 二次供水 |
| 7 | 郁南县春蕾幼儿园 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 郁南县实验中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 百合星湖幼儿园 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 郁南县西江中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 建城镇初级中学 | 建城镇汤氏自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 12 | 通门镇人民政府 | 通门镇通顺自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 13 | 宝珠镇中心学校 | 宝珠镇荔乡自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 14 | 和安村居民家 | 大方镇自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 桂圩镇水费收费处 | 桂圩镇桂河自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 历洞镇中心小学 | 历洞镇自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 河口镇中心幼儿园 | 河口镇兴宏自来水公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 千官镇中学 | 千官镇经济发展总公司自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 宋桂镇初级中学 | 宋桂镇鲤鱼山自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 东坝镇人民政府 | 郁南县东坝镇东润自来水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 连滩镇展学幼儿园 | 连滩镇连东自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 22 | 平台镇中学 | 平台镇何氏自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 23 | 大湾镇卫生院 | 罗定粤海水务有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月29日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 24 | 南江口镇中心小学 | 南江口镇经济发展总公司自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年7月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750－2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。