
2017年云浮市医疗卫生单位计量专项监督抽查结果公告
根据《云浮市质监局关于开展集贸市场和医疗卫生单位执法联动计量专项监督抽查的通知》（云质监函〔2017〕41号）文件，抽查了云城区辖区有代表性的两家基层医疗卫生单位，完成本次的计量监督抽查检定任务。现将本次监督抽查情况总结如下：

一、对云浮市云城区腰古中心卫生院进行抽查情况

抽查日期：2017年4月28日

	序号
	器具类别
	台件数
	抽查结果

	1 
	X光机
	1
	合格

	2 
	B超机
	5
	合格

	3 
	心电图机
	3
	2台合格，1台不合格

	4 
	监护仪
	10
	合格

	5 
	电子血压计
	2
	合格

	6 
	台式血压计
	54
	52台合格，2台不合格

	合计：
	75
	合格率96%


二、对云浮市云城区云城街社区卫生服务中心进行抽查情况

抽查日期：2017年5月19日

	序号
	器具类别
	台件数
	抽查结果

	2
	B超机
	2
	合格

	3
	心电图机
	2
	合格

	4
	监护仪
	2
	合格

	5
	电子血压计
	7
	合格

	6
	台式血压计
	58
	合格

	合计：
	71
	合格率100%


三、抽查结果分析

本次抽查检定了2家云城区辖区医疗卫生单位共146台件计量器具，计量检定结果为143台合格，3台不合格，合格率为98%。整体上看，这两家基层医疗卫生单位计量器具处于较好的工作状态。
附件：2017年云浮市医疗卫生单位计量专项监督抽查清单

云浮市质量技术监督局
2017年05月20日

