
2017年罗定市集贸市场单位计量专项监督抽查结果公告
根据《云浮市质监局关于开展集贸市场和医疗卫生单位执法联动计量专项监督抽查的通知》（云质监函〔2017〕41号），抽查了罗定市辖区有代表性的三家集贸市场单位，完成本次的计量监督抽查检定任务。现将本次监督抽查情况公告如下：

一、对罗定市附城镇集贸市场进行抽查情况

抽查日期：2017年4月25日

	序号
	器具类别
	台件数
	抽查结果(台数)

	1 
	电子秤（0-30kg）
	85
	合格：84；不合格：1

	2
	电子秤（0-15kg）
	3
	合格：3；不合格：0

	3
	电子秤（0-6kg）
	2
	合格：2；不合格：0

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计：
	90
	合格率98.8%


二、对罗定市大新市场进行抽查情况

抽查日期：2017年4月27日

	序号
	器具类别
	台件数
	抽查结果(台数)

	1
	电子秤（0-30kg）
	98
	合格：97；不合格：1

	2
	电子秤（0-15kg）
	6
	合格：6；不合格：0

	3
	电子秤（0-6kg）
	1
	合格：1；不合格：0

	4
	案秤（0-10kg）
	2
	合格：1；不合格：1

	5
	电子秤（0-60kg）
	3
	合格：3；不合格：0

	
	
	
	

	合计：
	110
	合格率98.1%


三、对罗定市茶亭市场进行抽查情况

抽查日期：2017年4月28日

	序号
	器具类别
	台件数
	抽查结果(台数)

	1
	电子秤（0-30kg）
	47
	合格：47；不合格：0

	2
	电子秤（0-60kg）
	18
	合格：18；不合格：0

	3
	电子秤（0-50kg）
	1
	合格：1；不合格：0

	4
	电子秤（0-15kg）
	1
	合格：1；不合格：0

	5
	度盘秤（0-10kg）
	1
	合格：1；不合格：0

	
	
	
	

	合计：
	68
	合格率100%


四、抽查结果分析

本次抽查检定了3家罗定市辖区内集贸市场单位，共268台件计量器具，计量检定结果为268台，其中265台合格，3台不合格，合格率为98.8%。整体上看，这三家基层集贸市场单位计量器具处于较好的工作状态。
附件：2017年罗定市集贸市场单位计量专项监督抽查清单

云浮市质量技术监督局
2017年05月8日

