云浮市质监局2017年定量包装商品净含量

市级计量专项监督抽查结果公告

根据《云浮市质监局关于开展2017年度市级计量专项监督抽查工作的通知》（云质监函〔2017〕201号）的要求和安排，广东省云浮市质量计量监督检测所作为抽样和检验单位，于2017年11月15日前完成了抽样工作，在2017年11月25日前检验完毕。

本次抽样对象为云浮市行政区域内生产的定量包装商品，共18个被抽查企业，40个批次。其中：大米10个批次，凉果10个批次，茶:10个批次，米粉10个批次。我所严格按文件要求，在生产企业成品仓库自检合格的产品或待销售的商品中随机抽取样本，抽样时填写抽样单，并严格执行抽检分离制度。本次抽查的全过程包括抽样、项目检验分析、检验报告出具均按严格按照《定量包装商品计量监督管理办法》和JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》的要求进行，确保检验结果客观、真实、科学、准确。

本次抽查的检验结果总体情况为：净含量标注合格37个批次，合格率为92.5%；净含量合格39个批次，合格率为97.5%；总体合格37个批次，合格率为92.5%。现对本次专项监督抽查的结果按商品类别进行统计分析，具体如下：

（1）凉果：共抽查了10个批次样品，净含量检验合格10个批次，合格率为100%，净含量标注合格8个批次，合格率为80%。

净含量标注不合格的企业情况如下表：

| 生产企业名称 | 商品名称 | 实测字符高度 | 法定字符高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东荔园食品有限公司 | 菠萝干 | 3.5mm | ≥4mm |
| 广东荔园食品有限公司 | 芒果干 | 3.5mm | ≥4mm |

（2）茶叶：共抽查了10个批次样品，净含量检验合格10个批次,合格率为100%，净含量标注合格10个批次，合格率为100%。

（3）大米：共抽查了10个批次的样品，净含量检验合格10个批次,合格率为10%，净含量标注合格10个批次，合格率为100%。

（4）米粉：共抽查了10个批次样品，净含量检验合格9个批次,合格率为90%，净含量标注合格9个批次，合格率为90%。

净含量检验不合格的企业情况如下表：

| 生产企业名称 | 商品名称 | 修正后平均实际含量 (应大于或等于标注净含量) | 大于2倍允许短缺量的件数（应为0） |
| --- | --- | --- | --- |
| 云浮市云城区华山粮食制品厂 | 肇庆排粉（2kg/包） | 2.03kg | 2包 |

净含量标注不合格的企业情况如下表：

| 生产企业名称 | 商品名称 | 实测字符高度 | 法定字符高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云浮市云城区华山粮食制品厂 | 肇庆排粉（2kg/包） | 5.0mm | ≥6mm |

这四类商品中，茶叶、大米的净含量检验合格率是最好的，达到100%，净含量稳定可靠。

米粉的净含量不合格只是单件不合格，平均值是合格的。

商品的净含量标注还存在不规范的现象，主要表现在净含量标注的字符高度不符合要求，但偏离不远。

附件1：2017年云浮市定量包装商品净含量抽检情况一览表

云浮市质量技术监督局

2017年11月28日