云浮市环境保护局

云环验〔2015〕2号

关于云浮市嘉信实业发展有限公司

云浮城市花园7、8、9、10栋住宅楼

建设项目竣工环境保护验收的批复

云浮市嘉信实业发展有限公司：

我局验收组于2015年1月5日对云浮市嘉信实业发展有限公司云浮城市花园7、8、9、10栋住宅楼建设项目进行竣工环境保护验收。该项目于2014年10月13日向我局报批了环境影响报告表（云环建管〔2014〕61号）。经现场检查和审核有关资料，该项目符合环保法律法规的规定，基本落实了项目环评文件及批复的要求，符合竣工环境保护验收条件。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AydF0rHGYkbmMoa138HiDtLBHfYV4ia1Qoalb8HkUTQhz3Hi79CPn7ZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4Wa2IjHCDwKi=nLSDtLB30Mi=zKi=sUiftLB3vKiD3NBj7KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9dzQCLiLvLSHxKST0MDXsMDH3Qh0AMSPwKTPwNDECMyL2MiPwLWz7KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9elQpLi=2Qh4zaW=7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6TwqhgxsB6s65yrZN6oK6VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOsSFtJGJzKt2uqNwn6tjusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOsSFtJF048eS0e6N7SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39UUPvLiHvLCXwLCDwLC=vLib4Lyj7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wMRzvLRzwLh=wLSnvMSnxNSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD2Lh3wMh3vKiDvMCvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9LC=sLSjsQDHsQjPsQjDsLyT7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLi=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTPuUDMCPSIgYzE2RTIAYzkPPmcAPzkBTUECTTUAPTEAQD0WRSAMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0IRTIJQDUNSTEyQzDwUTUBZCQEPTUMPUQpQVIMPlsGPSEUQTMBMEMAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4MTmM2Q0EYQEYQTTgHZDkATmcBLTEGQTEhYzItPTguPVEAPmYAREU3TEQAMzImSkYBPV8kSjEBRDEETTEQczIBPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs3TmoBQjImSkYBPWMkTFcBRDEHUTEYTTI0PTciPUoAPmYAQyQAVmcAYzEESTEZTTI4PTgQPVEQPl0AQ1sAVWcBZDEHTTEZTTEmPTUEPVQQPiAAQ1cAXmcBdTEGZzEjPTH0SUYEc0Q2VTQVTUEDRFsmPUI2PjUAQT0ATUEAYzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBajECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqczgnXz4MUEE3STQAMD0TVWcMQDE2U1giSj0TVWgMQDU2SUQYcz0DPWcWZjMBaUQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY0oOZ0bwcUgmRWgGUDEXPlcNUjIAa1UEQSYRXkb0YTEtS2YWRT4PL0cKZ0gEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBbEoIVCcjcCgTQUoMPlMGPSEUQTE3MEETbDYzXlvzP1L1NUkmLB8jVWERX0EDQVYMPiAGP0MwQ0MIXiMDTTUJPUIYTVUXUmUZakYuVVsAdT0WSmULaT41XkQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPWECPx8ZUUb2K0AmK1LyLWcnUlQAczwLVh8BVFPxckTubljqckP2J2oNT2ojdFkIPycmdWLxTjEpcVHvSFw1c1YKPWohNUACL0opbzk3UVYKbzMpRUIFRV4mclwnbDYpSF8maCQGRzojLVcEZkkZLSUhVl4QVGU2YEoiZ2EQQ2M0YmP0TlsTcTfuXzYHRDUnUlX2bGkHMUEiLEMXYmgUK2U4M2YDJzMHSFcTZzMAczUAPVEOPmUDPzIzUDElPlcNUjgSSTUGQDEWYzIRL0E2Z0D4dEcLS2IATiAqdCcBMUEENDIRUUIpPVQBYz4VREDzQTYmTUT0dF4zb1chZ1sHaTULQUQBVmQsZR8Ucig0P0k2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0BUTcBT2AWP2ciQDIAc0QCZjE2SmoELz4TZ2cLUD02SVcYQzsrVTwBMDXuPjMnLUoUNGkiUFg3XTQFSkkTTmYYLzoRSUTwZFUtYyMiaEI5VlwidVMTZDwMLCEwUkgjLVLwUSkMPmMGPkMvUzYQQTQBPjk2STQidT0DRWcMQFc2S0QILD45TWgMdj02QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmVTUAZ1oIQSITZSfydCMEMSgWUyAvL2M1LWM2PR8vUmoLPVzyVSYAVTgUT0Y1U0MkSyYNX2kXK1E1K0cCbkILRknzUhsVLljvczMLZ14AQGL3SkcBSWUULyc2RCg4Ml4FMj0iZGoHdVcsVB7qU14gMlowQmQITkEmVWn1MWQ4bDL3bGQ4QUYrdjYpYTYKSlM4UlfzUWc1UiEETyYVJ1kZb0MTMCAOdGECalYWRUL3OSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkGTFcYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTcLdjMCPlkyPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzDyVl0Mcz8TPSUYUDk3SkQiLz4TZFsMLkTzVV0NZj4sUSANUEoqVlonaUoKPzMBPTU2Y1cPNT0IRTQZbTEDPVcEPzEmNDgAPTkmQjIARjEQPTEAPT03VVoQczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2Y1cEZz0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUIyczcQVTQVTUEIRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTcidDc5PUoBYz4VPjEiYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEkYzIuPTb3PVQTQSkMQGMGPSEUQTMnMCAAQVMATjEBQDEEQTEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTQjgMQUUGPSEUQTM3MBsAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gUUDIPPlcNUjIASVUSPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDEkQmbvdD4DQWcMQFc3SloAcz0DPlEFcyA3SloEcz0TPWgNZjE2STQBXT0IQ0oMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0QNGcDTUkDUkEQRTgmVlUlLCQiYGcEdDQ5PT4BYz4VPjEiYTIqMkIhUyUkPVoEVj0BXzcALUUEP1fzTUQvQmQhaCQCXyX4VVbvK1QYbUIiTTQETD0ALDcALUUEP2fzQ1wqZFYzLiM3SUIqczY2VTQVTUEDRFgBS1sWLWUXYzo5biEoQEP4LVkvQmgASUH3czgQVToKa0oIZGYiSjEQZzIFZDH0YEb0aVQWZFkQQDk3VSHzcUjxNWQMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTMuRTv4aEIhcifqQCk5YkgCQkXvQDEycF33QlPyXSkTJ2ULMikPcicMLTwNLzcIYzw0QDs5VjUCSyU1TWUWKzH3azQNci=3SFQsS2cpQkH3bWcKSVgEUVkkPxsWQ1sWSWUoP0gmVV8rL0cATz4nakgrcF0jPlT2PiErdUMvPVE4MRryaDcRSyQlNWcUX1MSQkXucV4IYlwBdkIJYB8FUBr2SGT3TCQIX2UBS0EIQDEQPTIuMDbzSTkGLT0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRFQDP0IDLzYYbyYyPjgSUDgyRFwAUGcFQkIGSTHvQzDwUVQDY0EWPjITajckLmkBcUMQYUkQb0IMQlzxXTv4Tx84MDopPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz0DPSMMUFLwS0QAcD05PWkBY0kwUlcyRFcXNDUKREYrUGoJdD8HQl8MUSEnSjb4ZlMrQWgTUzX1YTQjdUYHSl0Vdjo3SzUydkQWbEYjL0Y5UkPvczc2VTYKaEkVPUEMQTUpPWcNdjk2SVoAcz8DPSUMZkDySjQEdj05PT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPlcQP0MMY0QZSzw5YjgiUF43VlISalU4K0c5PTPqaEgMbzMhYFouPlcjTjoWNUoJMCcuLWoJYikwKykYR2QEb1wtZEf0VFELUDEIcUMiPT85cyEYQWj0UFY1PVY5SGEiVF83dTgMYjsCVlXuMVEjbmEOa0bvZDYCPloPblzyR1sLdVzyRUIWVD0WSiQUayE5RkcHZEQCNUgUTjwvVCYJaWgJTFoQMzcuR1P4VVgLdjcCPVUEc1cmRFQAYzUBSTkIPj8TPzMAT0E3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgGdjEZPlcNUjIAY1UEYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAVjEBcjEGMDEZdjUhSTIqQzDwUTUBdCQSPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBMjEGYzEhczHwSUPvcz82VTQVTUEKRFoQPUI2PjUAQT0ATUEAYzEESTEZTTI4PTgQPVEQPl0AQ1sAVWcBZDEHTTEZTTEmPTUEPVQQPiAAQ1cAXmcBdTEGZzEjPTH0SUUic0IQVTQVTUELRFnzPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTciPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQFTj0ENDcALUUEPWf0RTEEXzERPTIDPTUEPTkAPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo2PVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMTEmNDgAPTkmQjIARjEQPTEAPT03VVoQczMQVTYKcyQDPVguQjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTESPlcBMVQEJ2UyaT8UaigrZST2XkQydFs4UUH1aD8IPiQRdTsvRzMjbWQjL0oFUls2ViIBZmYJVCH2NSgkamk4QzT0MzH4bGI1RWQyczwZNGjyMDcXXkIHcVgLKyITNEgISDMlYzkwLlkFQDs5YyA5ZlkVVV4LdGE5PTDuY2TyXyIWdGH0ajI1JzwIZVUkRikKUD8JPWIkZTEnMlP3LFMrYlwKZTEASzsTQkfxaGn7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3xLSL1OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSf3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9Z2c1a2EnYCExVTsVdWAASGMiMEckTTQzZibyRFcoPjj8QUoRK2n1Yj4TLE=0dCH3QlwhRmUMUUL4aTMGJ0gtXT8icWojPV85QVYFcjkqUmkqZ1sqZ1sLXVEgXRsqZzv4Z1sLNCMURR8oLTj8T2AgQTwWXTUTLzkBbTULVlclSEoJMVElLVwgNEACXUL4ajwgXVEhLV02Z2EqZ1swZ0YqZ1sqZ2YIZ0jqZ1sqU1E4dTUYLDc0NTLqUTcgUVsNTiAWSmA4XkoKbVYPLiH3cmAwaUQSTyzxbEoTVlgxcGcyclr0YD4XZzY0YFvyPUoBcVP8LWoWThsRdCz0TR8qMTsEbG=vcDT0blH8PTYDZGPvaiMCTzQJK2ImYD3uPlD4ckonQUoqajoyblQ1QEEraGclX10ZTWIvcmoBbVMyTTkWZzYwc1sUcCYYVkEKMDYtL2QXLzUFMDsTclU4clQ5TD4qdVQ1Zz4JPWMMMlXuRyAiOS0VUDgNZWYFPjwqQlTwcjMvTzwKVlQ1TyMGXlwxUjkkZVk2cFMAUGL4dTkjQlQ1MUA4ViUCTDUyQCkSdTozbyMTbUU3UUk2Z0oPcC0PYVQgbij0cy0Aaz4ML2cFRkApQikYSD4wMFMZaV8qUR8nX1v8QmMqJ18qSVD8c0o2bjM4XVT0XjvqSCguQibyazkRbzgqXTorRz4xYDTwL2cmZEctP2k0bh74aWMJQlMxbz42QWYFb1snZCcFdkAjLSQMOVgZR1UkMWEYOTETY1f4TScyZ0oBVUA5azY1Z1wYSiUvMyEQb1Qmb1UwK1o1Kx8yY2kVQFI4UFQLYV81Ky0ubSgRby0pLC0ycWcyX2X2Ml0oZ1spLGU2SDooY14JZCIFOV3yLUgNaCUxYjoEbkj8b1guLzsGYiPzdTIsYFopVmkQUFINRCUuZGgubSUERx7zLmE1dSf8MSE1a1HwSjEVbzMscmgPc0E5b1P8YCMJQV4XbWMWMz0pQjvvcWcpK10qbmIsPyIRP1UZTUM3QF34YWMncCAVYEEmOVsuZy0NSkgGZy0CMVQIa2MiOUA5P1srdFc4bEInPT0tTS0AckclLWf8YGExdlP1MSTzUzkLaTMubGjwPTYLUCjqQjonUEMMPiTzSEf8K2oIJ18PYSQMTUD4TlY1cGcvZSb4YT42U0QzYmMSaEAgTVkWZ1LzUWAQaB8FMF0rb1sqSGc2c2YBTWYxbjs4ZGnqTS0RYEIqL0DxczEnVFgnLmjxZGkwTFT4YkkDamAKQGcqX2UsNSUWa1sZc1gyQWA2YV78TUb1PVwybzkXT0MyQEo0RVjuSEIzUyHydS0Nb1j8Qmn4OVsNTVomQGYqPzX0LGcwbhswcVsuYUMQQVsBVWE0MlU5NVMiZ1IYOTn0PlEiZlsQUkUYQDEkYGc1RmUJbUk2c0kAdWcxYmokc0U4al45VlgrbR8CdmYoTVg3QUgBdTDvRDPzQlQwSEoNRFsQYigBZmcAZCMoQ2MDVVwiLSEybmEudVg0bDYAZmARQVsYaUT1c1QwTl72YSbqb2cNMzsFZCcQVmI2a1kjX2kwUSPuVTb3clgkVlLzRVgTbVYlRVoDMUcgMV7vNT34R1cDbCcRc0nxMTM1TlPuSUMEcTIAdCIDQyz8ayIGYzg4LF78Y0gZVVb3dDEHbyY2a2gCSmYEZ2L1aCkvYWI2UjrzYUkudR83Z1XyU1ovdT0ZJz4ETFMSX0oGUCf2ZVsVQyzvMiIkYFs1aFcjaGkPZ1siU0AyX0o5NUk5K1wqNWcPVDLvZyUwRVfydWQwLTgkP1sqUkcJVUYkb2HxSlg4ZCP4ZCcrXmEFYUgPdFQNay0mMyUzbDEuaCcWZ0IGNUcnclkzbUPqQWI0bzoNSWkjQVMUVkElMEDzPh8yUmkZZEMxSlkyOT4lPVQnR0fxNWY1PkgAOWMYcicTQ2gAVWEKRjYKL0EFZEILMGbuZ1cqQGQjX2=0b2EMZGYtX1b8aVkqZGEwYFgkSR8KcSj3czMiRTnqZS01cC0KMmY1SlP1UWggUzHvXiP0diMSUiYodVEUY0HwcDspX2YmNDb0YGIoSl8xVmgCMScQNVQlYFkAUmMyclkzSUQBSjQZQ14qPSM2PWEYaVcQZEH8Z142JzgIaGYMNUovVR8MJx8hNCQlQCI0OSEAJ1MqRCj0RF4yQVgEQiAELWLuTGYlZ2orY1c0ZGgocUb1TyMFVWP2RkEZbjoQY2QubD4XQkULUkMiXWgxLjrwX1k1STs5K0YuSCfqYSAsSVPqK2X4MiMyZEn4ZycVZyDyQiXvLCUBaEkCRlXzZyzvcx7ucV0Xa13ucjb8NUcvZRsJL0EmOSQiVloFSFo4bjgpbjsQdEA2NGQXczcnVFbuLFsnSEImXzf3MGIwMV4yVigKYFopYF8ja2c0L0ANZGbxQh70VDIYQzP2QFUqZ2YVTDH4bDMDb1s5b2IEbVMqVEkpa0cxXl8rUifwczYBb2j1YSkya0kAUGIuLko4VhsKXUfyMyYDXTImZl0HMSMFTC0uYDT8LEIROTcWbjcIMF0AY1wKMUcqZyHyU2cnZVcTa2YNJ2b0YD4AOWcZbUcFZ14LLDz8byYTJ1b4UiYoc17ub2jzTmMwK2nvb0Ikaiz4cykxZVQmLkQEdlIKTGgZb2MnbVk2QGYDPmcoQiMLZ0=8XyD8TjIDM0oZPkE1LWUyOWHzTFgFYGcna0QyMUoDKykTLUkZQTMmVkYYLTQsRjUSQik0Z2onMmn4QWAzclsjUUAqRGIKcTYBSTY1Z1T4KyAwXVb0bUcwUCYTXyQ4dRs0X0=zYFTwYGowRyAwb1M1LFEKcEEyahsPNGgrLyMmK0Arc14icz4hcUb4bkQyRTInRTslbWQjMBsKSEoMLT4FRlUgb2kXQVcEcjkrMlXuPWElaB8jVCAsczEJRWEGOUTvYmYvQFP3YEHuSicESkAMQjQuVh8GXT33cjMsVSMKbmYvRB8DXlk4RiA1X1jqYGomX0gwK0AkQWkhLzUTczEnYUQkPVvyZyEMNWUhTFsMOVg1Tjr4KzEqUxsrcT4uajn1YyMuY0gvOUUkbTI1aSITZjckL2ElZUj0Q0ATcGLxYFQkZWM1LUHxNSAKbR8NOT0yYSL0RF8LaDQjYTQiZUkCa1QJQC0YPzLvPmIjYUIpbzLxLzoYbWT4QkkMUSMyXUL0QEETaiL8blP2b2UJQFgUTkAjRTQYbiMySGIyc2gFUj0LaVoCdCcCPR8WUh8ySDclc0H2X2n8QmcNYT34ZkIXTFsGamoZZycuRkouLV4pZFMTVmomRyksa0QxLzPuaDk0LSAqdlnqMEHuTlsmNUkqbSDzU1QzQFUEUmL8YEn4RiMMLlHqVlQCbFwDdBsubDgyTjIickgvbVs2bWc3ciU1LFIyOUkQaTgSc1sgVEUNbVQ1RlgpahryTmcNK2ENNFMLL18GKzgZLkf4bEYraxsqZzoFMmoBJzwrckY1clsZbTwxP1j2ZxsWb2gKR1M1KycAQVQQU2IiaETqSloydlkRMlsNRDYZQi0vVFsSOWEHYFssZTUBdCgGZzgjZEIycmAYUGo0VloZc17qczcwVmgXay0xLSkKcx80T1wuX0AZcmAIK0MwNEowTGkTPikmSlIKLmYoLDI2ZCHzdigDdmjzSRr1az0IQj42ZTnyPVz3MkjvVFYsTCkrSSgqVj00UGM2QEkudUQRUTcUU2kJbEcZaEIVdS=2MC0oaUAmR1QhYlUwZFkJRGIuaWYSRUkmbSghX2LzdDUkYzz0X1wZcCT0Z2gIJ2ozQTwNMkYCJ0MiR0jxVmLwQFQPPWcSY2=uSGQAOWIDRTE2cy=4Y2MzaTwuLmMyamokT1Q0MS0AZ1IWK1DqRz41ZycDVFv2cjcuQ2cFSlQ0aGEjYTExcTYiLCQNdT0sLUjyLmU1LlQuSmkwRiEhLUEWNTMudEYuQikDb1IYczIMUjwWdTwzbB8tZDQEQlb3b1MCbif8dSEWakUpLFcHcmoEZTsFJ1EkUl8QVkQgbDgzRmIuX138b180QFoRdFkgblfqUDMZRzw1XT0jThsWYDoKLycXL2UsaGINMFwJTmE4a0YrUzwvQiYyQVoPK1oqXjcAU1XwQ0kRaUXqazQrQC0TQCExciEoUUUPNEIGPSk1QkYvaVsiVCQTMjb0Y2nzRykTbFg2MCkWVUf2U2H2YlsJdlEBSEojbSzxcGE2TkYoP2IDP2ALYF8PckIQVGEsc2D0ZCUPX1Y5ZCkgM0cmQVgHPzYwLz4pYGP1b0EybGIVRFgAMlUwcUIgMmQhciYzQmETVEMpUTwHRSYLSjUASlswTlErZEQ3akoAQFkhQzD4UGcAaEQqRG=zQDcgYlg0MkkoLyQGTDQTUjQWPycUbEMNUUnzJ18lLUErYzoSTEAzSkolXzr8SFzzUVYRcUQBRF78Py=yVTo3RkYyXVYxUCM2cUYRaCE0bjcZakIqXSIhcCA3cGMSUyIiVUQNXWopUFQVXSLzP2fxREoNUET2TiAGU1gXLkAtcyETMFz0bCYzcVkkXVE1PkLuYVkCPUICPVgRMiQFYGkMTlo5ZyAzMFkwXlY1MWQhNSgyTmjwRCAgMV8JLFUqcyAIVjIrNSHqMW=8ZEUNcmgpMDHvL1Xwb0oXRjgFbkf4LGQ0akQLSmDwaiP8PyAgal3uVF8UQlQJdSchYzUzckg2RUkuLEAxbEEYdkLyTWAAa2T8ckooMzIqQzghSDgsPmcLMVL3SGkjdUISVCQTVCHuSEjvRTY4P2ERT2LvbEIGXRs1ayEwaVMnLTr2UEMLT2HzZ0oXYCg0c2TxK0PuQ2ApLVUZQmEjQV0wZUQTQmEEYVYNLWEJZyk0a1gZK2XvVlT1VGgXb2EQbD4waT0uY1cpcigybCQWLlbwP1QnZ1MudGb4MV4nU2L2SVssdUT8Y1cqTzn8cUIYOVINcV0yLTQEaGj1dmI1Ql0lVGkQOWMqTVL4Q1c5Qj0qQjoCTTn3cEj8UxsyZEn3OWUvMWgzL1MwTUUXSjYILFkMQGT0NWAjMTUsaycqSWbqXkg3dVMiXloMb0AvTUkWMCD4U1sucUA3bR7vY1P1L2ckdVwFSkEjZi0DMWU1RUYyXl8HNV73VSU2R1gMRiUQSWomRDYwLVonYkMLMUcWT1gEcSAAc1cnaGc1bGo2RTEsaGgsdWoCUCcRX0ArZ2EJPSE4PjYrK2=8QDYmZVHuXh8qblkySlcUX2YxMmIIJ1MgRmEkSTwqRDUATVsGM2AvJ1ciNTE2blHuYUnwYEUqTGIFZSzyPWEGZmM4VlwxZzsNTln1U2L2UlzzMGYILlUmPi=8blQPOTIQdFMIR2kqNUoSOWbuOVfwUEg2QSgmYEYZbGLuQC0BbWc4ZUImLCMjdS0APT30YWEvMFsVcmEqVUcNZ2Y5ZVs1TkY4ckcUcyA0dlouNFX8VkM1dWAUaVkqOTkwLSg3YUgFJ0kuXUgqcCkSbjs1NVsxcFImU2PzOUoXQ1c2Yl04cGcwbknqPyzvUjIQRkQ1b2YGcWHqUjYyT2oyOVf1SCcMLkYqbVkjZ2ANTi0pVjbzZFQzOVwIPVszUCUEXWI0Vl8xaWYYby=8LGIlOVo0Ly0zT184Ll8Wc2EPUVruTDoYXmQ0PiQuSC0sUGkwbkkSdj4ZTmAUSmIoZyfwY2cMPWkZdTbuc0ATZzcvQ1YgcjfwXmktQj4DVjQ5QED2T1Q2RTYVOWkpYD0TcCQna2cRUyYFZygxZ0n8ZkkwdWQ2clQxM1sTUzYKYjsWcDoKckcLLln2RT4NTkoVMGo1SScHcFgpZzLqclgVVWM1MiUhUiEJUzkycDoVUicxciYxNTIhXkkqSWANVmImaWcZdjXwNWYlKyYvaWbwTlz1Z1YZZjX1VTj4P1wEVUoscD4sX1kMSEoyaV4TcmcrcTkkJ1sIZlz2MmonOTwidUQ2K0oMdiAhVSEFUlM5MEEqTUMFTyYtYjUpakLwdTMZXzUHUCcqLDETVjEJOVoSZicldWAMZTc5M2b0M1z1L1wYPWk1TmYgMGULYT0hcDkIciX8b2LzQUgjMjskQlXyQUQ2UFk1PlMDX1s3Y0kvaEIhRTfxOUYKK1MxLzH8MjoAX1sEK1YkT1QrayTxYmYTMFwRUmAYQDE3U1EhPUUBb1cPaCc0SVkjMFQQZyXyJyk0SSUTdkIqYGXvZDM2ckQnZFUyczwmZyAuTjIzOR8BYVULZGEBcDYqblg4QEknbkk3aRs1cVP4RjIuMWQUPjsyZkL2Xkc2UVsrbVr2aGc4MFgSQic4cGIwMBs5c2QFQEc4YzHwYDD0M1IGbSEzVVgiNGn1X2QvX0cuUVwRUDsQRiUAVFIrbGL8K1DyMlYZL2P3UycYZz0iZDkqNTsnMFn1Q2QwRiMuQUkXT1rvQDsqc2YoMjsxLFIETTMTdlf3SlMXYFvzc1I3QUHvUDspXikraCUALFLwYTrzcCcjSlowUzoPVl84Xh8kMTnvOWEvb2MmQiQ5OWUqL1csakQZRSkrdVIkOVY0QlsiQ2MnJ18ZYSPyM1UzR2ozc0LzQFMmMGoXMGX8aDIELFQAaDYTZjMEcygDa2AhZiX1UmAEUh70VGIlRmj2ZFf8UEQYQD4mOSYNQmbwK2cHYWoIRjQpcUTydkQNPSMNX0kyUT32Z0YWXz4kTDUpR1nqbWcqVVQWLzb8ciUYbWYiUDIoYSM4RSYILFoPNCcUPmYwUyMobikEJ2MlM0AKTFIxdl4ARUEUTDkqR1kIYyAqbWMxMSTzTEUmSlYZdS0jdSQwazPuSmQrRjQyaDMqZGUocmYsZT3qQ14TPh8mc1wpNFo1UiI2Y0H1cig2a1P3dEIQLSA2bSE0ckQJL1IqPSUFLDYCTGLwZVX8cGckdEn8b2kYYzc1YmX3MWD4UkQEUjwjQjklZkgSLyARZEb0cWgoUFcSUGABOTUqbmYgYEjuVGYPLVz0OSYkcyHwMTEnbWMqZzEFSz77KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3vLCbxLCHvLCfvNSHzMyPwLyL7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiclXy=4LCkgLiD0Myb0NFPyYSghX1L1YSP0MlQlNFYjOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC4qc2YubVgjLWIYR0Y4bDELb1LzU1UQQGQpMyMHY1kBRS0EVkHudiYlSkPvTCU3LigFaFIJcT0UTyksPzbqVF4gSyvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9dVXxMiPyOB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

根据原国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定，同意项目通过环境保护验收。

云浮市环境保护局

2015年1月7日