云浮市“十二五”主要污染物

总量控制规划

云浮市环境保护局

目   录

第一章 总则	6

1.1 目的意义	6

1.2 指导思想	6

1.3 基本原则	7

1.4 规划范围与时限	7

1.5 规划目标与指标	7

1.6 技术路线	9

1.7 编制依据	10

第二章 “十一五”总量控制现状评估	13

2.1 总量控制目标完成情况	13

2.1.1“十一五”期间总量削减量	13

2.1.2 主要污染物排放现状	14

2.2 主要减排措施落实情况	24

2.2.1 工程减排项目的实施	24

2.2.2 以结构调整为主线的减排措施	25

2.2.3 加强减排项目监督管理	26

2.3 减排配套政策制定和落实情况	26

2.4 存在问题与建议	28

2.4.1 “十一五”总量控制存在的问题	28

第三章2011-2012年主要污染物总量控制情况	29

3.1  2011年主要污染物总量控制情况	29

3.2  2012年主要污染物总量控制情况	30

第四章 2013年-2015年主要污染物新增排放量预测	32

4.1  2013-2015年COD、氨氮指标新增排放量测算	32

4.2  2013-2015年SO2、NOx指标新增排放量测算	35

第五章 2013年-2015年总量减排途径与减排量测算	40

5.1 水污染物减排	40

5.1.1 工业污染减排	40

5.1.2 生活污水减排	42

5.1.3 农业污染减排	43

5.2 大气污染物减排	45

5.2.1 工业减排	45

5.2.2 机动车污染治理	46

5.3 减排量测算	47

5.3.1农业源治理	47

5.3.2生活源治理	49

5.3.3水污染企业结构减排	50

5.3.4工业污水治理	50

5.3.5工业锅炉治理	51

5.3.6大气污染企业结构减排	51

5.3.7陶瓷行业烟气脱硫工程	52

5.3.8水泥行业降氮脱硝工程	52

5.3.9化工行业治理	53

5.3.10火电行业大气污染物治理	54

5.3.11机动车氮氧化物污染物治理	56

5.3.12减排项目合计削减量	56

5.4 小结：	57

第六章 2013年-2015年重点工程与投资	57

6.1 水污染物减排项目和投资估算	61

6.1.1 水污染物减排重点项目	61

6.1.2 水污染物减排投资估算	61

6.2 大气污染物减排项目和投资估算	62

6.2.1 大气污染物减排重点项目	62

6.2.2 大气污染物减排投资估算	62

第七章 可达性分析与总量控制计划分解	63

6. 1化学需氧量总量控制可达性预测	63

6. 2氨氮总量控制可达性预测	64

6. 3二氧化硫总量控制可达性预测	64

6. 4氮氧化物总量控制可达性预测	65

第八章 保障措施	69

8.1 组织保障	69

8.2 制度保障	69

8.3 技术保障	70

8.4 资金保障	70

8.5 宣传保障	71

第九章 规划实施和考核	72

9.1 规划实施计划	72

9.1.1 水污染物减排	72

9.1.2 大气污染物减排	73

9.2 主要责任主体职责	74

9.3 规划实施考核	78

附表：	80

第一章 总则

1.1 目的意义

污染物排放总量控制是我国环境保护的一项重要举措，也是实现环境保护目标的客观需要。为了更合理的制定总量控制目标与控制战略，有效配置公共资源，为“十二五”环境保护规划提供技术支持，国家明确要求编制“十二五”污染物排放总量控制规划。按照广东省人民政府与云浮市人民政府签定的《云浮市“十二五”主要污染物总量减排责任书》的要求，到2015年，云浮市化学需氧量和氨氮排放总量（含工业、生活、农业）分别控制在7.04万吨、0.47万吨以内，比2010年的7.94万吨、0.54万吨分别减少11.3%（其中工业和生活排放量减少11.3%）、13%（其中工业和生活排放量减少12.5%）；二氧化硫和氮氧化物排放总量分别控制在2.26万吨、2.61万吨以内，比2010年的3.30万吨、3.48万吨分别减少31.5%和25.0%。

为贯彻落实党中央的总体部署，保障云浮市污染物排放总量控制目标的顺利实现，切实改善云浮市环境质量，提升城区形象和竞争力，云浮市环境保护局组织编制《云浮市“十二五”主要污染物总量控制规划》，以期科学确定区域主要污染物减排潜力，提出切实可行的减排实施规划。

为与上级规划相衔接，本规划中“主要污染物”特指化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）。

1.2 指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以改善环境质量为立足点和出发点，深入推进主要污染物排放总量控制工作，强化结构减排、细化工程减排、实化监管减排、政策减排，明确主要污染物总量控制目标要求、重点任务和保障措施，加大投入、完善政策、落实责任，确保实现“十二五”污染减排目标。

1.3 基本原则

1.统筹衔接。服从于国家宏观经济政策、节能减排重大战略、产业布局和结构调整要求，从源头预防、过程控制、末端治理等全过程系统控制角度，对主要污染物总量控制规划进行总体设计。在规划目标与规划方案的制定过程中，要加强统筹协调、上下衔接、部门联动，做到宏观与微观相结合，区域与流域相结合，行业与项目相结合。

2.分类指导。基于分区域、分流域、分行业的技术、政策、标准等差异化要求，合理测算减排潜力。总量控制目标与任务应结合当地社会经济发展目标和资源能源消费需求，综合考虑地区差异、经济发展水平、环境质量状况、污染治理现状、污染密集型行业比重、环境容量等因素，因地制宜地确定。

3.分解落地。按照污染源普查动态更新工作要求，准确掌握本辖区主要污染物排放状况、重点行业治理水平，科学测算总量控制基数、新增量，上下统筹衔接，将减排任务分解落实到地区、行业、项目，明确工作重点，落实责任、严格考核，通过规划编制切实推动“十二五”污染减排工作。

4.合理可行。总量控制目标确定和任务落实要兼顾需求和实际可能，在综合考虑新增量的基础上，按照技术可达可控、政策措施可行、经济可承受的思路，做好存量、新增量、减排潜力、削减任务之间的系统分析，合理把握工作节奏和步伐，做到总量控制目标、任务和投入、政策相匹配。

1.4 规划范围与时限

规划范围包括云浮市辖区：云城区，罗定市，新兴县，郁南县，云安县。

规划编制的基准年为2010年，规划目标年为2015年。

1.5 规划目标与指标

控制因子：在“十一五”化学需氧量和二氧化硫两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。

规划目标：依据《云浮市“十二五”主要污染物总量减排责任书》，到2015年，云浮市化学需氧量和氨氮排放总量（含工业、生活、农业）分别控制在7.04万吨、0.47万吨以内，比2010年的7.94万吨、0.54万吨分别减少11.3%（其中工业和生活排放量减少11.3%）、13%（其中工业和生活排放量减少12.5%）；二氧化硫和氮氧化物排放总量分别控制在2.26万吨、2.61万吨以内，比2010年的3.30万吨、3.48万吨分别减少31.5%和25.0%。

1.6 技术路线

总量控制任务分解

规划实施

保障措施

可达性分析

重点工程与投资

工业源

气污染物减排

农业源

生活源

水污染物减排

机动车

政策

2013-2015年主要污染物新增量预测

目标

“十一五”总量控制现状评估

2013-2015年总量减排重点领域和主要任务

2011-2012年总量控制情况

本规划技术路线如下图所示：

图1-1  技术路线

1.7 编制依据

- 中华人民共和国环境保护法，1989

- 中华人民共和国环境影响评价法，2002

- 中华人民共和国清洁生产促进法，2002

- “十一五”主要污染物总量减排核算细则（试行），（环发[2007]183号）

- “十二五”主要污染物总量减排核算细则，2011

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）

- 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）

- 《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》（国发〔2007〕36号）

- 《关于印发<二氧化硫总量分配指导意见>的通知》(环发〔2006〕182号)

- 《关于印发<主要水污染物总量分配指导意见>的通知》（环发〔2006〕189号）

- 《关于印发<“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南>的通知》(环办〔2010〕97号)

- 《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号）

- 《印发广东省环境保护规划纲要（2006—2020年）的通知》（粤府办〔2006〕35号）

- 《关于做好“十二五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（粤环函〔2010〕845号）

- 《印发广东省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（粤府办[2012]14号）

- 《广东省“十二五”主要污染物总量控制规划》（粤环[2011]110号）

- 《广东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，省十一届人大四次会议通过，2011.1.26；

- 《印发<广东省环境保护和生态建设“十二五”规划>的通知》（粤府[2011]48号）

- 《关于广东省2011年主要污染物总量减排考核有关工作的函》(粤环函〔2011〕1163号)

- 《广东省2011年主要污染物总量减排计划》（粤环〔2011〕113号）

- 《关于印发广东省火电厂降氮脱硝工程实施方案的通知》(粤环〔2011〕3号)

- 《广东省人民政府关于印发广东省“十二五”主要污染物总量减排实施方案的通知》(粤府函〔2012〕238号)

- 《关于印发广东省“十二五”农业源主要污染物总量减排实施方案的通知》（粤农函〔2012〕1346号）

- 《广东省“十二五”机动车污染物总量减排实施方案》（粤环[2012]92号）

- 《广东省环境保护厅关于印发广东省水泥行业降氮脱硝实施方案的通知》（粤环〔2012〕71号）

- 《广东省工业锅炉污染整治工作方案(2012－2015)》(粤环〔2012〕75号)

- 《关于印发广东省“十二五”主要污染物总量减排考核细则的通知》(粤环〔2012〕84号)

- 《广东省环境保护厅 广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省“十二五”城镇污水处理设施污染减排工作方案的通知》（粤环〔2012〕78号）

- 《广东省环境保护厅 广东省发展和改革委员会 广东省经济和信息化委员会 广东省质量技术监督局关于印发广东省工业锅炉污染整治实施方案（2012年-2015年）的通知》（粤环〔2012〕75号）

- 《印发云浮市“十一五”主要污染物减排工作方案的通知》（云府〔2008〕83号）

- 《云浮市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》

- 《关于印发云浮市“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（云府办〔2012〕49号）

- 《关于印发云浮市“十二五”主要污染物总量减排工作方案的通知》（云府函〔2012〕70号）

- 《关于印发云浮市2012年主要污染物总量减排计划的通知》(云环〔2012〕77号)

- 《云浮市环境保护局　云浮市经济和信息化局　云浮市公安局　云浮市交通运输局关于印发云浮市“十二五”机动车污染物总量减排实施细则的通知》(云环〔2013〕58号)

- 《关于印发云浮市十二五主要污染物总量减排考核实施细则的通知》(云环〔2013〕17号)

- 《云浮市统计年鉴》（2006年～2011年）

第二章 “十一五”总量控制现状评估

从总量控制目标完成情况、减排措施落实情况、配套政策的制定与落实情况，综合评估“十一五”期间污染物总量控制工作，辨识问题，为“十二五”总量控制提供基础与建议。

2.1 总量控制目标完成情况

“十一五”期间，我市十分重视污染减排工作，深挖工程减排、结构减排、管理减排的潜力，在全市GDP年均增长12.8%的情况下，超进度完成了两项主要污染物减排目标。到2010年底，我市化学需氧量排放量总量从2.2万吨减少到2.04万吨，比2005年下降7.27%；二氧化硫排放量总量从5.9万吨减少到3.78万吨，比2005年下降35.93%，均超额完成省下达的化学需氧量下降0.45%和二氧化硫下降35.59%的减排任务。

“十一五”以来，我市空气环境质量总体保持在国家二级标准以上。市区空气质量优良率逐年提升，2009年达到97.8%，比2006年上升5个百分点；2010年，市区空气质量优良率达99.7%，空气综合污染指数1.53，同比下降9.5%。2010年市区降尘量为4.28吨，比2006年下降7.985%，近年我市基本上没有出现酸雨现象。

2.1.1 “十一五”期间总量削减量

一、水污染物削减量

根据《广东省2010年主要污染物总量减排计划》中云浮市主要污染物对应控制目标值，云浮市COD的削减目标及实际削减量情况见表2-1。

表2-1  云浮市COD削减情况              （单位：万吨）

| 指标 | “十一五”主要污染物排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |  |  | 2010年 |  |  |
|  | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 削减量 | 削减率% | 排放量 | 削减量 | 削减率% |
| COD | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.14 | 0.06 | 2.73 | 2.04 | 0.1 | 4.67 |

备注：1.“削减量”和“削减率”为与上年核定结果对比值；

2.“十一五”目标为《广东省2010年主要污染物总量减排计划》中我市化学需氧量排放量的控制目标值。

二、大气污染物削减量

根据《广东省2010年主要污染物总量减排计划》中云浮市主要污染物对应控制目标值，云浮市SO2的削减指标见表2-2。

表2-2  云浮市SO2削减情况                （单位：万吨）

| 指标 | “十一五”主要污染物排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |  |  | 2009年 |  |  | 2010年 |  |  |
|  | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 削减量 | 削减率% | 排放量 | 削减量 | 削减率% | 排放量 | 削减量 | 削减率% |
| SO2 | 5.90 | 5.90 | 5.94 | 5.84 | 0.10 | 1.68 | 4.41 | 1.43 | 24.49 | 3.78 | 0.63 | 14.29 |

备注：1.“削减量”和“削减率”为与上年核定结果对比值；

2.“十一五”目标为《广东省2010年主要污染物总量减排计划》中我市二氧化硫排放量的控制目标值。

2.1.2 主要污染物排放现状

根据2010年“云浮市污染源普查数据”，各污染源污染排放情况及所占比重，统计结果见表2-3。云浮市水污染物COD主要由农业源排放，其COD排放所占比例为76.01%；水污染物氨氮主要由农业源和城镇生活源排放，其氨氮排放所占比例分别为55.87%和40.94%。

表2-3  云浮市工业、生活和农业污染源水污染物的排放现状

| 污染源 | COD（吨） | COD所占比例(%) | 氨氮(吨) | 氨氮所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业源 | 4271.25 | 5.38 | 172.23 | 3.19 |
| 城镇生活源 | 14764.6 | 18.60 | 2211.1 | 40.94 |
| 农业源* | 60326.79 | 76.02 | 3017.41 | 55.87 |
| 总计 | 79362.64 | 100 | 5400.74 | 100 |

备注：表中农业源排放量包括农村生活污染源、种植业、水产养殖业和畜禽养殖业的排放总量。

2.1.2.1 水污染物的排放情况

一、工业污染源

（1）各县（市、区）工业污染源COD和氨氮排放量

根据污染源普查数据，统计了2010年云浮市各县（市、区）工业污染源的COD和氨氮排放量，统计结果见表2-4。

表2-4  云浮市各县（市、区）工业污染源COD和氨氮排放统计（吨/年）

| 县（市、区） | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 新兴县 | 911.4 | 25.29 |
| 罗定市 | 2094.88 | 104.65 |
| 郁南县 | 674.95 | 10.53 |
| 云安县 | 206.6 | 11.27 |
| 云城区 | 383.42 | 20.49 |
| 汇总 | 4271.25 | 172.23 |

图2-1  2010年云浮市各县（市、区）COD排放量

由表2-4与图2-1可知，2010年各县（市、区）工业废水COD排放总量为4271.25万吨。全市5个县（市、区）中，罗定市工业源污水排放量最大，占全市比例的49.05%；其次为新兴县及郁南县，分别为21.34%、15.80%；云安县的排放量最小。

图2-2  2010年云浮市各县（市、区）工业污染源氨氮排放量

由表2-4、图2-2可知，2010年云浮市工业废水氨氮排放总量为172.23吨。排放量最大的为罗定市，占全市比例的60.76%；其次为新兴县，占全市比例的14.68%；再其次为云城区及云安县，分别为11.9%、6.54%；郁南的排放量最小。

（2）工业各行业COD和氨氮排放量

根据污染源普查数据，统计云浮市2010年工业各行业污水、COD和氨氮的排放量情况，列于表2-5。

表2-5  云浮市2010年工业各行业COD和氨氮排放量

| 行业 | COD排放量(吨) | 氨氮排放量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 农副食品加工业 | 363.94 | 5.1 |
| 食品制造业 | 35.4 | 0 |
| 饮料制造业 | 45.3 | 0.38 |
| 纺织业 | 830.23 | 54.94 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 58.72 | 7.15 |
| 化学矿采选 | 112.6 | 11.42 |
| 颜料制造 | 147.4 | 9.44 |
| 造纸及纸制品业 | 1287.59 | 19.29 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 28.18 | 0.61 |
| 医药制造业 | 27.66 | 0.94 |
| 屠宰及肉类加工 | 492.37 | 27.55 |
| 金属制品业 | 47.23 | 0 |
| 其他 | 181.85 | 11.01 |
| 非重点污染源污染物排放量 | 612.78 | 24.4 |
| 汇总 | 4271.25 | 172.23 |

图2-3  2010年云浮市工业各行业COD排放量情况

由表2-5和图2-3可知，工业废水COD排放以造纸行业为主，占行业总量的30.15%，其次是纺织业、屠宰及肉类加工业，分别占行业总量的19.44%、11.53%。

图2-4  2010年云浮市工业各行业氨氮排放量情况

由表2-5和图2-4可知，2010年氨氮排放量最大的为纺织业，占氨氮总排放量的31.90%；其次为屠宰及肉类加工业、造纸业，占总排放量的16.00%、11.20%。

可见，“十一五”期间云浮市COD和氨氮排放的重点排放行业有：纺织业、屠宰及肉类加工业、造纸业等行业。

二、生活污染源COD和氨氮产生量

根据2010年污染源普查数据结果，2010年城镇居民生活污水COD产生量为19194.36吨，氨氮产生量为2547.87吨。通过估算当年污水处理厂削减COD4429.76吨，氨氮336.77吨，则2010年COD排放量为14764.6吨，氨氮排放量为2211.1吨。

表2-6 2010年城镇污水处理厂污染物处理及排放情况

| 名称 | 污水设计处理能力(万吨/日) | 污水实际处理量(万吨/年) | COD进口合计（万吨） | COD排口合计（万吨） | 氨氮进口合计（万吨） | 氨氮排口合计（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云浮市德禹环保有限公司城区污水处理厂 | 6 | 1253.41 | 0.249178 | 0.038291 | 0.019941 | 0.004021 |
| 新兴县禧嘉丰环保有限公司 | 2 | 444.22 | 0.083532 | 0.015045 | 0.0082.3 | 0.001952 |
| 郁南县都源环保有限公司 | 1 | 321.86 | 0.056583 | 0.010176 | 0.00511 | 0.000966 |
| 云安县怡源环保有限公司（县城区污水处理厂） | 1 | 234.98 | 0.031554 | 0.006402 | 0.0040 | 0.000892 |
| 罗定市泗纶镇生活污水处理厂 | 0.1 | 37.8 | 0.00644 | 0.001084 | 0.000625 | 0.0002 |
| 罗定市生活污水处理厂 | 2 | 728.14 | 0.103048 | 0.016361 | 0.008688 | 0.004949 |
| 合计 | 12.1 | 3020.41 | 0.530335 | 0.087359 | 0.046657 | 0.01298 |

三、畜禽养殖业COD和氨氮排放量

农业源污染主要来自农村生活污染源、种植业、水产养殖业和畜禽养殖业，其中农村生活污染源统计口径不全，种植业和水产养殖业排放量较小（1255吨COD、354吨氨氮）且变化情况不大，农业源着重对规模化畜禽养殖业进行统计分析，见表2-7。

表2-7  2010年畜禽养殖业污染物排放情况

| 县（市、区）名称 | 养殖场数量 | COD排放量(吨) | 氨氮排放量(吨) |
| --- | --- | --- | --- |
| 云城区 | 124 | 5135 | 308 |
| 罗定市 | 65 | 4834 | 524 |
| 新兴县 | 3328 | 43391 | 1562 |
| 郁南县 | 506 | 4456 | 186 |
| 云安县 | 26 | 1256 | 83 |
| 合计 | 4049 | 59072 | 2663 |

图2-5 2010年农业源规模化养殖场COD排放量县（市、区）分布

图2-6  2010年农业源规模化养殖场氨氮排放量县（市、区）分布

由表2-7，及图2-5、2-6可知，2010年云浮市的规模化养殖场共4049家。其中新兴县畜禽养殖场数量最多，新兴县的规模化畜禽养殖业COD和氨氮排放量均最大，COD排放量为43391吨，氨氮排放量为1562吨。

2.1.2.2 大气污染物的排放情况

根据2010年污普数据，“十一五”期间，云浮市SO2和NOx主要污染物排放总量统计结果见表2-8和表2-9。

表2-8 云浮市2010年各县（市、区）SO2、NOx排放情况

| 县（市、区） | SO2排放量(吨/年) | NOx排放量(吨/年) |
| --- | --- | --- |
| 云城区 | 10070.40 | 13371.87 |
| 罗定市 | 10820.90 | 8056.44 |
| 新兴县 | 3382.35 | 4518.00 |
| 郁南县 | 1616.13 | 2620.61 |
| 云安县 | 7082.23 | 6276.07 |
| 合计 | 32972.01 | 34842.99 |

图2-7  2010年各县（市、区）SO2排放量

图2-8  2010年各县（市、区）NOx排放量

由表2-8及图2-7、2-8可知，2010年全市SO2　排放总量从区域看，以罗定市、云城区、云安县为主。而NOx排放量最高的是云城区，其次是罗定市和云安县。

表2-9  云浮市2010年各行业主要污染物排放情况（污普数据）

|  | SO2排放量（吨） | NOx排放量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 化学农药制造 | 50.4 | 10.46 |
| 火力发电 | 19525.43 | 16744.29 |
| 机制纸及纸板制造 | 182.36 | 76.49 |
| 建筑陶瓷制品制造 | 3026.42 | 4141.61 |
| 毛纺织 | 80.64 | 17.01 |
| 棉、化纤印染精加工 | 386.7 | 82.46 |
| 日用玻璃制品及玻璃包装容器制造 | 164 | 35.14 |
| 日用陶瓷制品制造 | 70.24 | 21.64 |
| 缫丝加工 | 77.73 | 15.21 |
| 水泥制造 | 2419.36 | 8378.71 |
| 无机盐制造 | 90.64 | 37.78 |
| 颜料制造 | 116.3 | 17.99 |
| 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 1671.75 | 679.23 |
| 中成药制造 | 65.87 | 12.56 |
| 其他 | 1825.3 | 81.24 |
| 非重点工业源排放量 | 774.68 | 310.55 |
| 工业源合计 | 30527.82 | 30662.37 |

图2-9  2010年各行业SO2排放量

由表2-9及图2-9可知，从行业看，二氧化硫以电力行业为主，占排放总量的63.9%，水泥制造业以及建筑陶瓷制品制造分别占7.9%和9.9%。

图2-10  2010年各行业NOx排放量

由表2-9及图2-10可知，NOx排放量最大行业是火力发电行业，占排放总量的54.6%，其次为水泥制造业，占27.3%。

2.2 主要减排措施落实情况

2.2.1 工程减排项目的实施

（1）以推进环保基础设施建设为重点，大力实施工程减排。

“十一五”以来，全市共投入减排资金约6亿元，累计完成产生减排效益项目79个（其中，化学需氧量项目29个，二氧化硫项目50个）。我市高度重视污水处理设施建设工作，不断加大污水设施建设工作力度，特别是省政府决定投入25亿元资金一揽子解决东西北地区污水处理厂建设资金不足问题后，我市共有4个污水处理厂获得补助资金5600万元，进一步加快推进污水处理设施建设。截至2010年底，我市已累计投入建设资金约3亿元，共建成污水处理厂6座，污水日处理能力12.1万吨。尤其在2008年，新兴、郁南、云安三个县城污水处理厂相继建成，提前一年完成“一县一厂”的目标，是最早完成任务的山区市。 2010年，云浮市全市城镇生活污水处理率为62.77%，市区云城区的生活污水处理率达70.57%。全市12.5万千瓦以上燃煤火电机组全部安装了脱硫设施；污水处理厂和电厂脱硫工程的大规模推进，有力地推动了我市主要污染物排放量的削减。

表2-10  2010年云浮市主要污水处理设施污水处理概况

| 地区 | 项目名称 | 建设内容 | 建设规模（万吨/日） | COD排放执行标准 | 氨氮排放执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云城区 | 云浮市德禹环保有限公司城区污水处理厂 | 设计日处理能力6万吨/日 | 6 | 40 | 8 |
| 罗定市 | 罗定市泗纶镇生活污水处理厂 | 设计日处理能力0.1万吨/日 | 0.1 | 40 | 8 |
|  | 罗定市生活污水处理厂 | 设计日处理能力2万吨/日 | 2 | 40 | 8 |
| 新兴县 | 新兴县禧嘉丰环保有限公司 | 设计日处理能力2万吨/日 | 2 | 40 | 8 |
| 郁南县 | 郁南县都源环保有限公司 | 设计日处理能力1万吨/日 | 1 | 40 | 8 |
| 云安县 | 云安县怡源环保有限公司（县城区污水处理厂） | 设计日处理能力1万吨/日 | 1 | 40 | 8 |
| 全市合计 |  |  | 12.1 | - | - |

2.2.2 以结构调整为主线的减排措施

以产业结构调整为抓手促进经济增长方式，积极落实国家下达的淘汰落后产能任务。

（1）根据国家发改委《印发关于加快水泥产业结构调整的若干意见的通知》（发改运行[2006]609号）文件精神，关停15家水泥建材企业，完成淘汰小水泥产能356万吨，超额完成省下达的淘汰小水泥指标（171万吨），累计新增SO2减排量4766吨。

（2）加大产业结构调整力度，积极转变经济增长方式，依法关闭、淘汰高耗能、高污染的落后生产能力和工艺设备。全市关停2家钢铁企业，完成淘汰炼铁规模18.5万吨，无累计新增SO2减排量；在2008年提前完成“十一五”计划关停小火电机组任务，各县（市、区）累计关停8家电厂，关停小火电机组装机容量63.724万千瓦（新增计划外关停小火电机组2台，共2.4万千瓦），2009年3月已经国家发改委核查确认，累计新增SO2减排量5400吨；关停落后产能企业14家，淘汰任务完成率为100％，累计新增SO2减排量100吨。

（3）关停淀粉、印染、林化工、造纸等行业企业19家，国家核查组核定有削减量的13家，新增削减化学需氧量542吨。

2.2.3 加强减排项目监督管理

一、在线监控系统的建设和完善

“十一五”期间，投入90多万元完成在线监控中心系统建设，与国家和省实现联网和即时数据传输。建立重点源在线监控系统，加强已运行的在线监控设备管理，确保数据顺利传输到国家和省，同时加强数据监控，确保数据有效性。2009年完成了污染源在线监控平台的改造；完成了罗定电厂、广东粤电云浮发电厂和云浮发电厂（B厂）旁路烟气在线监控的整改，完成新建的3个污水处理厂（新兴、郁南、云安县城污水处理厂）同步建设在线监测装置，完成罗定市生活污水处理厂中控系统整改工程。

二、减排设施监督管理

认真执行国家环保部《“十一五”主要污染物总量减排核查办法（试行）》，对辖区范围内工程减排项目的建设和运行情况进行全面核查督查，推动减排工程如期建成并发挥作用，围绕污染物总量减排，扎实开展环保专项行动，加大环境执法监察力度，严查不法排污企业，防止污染反弹。我市已建立完善了联合执法机制、挂牌督办制度、执法后督察制度、企业环境监督员制度、环境信用管理制度、开展执法监督检查等等，五年来，全市累计出动执法人员43000多人（次），检查各类企业59000多家（次），立案查处环境违法案件215宗，作出行政处罚决定案件170多宗，移送法院强制执行73宗，无一例行政诉讼和复议案件。全市8家企业建立了企业环保监督员，定期发布10家重点源环境信用管理级别信息， 10家国控重点源企业均建成在线监测系统。

2.3 减排配套政策制定和落实情况

1.明确目标任务，强化责任考核。

在国家主要污染物总量减排考核、统计、监测三个办法和《广东省“十一五”主要污染物总量减排考核办法》的基础上，我市制订并印发了《云浮市“十一五”主要污染物总量减排考核办法》，明确污染减排的责任主体，实行严格的主要污染物总量减排完成情况问责制度和“一票否决”制。根据省的统一部署，认真落实《广东省节能减排综合性工作方案》和《广东省“十一五”主要污染物总量减排工作方案》。认真做好年度减排工作部署，从2007年起逐年制定云浮市年度主要污染物总量减排计划，进一步明确各年度各县（市、区）主要污染物总量控制目标和工程任务，2008年10月，我市对各县（市、区）“十一五”主要污染物总量控制目标进行了修订，印发实施《云浮市“十一五”主要污染物减排工作方案》，有力地推进减排工作顺利开展。

2. 出台配套政策，强化减排措施。

我市以环境承载力为依据，对各县（市、区）实行环保分类指导，促进产业合理布局。一是充分发挥环保规划的调控作用。采取一切有效的措施，全面完成减排任务，强化建设项目的环保审批，对不符合产业政策和环保法律法规、所在区域大气环境或纳污水体达不到功能区划要求又无污染物总量区域削减措施和主要污染物排放总量超过总量控制指标的建设项目，一律不予审批。“十一五”以来，全市环保系统共审理建设项目环评项目近677个，否决率2.9%。尤其是在“十一五”期末，我市否决和劝退不符合环保要求的项目占项目总数的4.5%以上。特别是承接产业转移过程中，仅两个省级产业园区就先后拒绝了近30个、投资总额6亿多元不符合环保要求的项目，有效阻止了污染向我市转移。二是不断强化规划环评工作，积极推进石化、钢铁、水泥、火电、电网、水利水电、矿产资源开发利用、交通、房地产开发、工业园区等规划的环境影响评价工作，从环境保护的角度引导产业科学发展。2010年底，我市已完成了产业转移工业园区、电镀基地、化工基地等专项规划的环评工作。开展工业园区规划环评，积极支持在大气和水污染物扩散条件比较好的罗定市、云安县等地建设大型水泥、硫化工基地，推动了水泥和硫化工产业合理布局。三是出台了《云浮市环境保护规划纲要（2009－2020年）》，以解决区域环境污染问题为重点，把污染减排与建设现代产业体系、提高产业竞争力结合起来，与促进“双转移”、推动城乡区域协调发展结合起来。根据省有关政策，我市出台了一系列配套政策和措施。市人民政府于2007年6月印发了《云浮市关停小火电机组实施方案》，2008年7月印发了《云浮市“十一五”期间淘汰落后水泥生产能力实施方案》、《关于加快云浮市“十一五”期间淘汰落后水泥生产能力工作的补充通知》和《关于重新明确我市“十一五”期间落后水泥生产能力淘汰时间和范围的通知》等系列文件，明确“十一五”期间各年度淘汰落后产能计划、目标和任务。统筹考虑各项目实施计划安排、流域区域污染防治专项规划等，与各县（市、区）签订目标责任状。四是合理调整污水处理费。根据省有关文件精神，我市积极启动污水处理费调整工作，加强污水处理费的征收管理，明确所有污水处理费缴入市财政专户，专款用于污水处理厂营运和投资回报。2009年12月，我市污水处理费统一由原来每吨0.5元调整为0.8元，从2010年1月1日起抄见水量执行。

2.4 存在问题与建议

2.4.1 “十一五”总量控制存在的问题

“十一五”期间，云浮市依照相关文件与要求，大力推进减排工作，但是区域环境污染形势仍然严峻，总量控制任务依然艰巨。

1、经济社会快速发展，污染物新增排放量巨大。

主要污染物新增量按照GDP、城镇人口、煤炭消耗、畜禽养殖、机动车等增量数据进行核算，我市经济社会快速发展，主要污染物新增排放量巨大。

2、经济基础薄弱，减排潜力透支。

我市经济发展基础薄弱，工业企业较少，虽然经过艰苦努力完成了任务，确保完成了“十一五”减排任务，但也透支了持续减排的潜力。

3、结构减排政策不足，基层落实难。

“十一五”期间我市结构减排力度极大，淘汰小火电、落后水泥产能、落后造纸产能和落后钢铁产能均超额完成国家下达的任务，但也付出了艰苦努力。除了有国家政策支持的上述行业外，其他行业在没有政策措施和补助资金保障的情况下，关停企业遇到了巨大困难。

第三章2011-2012年主要污染物总量控制情况

3.1  2011年主要污染物总量控制情况

2011年的主要新增排放量来自于广东粤电云河发电有限公司5、6号机组全面投产及中材亨达水泥厂的全面投产带来的氮氧化物新增排放量。2011年主要污染物新增排放量如下：造纸行业新增化学需氧量51吨，氨氮3吨；纺织行业新增化学需氧量19吨，氨氮1吨；城镇人口增长1.1万人，新增化学需氧量249.87吨，新增氨氮34吨；农业源新增化学需氧量134.15吨，氨氮30.85吨；非全口径统计行业新增化学需氧量114吨，新增氨氮5吨；火电行业新增氮氧化物4280吨；水泥行业熟料产量增加115万吨，新增氮氧化物3163吨；机动车新增氮氧化物157吨。合计新增化学需氧量568吨，新增氨氮74吨，新增二氧化硫0吨，新增氮氧化物7600吨。

2011年云浮市共实施108个减排项目，完成率100%，经环保部认定减排效益的有18个，认定率16.7%。(见附表X)通过改善电厂煤质及实施减排项目等措施削减污染物排放量后，2011年化学需氧量排放量7.93万吨(比2010年7.94万吨下降0.13%)氨氮排放量0.54万吨(与2010年0.54万吨持平)，二氧化硫排放量3.04万吨(比2010年3.30万吨下降7.88%)，氮氧化物4.23万吨(比2010年3.48万吨上升21.55%)。2011年污染物总量控制情况见表3-1。

表3-1  2011年污染物总量控制情况表

| 项目 |  | COD | NH3-N | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增量(吨) | 造纸 | 51 | 3 | - | - |
|  | 纺织 | 19 | 1 | - | - |
|  | 生活源 | 250 | 34 | - | - |
|  | 农业源* | 134 | 31 | - | - |
|  | 非全口径工业 | 114 | 5 | 0 | 0 |
|  | 火电 | - | - | 0 | 4280 |
|  | 水泥 | - | - | - | 3163 |
|  | 机动车 | - | - | - | 157 |
|  | 合计 | 568 | 74 | 0 | 7600 |
| 削减量(吨) | 减排项目 | 668 | 74 | 1713 | 25 |
|  | 火电改善煤质 | 0 | 0 | 938 | 0 |
| 2010排放量(万吨) |  | 7.94 | 0.54 | 3.30 | 3.48 |
| 2011排放量(万吨) |  | 7.93 | 0.54 | 3.04 | 4.23 |
| 削减比例 |  | -0.13% | 0.00% | -7.88% | 21.55% |

*2011年农业源排放量采用“排放量基数+新增排量-减排项目削减量”的计算方式进行计算

3.2  2012年主要污染物总量控制情况

2012年云浮市城镇化率较2011年提高了1.9个百分点，城镇常住人口增长率为6.84%，是2011年增长率的5.3倍(2011年城镇常住人口增长率为1.28%)，造成生活源化学需氧量和氨氮排放量比2011年分别增加1303吨和174吨。同时，畜禽养殖业快速发展，2012年全市生猪出栏量和蛋鸡存栏量分别较2011年增长20.61%和6.24%，导致化学需氧量和氨氮排放量比2011年分别增加2966吨和208吨(已扣除农业源减排项目减排量)。由于经济发展，非全口径行业宏观核算新增化学需氧量115吨，新增氨氮5吨，新增二氧化硫846吨，新增氮氧化物498吨。中材罗定水泥有限公司于2012年下半年正式投产，全市熟料产量新增71万吨，新增氮氧化物排放量964吨。2012年机动车新车注册1.2万辆，转入车辆0.6万辆，新增氮氧化物440吨。

2012年共实施96个减排项目，完成91个，完成率94.8%。其中认定减排效益项目56个，认定率61.5%。(见附表Y)减排项目共削减化学需氧量2134吨，削减氨氮169吨，削减二氧化硫362吨，削减氮氧化物35吨(农业源减排项目削减量不单独计算，作为农业源新增量抵销量计算)；2012年火电行业煤耗较2011年有所降低，削减二氧化硫1821吨，削减氮氧化物3036吨。2012年化学需氧量排放量8.16万吨(比2011年7.93万吨增加2.84%)氨氮排放量0.56万吨(比2011年0.54万吨增加3.83%)，二氧化硫排放量2.90万吨(比2011年3.04万吨下降4.51%)，氮氧化物4.11万吨(比2011年4.23万吨下降2.93%)。2012年污染物总量控制情况见表3-2。

表3-2   2012年污染物总量控制情况表

| 项目 |  | COD | NH3-N | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增量(吨) (农业源新增量已扣除农业源项目减排量) | 造纸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 纺织 | 0 | 0 | - | - |
|  | 生活源 | 1303 | 174 | - | - |
|  | 农业源 | 2966 | 208 | - | - |
|  | 非全口径工业 | 115 | 5 | 846 | 498 |
|  | 火电 | - | - | 0 | 0 |
|  | 水泥 | - | - | - | 964 |
|  | 机动车 | - | - | - | 440 |
|  | 合计 | 4383 | 387 | 846 | 1903 |
| 削减量(吨) (农业源减排量不重复计算) | 减排项目 | 2134 | 169 | 352 | 35 |
|  | 火电煤耗降低 | - | - | 1821 | 3036 |
| 2011排放量(万吨) |  | 7.93 | 0.54 | 3.04 | 4.23 |
| 2012排放量(万吨) |  | 8.16 | 0.56 | 2.90 | 4.11 |
| 削减比例 |  | 2.84% | 3.83% | -4.51% | -2.83% |

*2012年农业源排放量采用“排放量基数+非减排项目新增排放量+减排项目排放量”的方式进行计算。

根据2011-2012年云浮市主要污染物减排完成情况，对比“十二五”云浮市主要污染物减排任务目标，仍存在较大差距。

水污染物方面，根据《云浮市“十二五”主要污染物总量减排责任书》的要求，我市2015年全市化学需氧量和氨氮排放总量需分别控制在70400吨及4700吨以内。2012年，省环保厅核定我市化学需氧量排放量为81557吨，氨氮排放量为5608吨，与2015年任务目标尚有11157吨及908吨的差距。

大气污染物方面，根据《云浮市“十二五”主要污染物总量减排责任书》的要求，我市二氧化硫和氮氧化物排放总量分别控制在22600吨、26100吨以内。2012年，省环保厅核定我市二氧化硫排放量为29034吨，氮氧化物排放量为41103吨，与2015年任务目标尚有6434吨及15003吨差距。

第四章 2013年-2015年主要污染物新增排放量预测

纳入十二五主要污染物排放总量考核的有四项指标，其中包括水污染物指标COD及氨氮，大气污染物指标SO2及NOx。水污染物、大气污染物新增排放量的计算因子有一定差异，本规划对其进行分别测算。本章计算参数参考《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》、省环保厅2011-2012年间核算所采用的数据及统计数据。

4.1  2013-2015年COD、氨氮指标新增排放量测算

我市水污染物增量主要来自纺织行业，造纸行业，畜禽养殖业，其他行业，城镇生活污水五个领域。

1. 纺织行业

纺织行业方面，无新规划的大型新建扩建项目，预测2015年全市纺织行业产品产量维持2012年水平，纺织业新增排放量忽略不计。公式如下：

E=P×ef×10−6（参考核算细则2-2-3）

——核算期企业COD及氨氮排放量，吨；

——核算期企业产品产量，取0吨；

——单位产品产量排放强度，克/吨产品。

2. 造纸行业

造纸行业方面，由于罗定中顺洁柔(云浮)纸业有限公司的建成投产，预计将新增48万吨纸品产量，企业同步配套污水处理设施，化学需氧量去除率大于80%、氨氮去除率大于50%，根据产排污系数计算，该企业将为我市增加化学需氧量排放量345.6吨/年，氨氮67.2吨/年。计算过程如下：

E=P×ef×10−6（参考核算细则2-2-3）

——核算期企业COD及氨氮排放量，吨；

——核算期企业产品产量，取480000吨；

——单位产品产量排放强度，0.0036吨COD/吨产品；0.00028吨氨氮/吨产品。

根据公式计算，中顺洁柔（云浮）纸业有限公司核算期产品产量480000吨，乘以单位产品产量排放强度0.0036吨COD/吨产品、0.00028吨氨氮/吨产品（系数引用自核算细则附表2-2-1），计算出COD1728吨，氨氮134.4吨，配套污水处理设施后，化学需氧量去除率大于80%、氨氮去除率大于50%，核算排放量为345.6吨COD，67.2吨氨氮。

3.畜禽养殖业

畜禽养殖业方面，通过调整畜禽养殖结构，实施规模化集约养殖，同时依据不同养殖模式下五类畜禽的排污系数，对畜禽养殖量进行调控，实现畜禽养殖业增产不增污。（详见第四章十二五总量减排途径与测算）

4. 其他行业

其他行业方面，预测2013-2015年我市GDP年均增长率为15%，我市2013-2015年间全市的产业结构无大幅变化。到2015年为止，其他行业化学需氧量排放量将比2012年增加513.7吨，氨氮排放量增加99.5吨。计算过程如下：

E=Q×rGDP×(1−V)×(1−v)+1n−Q

（参考广东省环保厅核算其他工业宏观增量公式）

E ——COD、氨氮其他行业宏观增量；

Q ——2012年污染物排放量，COD为2215吨，氨氮为100吨；

——GDP年均增长率，按15%计算；

V ——非低排放行业扣减比，取2012年比例，COD为52%，氨氮为51%；

——监察系数，按0估算。

n ——时间，时间跨度为三年，取3。

其他行业化学需氧量一年宏观增幅=GDP增长率×（1-低化学需氧量排放行业扣减比）×（1-监察系数）=15%×（1-52%）×（1-0%）=7.2%；

其他行业氨氮一年宏观增幅=GDP增长率×（1-低氨氮排放行业扣减比）×（1-监察系数）=15%×（1-51%）×（1-0%）=7.35%；

依据上述计算，化学需氧量三年增幅约为23.2%，氨氮三年增幅为23.7%，即新增化学需氧量513.7吨，新增氨氮99.5吨。

5. 城镇生活污水

城镇生活污水方面。我市生活污染源一直以来都是重要的水污染源，2012年由于城镇人口较2011年增长6.9%，我市化学需氧量及氨氮分别增长1303吨及174吨。2012年我市常住总人口为241.65万人，城镇人口为94.5万人(占常住总人口比例为39.1%)。2013-2015年，我市每年的城镇人口增长率控制在2%以下，到2015年我市城镇人口为100.28万人，较2012年新增城镇人口5.78万人，将为我市带来化学需氧量新增排放量1245.6吨，氨氮新增排放量166.8吨。其中人口数量计算过程如下：

P2015=P2012×（1+r人口）3

——2015年城镇常住人口，万人；

——2012年城镇常住人口，采用2012年统计局公布数据，94.5万人；

——“十二五”城镇常住人口年均增长率，取2%。

2015年城镇常住人口=2012年城镇常住人口×（1+三年累计城镇常住人口年均增幅）=94.5×1.061=100.28万人。

其中城镇生活源排放增量计算过程如下：

E=(P2015−P2012)×e×D×10−2（参考核算细则2-3-2）

E——2013-2015年城镇生活污染物新增量，吨；

e——人均综合产污系数，COD为59克/人.日，氨氮为7.9克/人.日；（参考省环保厅核算系数）

D——按365日计算；

——2012年城镇常住人口，94.49万人；

——2015年城镇常住人口，100.28万人。

城镇生活化学需氧量新增量=（2015年城镇常住人口-2012年城镇常住人口）×人均综合产污系数×365/100=（100.28万人-94.49万人）×59克/人.日×365/100=1245.6吨；

城镇生活氨氮新增量=（2015年城镇常住人口-2012年城镇常住人口）×人均综合产污系数×365/100=（100.28万人-94.49万人）×7.9克/人.日×365/100=166.8吨。

4.2  2013-2015年SO2、NOx指标新增排放量测算

我市大气污染物增量主要来自火电行业，水泥行业，其他工业，机动车四个领域。

1.火电行业

2012年，全市所有在役电厂均正常运行，预计2013-2015年这些电厂发电量无明显变化，加强对火电行业的监管后，煤耗及煤质将保持在一定范围内波动，由此带来的大气污染物新增排放量可忽略不计。（在煤耗不变、燃煤硫分不高于原有水平的前提下，新增量为零或负数。根据本规划实施减排措施，云浮市现役火电脱硝及取消旁路工作在十二五期间逐步推进，届时火电厂的燃煤硫分，综合脱硫效率，低氮燃烧氮氧化物去除率，综合脱硝效率等几项指标将有不同程度的变化，产生减排量，这部分留在“ 2013-2015年总量减排重点领域和主要任务”章节计算。）

华润西江电厂将在十二五期末建设，同步配套脱硫效率95%的石灰石-石膏脱硫设施及脱硝效率80%（包含LNB+SCR）的脱硝设施，预测在2015年10月份一条机组投产，另一条机组在12月投产。十二五期间共有一条机组运营两个月，燃煤消耗量约 33.32万吨，燃煤硫分0.53%，产生二氧化硫151.25吨，产生氮氧化物153.27吨，计算公式如下：

ESO2=M×S×a×(1−η)×104(参考核算细则4-2-4)

ENOx=M×pf×(1−ξ)×(1−μ)×10（参考核算细则5-2-4）

——机组二氧化硫排放量，吨；

——机组氮氧化物排放量，吨；

——煤耗，万吨；

——燃煤硫分，%；

——二氧化硫释放系数，燃煤机组取1.7；

——综合脱硫效率，%；

——氮氧化物产污强度，千克/吨；

——低氮燃烧氮氧化物去除率，%；

——脱硝综合效率，%。

根据公式，二氧化硫排放量=煤耗×硫分×1.7×（1-综合脱硫效率）×10000=33.32××0.53%×(1-95%)×10000=151.25吨；

氮氧化物排放量=煤耗×氮氧化物产污强度×（1-综合脱硝效率）×（1-低氮燃烧氮氧化物去除率）×10=33.32×2.3×(1-80%)×(1-0%)×10=153.27吨。（注：此处的80%综合脱硝效率已经包含低氮燃烧去除率）

综上所述，云浮市火电行业2013-2015年将新增二氧化硫151.25吨，氮氧化物153.27吨。

2. 水泥行业

水泥行业方面，预计2012-2015年期间，广信青州水泥厂二期、华润水泥厂，共2条同步配套水泥脱硝装置的5000t/d熟料生产线将投入生产，到2015年全市水泥熟料达到1080万吨，新增熟料产量280万吨，将新增氮氧化物1774.1吨。过程如下：

E=P×ef×(1−η)×10（参考核算细则5-3-3）

——氮氧化物排放量，吨；

——新增熟料产量，280万吨；

——氮氧化物产污强度，1.584千克/吨熟料；

——脱硝效率，60%。

根据公式计算，水泥行业氮氧化物排放量=新增熟料产量×氮氧化物产污强度×（1-脱硝效率）×10=280×1.584×（1-0.6）×10=1774.8吨。

3. 其他工业

其他工业方面，以全市GDP年均增长率15%，每年单位GDP节能率6%预测，2015年较2012年能耗增长26%，2013-2015年新增二氧化硫4060.3吨，新增氮氧化物1694.4吨。另外由于广信青州水泥厂二期、华润水泥厂及中顺洁柔(云浮)纸业有限公司在十二五期间投产，将额外新增二氧化硫757.5吨。重点项目的新增排放量参考相关环评，宏观增量计算过程如下：

E=Q×(1+rGDP)×(1−v)3−Q

（参考广东省环保厅核算其他工业宏观增量公式）

——其他行业宏观新增排放量，吨；

——2012年其他行业排放量，二氧化硫15426吨，氮氧化物6437吨；

——GDP年均增长率，按15%计算；

——单位GDP能耗年均节能率，按6%计算。

根据公式计算，一年能耗比=（1+15%）×（1-6%）=1.081，依次计算得出三年内能耗比为1.263，即2015年较2012年能耗增长26.3%，由此计算由于社会经济发展带来的宏观增量为二氧化硫4060.3吨，氮氧化物1694.4吨。加上重点项目带来的增量（根据华润水泥厂、广信青州二期及中顺洁柔等一系列重大项目约产生二氧化硫757.46吨），其他工业合计新增二氧化硫4817.8吨，新增氨氮1694.4吨。

4. 机动车污染源

机动车是重要的氮氧化物污染源，2011年我市机动车新增排放量约158吨。2012年机动车新增排放量约440吨。2013年7月1日后，随着我市严格执行国四标准，外地转入车辆将有所减少（无高污染汽车转入），机动车氮氧化物排放量猛增的趋势将有所缓解，预测2013-2015年机动车新增氮氧化物排放量约600.0吨(每年约200吨)。公式如下：

E=I−R（参考核算细则5-4-2）

——机动车氮氧化物增量，吨；

——新注册及转入车辆新增排放量，吨；

——转出、注销、油品升级、管理减排量，吨。

（平均每年新注册及转入车辆新增排放量约600吨，转出及注销车辆削减400吨。年均合计机动车氮氧化物增量约200吨。）

综上所述，由于经济及社会的发展，预测我市2013-2015年间将新增化学需氧量2104.9吨，新增氨氮333.5吨，新增二氧化硫4969.05吨，新增氮氧化物4221.74吨。(详见表a表b)

表4-1   2013-2015年水污染物新增量预测一览表(单位：吨)

| 指标 | 其他三年增量 | 纺织三年增量 | 造纸三年增量 | 生活三年增量 | 畜禽三年增量 | 集中式处理设施增量 | 合计增量 | 无减排措施时2015年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 513.7 | 0.0 | 345.6 | 1245.6 | 0.0 | 0.0 | 2104.9 | 83661.6 |
| NH3 | 99.5 | 0.0 | 67.2 | 166.8 | 0.0 | 0.0 | 333.5 | 5941.1 |

表4-2   2013-2015年大气污染物新增量预测一览表(单位：吨)

| 指标 | 非全口径三年宏观增量 | 电力三年增量 | 水泥三年增量 | 机动车三年增量 | 重大项目排放增量 | 合计增量 | 无减排措施时2015年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| so2 | 4060.3 | 151.25 | 0.0 | 0.0 | 757.5 | 4969.05 | 34002.72 |
| nox | 1694.4 | 153.27 | 1774.1 | 600.0 | 0.0 | 4221.74 | 45324.72 |

第五章 2013年-2015年总量减排途径与减排量测算

针对“十二五”期间化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项主要污染物，分别从工业源、生活源、农业源、机动车等重点领域入手，采取工程治理、结构调整、监督管理等措施，落实具体削减量，全面开展污染物减排工作。本章计算参数参考《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》、省环保厅2011-2012年间核算所采用的数据及统计数据。

5.1 水污染物减排

工业废水主要污染物排放量占总排放量的比例较小，主要来源于纺织业、造纸业、屠宰及肉类加工业。

生活污水负荷已超过工业污水负荷，2012年生活源化学需氧量是工业源的4倍，生活源氨氮排放量是工业源的15倍。由于区域的发展，人口不断增加，生活污水排放量必然随着人口的增加而增加。

云浮市是农业大市，在所有类型的的污染源中，农业面源污染是最大的污染源。同时由于云浮农业集约化程度较低，规模化养殖所占比例较小，更加大了治理的难度。2012年农业源COD排放量6.33万吨，占COD排放总量的77.6%，氨氮排放量0.32万吨，是氨氮排放总量的57.89%。

5.1.1 工业污染减排

根据国家及省市水污染物减排相关要求，结合辖区工业企业特点，确定云浮市工业污染以结构调整、工程治理为主，监督管理为辅的减排总体策略。

结构调整减排。探索建立和完善产业退出机制，要通过严格执行国家、省、市的产业政策、环保、工资及社会保障等方面的法律法规，淘汰和转移一批重污染、低产出的低层次劳动密集型企业，依法关闭、淘汰落后生产能力的企业，全面清理高耗能、高污染的企业和工艺设备，同时腾出空间引进一批低污染或者无污染、高产出的产业，实现产业置换。对重点行业开展生态化调整，对新兴行业实施生态化定位，对传统产业进行生态化改造。按照“产业聚集、工业入园、集中治污”的原则，降低消耗、减少污染、提升效益。推进造纸、纺织印染行业落后产能淘汰工作。

工程治理减排。推进工业园区集中污水处理设施的建设与正常运营，实现工业园水污染物的削减。严格执行“三同时”制度，要求新建、改建、扩建项目污染治理设施及时投产使用。根据相关要求，推进工业污水深度处理，提高工业用水重复利用率，减少污染物的排放。大力推行清洁生产，从原辅材料和能源、技术工艺、设备、过程控制、产品、废弃物、管理、员工等八个方面着手，实行污染预防和全过程控制，提高工业用水重复利用率，降低单位工业产值废水和水污染物排放量，避免末端治理带来的弊端，突出抓好造纸、印染、纺织等行业的污染治理。

监督管理减排。对未取得总量控制指标的项目，一律不予批准建设；未达到总量控制目标要求的项目，一律不得投入生产；新增污染物排放量不允许突破总量控制指标。对超过总量控制指标的地区，暂停审批新增污染物排放总量的建设项目。将万元产值COD排放量、万元产值氨氮排放量、工业用水重复利用率、中水回用率等指标逐步纳入环评和环保审批验收中，对不符合要求的建设项目原则上不予审批、验收。全面推行排污许可证制度，禁止超标、超量排污和无证排污。要将总量指标、减排目标分配到各重点工业污染源。制定按总量审批实施方案，主要污染物指标严格按照总量审批额度实施审批。对完不成相应年度工业污染源或生活污染削减任务的区域，实行区域限批。超额完成任务的，使用替代比例法，超额削减量与新增量1.5：1分配增量。实施企业环境信用制度，将环境执法信息纳入银行征信管理系统，限制污染严重企业贷款。加大工业污染治理监管力度，强化重点行业和企业污染整治，对不能稳定达标或超总量的排污单位实行限期治理；逾期未完成治理任务的，责令停产整治；整治仍不能实现达标排放的，坚决关闭，确保到2015年全市工业废水排放达标率达到100%。提高环境动态监管水平，严厉查处违法排污行为，坚决依法关闭污染严重和破坏生态的企业。

5.1.2 生活污水减排

在“十二五”期间，主要是从加强已建城镇生活污水处理厂的运行管理，新建、扩建污水处理设施，完善污水管网系统和重视污泥安全处理处置。

全面规范污水处理厂监察监管。提高现有污水厂的负荷率，要求已建污水处理厂，投产当年实际处理量不得低于其设计能力的60%，投产三年以上污水处理厂的污水处理量不得低于其设计能力的75%。加强对污水处理厂的监督监测工作，完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态、全面监督与管理，确保污水稳定达标排放，严禁超标排放行为，杜绝违法排污。

推进污水处理厂正常运营与污水管网建设步伐重点推进污水处理厂与配套管网同步建设，重点提高中心镇、重点流域、重点水库、饮用水源保护区、环境敏感区周边镇的污水收集和处理能力。继续新建、扩污水处理设施，到2015年，我市城镇污水处理率达到75%以上。

污水处理厂的污泥处理处置遵循“减量化、无害化、稳定化”的原则，把城市污水处理厂的污泥处理处置设施建设纳入减排工作的重要内容，加强现有污水处理厂污泥脱水，加快污泥处理处置设施建设，提倡利用热电厂、垃圾焚烧厂、水泥厂等协同处置污泥；或考虑堆肥和填埋等方式，确保实现污泥无害化处理处置，到2015年污泥无害化处置率达到100%。加强对污泥转运过程和处理处置设施、经营单位的监管，实施污泥申报登记和转运联单制度，严格执行严控废物处理许可管理，防范二次污染风险。将污泥处置费用纳入污水处理成本，保障资金投入，确保污泥安全处理处置。

再生水是国际公认的“城市第二水源”，开展再生水利用工作，对于减少污染物排放量、提高水资源利用效率、缓解供水压力、优化水资源配置等均具有重要意义。目前云浮市在再生水回用方面相对较少，需加大水污染整治力度，对污水进行深度处理再生利用，提高中水回用率。

5.1.3 农业污染减排

根据云浮市污染现状，确定农业污染减排以控制畜禽养殖污染为重点，以规模化畜禽养殖场和养殖小区为主要切入点，将农业污染源纳入污染物总量减排体系，通过结构调整、工程治理以及加强监督管理等方式实现农业污染减排。

农业生态化调整。以发展具有地方特色的现代化畜牧养殖业、水产业、蔬菜水果花卉种植业为主，引导农业向科技型、生态型、集约型的现代化“生态大农业”模式转变。逐步完成生态农业区、生态农业带、生态农业圈的建设，推进无公害农产品、绿色食品和有机食品的认证工作，农业生态环境得到全面治理。逐步建立起相配套的农业环境监测体系和绿色食品认证体系，完成生态农业体系建设。

推行畜禽养殖污染集约化治理和水产养殖的结构调整。合理调整和优化畜禽养殖布局及规模，调整养殖结构，因地制宜地划分禁养区、限养区及适养区。引导畜禽散养户向养殖小区集中，推进畜禽生态健康养殖方式实施，推进集约化养殖，推广国家鼓励的高效的畜禽养殖污染治理模式。

加快推进畜禽养殖禁养区的划分与管理。在城镇密集区、主要江河干流两岸1公里范围内、大中型水库汇水区和水源保护区禁止发展规模化畜禽养殖，切实加大畜禽养殖业执法力度，定期组织开展全省畜禽养殖业污染防治专项执法检查，查处畜禽养殖业的各种违反环保法律法规的行为，重点加强对饮用水源保护区的监管，依法关闭拆除饮用水源保护区内所有畜禽养殖场(区)，2015年前全面完成全市禁养区内畜禽养殖场(区)清理工作。

农业源工程治理减排。推进规模化畜禽养殖场有机肥生产利用工程和各种实用型沼气工程的建设，实施对养殖废水的厌氧消化无害化处理，同时实现对沼气和有机肥料的回收利用。推进低成本高效率的固液分离技术和沼气发酵厌氧消化技术，鼓励多种方式的畜禽粪便资源化利用。

以集约化养殖场和养殖小区为重点，积极推进畜禽养殖污染减排。推广干清粪或铺垫式清粪工艺、有机肥生产、沼气化处理、农牧林种养结合等多种形式的清洁生产技术和生态养殖模式，大力发展以沼气工程为纽带的种养模式，从源头控制污染物排放，将污染治理与能源开发、资源回收利用有机结合，不断提高养殖废弃物的综合利用水平，实现畜禽养殖废弃物减量化、无害化、资源化。鼓励畜禽养殖场(区)根据周边环境消纳能力确定养殖种类和规模，实现零排放。支持畜禽养殖废弃物集中化、专业化处理处置，畜禽养殖经营者可将废弃物委托给具备处理能力的单位进行综合利用或处置。到2015年，全面启动规模化畜禽养殖场和养殖小区治理工程建设工作，确保到2015年80%以上的规模化畜禽养殖场和养殖小区配套建设固体废物和废水贮存处理设施，实施废弃物资源化利用。

农业源监督管理减排。一是划定畜禽禁养区，严禁在畜禽禁养区内从事畜禽养殖业。搬迁或关闭位于水源保护区、城市和城镇中居民区等人口集中地区的畜禽养殖场。二是建立区域畜禽养殖污染防治管理队伍，将畜禽规范化养殖和管理纳入法制化轨道。从环境保护规划、环境影响评价、“三同时”、排污申报、排污收费、排污许可证和污染限期治理等方面把畜禽养殖污染防治管理工作纳入法制化、规范化、程序化轨道。

5.2 大气污染物减排

根据国家产业政策和污染减排总体要求，加大各行业落后产能淘汰力度，燃煤电厂、建材、化工、工业炉窑等重点污染源安装污染治理设施，排放超标设施必须采取措施实现达标排放，是全市大气污染物总量减排的重点领域和主要任务。

5.2.1 工业减排

通过淘汰或转移低层次产业，推进第二产业生态化调整，调整产业结构，实施废气处理设施建设、提高处理效率、推行清洁生产等相关工程以减少二氧化硫与氮氧化物的排放。从严格环保准入、全面推行排污许可证制度、制定按总量审批实施方案、实施企业环境信用制度、强化重点行业和企业污染整治、严格环境执法等方面开展管理减排，到2015年，工业废气二氧化硫、氮氧化物排放达标率达到100%。

要推进电力行业工程减排，电力行业强化脱硫设施的升级改造、取消旁路、改善煤质与运行管理，同时加快低氮燃烧技术及烟气脱硝设施建设，显著减少二氧化硫及氮氧化物排放量。其他行业加快脱硫设施建设，重点加大建材、化工等非电力行业以及燃煤锅炉的二氧化硫减排力度，燃煤锅炉走结构升级技术路线，对大吨位燃煤锅炉因地制宜安装脱硫设施。水泥行业以及燃煤锅炉推行低氮燃烧技术或烟气脱硝示范工程建设，其他工业行业要加快氮氧化物控制技术的研发和产业化进程。

大力推进产业结构调整。按照国家产业政策，淘汰落后产能，同时按计划淘汰高污染工业小锅炉。根据《广东省工业锅炉污染整治工作方案(2012－2015)》显示，云浮市共有4t/d以下锅炉44个，共有使用8年以上(截至2015年)4~10t/h(不含10t/h)燃煤工业锅炉15个，对上述小锅炉可有计划地进行淘汰或进行清洁能源改造。同时加快结构升级，以集中供热和热电联产替代小型燃煤锅炉。

5.2.2 机动车污染治理

截止2012年6月，云浮市汽车类保有量11.64万辆，摩托车类保有量56.12万辆，交通运输业NOx排放量0.44万吨，其中老旧机动车尤其是“黄标车”的NOx排放量很高，占交通运输业总排放量的30%左右，单车排放强度是轻型车的10－100倍，主要包括公交、邮政和环卫车辆，以及城市间的长途客、货运车辆等营运“黄标车”，这些车辆是淘汰重点。另外，车用燃油质量差是制约机动车NOx排放控制的最主要因素。因此我市“十二五”期间机动车NOx排放控制的主要措施包括：

一是提高新车准入门槛，全面实施机动车国Ⅳ排放标准和摩托车国Ⅲ排放标准，对不符合相应标准的汽车和摩托车，不予办理登记和转入手续。

二是提高车用燃油质量，在我市逐步供应粤Ⅳ车用成品油。全面开展油气回收治理，力争在2013年底前完成所有加油站、油罐车和储油库的油气综合治理及验收。全面推行环保标志管理制度，规范机动车环保标志发放和管理工作。全面开展机动车工况排气检测线建设，加强机动车排气污染道路抽检和停放地抽检，重点加强机动车尾气监督。建立机动车排气监督管理信息网络体系。逐步加大清洁能源汽车的推广使用力度，加速建设城际快速轨道交通系统，打造方便、快捷、环保的区域交通运输体系。

三是严格执行老旧机动车淘汰制度，除正常淘汰达到使用年限的机动车外，加速黄标车淘汰，限制摩托车总量。在到2015年全面淘汰2005年之前注册的营运类“黄标车”。

四是加强机动排污管理。加强定期检测与维护制度、路检、环保标志管理等措施，强化在用车污染控制，实现车辆环保检测率大于80%，发标率大于90%的目标。实施“黄标车”区域限行。

5.3 减排量测算

根据减排策略、总量减排重点领域和主要任务，按照《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》对农业源治理、生活源治理、工业结构减排、工业工程治理、机动车污染治理等各中减排措施进行减排量测算。

5.3.1农业源治理

种植业和水产养殖业污染物排放量较小且稳定，视作无削减量计算。农业源水污染物削减量重点预测畜禽养殖业部分，采用猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡等5种畜禽的产污系数分别预测，其中肉畜禽（猪、肉牛、肉鸡）以出栏量为统计基量，奶、蛋等畜禽（奶牛、蛋鸡）以存栏量为统计基量。其他畜禽不在污染源普查统计范围内，不做产生量预测。合计削减COD7475吨，氨氮982.6吨。详细计算过程如下：

计算公式如下：

R=iNi×ei1000+(Mi−Pi)×efi×(1−fi)1000+Ei

（参考省环保厅核算公式）

——2013-2015年农业源削减量，吨；

——2013-2015年第i类畜禽养殖专业户养殖变量，头（只）；

——第i类畜禽养殖专业户排污强度，千克/头（只）

——2013-2015年第i类畜禽规模化养殖场养殖变量，头（只）；

——2013-2015年畜禽养殖业减排项目养殖量，头（只）；

——第i类畜禽产污系数；

——第i类畜禽规模化养殖场平均去除率，%

——畜禽养殖业减排项目排放量，吨。

表5-1 五类畜禽2012年、2015年（预测）养殖量

| 年份 | 生猪（出栏）/万头 |  | 奶牛（存栏）/万头 |  | 肉牛（出栏）/万头 |  | 蛋鸡（存栏）/万只 |  | 肉鸡（出栏）/万只 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规模化养殖场 | 养殖专业户 | 规模化养殖场 | 养殖专业户 | 规模化养殖场 | 养殖专业户 | 规模化养殖场 | 养殖专业户 | 规模化养殖场 | 养殖专业户 |
| 2012 | 91.93 | 100.46 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.38 | 19.83 | 11.53 | 4862.22 | 17700.97 |
| 2015 | 101.93 | 90.46 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.38 | 19.83 | 11.53 | 6362.22 | 15700.97 |

1）生猪养殖污染物削减量测算。预测2013至2015年期间,专业户向规模化养殖场的转移量约为10万，到2015年末规模化小区养殖量占总量的53%以上，见表5-1。另据附表15计算，到2015年共有101万规模化的猪纳入治理（排放量为COD3168，氨氮475吨），预测核算期生猪养殖化学需氧量变化量为：

（2015规模化养殖量 - 2015年减排项目-2012年规模化养殖量）×产污系数×(1-平均去除率)/1000+（专业户养殖量2015 - 专业户养殖量2012）×排污强度/1000+减排项目排放量

=(1019300-101-919300)×36kg×(1-81.65%)/1000+(904600-1004600)×9.72kg/1000+3168

=-6011-972+3168=-3815吨

预测核算期生猪养殖的氨氮变化量为：

（2015规模化养殖量 - 2015年减排项目-2012年规模化养殖量）×产污系数×(1-平均去除率)/1000+（专业户养殖量2015 - 专业户养殖量2012）×排污强度/1000+减排项目排放量

=(1019300-919300)×1.8kg×(1-30.6%)/1000+(904600-1004600)×0.936kg/1000+475

=-1137-93.6+475=-755.6吨。

2）奶牛、肉牛、蛋鸡养殖污染物削减量测算。由于奶牛、肉牛、蛋鸡的保有量和预期增长极少且没有相应减排项目，新增量及削减量均忽略不计。即奶牛、肉牛、蛋鸡的COD及氨氮的削减量均为0。

3)肉鸡污染物增减量的预测。2013至2015，期间预测肉鸡专业户规模向规模化养殖场的转移量约为1500万，到2015年末规模化养殖量占养殖总量的28.8%以上，总养殖量减少约500万（详见表3.1），另据附表15及专业户向规模化转移养殖量计算，共有4000万肉鸡纳入治理（COD、氨氮排放量俊为0），预测核算期肉鸡的化学需氧量变化量为：

（2015规模化养殖量 - 2015年减排项目-2012年规模化养殖量）×产污系数×(1-平均去除率)/1000+（专业户养殖量2015 - 专业户养殖量2012）×排污强度/1000+减排项目排放量

=（63622200-40000000-48622200）×0.99kg×(1-85.21%）/1000+（157009700-177009700）×0.21kg/1000+0

=-3660-4200=-7860吨

预测核算期肉鸡养殖的氨氮变化量为：

（2015规模化养殖量 - 2015年减排项目-2012年规模化养殖量）×产污系数×(1-平均去除率)/1000+（专业户养殖量2015 - 专业户养殖量2012）×排污强度/1000+减排项目排放量

=（63622200-40000000-48622200）×0.02kg×(1-54.62%)/1000+（157009700-177009700）×0.0042kg/1000+0

=-227-84=-311吨。

农业源COD削减量合计：生猪养殖削减3815吨+肉鸡养殖削减7860吨=11675吨。

农业源氨氮削减量合计：生猪养殖削减755.6吨+肉鸡养殖削减311吨=1066.6吨。

5.3.2生活源治理

云浮市2013-2015年计划实施2个污水管网建设项目，2个已建污水厂管理项目，12个新建污水厂项目，合计处理规模为10.4万吨/日，建成后核算期内平均负荷率约为62.5%，到十二五期末年均处理污水2371.04万吨。（详见附表7）预计可削减化学需氧量2371吨，可削减氨氮237吨。详细计算过程如下：

公式如下：

R=Q×(ci−co)×10−2（参考核算细则2-3-4）

——新建处理设施削减量，吨；

——核算期新增生活污水处理量，12个新建污水处理厂每年处理污水2371.04万吨；

——生活污水污染物进出水浓度差，COD为100毫克/升，氨氮为10毫克/升；

污水厂项目化学需氧量削减量为：

核算期新增生活污水处理量×生活污水污染物进出水浓度差×0.01=2371.04×100×0.01=2371吨。

污水厂项目氨氮削减量为：

核算期新增生活污水处理量×生活污水污染物进出水浓度差×0.01=2371.04×10×0.01=237吨。

5.3.3水污染企业结构减排

云浮市初步计划共实施3个结构关停项目（详见附表5），共削减化学需氧量135吨，氨氮16吨。公式如下：

R=E（参考核算细则2-2-8）

——结构减排削减量，吨；

——企业淘汰关闭的设施在上年度环统对应排放量，吨。

5.3.4工业污水治理

初步计划对新兴县通力造纸有限公司实施工程治理（详见附表6），通过治理可削减化学需氧量30吨。详细计算过程如下：

公式如下：

R=E×m12−Q×D×c×10−2（参考核算细则2-2-9）

——削减量，吨；

——2012年排放量，268.7吨；

——采取措施后运行时间，12个月；

——处理水量，0.24万吨/日；

——运行天数，360日；

——实际COD排放浓度，275毫克/升；

根据2012年总量减排核查核算反馈结果显示，通力造纸有限公司污水处理设施运作不正常，全年COD排放量268.7吨。经治理后，出水COD排放浓度降低为275毫克/升。通力造纸有限公司工程治理化学需氧量削减量：

2012年排放量×运行时间/12-处理水量×运行天数×实际COD排放浓度/100

=268.7×12/12-0.24×360×275/100=30吨

5.3.5工业锅炉治理

按《广东省工业锅炉污染整治工作方案(2012－2015)》对云浮市锅炉进行治理，完成30%列入计划方案的4蒸吨/小时以下和使用8年以上4蒸吨/小时(不含本数)～10蒸吨/小时(不含本数)的使用高污染燃料的工业锅炉淘汰或改燃清洁能源，对列入计划的10蒸吨/小时以上规模锅炉进行烟气治理（详见附表12）。可削减二氧化硫142吨，氮氧化物24吨。详细计算过程如下：

公式如下：

R=E（参考核算细则2-2-8）

——结构减排削减量，吨；

——企业淘汰关闭的设施在上年度排放量，二氧化硫142吨，氮氧化物24吨。

根据污普显示，云浮市例如《广东省工业锅炉整治实施方案(2012-2015)》的锅炉共排放二氧化硫475吨，排放氮氧化物80吨，对其中30%进行淘汰或治理，削减二氧化硫排放量475吨×30%=142吨，削减氮氧化物80吨×30%=24吨。

5.3.6大气污染企业结构减排

初步计划共有3个结构关停项目（详见附表5），共削减二氧化硫163.2吨，削减氮氧化物24.24吨。公式如下：

R=E（参考核算细则2-2-8）

——结构减排削减量，吨；

——企业淘汰关闭的设施在上年度环统对应排放量，二氧化硫163.24吨，氮氧化物24.24吨。

5.3.7陶瓷行业烟气脱硫工程

计划完成14个陶瓷厂的烟气脱硫工程（详见附表9），在2015年前达到脱硫工程稳定运行且脱硫效率大于80%的目标，可削减二氧化硫2247.5吨。计算过程如下：

公式如下：

R=P×pf×10×η（参考核算细则4-4-17）

——二氧化硫削减量，吨；

——其中P为产品产量，pf为二氧化硫产污系数，三个因子合计为实施工程前的二氧化硫排放量；

——脱硫效率，%。

根据污普数据，计划实施减排工程的14家陶瓷企业总生产规模为6272万平米陶瓷砖，二氧化硫排放量为2809吨，预计实施工程后平均脱硫效率可达到80%。以此计算，实施陶瓷行业脱硫工程二氧化硫削减量=14家陶瓷企业实施工程前二氧化硫排放量2809吨×脱硫效率80%=2247.5吨。

5.3.8水泥行业降氮脱硝工程

计划完成3条水泥熟料生产线的降氮脱硝工程，并加强已建成的4条水泥熟料生产线的日常监管（详见附表10，相关参数对比详见附表10）。达到脱硝工程稳定运行且脱硝效率大于60%的目标，可削减氮氧化物7786.6吨。计算过程如下：

公式如下：

R=P×pf×10×η（参考核算细则5-3-8）

——氮氧化物削减量，吨。

——其中P为产品产量，pf为氮氧化物产污系数（1.584~1.746千克/吨熟料），三个因子合计为实施工程前的氮氧化物排放量，根据污普数据，实施减排项目的7家企业2012年排放量为12977.6吨；

——脱硝效率，取60%。

1）根据2012年总量减排核查核算材料显示，广信青州水泥厂及中材亨达水泥有限公司郁南分公司共生产水泥熟料136万吨，排放系数为1.746千克/吨熟料，预计实施脱硝工程后处理效率为60%，经计算：

氮氧化物削减量=产品产量×产污系数×10×脱硝效率

=136万吨×1.746×10×60%=1424.8吨

2）根据2012年总量减排核查核算材料显示，中材亨达水泥有限公司、广东亨达利有限公司、中材天山水泥有限公司、中材罗定水泥有限公司共生产669.38万吨，排放系数为1.584千克/吨熟料，预计实施脱硝工程后处理效率为60%，经计算：

氮氧化物削减量=产品产量×产污系数×10×脱硝效率

=669.38万吨×1.584×10×60%=6361.79吨。

3）水泥行业降氮脱硝工程合计氮氧化物削减量为1424.8+6361.8=7786.6吨。

5.3.9化工行业治理

计划对6家制酸化工企业进行烟气脱硫治理（详见附表8），到2015年脱硫治理工程稳定运行且脱硫效率大于80%，可削减二氧化硫976.3吨。公式如下：

R=P×pf×10×η（参考核算细则4-4-17）

——二氧化硫削减量，吨

——其中P为产品产量，pf为二氧化硫产污系数，三个因子合计为实施工程前的二氧化硫排放量；

——脱硫效率，取80%。

根据污普数据显示，6家制酸化工企业总制酸规模为133万吨/年，根据已有产排污系数计算，实施减排项目前二氧化硫排放量为1125吨，按脱硫效率80%计算：

二氧化硫削减量=实施减排项目前二氧化硫排放量×脱硫效率80%

=1125×80%=976.3吨。

5.3.10火电行业大气污染物治理

2013-2015年间，云浮市继续大力开展火电行业污染治理（详见附表11）计划取消广东云河发电有限公司1、2号机组，云浮发电厂B厂3、4号机组及广东粤泷发电有限公司1、2号机组的烟气旁路，并新建SCR+低氮燃烧降氮脱硝工程(脱硝效率80%)；加强对广东云河发电有限公司5、6号机组脱硫设施的管理，将其脱硫效率提升至90%，并新建SNCR脱硝装置，脱硝效率达到40%；同时改善煤质，使用云河发电有限公司5、6号机组采用硫分低于0.6%、其他机组采用硫分低于0.8%、无灰基挥发分高于37%的燃煤（2015年、2012年火电参数对比见附表13）。通过以上举措，将削减二氧化硫8507.2吨，削减氮氧化物11335.3吨。计算过程如下：

计算公式如下：

R=E2012−E2015（参考全口径核算方法）

ESO2=M×S×(1−μ)×1.7（参考核算细则）

ENOx=M×ef×(1−η)1000（参考核算细则）

——核算期污染物削减量，吨；

、——2015年、2012年火电行业污染物排放量，吨；

——煤炭消耗量，吨；

——硫分，%；

——综合脱硫效率，%；

——氮氧化物排放系数，%

——综合脱硝效率，%。

电厂采用全口径核算。根据2012年总量减排核查核算，云浮市2012年火电行业燃煤总量387.63万吨，排放二氧化硫13607.7吨，排放氮氧化物17252.1吨。

（1）2015年火电行业二氧化硫排放量。

预测云河电厂1、2号机组，云浮发电厂3、4号机组，罗定粤泷电厂1、2号机组燃煤量保持2012年水平（1962445吨），通过加强煤质管理，将燃煤硫分控制在0.8%以下，并通过取消旁路将脱硫效率提高至90%；测算这六个机组2015年的二氧化硫排放量：

6个机组二氧化硫排放量=煤炭消耗量×硫分×（1-综合脱硫效率）×1.7

=1962445×0.8%×（1-90%）×1.7=2668.9吨

预测云河电厂5、6号机组燃煤量保持2012年水平（906576吨及1007250吨），并通过加强管理，将综合脱硫效率提高至90%，同时加强煤质管理（煤炭含硫率低于0.6%，至少保持2012年0.6%及0.88%）。测算云河电厂5、6号机组2015年二氧化硫排放量：

5号机组二氧化硫排放量=煤炭消耗量×硫分×（1-综合脱硫效率）×1.7

=906576×0.6%×（1-90%）×1.7=924.7吨

6号机组二氧化硫排放量=煤炭消耗量×硫分×（1-综合脱硫效率）×1.7

=1007250×0.88%×（1-90%）×1.7=1506.85吨

合计二氧化硫排放量为：2668.9吨+924.7吨+1506.85吨=5100.5吨

（2）2015年火电行业氮氧化物排放量。

预测云河电厂1、2号机组，云浮发电厂3、4号机组，罗定粤泷电厂1、2号机组燃煤量保持2012年水平（1962445吨），通过加强煤质管理，将燃煤干燥无灰基挥发分提高至37%(排放系数降低至3.86)，并实施降氮脱硝工程，综合脱硝效率达到80%；测算这六个机组2015年的氮氧化物排放量：

6个机组氮氧化物排放量=煤炭消耗量×氮氧化物排放系数×（1-综合脱硝效率）/1000

=1962445×3.86×（1-80%）/1000=1515.01吨

云河电厂5、6机组2014年新建SNCR脱硝工程，脱硝效率40%，根据2012年煤耗（燃煤1913826吨）预测2015年氮氧化物排放量：

云河电厂5、6号机组氮氧化物排放量=煤炭消耗量×氮氧化物排放系数×（1-综合脱硝效率）/1000=1913826×2.3×（1-40%）/1000=2641.08吨

火电行业合计氮氧化物排放量：1515.01吨+2641.08吨=4156.09吨。

火电行业二氧化硫及氮氧化物削减量。

火电行业通过改善煤质，取消旁路，加强运营管理，新建脱硝工程，共削减二氧化硫排放量为：2012年二氧化硫排放量-2015年二氧化硫排放量=13607.7吨-5100.5吨=8507.2吨；削减氮氧化物排放量为：2012年氮氧化物排放量-2015年氮氧化物排放量=17252.1吨-4156.09吨=13096.01吨。

5.3.11机动车氮氧化物污染物治理

加快“黄标车”的更新淘汰，到2015年全面淘汰2005年之前注册的营运类“黄标车”；加强机动车环保监管，实施国四标准，严格新车准入及外地车辆转入，加强定期检测与维护制度、路检、环保标志管理等措施强化在用车污染控制，实现环保检验合格标志的发放率大于90%、环保检测率大于80%，实施“黄标车”区域限行，强化机动车到期强制注销、禁止超标车上路等措施，落实机动车报废制度；加快车用成品油质量升级。通过以上措施，可有效降低机动车氮氧化物排放量增长速度。

5.3.12减排项目合计削减量

2012-2015年全市所有减排项目共削减削减化学需氧量14211.9吨，削减氨氮1319.7吨，二氧化硫12036.2吨，削减氮氧化物20930.8吨。详见表5-1、表5-2。

表5-1   水污染物减排工程削减量(单位：吨)

| 指标 | 工业工程治理 | 污水厂 | 结构减排 | 畜禽养殖 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 30.24 | 2371.04 | 135.62 | 11675 | 14211.9 |
| NH3-N | 0.00 | 237.12 | 15.96 | 1066.6 | 1319.7 |

表5-2  大气污染物减排工程削减量(单位：吨)

| 指标 | 锅炉治理 | 结构减排 | 陶瓷脱硫 | 水泥降氮脱硝 | 化工脱硫 | 火电脱硫脱硝 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 142.0 | 163.2 | 2247.5 | 0.0 | 976.3 | 8507.2 | 12036.2 |
| NOx | 24.0 | 24.25 | 0.0 | 7786.57 | 0.0 | 13096.01 | 20930.8 |

5.4 小结：

2013-1015年，云浮市水结构减排项目3个，共削减COD135.62吨，氨氮15.96吨；工业治理项目1个，削减COD30.24吨，氨氮0吨；城镇污水处理设施项目16个，削减COD2371.04吨，氨氮237.12吨；畜禽污水治理措施及项目一批，削减COD11675吨，氨氮1066.6吨。合计削减COD14211.9吨，削减氨氮1379.7吨。

2013-2015年，云浮市实施锅炉二氧化硫治理削减二氧化硫142.0吨；结构减排项目3个、削减二氧化硫163.2吨；陶瓷脱硫治理项目14个、削减二氧化硫2247.0吨；化工行业脱硫治理项目6个、削减二氧化硫976.3吨；火电二氧化硫治理项目4个（8机组）、预计削减二氧化硫8507.2吨。共削减二氧化硫12036.2吨；

云浮市2013-2015年间共有锅炉NOx治理项目削减氮氧化物24.0吨；结构减排项目3个、削减氮氧化物24.3吨；水泥行业氮氧化物治理项目7个，削减氮氧化物7786.6吨；火电氮氧化物治理项目4个（8机组）、预计削减氮氧化物13096.01吨。所有减排措施共削减氮氧化物20930.8吨。（淘汰黄标车部分减排量，结合机动车新增排放量计算，不作单独统计。）

第六章 2013年-2015年重点工程与投资

基于2012年排放量基数，根据云浮市污染源行业结构、排放标准、产业政策与污染治理技术要求分析减排潜力，筛选重点污染源，制定减排方案；针对现有污染源分地区、分行业按照工程减排、结构减排和监管减排三类措施，编制减排项目清单，其中2013年前未完成项目也纳入项目清单中。

根据总量控制目标与要求，结合云浮市污染物排放现状，规划提出了2013-2015年间主要污染物减排重点工程。在规划实施过程中，需根据情况变化，对重点工程进行适时调整，使工程建设始终服务于规划目标的实现。

表6-1 水污染物减排重点工程一览表

| 项目类别 |  | 项目主要内容 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业污染治理 | 产业结构调整 | 淘汰重点行业小规模及落后生产能力 | 逐年推进 |
|  | 污染物达标排放 | 促进污水处理设施的及时建设与投产使用，强化已建污水处理设施的监督管理，按照最新排放标准，提高工业废水排放达标率 | 逐年推进 |
|  | 清洁生产 | 促进企业进行清洁生产审核，减少污染物 排放量 | 逐年推进 |
| 生活污水处理 | 云城区都杨镇生活污水处理厂（(佛山<云浮>产业转移园污水处理厂)） | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2013 |
|  | 云城区河口生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2013 |
|  | 云城区腰古镇生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2013 |
|  | 罗定市船步镇生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2013 |
|  | 罗定市第二污水处理厂管网建设 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2013 |
|  | 罗定市附城生活污水处理厂及其管网建设 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2013 |
|  | 罗定市第三生活污水处理厂 | 至2014年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2014 |
|  | 新兴县天堂镇生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2013 |
|  | 新兴县六祖镇生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2013 |
|  | 郁南县生活污水处理厂二期 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2013 |
|  | 郁南县连滩镇生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2013 |
|  | 郁南县南江口镇生活污水处理厂 | 至2014年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2014 |
|  | 云安县生活污水处理厂(二期) | 至2015年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到一级A标准 | 2013 |
|  | 云安县镇安镇生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2013 |
|  | 云安县富林镇生活污水处理厂 | 至2014年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 | 2014 |
| 农业源污染减排 | 结构调整 | 建设生态农业体系，开展畜禽养殖结构调整 | 逐年推进 |
|  |  | 关停无证畜禽养殖场 | 逐年推进 |
|  | 工程治理 | 推行畜禽养殖污染治理与资源化利用 | 逐年推进 |
|  | 监督管理 | 加强农村面源污染控制 | 逐年推进 |
|  |  | 划定畜禽禁养区 | 逐年推进 |

表6-2 大气污染物减排重点工程一览表

| 项目类别 |  | 项目主要内容 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业污染减排 | 产业结构调整 | 淘汰落后产能企业 | 逐年推进 |
|  |  | 淘汰部分高污染工业锅炉 | 逐年推进 |
|  | 工程治理 | 电力行业提高脱硫效率及取消旁路、新建脱氮脱硝设施 | 逐年推进 |
|  |  | 陶瓷窑炉安装烟气脱硫设施和改用清洁能源 | 逐年推进 |
|  |  | 部分企业燃煤锅炉以集中供热和热电联产替代小型燃煤锅炉 | 逐年推进 |
|  |  | 化工行业硫酸尾气SO2治理工程 | 逐年推进 |
|  |  | 水泥行业降氮脱硝工程治理 | 逐年推进 |
|  |  | 大型工业锅炉尾气脱硫脱硝治理 |  |
|  | 清洁生产 | 促进企业进行清洁生产审核，节能减排 | 逐年推进 |
| 机动车污染减排 | 淘汰黄标车 | 淘汰黄标车，制定黄标车淘汰鼓励政策 | 逐年推进 |
|  | 管理减排 | 实施国四标准，限制高污染汽车转入 |  |
|  |  | 划定黄标车限行区域 |  |
|  |  | 提高油品质量 |  |
|  |  | 提高环保标志发放率及机动车环保检测率 |  |

6.1 水污染物减排项目和投资估算

6.1.1 水污染物减排重点项目

2013-2015年期间，云浮市淘汰关停落后产能项目3个；工业企业深化治理项目1个；加强已建城镇生活污水处理厂的运行管理，新建、扩建污水处理设施，完善污水管网系统等项目16个；畜禽养殖污染治理项目33个；并调整养殖结构，减少养殖散户，实施集约化养殖集中治污并逐步对5个县市规模化养殖场开展全面治理。（相关项目详见附表5至附表15）

6.1.2 水污染物减排投资估算

2013-2015年主要水污染减排项目投资估算详见下表：

表6-3　2013-2015年水污染减排减排项目投资估算

| 工业企业深化治理(万元) | 城镇生活污水处理厂建设及配套管网(万元) | 畜禽养殖污染治理 (万元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 46520(规模20.5万吨) | 15000 | 62020 |

6.2 大气污染物减排项目和投资估算

6.2.1 大气污染物减排重点项目

2013-2015年期间，云浮市实施淘汰关停落后产能项目3个；4家火电企业取消旁路工程6个、降氮脱硝工程6个、监管减排(提升脱硫效率)项目2个；硫化工企业尾气脱硫治理项目6个；陶瓷行业烟气脱硫工程项目14个；水泥行业降氮脱硝工程7个；工业锅炉淘汰、治理项目一批；“黄标车”淘汰、“黄标车”区域限行。（相关项目详见附表5至附表15）

6.2.2 大气污染物减排投资估算

2013-2015年主要大气污染减排项目投资估算详见下表：

表6-4　“十二五”主要大气污染减排减排项目投资估算

| 电厂脱硫(万元) | 电厂降氮脱硝(万元) | 硫化工企业尾气脱硫(万元) | 陶瓷行业烟气脱硫(万元) | 水泥行业低氮燃烧改造及脱硝(万元) | 燃煤锅炉治理工程(万元) | 机动车减排(万元) | 合计 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51700 | 18000 | 3000 | 4000 | 8660 | 900 | 1000 | 87260 |

第七章 可达性分析与总量控制计划分解

全面梳理云浮市减排潜力，结合减排潜力、污染物排放现状等分析“十二五”期间总量控制目标可达性。

7. 1 化学需氧量总量控制可达性预测

（1）COD新增产生量

ECOD＝E工业＋E生活＋E2015农业

＝859.3吨+1245.6吨+0吨

＝2104.9吨

＝0.21万吨

（2）新增COD削减量

RCOD＝R工业结构调整＋R企业治理＋R城镇＋R养殖

＝135.6吨+30.24吨+2371.04吨+11675吨

＝14211.9吨=1.42万吨

（3）预测分析

综上所述，预计全市“十二五”期末COD排放量。

E＝E2012＋ECOD－RCOD=81556+2105- 14212=69449吨

按上述计算，预测云浮市2013-2015年间将新增化学需氧量2104.9吨，在没有任何减排措施的情况下，2015年化学需氧量排放量83661.6吨，所有减排项目按计划全部完成并得到充分认定后，能削减化学需氧量14211.9吨，经减排项目削减后，云浮市2015年化学需氧量排放量69449吨，比2010年(7.94万吨)下降12.5%。完成广东省人民政府与云浮市人民政府签订的“十二五”主要污染物总量减排责任书任务目标。

7. 2 氨氮总量控制可达性预测

（1）氨氮新增产生量

E氨氮= E2015工业＋E2015生活＋E2015农业

＝116.7吨+166.8吨+0吨

=333.5吨

（2）新增氨氮削减量

R氨氮＝R工业结构调整＋R企业＋R城镇＋R养殖

＝15.96吨+0吨+237.12吨+1066.6吨

＝1319.7吨

（3）预测分析

综上所述，预计全市“十二五”期末氨氮排放量。

E＝E2012＋E氨氮－R氨氮

＝5608+333.5-1319.7

＝4621吨

按上述计算，预测云浮市2013-2015年间将新增氨氮333.5吨，在没有任何减排措施的情况下，2015年氨氮5941.1吨，所有减排项目按计划全部完成并得到充分认定后，能削减氨氮1319.7吨，经减排项目削减后，云浮市2015年氨氮排放量4621吨，比2010年(0.54万吨)下降14.4%，能完成广东省人民政府与云浮市人民政府签订的“十二五”主要污染物总量减排责任书任务目标。

7. 3 二氧化硫总量控制可达性预测

- SO2新增产生量

I SO2＝I电力SO2＋I重大项目SO2+I 非电力SO2

＝151.25+757.5+4060.3

=4969.05吨

=0.4969万吨

（2）新增SO2削减量

R SO2＝R火电＋R化工＋R陶瓷+R结构+R锅炉治理

＝8507.2+976.3+2247.5+163.2+142

＝12036.2吨

=1.2036万吨

（3）预测分析

综上所述，预计全市“十二五”期未SO2排放量。

E＝E2012＋I SO2－R SO2

=29033.67＋4969.05－12036.2

=21966.48吨

按上述计算，预测云浮市2013-2015年间将新增二氧化硫4817.8吨，在没有任何减排措施的情况下，2015年二氧化硫34002.72吨，所有减排项目按计划全部完成并得到充分认定后，能削减二氧化硫12036.2吨，经减排项目削减后，云浮市2015年二氧化硫排放量21966.48吨，比2010年(3.03万吨)下降33.38%，能完成广东省人民政府与云浮市人民政府签订的“十二五”主要污染物总量减排责任书任务目标。

7. 4 氮氧化物总量控制可达性预测

（1）NOX新增产生量

INOx　 ＝I电力NOx + I交通NOx + I水泥NOx +I其他NOx

＝153.27+600+1774.1+1694.4

＝4221.74吨

＝0.4222万吨

（2）新增NOX削减量

RNOx  ＝R火电脱硝＋R水泥脱硝＋R结构+R锅炉整治

＝13096+7786.6+24.2+24

＝20930.8吨

＝2.0931万吨

（3）预测分析

综上所述，预计全市“十二五”期未NOX排放量。

E＝E2012＋I NOx－RNOx=41033＋4221.74-20930.8=24393.9吨。

按上述计算，预测云浮市2013-2015年间将新增氮氧化物4221.74吨，在没有任何减排措施的情况下，2015年氮氧化物45324.72吨，所有减排项目按计划全部完成并得到充分认定后，能削减氮氧化物20930.8吨，经减排项目削减后，云浮市2015年氮氧化物排放量24393.9吨，比2010年(3.48万吨)下降29.9%，能完成广东省人民政府与云浮市人民政府签订的“十二五”主要污染物总量减排责任书任务目标。

小结

- 根据云浮市实际情况，参考相关发展规划及相关减排规划，经测算，云浮市“十二五”主要污染物总量减排目标为“可达”，可达条件如下：GDP年均增速15%，单位GDP年均节能率6%，云浮市低能耗低污染产业比重逐年增加(至少维持2012年水平)；城镇人口年均增长率2%；畜禽养殖业按本规划实施养殖量及养殖结构调整；火电行业华润电厂于2015年底投产，新增煤耗33.2万吨，只有其中一条机组实际排污两个月，其他已有机组发电量及煤耗维持2012年水平，火电燃煤煤质提高至较高水平(云河电厂5-6号机组煤炭硫分0.6%以下，其他火电机组硫分0.8%以下，干燥无灰基挥发分37%以上)；有效限制高污染汽车转入，年均新车注册量维持2012年水平(年均新注册1.2万辆国四以上排放标准车辆)；除广信青州水泥厂2期(规模5000t/d)、华润水泥生产线1线(规模5000t/d)、中顺洁柔(云浮)纸业有限公司1、2期投产外，“十二五”期间无其他高污染项目投产，原有纺织及造纸行业维持2012年规模，水泥熟料产量控制在1000万吨以下；本规划所有减排项目按计划全部完成并得到充分认定。

- 为实现云浮市“十二五”减排任务目标，下阶段应当抓好所有减排项目实施，确保在2013年底完成日产2000吨以上水泥生产线脱硝治理并确保脱硝设施稳定运行，综合脱硝效率达到60%以上；确保2014年完成火电行业已有发电机组的取消旁路及脱硝工程，确保脱硫效率达到90%以上，脱硝效率达到一定要求（云河电厂5-6号采用脱硝效率40%的SNCR工艺，其他机组采用脱硝效率80%的SCR工艺），并改善已有机组煤质，使云河电厂5-6号机组煤炭控制在硫分0.6%以下，其他火电机组硫分0.8%以下，干燥无灰基挥发分37%以上；推动机动车管理减排，2013年环保检测率达到80%以上，环保检验合格标志的发放率要达到90%以上，2015年前淘汰2005年前注册的营运黄标车；参照本规划对全市陶瓷行业、硫化工行业实施尾气脱硫，脱硫效率达到80%以上，并按照核查要求做好安装在线监控等有关工作；按照《云浮市工业锅炉污染整治计划(2013-2015年)》对全市工业锅炉进行治理；完成16个污水厂及管网建设项目，确保2015年前污水厂负荷率达到60%(园区污水厂75%)以上；完成全市规模化养殖场污染治理，并实现畜禽养殖业集约化调整；完成3个结构减排项目及1个工业水污染治理项目并按核算要求做好相关工作；按核算要求做好所有减排项目的核查台账。

- 加强新增量控制手段。庞大的新增量将导致减排目标不可达。首先必须加强统计数据的统筹协调，污染物新增量主要来自GDP、城镇人口、畜禽养殖量、火电发电量、水泥熟料产量、燃煤及其含硫率、脱硫设施投运率、重污染行业产品产量增加、机动车保有量上升等方面，必须要有针对性地开展工作。加强环保、统计、经信、农业等重点部门的沟通协调，建立信息互通机制，逐月调度各相关部门统计数据，分析全市的减排形势，发现污染物排放量猛增的可能性时迅速作出预警，确保控制好新增排放量。另外，“十二五”新上的重大项目必须严格落实污染防治措施，健全自动监控系统和环境管理档案、台帐建设，确保华润电厂脱硫效率大于95%，脱硝效率大于80%，实际燃煤消耗量33.32万吨以内，燃煤硫分低于0.53%，，确保广信青州水泥厂2期、华润水泥厂脱硝效率达60%以上，确保中顺洁柔(云浮)纸业有限公司化学需氧量去除率80%以上、氨氮去除率50%以上。

- 落实环境准入制度，加强环境管理。严格落实境影响评价和“三同时”制度，并实施总量前置审批，完善新建项目排污量的申请、审计、审批制度，按总量计划审批项目。同时要加强巡查及对建设项目环境违法的查处力度，对超标排污项目，未批先建、未经许可投产、超期未验收的建设项目实施整改、处罚或停产处理。

第八章 保障措施

8.1 组织保障

成立云浮市“十二五”期间主要污染物排放总量控制科，负责全市污染物排放总量控制工作的组织协调和监督检查，组织开展相关工作。各级人民政府、各有关部门要进一步统一思想，充分认识污染减排工作的重要性和紧迫性，要按照属地管理原则，对本行政区域总量控制及减排工作负总责，制定具体实施方案，尽快建立污染减排工作联席会议制度，健全工作责任制，加大污染减排资金投入，落实本行政区域污染减排项目，确保按期实现减排目标。各部门要加强协调联动，齐抓共管，强化经常性监督检查，扎实推进污染减排工作的协调发展。

8.2 制度保障

1.完善相关环境管理制度

环境影响评价和“三同时”制度必须纳入总量控制目标，做好新增污染源总量控制年度计划工作，逐步实行排污审计，完善新建项目排污量的申请、审计、审批制度。按总量计划审批项目。污染集中控制制度的实施，必须以污染物总量控制计划为目标，针对一些重点区域、重要流域的重大环境问题，集中财力、物力分期分批进行治理。对污染物排放总量超标的污染源，要制定削减计划，实行限期治理，以确保总量控制年度计划顺利完成。

2.深化排污许可证制度的实施

总量控制实施方案的关键是将允许排污总量分配到源头。进一步深化排放污染物许可证制度，是实施总量的根本保证。逐步完善排污许可证的管理规定，全面推行排污许可证制度，实行工商部门、环保部门联动的排污许可证年检制度。对重点污染源实施污染物排放总量和浓度双重控制。

3.全面加强排污申报登记制度

排污申报登记是总量控制重要的基础工作，也是今后制定和考核总量控制计划和分配排放总量控制指标的重要依据之一。要认真做好排污申报登记、变更申报登记和对申报登记的数据的核查，实现污染源动态管理。进一步加强排污申报登记年审制度，加大排污申报登记信息化管理的力度。

8.3 技术保障

云浮市环保局总量控制科组织对全市污染治理难度较大的技术问题进行攻关，并邀请上级单位进行技术指导；及时将国家环保部提供的污染物总量控制技术规范，水、气污染物总量控制管理软件，主要污染物申报登记数据库软件、清洁生产工艺等在全市范围内推广应用，并进一步组织开发应用新型的污染物排放总量控制方法和措施，促进总量控制计划实施。

8.4 资金保障

（1）坚决执行“污染者付费、利用者补偿、开发者保护、破坏者恢复”的原则，投入主体（企业）负责筹集自身污染治理和生态恢复的资金，将环保投资纳入企业财务计划。通过建立健全环保投资检查考核制度，多渠道筹措环保资金，增加环保投入。

（2）环境保护专项资金应按照预算资金管理办法，坚持“量入为出”和“专款专用”的原则。资金的使用必须是和国家和地区的环境保护目标和政策紧密相关的，由市环保局进行统一协调，财政部门进行监督。

（3）加大环境融资的市场化力度，一是扩大直接融资比重，即支持环保产业领域中小型科技企业上市融资；二是深化引进外资政策改革，即鼓励在环境基础设施建设和运营过程中利用BOT、BOO、TOT等融资形式和其他特许权经营形式吸引投资，积极推动针对环保产业领域多层次融资体系的建立。

（4）逐步建立以政府投入为引导，企业投入为主体，信贷投入为补充的多元化污染治理投入体系。鼓励银行贷款向有利于环境保护，有利于社会、经济协调发展的方向倾斜，提高企业加强环境保护工作、治理环境污染的积极性。

（5）加大环保项目向上争取力度，积极争取污染治理和环保能力建设资金。

8.5 宣传保障

加大污染减排工作的宣传力度。要采取多种形式，宣传污染减排工作的重要性和必要性，将污染减排宣传纳入各类环保主题宣传活动，宣传污染减排工作政策措施，提高全社会的环保意识。及时跟进减排工作，对减排计划、减排成效及重点行业、重点企业的减排措施等进行宣传报道。开展以“治污减排、你我同来”为主题的宣传教育活动，提倡人人从我做起，以实际行动推动减排工作，在全市上下营造浓厚的减排氛围，掀起宣传减排、落实污染减排的热潮，推动云浮市污染减排工作的深入开展。加强宣传发动，充分发挥全社会力量参与污染减排工作，营造浓厚的社会氛围，形成以政府为主导、企业为主体、全社会共同推进的污染减排工作格局。

第九章 规划实施和考核

实行主要污染物排放总量控制是环境保护法律规定的一项重要的环境管理制度，是国务院对地方各级人民政府明确提出的环境保护工作要求，也是云浮市促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的重要举措，是控制环境污染、推进循环经济发展的重要措施。各有关部门要高度重视，采取切实有效措施保证总量控制计划的实施，以确保云浮市主要污染物排放总量控制在计划规定的范围内。

9.1 规划实施计划

9.1.1 水污染物减排

“十二五”期间，通过强化污水处理厂、污水管网等基础设施建设与监管，确保正常运营，提高工业废水处理达标率；开展农业源实施集约减污，对规模化养殖场实施规范化治理；积极推进云浮市工业结构性调整，逐步淘汰落后生产能力；鼓励企业进行清洁生产审核，鼓励与要求特定废水深度处理循环回用，提升废水循环回用率，促进COD、氨氮减排。

水污染物重点减排工程责任主体主要有市环保局、市水务局、市农业局及其它相关职能部门等。水污染物减排工程实施计划详见下表：

表9-1  云浮市水污染物重点减排实施计划

| 年份 | 减排任务 | 指标或要求 |
| --- | --- | --- |
| 2013-2015 | 云城区都杨镇生活污水处理厂（(佛山<云浮>产业转移园污水处理厂)） | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
|  | 云城区河口生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
|  | 云城区腰古镇生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
|  | 罗定市船步镇生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
|  | 罗定市第二污水处理厂管网建设 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
|  | 罗定市附城生活污水处理厂及其管网建设 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
|  | 罗定市第三生活污水处理厂 | 至2014年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
|  | 新兴县天堂镇生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
|  | 新兴县六祖镇生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
|  | 郁南县生活污水处理厂二期 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
|  | 郁南县连滩镇生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
|  | 郁南县南江口镇生活污水处理厂 | 至2014年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
|  | 云安县生活污水处理厂(二期) | 至2015年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到一级A标准 |
|  | 云安县镇安镇生活污水处理厂 | 至2013年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
|  | 云安县富林镇生活污水处理厂 | 至2014年通过环保验收，完善污水管网建设，提高污水处理能力，出水达到《水污染物排放限值》第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准中严者 |
| 2013-2015 | 促进企业进行清洁生产审核 | 2015年底全部完成 |
| 203-2015 | 淘汰重点行业小规模及落后生产能力 | 至2015年年底全部完成 |
|  | 工业废水达标排放 | 至2015达标率达100% |
|  | 推广畜禽污染治理 关停无证畜禽养殖场 | 2013-2015年逐年推进 |

9.1.2 大气污染物减排

环保、交通等相关部门联手行动，分年度、按职责，加强交通污染源环保管理，大力推动机动车减排；严格工业锅炉污染物排放，坚决淘汰小规模燃煤锅炉；建设企业废气处理设施；淘汰落后产能。推进二氧化硫与氮氧化物减排工作，具体实施计划详见下表：

表9-2  云浮市大气污染物重点减排实施计划

| 年份 | 减排任务 | 指标或要求 |
| --- | --- | --- |
| 2013-2015 | 淘汰立窑落后水泥产能企业部分纺织印染行业 | 2015年年底全部完成 |
| 2013-2015 | 淘汰部分纺织印染行业燃煤锅炉 | 2015年年底全部完成 |
| 2013-2015 | 淘汰黄标车，限制摩托车数量 | 2015年年底全部完成 |
|  | 电力行业提高脱硫效率及增加脱氮脱硝设施 | 2015年年底全部完成 |
|  | 建筑陶瓷窑炉安装烟气脱硫设施和改用清洁能源 | 2015年年底全部完成 |
|  | 部分企业燃煤锅炉以集中供热和热电联产替代小型燃煤锅炉 | 2015年年底全部完成 |
|  | 化工行业硫酸尾气SO2治理工程 | 2015年年底全部完成 |
|  | 提高新车准入门槛，提高油品质量 | 2015年年底全部完成 |
|  | 促进企业进行清洁生产审核，节能减排 | 2015年年底全部完成 |
|  | 实施水泥降氮脱硝工程改造 | 2014年全部完成 |

9.2 主要责任主体职责

一、各县（市、区）人民政府

1．对本行政区域主要污染物减排工作负总责，政府主要领导是第一责任人。

2．将市下达的“十二五”主要污染物总量控制目标和污染减排任务层层分解落实，明确下一级政府、有关部门和重点排污单位的责任。

3．根据市下达的年度污染减排目标和任务制订年度减排计划并负责组织实施。

4.加强污染减排统计、监测、考核体系建设，提高污染减排综合管理能力。

5.有条件的县（市、区）可组织考核下一级政府、有关部门和重点排污单位减排目标任务完成情况，考核结果向社会公布，并作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要内容，实行问责制和“一票否决”制；对成绩突出的地区、单位和个人给予表彰奖励。

二、市环境保护局

1.根据环境保护部、省环保厅、市政府和市节能减排工作领导小组的统一部署，牵头做好全市主要污染物减排工作，负责与省环境保护厅、市直有关部门和单位的协调。

2.编制主要污染物总量减排规划与计划，提出我市主要污染物总量控制和减排的对策建议。

3.负责分解全市污染减排任务，会同有关部门考核各县（市、区）污染减排任务的完成情况。

4.会同有关部门建立完善污染减排统计、考核、监测体系。

5.会同有关部门研究环境保护税费政策，推进主要污染物排污权有偿使用和交易等工作。

6.负责牵头组织检查、指导、督促各地各部门落实总量控制和减排工作要求，对重点减排项目开展日常督查和专项执法检查。负责组织对全市减排数据的技术核查，建立污染减排基础档案。

7.负责编制我市污染减排年度工作报告和预测分析报告，按季、半年、年度编制减排形势分析预警报告。

8.会同市公安交警、交通运输、经济和信息化部门做好机动车减排工作，制定实施我市“十二五”机动车污染物总量减排工作方案。会同有关部门制订实施我市“十二五”水泥行业降氮脱硝工作方案和工业锅炉污染整治方案。

9.会同市住建部门、水务部门制订实施我市“十二五”城镇污水处理设施污染减排工作方案。

10.负责市节能减排工作领导小组的污染减排日常工作。

三、市发展和改革局

1.负责制定有利于推进主要污染物总量减排的产业结构调整规划和政策，会同有关部门落实污水处理收费政策。提高清洁能源比重，大力发展天然气、可再生能源等清洁能源。

2.负责小火电、小钢铁关停工作，每年向社会公布淘汰火电、钢铁行业落后产能的企业名单和各县（市、区）执行情况。

3.负责建立完善新建项目管理的部门联动机制和项目审批问责制。

四、市规划编制委员会

负责将主要污染物总量减排目标和任务纳入国民经济和社会发展规划和年度计划，将减排重点工程优先列入市重点建设项目计划。

五、市经济和信息化局

1.牵头研究制定我市“十二五”淘汰落后产能计划，组织实施除电力、钢铁外其他行业淘汰落后产能工作并对各县（市、区）进行考核，向社会公布淘汰落后产能的企业名单和各地执行情况。

2.负责推进循环经济和清洁生产，研究建立并完善市循环经济评价考核体系和鼓励企业自愿清洁生产机制。

3.负责组织报废车辆拆解和回收的监督管理工作。

4.组织实施粤Ⅳ、粤Ⅴ车用燃油供应方案。

5.提供污染减排核查核算所需的统计数据。

六、市科技局

1.负责实施“节能降耗减排专项科技行动”。

2.负责污染减排关键技术研发和推广工作。

七、市公安局

1.会同市环境保护、交通运输部门开展“黄标车”限行工作，并研究开展“黄标车”淘汰推出机制。

2.负责加强“黄标车”管理，配合做好机动车环保标志发放工作。

3.负责机动车登记注册、转入、转出及注销等工作。

4.负责提供全市和各县（市、区）机动车污染减排核查核算所需的有关资料。

八、市财政局

1.负责制定实施全市主要污染物减排工作的财政政策。

2.负责安排和管理主要污染物减排工作专项资金。

3.配合市环保、物价等有关部门推动主要污染物排污权有偿使用和交易工作。

九、市国土资源和城乡规划管理局

负责协调、指导解决污水处理设施、垃圾处理设施和固体废物处理设施建设用地问题。

十、市住房和城乡建设局

综合协调城建统计中污水处理率、再生水回用率等指标的填报工作。

十一、市交通运输局

会同环保、公安等部门制订和实施营运“黄标车”淘汰工作方案，按照国家有关规定，在2015年底前淘汰2005年以前注册的营运“黄标车”。

十二、市水务局

1.负责会同有关部门组织实施城镇污水处理设施和配套管网工程建设规划，尤其是加快污水处理设施及配套管网建设。

2.建立健全城镇污水处理厂运行评估制度，对城镇污水处理设施产业化运营进行行业监管。

3.负责推进城镇污水处理厂污泥处理处置设施建设。

4.负责督促、指导污水处理厂深度治理，开展再生水回用，提高污水处理厂再生水回用率。

5.负责指导城镇污水处理厂运行管理，提出完善DCS系统建设和改造的相关要求。

6.负责完善水资源有偿使用制度，合理调整水资源费标准；及时修订重点行业用水定额标准，促进节水减污。

十三、市农业局（市畜牧兽医渔业局）

1.牵头组织开展畜禽养殖业污染减排工作，会同环境保护部门制定农业源主要污染物总量减排方案和畜禽养殖业污染减排年度计划，督促检查各地畜禽养殖业污染减排工作落实情况。

2.推动我市规模化畜禽养殖场（小区）配套建设固体废物和废水贮存处理设施。

3.负责组织推广集中养殖、集中治污的规模化畜禽养殖小区的建设。

4.配合市环保部门组织、指导各地政府依法划定畜禽养殖区、限养区和适养区。

5.督促指导规模化畜禽养殖场（小区）建立生产运行和污染治理设施运行的减排台账，配合开展农业源污染减排核查核算工作，向市环保部门提供畜禽养殖业减排所需的统计数据。

十四、市统计局

负责向环保部门提供污染减排核查核算所需的国民经济和社会发展相关数据；协助建立主要污染物总量减排统计体系。

十五、市物价局

负责制定并实施主要污染物总量减排的价格政策。

十六、市工商局

1.严格执行法律、法规、规章明确或国务院要求设立企业须先经环境保护部门批准的规定。

2.对已领取工商营业执照但未依法办理环保审批手续的企业，配合环保部门予以查处。

3.协助提供关停企业工商营业执照注销证明材料等。

十七、市质监局

配合做好锅炉淘汰、改造等有关工作，负责提供污染减排核查核算所需的相关资料。

十八、云浮供电局

1.在保障电力供应的基础上，结合省、市政府制定的燃煤电厂取消脱硫烟气旁路和脱硝改造计划要求，合理安排机组停运检修。

2.协助政府及有关部门对淘汰落后产能、违法排污企业等实施停电工作，向市环保部门提供污染减排核查核算所需的相关资料。

十九、其他各有关单位、部门按照各自职责，做好主要污染物总量减排的各项工作。

9.3 规划实施考核

各县（市、区）和市直有关部门要充分认识“十二五”主要污染物总量控制规划实施的重要性、紧迫性和艰巨性，切实加强对规划实施工作的组织领导，积极采取强有力措施，以实施环保规划为契机，从解决当前突出的环境问题入手，大力推进规划实施。建立各县（市、区）之间、市直部门之间的沟通协调机制，定期召开协调会，研究解决推进环保规划过程中所遇到的重大问题，高效、协同、有序推进规划实施。市级环保部门牵头组织协调规划实施，监督落实规划目标、任务和措施，评估和考核规划实施情况。

各县（市、区）和市直有关部门按照规划确定的各项任务和要求，组织制订具体的规划实施方案，细化分解各项工作任务，明确落实责任。各县（市、区）要将规划的任务和要求纳入本辖区“十二五”环保规划，对规划所列的项目优先安排，列入年度重点建设投资项目。

建立规划实施的评估和考核制度，强化对规划实施情况的跟踪考核，把主要任务和目标纳入地方政府政绩考核和环保责任考核，分年度对分解落实的各项任务和目标进行考核，考核结果纳入各县（市、区）和市直部门领导干部考核内容，并向社会公布。开展规划实施阶段性滚动评估，根据评估结果及需求变化，适度调整规划目标和任务

附表：

#### 附表1  “十一五”主要水污染物排放情况表

| 地市 | 年份 | 工 业 |  |  |  | 生 活 |  |  | 农 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水排放量（万吨） | COD排放量（吨） | 氨氮排放量（吨） | 重点行业氨氮排放量（吨） | 废水排放量（万吨） | COD排放量（吨） | 氨氮排放量（吨） | 废水排放量（万吨） | COD排放量（吨） | 氨氮排放量（吨） |
| 云 浮 市 | 2007 | 2369.31 | 4361.72 | 275.13 | 155.46 | 7048.31 | 27790.93 | 3397.02 | / | 90744.18 | 5960.62 |
|  | 2009 | 1962.90 | 4273.80 | 172.90 | 77.29 | 7697.42 | 30353.31 | 3708.75 | / | 131546.11 | 10030.83 |
|  | 2010 | / | 3658.47 | 147.83 | 120.23 | / | 15415.5 | 2236.17 | / | 60326 | 3016 |

注：本表所有污染物排放情况按污染源普查口径填写。重点行业氨氮排放量按照新增量测算选取的9个重点行业的氨氮排放量之和填写。

#### 附表2  经济社会发展情况表（2015年为预测值）

| 年份 | 城镇常住人口（万人） | GDP（万元） | 单位GDP能耗（吨标煤/万元） | COD扣减比（低COD行业） | 氨氮扣减比（低COD行业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 87.32 | 4009741 | 1.135 | —— | —— |
| 2012 | 94.5 | 5168500 | 1.056 | 52% | 51% |
| 2015 | 100.28 | 7860772 | 0.877 | 52% | 51% |

#### 附表3   2010年低污染物排放行业工业企业增加值

| 地市 | 2010年低污染物排放行业工业企业 | 增加值（万元） |
| --- | --- | --- |
| 云 浮 市 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 450600 |
|  | 交通运输设备制造业 | 4500 |
|  | 电气机械及器材制造业 | 268300 |
|  | 电力、热力的生产和供应业 | 459900 |
|  | 通用设备制造业 | 72500 |
|  | 非金属矿物制品业 | 968600 |
|  | 专用设备制造业 | 42300 |
|  | 塑料制品业 | 84600 |
|  | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 6500 |

#### 附表4  “十二五”畜禽养殖量预测表

| 地市 | 畜禽种类 | “十一五”养殖规模（只/头） |  |  | 预测2015年养殖专业户养殖量（只/头） | 预测2015年规模化养殖场养殖量（只/头） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2009 | 2010 |  |  |
| 云 浮 市 | 猪 | 1239695 | 1418050 | 1547181 | 904600 | 1019300 |
|  | 奶牛 | 177 | 14 | 14 | 0 | 0 |
|  | 肉牛 | 0 | 1557 | 1700 | 3800 | 600 |
|  | 蛋鸡 | 965700 | 2548937 | 260569 | 115300 | 198300 |
|  | 肉鸡 | 199021525 | 210365752 | 223395554 | 157009700 | 63622200 |

#### 附表5   2013-2015年结构减排项目

| 序号 | 地区 | 项目 | 规模 | 措施 | 要求完成时间 | 预测削减量(吨) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | NH3 | SO2 | NOx |
| 1 | 云城区 | 云浮市金恒源牛仔布有限公司 | 530万米印染布 | 结构减排(关停)。 | 2013年 | 0 | 0 | 14.74 | 1.5 |
| 2 | 罗定市 | 罗定市真丽丝丝绸有限公司 | 3460吨生丝/年 | 结构减排(关停)。 | 2013年 | 92.5 | 12.46 | 56 | 10.29 |
| 3 | 郁南县 | 广东远大药业有限公司 | 30万枚药品、4蒸吨锅炉 | 结构减排(关停)。 | 2013年 | 43.12 | 3.5 | 92.5 | 12.46 |

#### 附表6    2013-2015年污水工业治理项目

| 序号 | 地区 | 项目 | 规模 | 措施 | 要求完成时间 | 削减COD（吨） | 削减NH3（吨） | 削减SO2（吨） | 削减NOx（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县 | 新兴县通力造纸有限公司 | 9000吨纸 | 工业污水治理。 | 2013年12月 | 30.24 | 0 | 0 | 0 |

#### 附表7    2013-2015年污水厂及管网项目

| 序号 | 地区 | 项目 | 规模(万吨) | 措施 | 要求完成时间 | 削减COD（吨） | 削减NH3（吨） | 削减SO2（吨） | 削减NOx（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云城区(河口街道) | 河口生活污水处理厂 | 1 | 新建污水处理厂。 | 2013年12月 | 216 | 21.6 | 0 | 0 |
| 2 | 云城区(腰古镇) | 腰古镇生活污水处理厂 | 0.5 | 新建污水处理厂。 | 2013年12月 | 108 | 10.8 | 0 | 0 |
| 3 | 罗定市(船步镇) | 船步镇生活污水处理厂 | 0.6 | 新建污水处理厂。 | 2013年12月 | 129.6 | 12.96 | 0 | 0 |
| 4 | 罗定市(罗城街道) | 罗定市第三生活污水处理厂 | 2 | 新建污水处理厂。 | 2013年12月 | 432 | 43.2 | 0 | 0 |
| 5 | 新兴县(六祖镇) | 六祖镇生活污水处理厂 | 1 | 新建污水处理厂。 | 2013年12月 | 216 | 21.6 | 0 | 0 |
| 6 | 新兴县(天堂镇) | 天堂镇生活污水处理厂 | 0.5 | 新建污水处理厂。 | 2013年12月 | 108 | 10.8 | 0 | 0 |
| 7 | 郁南县(都城镇) | 郁南县生活污水处理厂二期 | 1 | 新建污水处理厂。 | 2013年12月 | 216 | 21.6 | 0 | 0 |
| 8 | 郁南县(连滩镇) | 连滩镇生活污水处理厂 | 0.6 | 新建污水处理厂。 | 2013年12月 | 129.6 | 12.96 | 0 | 0 |
| 9 | 郁南县(南江口镇) | 南江口镇污水处理厂 | 0.5 | 新建污水处理厂。 | 2014年9月 | 108 | 10.8 | 0 | 0 |
| 10 | 云安县(六都镇) | 云安县生活污水处理厂二期 | 0.5 | 新建污水处理厂。 | 2013年12月 | 108 | 10.8 | 0 | 0 |
| 11 | 云安县(镇安镇) | 镇安镇生活污水处理厂 | 0.5 | 新建污水处理厂。 | 2013年12月 | 108 | 10.8 | 0 | 0 |
| 12 | 云安县(富林镇) | 富林镇生活污水处理厂 | 0.3 | 新建污水处理厂。 | 2014年9月 | 64.8 | 6.48 | 0 | 0 |
| 13 | 云城区(都杨镇) | 都杨镇生活污水处理厂(佛山<云浮>产业转移园污水处理厂) | 1 | 污水厂项目，加强监管，确保全年正常运行。 | 2013年全年 | 270 | 27 | 0 | 0 |
| 14 | 罗定市(附城街道) | 附城生活污水处理厂 | 0.4 | 污水厂项目，加强监管，确保全年正常运行。 | 2013年全年 | 157.04 | 15.72 | 0 | 0 |
| 15 | 罗定市(附城街道) | 罗定市附城生活污水处理厂管网建设 | 0.6公里 | 配套污水管网设施建设。 | 2013年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 罗定市(罗城街道) | 罗定市第二污水处理厂管网建设 | 2.4公里 | 配套污水管网设施建设。 | 2013年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附表8    2013-2015年化工治理项目

| 序号 | 地区 | 项目 | 规模(万吨) | 措施 | 要求完成时间 | 削减COD（吨） | 削减NH3（吨） | 削减SO2（吨） | 削减NOx（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云城区 | 云浮联发化工有限公司 | 40万吨/年硫铁矿制酸 | 尾气二氧化硫治理,脱硫率80% | 2013年12月 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 2 | 云城区 | 云浮硫铁矿企业集团公司化工厂 | 16万吨硫酸 | 尾气二氧化硫治理,脱硫率80% | 2015年12月 | 0 | 0 | 179.86 | 0 |
| 3 | 云安县 | 云浮市金泰化工有限公司 | 21万吨硫酸 | 尾气二氧化硫治理,脱硫率80% | 2013年7月 | 0 | 0 | 68.4 | 0 |
| 4 | 云安县 | 云浮市创东化工有限公司 | 20万吨硫酸 | 尾气二氧化硫治理,脱硫率80% | 2014年12月 | 0 | 0 | 198.4 | 0 |
| 5 | 云安县 | 云浮市业华化工有限公司 | 20万吨硫酸 | 尾气二氧化硫治理,脱硫率80% | 2014年12月 | 0 | 0 | 219.2 | 0 |
| 6 | 云安县 | 云浮市宝利硫酸有限公司 | 16万吨硫酸 | 尾气二氧化硫治理,脱硫率80% | 2014年12月 | 0 | 0 | 110.4 | 0 |

附表9   2013-2015年陶瓷行业治理项目

| 序号 | 地区 | 项目 | 规模(万吨) | 措施 | 要求完成时间 | 削减COD（吨） | 削减NH3（吨） | 削减SO2（吨） | 削减NOx（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定市 | 罗定市罗宝陶瓷有限公司 | 160万平米有釉陶质砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2014年12月 | 0 | 0 | 132.634 | 0 |
| 2 | 罗定市 | 罗定市鸿正陶瓷有限公司 | 210万平米有釉陶质砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2014年12月 | 0 | 0 | 98.414 | 0 |
| 3 | 罗定市 | 罗定骏华陶瓷实业有限公司 | 200万平米有釉陶质砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2014年12月 | 0 | 0 | 65.37 | 0 |
| 4 | 新兴县 | 新兴建兴陶瓷有限公司 | 790万平米瓷砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2013年12月 | 0 | 0 | 265.598 | 0 |
| 5 | 新兴县 | 新兴金益利陶瓷有限公司 | 950万平米瓷砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2013年12月 | 0 | 0 | 427.238 | 0 |
| 6 | 新兴县 | 新兴县裕辉陶瓷有限公司 | 720万平米瓷砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2013年12月 | 0 | 0 | 261.342 | 0 |
| 7 | 新兴县 | 新兴县金玛利陶瓷有限公司 | 304万平米瓷砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2014年12月 | 0 | 0 | 103 | 0 |
| 8 | 新兴县 | 新兴宏基陶瓷有限公司 | 400万平米瓷砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2014年12月 | 0 | 0 | 77.606 | 0 |
| 9 | 新兴县 | 新兴嘉信陶瓷有限公司 | 574万平米瓷砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2014年12月 | 0 | 0 | 204.29 | 0 |
| 10 | 新兴县 | 新兴俊钰陶瓷有限公司 | 540万平米瓷砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2014年12月 | 0 | 0 | 181.764 | 0 |
| 11 | 新兴县 | 新兴来嘉利陶瓷有限公司 | 420万平米瓷砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2014年12月 | 0 | 0 | 149.52 | 0 |
| 12 | 新兴县 | 新兴县英发陶瓷有限公司 | 450万平米瓷砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2014年12月 | 0 | 0 | 20.076 | 0 |
| 13 | 新兴县 | 新兴永丽陶瓷有限公司 | 304万平米瓷砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2014年12月 | 0 | 0 | 71.626 | 0 |
| 14 | 云安县 | 云安县盈邦陶瓷有限公司 | 250万平米陶瓷砖 | 脱硫工程改造，脱硫率80% | 2015年12月 | 0 | 0 | 189.056 | 0 |

附表10  2013-2015年水泥行业降氮脱硝项目

| 序号 | 地区 | 项目 | 规模(万吨) | 措施 | 要求完成时间 | 削减COD（吨） | 削减NH3（吨） | 削减SO2（吨） | 削减NOx（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云城区 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 2500t/d | 新建水泥烟气脱硝工程。 | 2013年11月 | 0 | 0 | 0 | 794.90 |
| 2 | 云安县 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 4500t/d | 新建水泥烟气脱硝工程。 | 2013年11月 | 0 | 0 | 0 | 1758.43 |
| 3 | 云安县 | 广东亨达利水泥有限公司 | 2500t/d | 新建水泥烟气脱硝工程。 | 2013年11月 | 0 | 0 | 0 | 411.71 |
| 4 | 罗定市 | 中材(罗定)水泥有限公司 | 4500t/d | 确保水泥烟气脱硝工程全年正常运行。建立完善的减排台账。 | 2013年全年 | 0 | 0 | 0 | 1440.92 |
| 5 | 郁南县 | 中材亨达水泥有限公司郁南分公司 | 2500t/d | 确保水泥烟气脱硝工程全年正常运行。建立完善的减排台账。 | 2013年全年 | 0 | 0 | 0 | 629.85 |
| 6 | 云安县 | 中材亨达水泥有限公司1线 | 4500t/d | 确保水泥烟气脱硝工程全年正常运行。建立完善的减排台账。 | 2013年全年 | 0 | 0 | 0 | 1375.37 |
| 7 | 云安县 | 中材亨达水泥有限公司2线 | 5000t/d | 确保水泥烟气脱硝工程全年正常运行。建立完善的减排台账。 | 2013年全年 | 0 | 0 | 0 | 1375.37 |

附表11   2013-2015年火电行业治理项目

| 序号 | 地区 | 项目 | 规模(万吨) | 措施 | 要求完成时间 | 削减COD（吨） | 削减NH3（吨） | 削减SO2（吨） | 削减NOx（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云城区 | 广东粤电云河发电有限公司5#、6#机组 | 2×300MW | 脱硫设施全年正常运行，提高综合脱硫效率。新建SNCR脱硝工程。 | 2013年全年 | 0 | 0 | 2431.55 | 1760.72 |
| 2 | 云城区 | 广东粤电云河发电有限公司1#、2#机组 | 2×125MW | 取消烟气旁路，新建SCR烟气脱硝工程。 | 2014年12月 | 0 | 0 | 972.09 | 3052.91 |
| 3 | 云城区 | 云浮发电厂B厂有限公司 | 2×135MW | 取消烟气旁路，新建SCR烟气脱硝工程。 | 2014年12月 | 0 | 0 | 1785.19 | 4293.83 |
| 4 | 罗定市 | 广东省粤泷发电有限责任公司1#、2#机组 | 135MW*2 | 取消烟气旁路，新建SCR烟气脱硝工程。 | 2014年12月 | 0 | 0 | 3318.36 | 3988.54 |

附表12   2013-2015年工业锅炉治理计划

| 序号 | 地区 | 项目 | 措施 | 要求完成时间 | 削减COD（吨） | 削减NH3（吨） | 削减SO2（吨） | 削减NOx（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云城区 | 工业锅炉整治 | 按《云浮市工业锅炉污染整治计划(2013-2015年)》任务要求完成工业锅炉淘汰、改造及治理。 | 2015年12月 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 2 | 罗定市 | 工业锅炉整治 | 按《云浮市工业锅炉污染整治计划(2013-2015年)》任务要求完成工业锅炉淘汰、改造及治理。 | 2015年12月 | 0 | 0 | 40 | 10 |
| 3 | 新兴县 | 工业锅炉整治 | 按《云浮市工业锅炉污染整治计划(2013-2015年)》任务要求完成工业锅炉淘汰、改造及治理。 | 2015年12月 | 0 | 0 | 68 | 2 |
| 4 | 郁南县 | 工业锅炉整治 | 按《云浮市工业锅炉污染整治计划(2013-2015年)》任务要求完成工业锅炉淘汰、改造及治理。 | 2015年12月 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 5 | 云安县 | 工业锅炉整治 | 按《云浮市工业锅炉污染整治计划(2013-2015年)》任务要求完成工业锅炉淘汰、改造及治理。 | 2015年12月 | 0 | 0 | 4 | 1 |

附表13   火电行业污染物削减量计算表（2015年对照2012年）

| 企业 | 2012年电厂排放量 |  |  |  |  |  |  | 2015年电厂排放量 |  |  |  |  |  | 2012年-2015年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 煤耗(万吨) | 核定硫分(%) | 核定脱硫效率(%) | 核定NOx系数（kg/t) | 核定脱硝效率(%) | 2012年核定SO2(吨) | 2012年核定NOx(吨) | 目标硫分(%) | 目标脱硫效率(%) | 目标NOx系数（kg/t) | 目标脱硝效率(%) | 目标SO2(吨) | 目标NOx(吨) | 2012-2015年差值SO2（吨） | 2012-2015年差值NOx（吨） |
| 广东粤电云浮发电厂有限公司#1 | 29.41 | 0.97 | 80.00 | 6.58 | 0.00 | 969.83 | 1934.95 | 0.80 | 90.00 | 3.86 | 80.00 | 399.93 | 227.02 | 569.90 | 1707.94 |
| 广东粤电云浮发电厂有限公司#2 | 23.19 | 0.91 | 80.00 | 6.57 | 0.00 | 717.65 | 1524.05 | 0.80 | 90.00 | 3.86 | 80.00 | 315.45 | 179.06 | 402.20 | 1344.98 |
| 云浮发电厂(B厂)有限公司#3 | 36.85 | 1.04 | 80.00 | 6.58 | 0.00 | 1303.11 | 2424.90 | 0.80 | 90.00 | 3.86 | 80.00 | 501.20 | 284.50 | 801.91 | 2140.40 |
| 云浮发电厂(B厂)有限公司#4 | 37.08 | 1.18 | 80.00 | 6.58 | 0.00 | 1487.53 | 2439.67 | 0.80 | 90.00 | 3.86 | 80.00 | 504.25 | 286.23 | 983.28 | 2153.43 |
| 广东粤电云河发电有限公司#5 | 90.66 | 0.60 | 80.00 | 2.30 | 0.00 | 1849.42 | 2085.12 | 0.60 | 90.00 | 2.30 | 40.00 | 924.71 | 1251.07 | 924.71 | 834.05 |
| 广东粤电云河发电有限公司#6 | 100.73 | 0.88 | 80.00 | 2.30 | 0.00 | 3013.69 | 2316.68 | 0.88 | 90.00 | 2.30 | 40.00 | 1506.85 | 1390.01 | 1506.85 | 926.67 |
| 广东省粤泷发电有限责任公司#1 | 35.63 | 1.20 | 70.00 | 6.60 | 0.00 | 2180.51 | 2353.31 | 0.80 | 90.00 | 3.86 | 80.00 | 484.56 | 275.06 | 1695.96 | 2078.25 |
| 广东省粤泷发电有限责任公司#2 | 34.08 | 1.20 | 70.00 | 6.38 | 0.00 | 2085.95 | 2173.42 | 0.80 | 90.00 | 3.86 | 80.00 | 463.55 | 263.13 | 1622.41 | 1910.29 |
| 合计 | 387.63 |  |  |  |  | 13607.69 | 17252.10 |  |  |  |  | 5100.48 | 4156.09 | 8507.21 | 13096.01 |

附表14   水泥行业污染物削减量计算表（2015年对照2012年）

| 企业 | 规模（t/d) | 2012年熟料产量（万吨） | NOx系数(kg/t熟料） | 核定脱硝效率（%） | 目标脱硝效率（%） | 2012核定NOx（吨） | 2015目标NOx（吨） | 2012年-2015年NOx差值（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗定市金昌水泥有限公司 | 117.00 | 9.54 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 19.27 | 19.27 | 0.00 |
| 罗定市银雀特种水泥有限公司 | 67.00 | 2.73 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 5.51 | 0.00 |
| 广东广信青洲水泥有限公司 | 2500.00 | 75.88 | 1.75 | 0.00 | 0.60 | 1324.84 | 529.94 | 794.90 |
| 广东亨达利水泥厂有限公司 | 2500.00 | 43.32 | 1.58 | 0.00 | 0.60 | 686.19 | 274.48 | 411.71 |
| 中材天山（云浮）水泥有限公司 | 5500.00 | 185.02 | 1.58 | 0.00 | 0.60 | 2930.72 | 1172.29 | 1758.43 |
| 中材亨达水泥有限公司#1 | 5000.00 | 144.72 | 1.58 | 0.00 | 0.60 | 2292.29 | 916.91 | 1375.37 |
| 中材亨达水泥有限公司#2 | 5000.00 | 144.72 | 1.58 | 0.00 | 0.60 | 2292.29 | 916.91 | 1375.37 |
| 中材享达水泥有限公司郁南分公司 | 2500.00 | 60.12 | 1.75 | 0.00 | 0.60 | 1049.76 | 419.90 | 629.86 |
| 中材（罗定）水泥有限公司 | 4500.00 | 151.61 | 1.58 | 0.00 | 0.60 | 2401.55 | 960.62 | 1440.93 |
| 华润水泥厂+广信青州2期（算新增量） | 5000+5000 | 280.00 | 1.58 | —— | 0.60 | 0.00 | 1774.08 | -1774.08 |
| 合计（已扣除新增量） |  |  |  |  |  | 13002.40 | 6989.91 | 6012.49 |

#### 附表15  2013-2015年规模化畜禽养殖场和养殖小区工程治理项目表

| 地区 | 畜禽养殖企业（公司/小区）名称 | 养殖种类 | 养殖规模（只/头） | 投运时间 | 2015年污染物去除率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD去除率% | 氨氮去除率% |
| 云城区 | 祥兴繁殖场 | 猪 | 5000 | 2013 | 90 | 70 |
| 云城区 | 云城云楼生猪综合养殖场 | 猪 | 10000 | 2013 | 90 | 70 |
| 云城区 | 绿润猪场 | 猪 | 5000 | 2013 | 90 | 70 |
| 云城区 | 同辉鸡场 | 鸡 | 68000 | 2013 | 100 | 100 |
| 云城区 | 李志荣鸡场 | 鸡 | 68000 | 2013 | 100 | 100 |
| 云城区 | 李家杰鸡场 | 鸡 | 63000 | 2014 | 100 | 100 |
| 云城区 | 张石泉鸡场 | 鸡 | 62000 | 2014 | 100 | 100 |
| 云城区 | 顺业猪场 | 猪 | 3000 | 2013 | 90 | 70 |
| 云城区 | 董国强猪场 | 猪 | 3000 | 2014 | 90 | 70 |
| 云城区 | 华带猪场 | 猪 | 1500 | 2014 | 90 | 70 |
| 云城区 | 兆强猪场 | 猪 | 1500 | 2014 | 90 | 70 |
| 云城区 | 金成猪场 | 猪 | 1500 | 2014 | 90 | 70 |
| 云城区 | 秦奇华猪场 | 猪 | 1500 | 2014 | 90 | 70 |
| 云城区 | 木养猪场 | 猪 | 1000 | 2015 | 90 | 70 |
| 云城区 | 炳坤猪场 | 猪 | 1000 | 2015 | 90 | 70 |
| 云城区 | 郑新荣鸡场 | 鸡 | 58000 | 2015 | 100 | 100 |
| 云城区 | 李华强鸡场 | 鸡 | 56000 | 2015 | 100 | 100 |
| 罗定市 | 罗定市郭冠新养鸡场 | 鸡 | 150000 | 2013 | 100 | 100 |
| 罗定市 | 罗定市赖耀灿养鸡场 | 鸡 | 130000 | 2013 | 100 | 100 |
| 罗定市 | 罗定市温氏畜牧有限公司肉种鸡场 | 鸡 | 3400000 | 2013 | 100 | 100 |
| 罗定市 | 罗定市强荣发展有限公司 | 猪 | 9800 | 2013 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 罗定市方源养殖发展有限公司 | 猪 | 5150 | 2013 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 薛国雄 | 猪 | 5150 | 2013 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 罗定市亨达利农庄 | 猪 | 4800 | 2013 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 廖明新养殖场 | 猪 | 3600 | 2013 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 德福猪场 | 猪 | 3098 | 2013 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 罗定市罗平镇乾宇良种牲猪养殖有限公司 | 猪 | 2500 | 2013 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 宏发专业养殖合作社 | 猪 | 2250 | 2013 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 黄永昌猪场 | 猪 | 2035 | 2013 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 罗定市安顺实业发展有限公司岗咀养殖场 | 猪 | 3100 | 2014 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 罗定市船步镇华基生猪养殖场 | 猪 | 1968 | 2014 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 卢家湖养殖场 | 猪 | 1650 | 2014 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 唐志钦养殖场 | 猪 | 1600 | 2014 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 成南荣养殖场 | 猪 | 1409 | 2014 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 罗定市上宁生猪养殖场 | 猪 | 1382 | 2014 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 黎路荣猪场 | 猪 | 1300 | 2014 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 宁王生养殖场 | 猪 | 1200 | 2014 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 刘清林养殖场 | 猪 | 1200 | 2014 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 罗定市榃北标准化规模养殖场 | 猪 | 1200 | 2014 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 新业养殖场 | 猪 | 1200 | 2014 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 黎桂荣养殖场 | 猪 | 1123 | 2014 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 白盛坤养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 原始蛋鸡养殖有限公司 | 鸡 | 50000 | 2014 | 100 | 100 |
| 罗定市 | 梁洁嫦鸡场 | 鸡 | 400000 | 2014 | 100 | 100 |
| 罗定市 | 李秀矿鸡场 | 鸡 | 350000 | 2014 | 100 | 100 |
| 罗定市 | 生力凉亭禽业有限公司 | 鸡 | 220000 | 2014 | 100 | 100 |
| 罗定市 | 罗海钊养殖场 | 猪 | 960 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 谭荣生 | 猪 | 900 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 廖伟泉养殖场 | 猪 | 900 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 李荣卓养殖场 | 猪 | 900 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 廖明华养殖场 | 猪 | 860 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 李燕阳养殖场 | 猪 | 854 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 邓宝栋养殖场 | 猪 | 850 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 罗森贤养殖场 | 猪 | 840 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 林镜波养殖场 | 猪 | 810 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 陈永萍养殖场 | 猪 | 800 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 邓宝飞养殖场 | 猪 | 800 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 江灿海养殖场 | 猪 | 800 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 冯金群养殖场 | 猪 | 800 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 廖伟源养殖场 | 猪 | 800 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 廖伟昌养殖场 | 猪 | 800 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 梁少衡养殖场 | 猪 | 800 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 梁均养殖场 | 猪 | 800 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 凌大勇养殖场 | 猪 | 760 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 罗家华养殖场 | 猪 | 758 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 邵卓云养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 邓志明养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 林绿明猪场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 蔡大友养殖场 | 猪 | 690 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 黄柏清猪场 | 猪 | 650 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 李国强养殖场 | 猪 | 634 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 李永康养殖场 | 猪 | 628 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 邵德财养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 许火国猪场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 张素琼养殖场 | 猪 | 592 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 邓镜波养殖场 | 猪 | 585 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 罗定市素龙格木桥生猪养殖场 | 猪 | 580 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 周芝越养殖场 | 猪 | 562 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 陈光海养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 罗定市永丰猪场 | 猪 | 550 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 梁子材养殖场 | 猪 | 542 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 尹作新养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 唐伟海养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 唐国森养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 刘励养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 何月桂养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 黎松桂养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 李文森养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 李东炳养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 罗定市 | 王维昌鸡场 | 鸡 | 100000 | 2015 | 100 | 100 |
| 罗定市 | 温氏围底种鸡场 | 鸡 | 98000 | 2015 | 100 | 100 |
| 罗定市 | 邓云成鸡场 | 鸡 | 96000 | 2015 | 100 | 100 |
| 罗定市 | 谭松珍鸡场 | 鸡 | 80000 | 2015 | 100 | 100 |
| 罗定市 | 陈锦芬肉鸡养殖场 | 鸡 | 60000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司天堂商品猪场 | 猪 | 36803 | 2013 | 95 | 85 |
| 新兴县 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司罗陈猪场 | 猪 | 40000 | 2013 | 95 | 85 |
| 新兴县 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司育种公司水台原种猪场 | 猪 | 28500 | 2013 | 95 | 85 |
| 新兴县 | 广东温氏食品集团有限公司研究院（东成试验场） | 猪 | 900 | 2013 | 95 | 85 |
| 新兴县 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司水台原种二场 | 猪 | 15760 | 2013 | 95 | 85 |
| 新兴县 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司水台商品猪场 | 猪 | 50000 | 2013 | 95 | 85 |
| 新兴县 | 赵冠平生猪养殖场 | 猪 | 25000 | 2013 | 95 | 85 |
| 新兴县 | 新兴县食品企业集团有限公司洞口猪场 | 猪 | 25000 | 2013 | 95 | 85 |
| 新兴县 | 六祖镇广华猪场 | 猪 | 13000 | 2013 | 95 | 85 |
| 新兴县 | 新兴县水台镇道记农场 | 猪 | 12000 | 2013 | 95 | 85 |
| 新兴县 | 稔村镇赵子平生猪养殖场 | 猪 | 8200 | 2013 | 95 | 85 |
| 新兴县 | 新兴县食品企业集团有限公司怡丰猪场 | 猪 | 3000 | 2013 | 95 | 85 |
| 新兴县 | 新兴县食品企业集团有限公司东亚猪场 | 猪 | 2950 | 2013 | 95 | 85 |
| 新兴县 | 六祖镇廖天保生猪养殖场 | 猪 | 2500 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 更好种养专业合作社 | 猪 | 2500 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 河头镇麟记生猪养猪场 | 猪 | 2500 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧志发养殖场 | 猪 | 2460 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁德贤养殖场 | 猪 | 2440 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 车岗镇乌园猪场 | 猪 | 2300 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 水台镇何巨明生猪养猪场 | 猪 | 2300 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 区海洪养殖场 | 猪 | 2000 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 太平镇荣耀综合养殖场 | 猪 | 1998 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 新城镇合兴养殖场 | 猪 | 1995 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 车岗镇金源养殖场 | 猪 | 1993 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何志强养殖场 | 猪 | 1920 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏文锦生猪养殖场 | 猪 | 1900 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 六祖镇大山塘猪场 | 猪 | 1900 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 东成镇温荣基生猪养殖场 | 猪 | 1900 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 刘喜兴养殖场 | 猪 | 1860 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 麦凤娇养殖场 | 猪 | 1860 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁飞雄养殖场 | 猪 | 1840 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邓焕明养殖场 | 猪 | 1800 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 覃永豪养殖场 | 猪 | 1800 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭门微2养殖场 | 猪 | 1800 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简沃钊养殖场 | 猪 | 1700 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏丁长养殖场 | 猪 | 1660 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邝耀东养殖场 | 猪 | 1620 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 三和新科实验猪场 | 猪 | 1600 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧爱卿养殖场 | 猪 | 1600 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁之柱养殖场 | 猪 | 1600 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 冯志彬养殖场 | 猪 | 1600 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧崇强2区养殖场 | 猪 | 1600 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 新城镇恒泰生猪养殖场 | 猪 | 1523 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 车岗镇梁耀芬生猪养殖场 | 猪 | 1500 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 新城镇大山塘生猪养殖场 | 猪 | 1500 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 戚沃文B养殖场 | 猪 | 1500 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 周伟照养殖场 | 猪 | 1400 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 稔村镇崔国基生猪养殖场 | 猪 | 1380 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁燕华养殖场 | 猪 | 1380 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 六祖镇严志兴生猪养殖场 | 猪 | 1350 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁耀芬养殖场 | 猪 | 1320 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 新城镇大稳村云改生猪养殖场 | 猪 | 1300 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁经集养殖场 | 猪 | 1300 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭学彬养殖场 | 猪 | 1300 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邝超雄养殖场 | 猪 | 1300 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏松有养殖场 | 猪 | 1300 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 杨荣源养殖场 | 猪 | 1260 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏秋红养殖场 | 猪 | 1260 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 太平镇新仪生猪养殖场 | 猪 | 1250 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 新城镇祥兴利猪场 | 猪 | 1230 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 赵小波B养殖场 | 猪 | 1220 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简云养殖场 | 猪 | 1212 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简云养殖场 | 猪 | 1212 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 六祖镇旧郎十八地猪场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 六祖镇刘伟麟猪场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄新林养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简家铨养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 戚志林养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 吴耀雄养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李计养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 林绍眷养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁伟强养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁子钊养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁红英养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏启彬养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁道明3养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 区湛林养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶小雄养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 张西长养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 盘创忠养殖场 | 猪 | 1200 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 崔洪兵养殖场 | 猪 | 1170 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁辉堂养殖场 | 猪 | 1120 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简子恒养殖场 | 猪 | 1120 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 张秀梅1区养殖场 | 猪 | 1120 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李凤华养殖场 |  | 1100 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邓少玲养殖场 | 猪 | 1100 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 严国根养殖场 | 猪 | 1100 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏国华养殖场 | 猪 | 1100 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎伙才养殖场 | 猪 | 1100 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 区土石养殖场 | 猪 | 1100 | 2013 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 新兴县荣安温氏家禽有限公司永安肉鸡场 | 鸡 | 3290000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 新兴县稔村温氏家禽有限公司高村种鸡场 | 鸡 | 590000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 新兴县新大地禽畜有限公司悦塘种鸡场 | 鸡 | 41000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 新兴县稔村温氏家禽有限公司太平种鸡场 | 鸡 | 80000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 广东温氏食品集团有限公司簕竹分公司良洞种鸡场 | 鸡 | 80000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 新兴县车岗温氏家禽有限公司三挺一场 | 鸡 | 80000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 新兴县车岗温氏家禽有限公司三挺二场 | 鸡 | 91000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练秀芳养殖场 | 鸡 | 222750 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练辉连养殖场 | 鸡 | 208395 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁周文养殖场 | 鸡 | 206250 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 王树华养殖场 | 鸡 | 203775 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 麦培彬养殖场 | 鸡 | 198000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 严伟雄养殖场 | 鸡 | 175148 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 冯秀坚养殖场 | 鸡 | 173250 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 李立新养殖场 | 鸡 | 169125 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 谢启坚养殖场 | 鸡 | 159225 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 王永剑养殖场 | 鸡 | 158400 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 董贤慧养殖场 | 鸡 | 156750 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 萧水昌养殖场 | 鸡 | 154275 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈桂邦养殖场B | 鸡 | 148500 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 伍金庆养殖场 | 鸡 | 146850 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈剑良养殖场 | 鸡 | 142725 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 李宏彪养殖场 | 鸡 | 142725 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 彭锦裕养殖场 | 鸡 | 138600 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 吴亚强养殖场 | 鸡 | 138600 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 严沃来养殖场 | 鸡 | 138353 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黄伙辉养殖场 | 鸡 | 133733 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练宝荣养殖场 | 鸡 | 133650 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 区北长养殖场 | 鸡 | 132000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 冯永泉养殖场 | 鸡 | 130680 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张文雄养殖场 | 鸡 | 130680 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 麦榕生养殖场 | 鸡 | 127050 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 江季榕养殖场 | 鸡 | 123750 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁周文养殖场 | 鸡 | 123750 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 谢元忠养殖场 | 鸡 | 123750 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 周国彬养殖场 | 鸡 | 123750 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁家辉养殖场 | 鸡 | 122100 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 颜丽娟养殖场 | 鸡 | 122100 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 严家权养殖场 | 鸡 | 119048 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈桂邦养殖场A | 鸡 | 118883 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练显飞养殖场 | 鸡 | 118140 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练月胜养殖场 | 鸡 | 115500 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁培华养殖场 | 鸡 | 111375 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张文养殖场D | 鸡 | 110880 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 李日明养殖场 | 鸡 | 109890 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁芷艺养殖场A | 鸡 | 108000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 苏丽燕养殖场 | 鸡 | 108000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 冯文乾养殖场 | 鸡 | 107250 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 李红辉养殖场 | 鸡 | 107250 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练显基养殖场 | 鸡 | 107250 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 赵小光养殖场 | 鸡 | 107250 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张文养殖场B | 鸡 | 106920 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黄镇潘养殖场 | 鸡 | 104693 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张秀霞养殖场 | 鸡 | 104300 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 朱秋英养殖场 | 鸡 | 103290 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黎金志养殖场 | 鸡 | 102713 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 欧彩琼养殖场 | 鸡 | 102424 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练小梅养殖场 | 鸡 | 101970 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 冯文雄养殖场 | 鸡 | 100650 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 吴世球养殖场 | 鸡 | 100650 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 赵小锦养殖场 | 鸡 | 100000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈丙妹养殖场 | 鸡 | 99825 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈洁英养殖场 | 鸡 | 99000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 刘开明养殖场 | 鸡 | 99000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 王学智养殖场 | 鸡 | 99000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 杨桂泉养殖场 | 鸡 | 99000 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈少英养殖场 | 鸡 | 98670 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 吴坚强养殖场 | 鸡 | 95700 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 钟文益养殖场 | 鸡 | 95700 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 温华碧养殖场 | 鸡 | 95040 | 2013 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 冯晓燕养殖场 | 猪 | 1080 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 谭荣强养殖场 | 猪 | 1080 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 王树源养殖场 | 猪 | 1062 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邝展生养殖场 | 猪 | 1060 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 赵丕莹2养殖场 | 猪 | 1060 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李柱养殖场 | 猪 | 1050 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邓少英养殖场 | 猪 | 1040 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 秦红坚养殖场 | 猪 | 1034 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 余庆科养殖场 | 猪 | 1030 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李国雄养殖场 | 猪 | 1020 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 伍尚权养殖场 | 猪 | 1020 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁文琼生猪养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶丽霞养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简朝栋养殖场 |  | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁见文养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎金红养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎秀娥养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 王海坚养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 王秀洁养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁荣森养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 盘长吉养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 谭松南养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简文军养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄植强养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 严志兴养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 范金树养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎光丽养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶朋权养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 麦凤珍养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭洪华B养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 戚国源养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭正旺养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 廖树英养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 冯腍仔养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李龙荣养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 余金润养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 林玉斌养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 顾计容养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏爱连养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁耀芬养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭门微养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁敬全养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邝效坤养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁新强养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 卢锦元养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁炎光2区养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧杰伟养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 余四娣养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 王树华养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 祝红锦养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李玉兰养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 伍世健养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 王树华养殖场 | 猪 | 1000 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 温锦连养殖场 | 猪 | 990 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 温锦连养殖场 | 猪 | 990 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 太平镇黎金进生猪养殖场 | 猪 | 985 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 上沙新联合生猪养殖场 | 猪 | 980 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 东成镇盘荣光生猪养殖场 | 猪 | 980 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 太平镇梁冠坚生猪养殖场 | 猪 | 980 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎金进养殖场 | 猪 | 980 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄国文养殖场 | 猪 | 972 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 刘伟养殖场 | 猪 | 970 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄文秀养殖场 | 猪 | 970 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭锦雄养殖场 | 猪 | 960 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 赵子平B养殖场 | 猪 | 960 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 傅肇香养殖场 | 猪 | 960 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶海洪养殖场 | 猪 | 960 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏耀文养殖场 | 猪 | 960 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁建国B养殖场 | 猪 | 960 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 严玉玲养殖场 | 猪 | 960 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁钜棠养殖场 | 猪 | 960 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁杰明养殖场 | 猪 | 960 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 区炳炽1区养殖场 | 猪 | 960 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭金伙养殖场 | 猪 | 960 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 车岗镇梁公长生猪养殖场 | 猪 | 950 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 车岗镇胡国挺生猪养殖场 | 猪 | 950 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁国辉养殖场 | 猪 | 950 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 温琼健养殖场 | 猪 | 949 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 温琼健养殖场 | 猪 | 949 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 戚树林养殖场 | 猪 | 946 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁丽燕养殖场 | 猪 | 940 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁卓伟养殖场 | 猪 | 940 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁文楷养殖场 | 猪 | 930 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 伍剑君养殖场 | 猪 | 930 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈庚洪养殖场 | 猪 | 924 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 刘凤仪养殖场 | 猪 | 920 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎金进B养殖场 | 猪 | 920 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 郑国新B养殖场 | 猪 | 920 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄水爱养殖场 | 猪 | 920 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁井益养殖场 | 猪 | 920 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁耀林养殖场 | 猪 | 920 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 林就养殖场 | 猪 | 920 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 赵丕茹养殖场 | 猪 | 920 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁肇强养殖场 | 猪 | 920 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 罗月红养殖场 | 猪 | 920 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧志雄1区养殖场 | 猪 | 920 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 伍树财养殖场 | 猪 | 920 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 甘炳星养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 钟显著养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶林权养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏丽芬养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎秀媚养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁新波养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏锦成养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 赵士松养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎绍广养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁冠太养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 冯国庆养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄卫文养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁杰芳养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 孙爱彬养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简勤林养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 崔忠良C养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 崔向辉养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 崔忠良A养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李浩旋养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 温永基A养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈永炎养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈志红养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邝二溪养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧泽雄养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李天长养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏彩燕养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁肇文养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 蔡燕红养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈凤喜养殖场 | 猪 | 900 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁耀雄B养殖场 | 猪 | 880 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄志容养殖场 | 猪 | 860 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 崔忠良B养殖场 | 猪 | 860 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 温永基B养殖场 | 猪 | 860 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈培楷养殖场 | 猪 | 860 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 伍财兴B养殖场 | 猪 | 860 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 区联光养殖场 | 猪 | 860 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 易计金养殖场 | 猪 | 860 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 廖伙德养殖场 | 猪 | 860 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 太平镇路河生猪养殖场 | 猪 | 850 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 潘光汉养殖场 | 猪 | 840 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈荣光养殖场 | 猪 | 840 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 赵子平C养殖场 | 猪 | 840 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 戚沃文养殖场 | 猪 | 840 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邝雄光养殖场 | 猪 | 840 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 郑国新养殖场 | 猪 | 840 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁金权养殖场 | 猪 | 840 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 成才良养殖场 | 猪 | 840 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁耀球养殖场 | 猪 | 840 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏万存2区养殖场 | 猪 | 840 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏万存3区养殖场 | 猪 | 840 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 新城镇陈伟敏生猪养殖场 | 猪 | 830 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁坛长养殖场 | 猪 | 830 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 胡石养养殖场 | 猪 | 830 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 甘培昌养殖场 | 猪 | 820 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁耀辉养殖场 | 猪 | 820 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶杨坚养殖场 | 猪 | 816 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁德庆养殖场 | 猪 | 814 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁德庆养殖场 | 猪 | 814 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 刘振南养殖场 | 猪 | 810 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄石南二区养殖场 | 猪 | 808 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄石南二区养殖场 | 猪 | 808 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何平标养殖场 | 猪 | 803 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何平标养殖场 | 猪 | 803 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈智旺养殖场 | 猪 | 801 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈智旺养殖场 | 猪 | 801 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 廖天保养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈星波养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧樟芬养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 潘松伙养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏健养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁达燊养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 王海强养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 包素芳养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏英伟养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 顾子棠养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简松荣养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 赖玉玲养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶杨强养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁炎贞养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁志广养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄春树养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 严祖庆养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 赵梅芳养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 区国光养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁梅芳养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁树丽养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 张水明养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 区朝光养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 涂有2区养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 覃汉飞养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 林伟雄养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭学彬养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何均树2养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏文强养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁伙金养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈绍忠1区养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 潘碧连养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧新桂2养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李桂平养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁西安养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 卢桂庆2区养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧广华养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧瑞兴2区养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 严灼彬B1养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 严灼彬C1养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 严灼彬D1养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧崇强养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁计荣养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁彩连养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁庆强养殖场 | 猪 | 800 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎国鹏养殖场 | 猪 | 780 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 区健志养殖场 | 猪 | 780 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 赵子平D养殖场 | 猪 | 780 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈伟敏养殖场 | 猪 | 770 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁子岳养殖场 | 猪 | 760 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁达彬养殖场 | 猪 | 760 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 谢秋爱养殖场 | 猪 | 760 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简松发养殖场 | 猪 | 760 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈满琼养殖场 | 猪 | 760 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 杨超平养殖场 | 猪 | 760 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简锦洪养殖场 | 猪 | 760 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄卫明养殖场 | 猪 | 760 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁植洪养殖场 | 猪 | 760 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶培学B养殖场 | 猪 | 760 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 朱雄璋养殖场 | 猪 | 760 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何国强养殖场 | 猪 | 760 | 2014 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁秀珍养殖场 | 猪 | 760 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁丽洁养殖场 | 猪 | 760 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧瑞兴养殖场 | 猪 | 760 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁鼎贤养殖场 | 猪 | 760 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 曾明桂养殖场 | 猪 | 751 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 曾明桂养殖场 | 猪 | 751 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 新城镇宋秋娟生猪养殖场 | 猪 | 750 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 水台镇陈日文生猪养殖场 | 猪 | 750 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏坚养殖场 | 猪 | 750 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄新贵养殖场 | 猪 | 750 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈钊光养殖场 | 猪 | 750 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 祝金花养殖场 | 猪 | 750 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁锦波养殖场 | 猪 | 750 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 祝雄养殖场 | 猪 | 750 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄新贵养殖场 | 猪 | 750 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶丽霞养殖场 | 猪 | 740 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 谭荣强B养殖场 | 猪 | 740 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭细英养殖场 | 猪 | 740 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈永炎B养殖场 | 猪 | 736 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何巨明B养殖场 | 猪 | 726 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 秦红坚养殖场 | 猪 | 724 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁志坚养殖场 | 猪 | 720 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简权发养殖场 | 猪 | 720 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏金安养殖场 | 猪 | 720 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶北英养殖场 | 猪 | 720 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁红华A养殖场 | 猪 | 720 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶东强养殖场 | 猪 | 720 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏湛全养殖场 | 猪 | 720 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏松有2区养殖场 | 猪 | 720 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁达章养殖场 | 猪 | 720 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁其坚养殖场 | 猪 | 720 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 古桂英养殖场 | 鸡 | 94710 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 莫月桂养殖场 | 鸡 | 92400 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张文养殖场C | 鸡 | 92070 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 钟水石养殖场 | 鸡 | 91575 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 周国华养殖场B | 鸡 | 90750 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练汉钊养殖场 | 鸡 | 90000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 潘镇球养殖场 | 鸡 | 89600 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈伟枢养殖场 | 鸡 | 89595 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张文养殖场A | 鸡 | 88935 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张锦梅养殖场 | 鸡 | 88800 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黎炳华养殖场 | 鸡 | 88110 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 刘建龙养殖场 | 鸡 | 87450 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈达壬养殖场 | 鸡 | 85800 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁锦泉养殖场 | 鸡 | 85800 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁明龙养殖场 | 鸡 | 84650 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 钟炳运养殖场 | 鸡 | 84600 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练信杰养殖场 | 鸡 | 84480 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 高辉贤养殖场 | 鸡 | 84330 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈耀才养殖场 | 鸡 | 84150 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 伍红梅养殖场 | 鸡 | 84000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁昭明养殖场 | 鸡 | 82880 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 冯家保养殖场 | 鸡 | 82830 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈亚燕养殖场 | 鸡 | 82500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 甘少芳养殖场 | 鸡 | 82500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练显基养殖场 | 鸡 | 82500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁健中养殖场 | 鸡 | 82500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 温亚二养殖场 | 鸡 | 82500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 伍文楷养殖场 | 鸡 | 82500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 钟国彬养殖场 | 鸡 | 81180 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 成洁英养殖场 | 鸡 | 80850 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 崔仲强养殖场 | 鸡 | 80580 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 易志光养殖场 | 鸡 | 80080 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黄肇明养殖场 | 鸡 | 80040 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈燕玲养殖场 | 鸡 | 79590 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张美连养殖场 | 鸡 | 79200 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 伍尚勋养殖场 | 鸡 | 78400 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈毓棠养殖场 | 鸡 | 78120 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 崔仕强养殖场 | 鸡 | 78000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 祝丽芳养殖场 | 鸡 | 78000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 伍卓彦养殖场 | 鸡 | 77728 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 龚志卫养殖场 | 鸡 | 77220 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 苏锦秀养殖场 | 鸡 | 76944 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 潘伟强养殖场 | 鸡 | 76725 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 叶杨强养殖场 | 鸡 | 75376 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 冯敬贤养殖场 | 鸡 | 75000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 戚沃昌养殖场 | 鸡 | 75000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 秦瑞琼养殖场 | 鸡 | 75000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 温水法养殖场 | 鸡 | 75000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈水莲养殖场 | 鸡 | 74250 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 秦国华养殖场 | 鸡 | 74250 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 许耀泉养殖场 | 鸡 | 74250 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 郑志森养殖场 | 鸡 | 74250 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 杨海盛养殖场 | 鸡 | 73000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁启卓养殖场 | 鸡 | 72800 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 谭新锦养殖场 | 鸡 | 72610 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 莫北汉养殖场 | 鸡 | 72600 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 潘月坚养殖场 | 鸡 | 72270 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 彭日明养殖场 | 鸡 | 72105 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练先荣养殖场 | 鸡 | 72000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁洁珍养殖场 | 鸡 | 71980 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 李胜华养殖场 | 鸡 | 71775 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁洁珍养殖场 | 鸡 | 71600 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 赵仲伟养殖场 | 鸡 | 71450 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黄二妹养殖场 | 鸡 | 70950 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 林辉贤养殖场 | 鸡 | 70950 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黄国彪养殖场 | 鸡 | 70758 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 凌坤昌养殖场 | 鸡 | 70500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 伍德财养殖场 | 鸡 | 70265 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈三英养殖场 | 鸡 | 70000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黎凤莲养殖场 | 鸡 | 70000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁秀美养殖场 | 鸡 | 69776 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 叶康新养殖场 | 鸡 | 69300 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈金德养殖场 | 鸡 | 69000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练惠国养殖场 | 鸡 | 69000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 刘广华养殖场 | 鸡 | 68880 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 董贤慧养殖场 | 鸡 | 68810 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练日华养殖场 | 鸡 | 68475 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 刘少平养殖场 | 鸡 | 68475 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 余家梅养殖场 | 鸡 | 68475 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 李月兰养殖场 | 鸡 | 68400 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 冯杏秀养殖场 | 鸡 | 67536 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练二香养殖场 | 鸡 | 67500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁秋菊养殖场 | 鸡 | 67320 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 苏棣雄养殖场 | 鸡 | 67320 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张秋菊养殖场B | 鸡 | 67320 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张秋菊养殖场C | 鸡 | 67320 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈启全养殖场 | 鸡 | 67200 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 李容生养殖场 | 鸡 | 67200 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 周伦裕养殖场A | 鸡 | 67200 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈计福养殖场 | 鸡 | 66300 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 伍华明养殖场 | 鸡 | 66080 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黄振航养殖场 | 鸡 | 66000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练志森养殖场 | 鸡 | 66000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 苏志雄养殖场 | 鸡 | 66000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 叶康辉养殖场 | 鸡 | 66000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 周国华养殖场A | 鸡 | 66000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 麦国勇养殖场 | 鸡 | 65800 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 潘林辉养殖场 | 鸡 | 65660 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 苏伙泉养殖场 | 鸡 | 65520 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 谢洁芳养殖场 | 鸡 | 65520 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 崔劲养殖场 | 鸡 | 65490 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黄应福养殖场 | 鸡 | 65340 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 谢秀开养殖场 | 鸡 | 65258 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 罗凤华养殖场 | 鸡 | 65240 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁世光养殖场 | 猪 | 706 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶星钊养殖场 | 猪 | 705 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 吴啟立养殖场 | 猪 | 701 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁卫明养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 伍思灵养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭木爱养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 林月德养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 郑何泉养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏耀辉养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈桂东养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈家福养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 严圣翰养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄沾养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 龚定群养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 冯广昌养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 刘培琼养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邓翠微养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 谭秀梅养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简家钦养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 冯佐文养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 杨德基养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简志林养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简新添养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 朱镇华养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 崔彦直A养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶天正养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄旭权2区养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄旭权3区养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧家豪养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 林国灿养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁锦新养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁金洪养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈炳树养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 冯洁英养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁时锋养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏达彬养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁富杰养殖场 | 猪 | 700 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶榕旺养殖场 | 猪 | 688 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 钟佐锦养殖场 | 猪 | 688 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 钟佐锦养殖场 | 猪 | 688 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 六祖镇简伟钊生猪养殖场 | 猪 | 680 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 王树才养殖场 | 猪 | 680 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁琼棣养殖场 | 猪 | 680 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 麦富荣养殖场 | 猪 | 680 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 伍忠文养殖场 | 猪 | 680 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎坤平养殖场 | 猪 | 679 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎坤平养殖场 | 猪 | 679 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧忠华养殖场 | 猪 | 671 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧忠华养殖场 | 猪 | 671 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 郑志军养殖场 | 猪 | 669 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 郑志军养殖场 | 猪 | 669 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 潘秀琼养殖场 | 猪 | 660 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简焕昌养殖场 | 猪 | 660 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧惠珍养殖场 | 猪 | 660 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁榕辉养殖场 | 猪 | 660 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李桂香养殖场 | 猪 | 660 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 刘家强养殖场 | 猪 | 660 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁文佳养殖场 | 猪 | 660 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 涂伟光养殖场 | 猪 | 660 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈小凤养殖场 | 猪 | 660 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁国燕养殖场 | 猪 | 660 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏容珍养殖场 | 猪 | 660 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 区广财养殖场 | 猪 | 650 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁国强养殖场 | 猪 | 650 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁显雄养殖场 | 猪 | 650 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁庚兰养殖场 | 猪 | 650 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁荣树养殖场 | 猪 | 650 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶妹养殖场 | 猪 | 650 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁炳坚养殖场 | 猪 | 650 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 洗琼芳养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁佐海养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈少波养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁桂珍养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁桂森养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简钊波养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简杏林养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 张池长养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 潘宗跃养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 劳志福养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 刘继忠养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李达光A养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李达光B养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈日文养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邓国清养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 麦国忠养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邱伟福养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁秀芹养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何智锦养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 区伟强养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈绍忠2区养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧富烽养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧志雄2养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏水庆养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁国飘养殖场 | 猪 | 640 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶树彬养殖场 | 猪 | 626 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李新德养殖场 | 猪 | 624 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁树中养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁卓材养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁树华养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 赵子宏养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎启林养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邝炎芬养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 练志洪养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁炳煜养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁达锋养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁伙松养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈树长养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁树荣养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 区伙元养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁瑞庆养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 祝坛英养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 刘启雄养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁伟坚养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁六仔养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 练志洪养殖场 | 猪 | 620 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 吴正珍养殖场 | 猪 | 611 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 吴正珍养殖场 | 猪 | 611 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 余榕庆养殖场 | 猪 | 610 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 覃新泉养殖场 | 猪 | 610 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 麦丽映养殖场 | 猪 | 610 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈荣连养殖场 | 猪 | 609 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈荣连养殖场 | 猪 | 609 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄章雄养殖场 | 猪 | 608 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁爱兰养殖场 | 猪 | 608 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄章雄养殖场 | 猪 | 608 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁爱兰养殖场 | 猪 | 608 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 秦伯旺养殖场 | 猪 | 607 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 秦伯旺养殖场 | 猪 | 607 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 伍炎灿养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 潘沃芳养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁华安养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄秀伟养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁小玲养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄炎福养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄志旺养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 盘华凤养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李井琼养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈家培养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 甘洁珍养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 潘桂泉养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简明养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 盘文雪养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈南顺养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎世谦养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈门彩养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 张勇斌养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 曾锦养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 文有基养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简仲德养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简三兴养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 杨德光养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶杨贵养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁福伟养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁树文养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简丽明养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 严桂华养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 吴慕珍养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄锦文养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎雪梅养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁彩红养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简启林养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 崔玉堂养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 赵志润养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 伍国冲养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 崔为雄养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 赵小波养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏杰雄养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何兴华养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何安山B养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭杰明养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭浩志养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁红华养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 麦国麟养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁容波养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李启雄养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李启彬养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简炳志养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 张国林1区养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 张国林2区养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 胡国挺养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邵志军养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎木德养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭学彬2区养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄伙卫养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧广新养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李新爱养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 严灼彬A1养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁国枢养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁计金养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁炳祥养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 区家智养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁计才养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁志华养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁世庆养殖场 | 猪 | 600 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 龚江钦养殖场 | 猪 | 598 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 龚江钦养殖场 | 猪 | 598 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁日中养殖场 | 猪 | 596 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 林颜英养殖场 | 猪 | 588 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 林颜英养殖场 | 猪 | 588 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 崔海廉养殖场 | 猪 | 580 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 戚炳旺养殖场 | 猪 | 580 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁金炎养殖场 | 猪 | 580 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭金贤养殖场 | 猪 | 580 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭伟峰养殖场 | 猪 | 580 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 祝惠华养殖场 | 猪 | 580 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 祝显英养殖场 | 猪 | 580 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 肖艳云养殖场 | 猪 | 580 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁祥坚养殖场 | 猪 | 580 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁连弟B养殖场 | 猪 | 570 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄石泉养殖场 | 猪 | 561 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄石泉养殖场 | 猪 | 561 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 潘荣汉养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈汉华养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 冯华栋养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陆金强养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏健芳养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎文辉养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁华文养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭怀育养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 卢国荣养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁其森养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄国真养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁天养养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 张勇佳养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简五养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 谢世红养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简卫雄养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 冯志滨养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 甘杰雄养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 甘丽兴养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 赵子平A养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何锦添养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 麦林海养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 温学友养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁树根A养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁战红B养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁战红C养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 覃汉飞2养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈焜南养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧仲持养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何群英养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁显海养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁发强养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 祝泽辉养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 廖北耀养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何群英养殖场 | 猪 | 560 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李金汉养殖场 |  | 559 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李金汉养殖场 | 猪 | 559 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 云双生猪养殖场 | 猪 | 550 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 练梓焜养殖场 | 猪 | 550 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 潘凤英养殖场 | 猪 | 550 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 莫榕楷养殖场 | 猪 | 550 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁修森养殖场 | 猪 | 550 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁银梅养殖场 | 猪 | 550 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁洪钊养殖场 | 猪 | 550 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁海铭养殖场 | 猪 | 550 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 练梓焜养殖场 | 猪 | 550 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 潘凤英养殖场 | 猪 | 550 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李剑波养殖场 | 猪 | 540 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 冯佐养养殖场 | 猪 | 540 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁树林养殖场 | 猪 | 540 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简沃兴养殖场 | 猪 | 540 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁连弟A养殖场 |  | 540 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁树根B养殖场 | 猪 | 540 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁志坚养殖场 | 猪 | 540 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 林锦棠养殖场 | 猪 | 540 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄显林养殖场 | 猪 | 540 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄显林养殖场 | 猪 | 539 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 钟百红养殖场 | 猪 | 539 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁达明养殖场 | 猪 | 530 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁发亮养殖场 | 猪 | 530 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 钟百红养殖场 | 猪 | 530 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 练钦标养殖场 | 猪 | 530 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 练钦标养殖场 | 猪 | 526 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何伟强养殖场 | 猪 | 526 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 曾东华养殖场 | 猪 | 521 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何伟强养殖场 | 猪 | 521 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 曾东华养殖场 | 猪 | 521 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 甘达彬养殖场 |  | 521 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简有毅养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎家财养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄德良养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏伟雄养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 伍金树养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 伍绍周养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 何巨明A养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈贤东养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 郭连爱养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 林小明养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 严北兴养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏才辉养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 祝耀海养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 王燕养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 王燕养殖场 | 猪 | 513 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁树根养殖场 |  | 513 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄显培养殖场 | 猪 | 510 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁树洪养殖场 | 猪 | 510 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁云明养殖场 | 猪 | 510 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄显培养殖场 | 猪 | 510 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 刘新球养殖场 | 猪 | 510 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 刘新球养殖场 | 猪 | 508 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏洪辉养殖场 | 猪 | 508 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁耀雄养殖场 | 猪 | 506 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 岑木旺养殖场 | 猪 | 506 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 岑木旺养殖场 | 猪 | 503 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎章庆养殖场 | 猪 | 503 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 罗海峰养殖场 | 猪 | 502 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎章庆养殖场 | 猪 | 502 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 罗海峰养殖场 | 猪 | 502 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧球养殖场 | 猪 | 502 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 欧球养殖场 | 猪 | 501 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 余庆善生猪养殖场 | 猪 | 501 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭赞垣养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简耀文养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 李洪元养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 冼利玲养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎秀娟养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈来兴养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 苏小燕养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁文华养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 罗秀容养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 范广进养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 叶星南养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁华兴养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 陈小松养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简伟钊养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简榕钊养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁树年养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 冼国章养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 简松庆养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邝金伙养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 彭永坤养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 刘雪连A养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁有师养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁协东A养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 严见平养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄绍通2区养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 余桂兰养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄志伟养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 刘典亮养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 罗光华养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邵锦芬养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 郑木巧养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邹利琴养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁桂德养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁水财养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 林计连养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁日新养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁荣光养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黎荣兴养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 梁三同养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 黄志伟养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 刘典亮养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 罗光华养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邵锦芬养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 郑木巧养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 邹利琴养殖场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 新兴县 | 朱岳宁养殖场 | 鸡 | 500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 温容彬养殖场 | 鸡 | 64800 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁桂财养殖场 | 鸡 | 64650 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黎文森养殖场 | 鸡 | 64400 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁国明养殖场 | 鸡 | 64000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁少英养殖场 | 鸡 | 63616 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 伍亚石养殖场 | 鸡 | 63600 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黎卓洲养殖场 | 鸡 | 63480 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 秦玉珍养殖场 | 鸡 | 63280 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 盘洪彬养殖场 | 鸡 | 62700 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁仲彬养殖场 | 鸡 | 62328 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 潘林星养殖场 | 鸡 | 62272 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁德泉养殖场 | 鸡 | 61890 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 郭丽霞养殖场 | 鸡 | 61866 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈正星养殖场 | 鸡 | 61622 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁志明养殖场 | 鸡 | 61600 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁西雄养殖场 | 鸡 | 61600 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 李水兴养殖场 | 鸡 | 61560 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 温树甫养殖场 | 鸡 | 61050 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 秦雪月养殖场 | 鸡 | 60600 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 秦裕华养殖场 | 鸡 | 60480 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 伍桂强养殖场 | 鸡 | 60225 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈金琼养殖场 | 鸡 | 60200 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈少立养殖场 | 鸡 | 60000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 侯华兴养殖场 | 鸡 | 60000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 李西兰养殖场 | 鸡 | 60000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张兰香1养殖场 | 鸡 | 59400 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 杨海森养殖场 | 鸡 | 59360 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁镜林养殖场 | 鸡 | 59333 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 叶达锋养殖场 | 鸡 | 58968 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 伍尚东养殖场 | 鸡 | 58800 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 何杰明养殖场 | 鸡 | 58380 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 简启贤养殖场 | 鸡 | 58352 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁伙辉养殖场 | 鸡 | 58240 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 潘镇洪养殖场 | 鸡 | 58240 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 赵新强养殖场B | 鸡 | 57680 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 郑文锋养殖场 | 鸡 | 57600 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 林志华养殖场 | 鸡 | 57120 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 龙立明养殖场 | 鸡 | 57000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 吴正东养殖场 | 鸡 | 56990 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 潘月兰养殖场 | 鸡 | 56980 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 房伯新养殖场 | 鸡 | 56925 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 赵少雄养殖场 | 鸡 | 56880 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 赵新强养殖场A | 鸡 | 56773 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁月明养殖场 | 鸡 | 56700 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 潘国贤养殖场 | 鸡 | 56672 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 赵善继养殖场 | 鸡 | 56672 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 赵丽容养殖场 | 鸡 | 56560 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黎金庆养殖场 | 鸡 | 56360 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁桂雄养殖场 | 鸡 | 56340 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 谢芹珍养殖场 | 鸡 | 56333 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈绍佳养殖场 | 鸡 | 56330 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈锦芳养殖场 | 鸡 | 56320 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 刘佐文养殖场 | 鸡 | 56280 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈金婵养殖场 | 鸡 | 56203 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黎丽明养殖场 | 鸡 | 56028 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 蔡锦章养殖场 | 鸡 | 56000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 凌泽昌养殖场 | 鸡 | 55500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 劳玉琼养殖场 | 鸡 | 55440 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 伍文楷养殖场 | 鸡 | 55440 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张秋菊养殖场A | 鸡 | 55440 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 潘荣强养殖场 | 鸡 | 55275 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 李学伟养殖场 | 鸡 | 55216 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁德贵养殖场 | 鸡 | 55160 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁灶养养殖场 | 鸡 | 55104 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 谢火养养殖场 | 鸡 | 55104 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 余卫忠养殖场 | 鸡 | 54600 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张九娣养殖场 | 鸡 | 54600 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 郑建良养殖场 | 鸡 | 54600 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 吴坚洪养殖场 | 鸡 | 54450 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黄显发养殖场 | 鸡 | 54096 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁见文养殖场 | 鸡 | 54096 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈俊伶养殖场 | 鸡 | 54000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黎国浩养殖场 | 鸡 | 54000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 盘卫东养殖场 | 鸡 | 54000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 谭昌文养殖场 | 鸡 | 54000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 温国雄养殖场 | 鸡 | 54000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 温秀兰养殖场 | 鸡 | 54000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 罗伟棠养殖场 | 鸡 | 53760 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 苏国强养殖场 | 鸡 | 53760 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黎炎芳养殖场 | 鸡 | 53480 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈广达养殖场 | 鸡 | 53200 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈肇权养殖场 | 鸡 | 53200 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 谢芹珍养殖场 | 鸡 | 53200 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁月华养殖场 | 鸡 | 53000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张金连养殖场 | 鸡 | 52950 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈丽芬养殖场 | 鸡 | 52864 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黎凤爱养殖场 | 鸡 | 52864 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁树带养殖场 | 鸡 | 52800 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 潘沃辉养殖场 | 鸡 | 52800 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁 毛 养殖场 | 鸡 | 52640 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁国伟养殖场 | 鸡 | 52640 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈靖海养殖场 | 鸡 | 52500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黄齐虹养殖场A | 鸡 | 52500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 黄齐虹养殖场B | 鸡 | 52500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 罗任庆养殖场 | 鸡 | 52500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 苏进杰养殖场 | 鸡 | 52500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 严炬明养殖场 | 鸡 | 52500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 周伦裕养殖场B | 鸡 | 52500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 周伦裕养殖场C | 鸡 | 52500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 周西庆养殖场 | 鸡 | 52500 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 苏金荣养殖场 | 鸡 | 52010 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁秀琼养殖场 | 鸡 | 51968 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 苏伟兴养殖场 | 鸡 | 51968 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张伯伙养殖场 | 鸡 | 51900 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 何平福养殖场 | 鸡 | 51870 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 伍时康养殖场 | 鸡 | 51600 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 简福养养殖场 | 鸡 | 51520 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 潘森旺养殖场 | 鸡 | 51230 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练文珍养殖场 | 鸡 | 51150 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 李甘来养殖场 | 鸡 | 51090 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁泮辉养殖场 | 鸡 | 51081 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 曾子强养殖场 | 鸡 | 51030 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张勤志养殖场 | 鸡 | 51020 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练美兰养殖场 | 鸡 | 51000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 刘洪才养殖场 | 鸡 | 51000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 倪顺兰养殖场 | 鸡 | 51000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 简沃明养殖场 | 鸡 | 50963 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 简丽贤养殖场 | 鸡 | 50960 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张雪香养殖场 | 鸡 | 50960 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 李志财养殖场 | 鸡 | 50850 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 张金英养殖场 | 鸡 | 50760 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 简国英养殖场 | 鸡 | 50624 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁健恩养殖场 | 鸡 | 50490 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 钟文连养殖场 | 鸡 | 50400 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 石家雄养殖场 | 鸡 | 50302 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 伍尚莲养殖场 | 鸡 | 50300 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁德泉养殖场 | 鸡 | 50200 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 梁福新养殖场 | 鸡 | 50180 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 陈洪英养殖场 | 鸡 | 50000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 练焕新养殖场 | 鸡 | 50000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 谭友长养殖场 | 鸡 | 50000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 温志开养殖场 | 鸡 | 50000 | 2015 | 100 | 100 |
| 新兴县 | 谢应祥养殖场 | 鸡 | 50000 | 2015 | 100 | 100 |
| 郁南县 | 麦擎 | 猪 | 2500 | 2013 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 扬洋 | 猪 | 2200 | 2013 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 姚炳洲 | 猪 | 2150 | 2013 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 李镜潮 | 猪 | 1750 | 2013 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 傅洪强 | 猪 | 1630 | 2013 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 张伟清 | 猪 | 1300 | 2013 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 锦丰畜牧养殖公司 | 猪 | 1100 | 2013 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 冯伟泉 | 猪 | 1090 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 黄南辉 | 猪 | 760 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 冯伟才 | 猪 | 750 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 叶李涛 | 猪 | 750 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 陈荣英 | 猪 | 700 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 叶钊林 | 猪 | 700 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 李镜流 | 猪 | 660 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 陈逢珍 | 猪 | 650 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 刘群英 | 猪 | 650 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 张宝丽 | 猪 | 630 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 余许木 | 猪 | 630 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 汤成 | 猪 | 600 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 黄苏 | 猪 | 600 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 黎海锋 | 猪 | 580 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 梅金伦 | 猪 | 550 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 郑肖容 | 猪 | 520 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 陆登令 | 猪 | 500 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 林天德 | 猪 | 500 | 2014 | 90 | 70 |
| 郁南县 | 卫星种鸡场 | 鸡 | 52864 | 2015 | 100 | 100 |
| 郁南县 | 水口种鸡场 | 鸡 | 52864 | 2015 | 100 | 100 |
| 云安县 | 云安县前锋镇福龙农业发展有限公司 | 猪 | 4000 | 2013 | 90 | 70 |
| 云安县 | 云安县南盛镇梁月龙生猪养殖场 | 猪 | 1500 | 2013 | 90 | 70 |
| 云安县 | 云安县前锋镇远景猪养殖场 | 猪 | 2000 | 2013 | 90 | 70 |
| 云安县 | 增泰种猪饲养有限责任公司 | 猪 | 10000 | 2013 | 90 | 70 |
| 云安县 | 云安县前锋镇荣华生猪养殖场 | 猪 | 6000 | 2013 | 90 | 70 |
| 云安县 | 云浮市力智种猪有限公司 | 猪 | 30000 | 2014 | 95 | 85 |
| 云安县 | 伟业养猪场 | 猪 | 1191 | 2014 | 90 | 70 |
| 云安县 | 富民猪场 | 猪 | 810 | 2014 | 90 | 70 |
| 云安县 | 顺发猪场 | 猪 | 750 | 2014 | 90 | 70 |
| 云安县 | 周其云 | 猪 | 750 | 2014 | 90 | 70 |
| 云安县 | 彭厚宪猪场 | 猪 | 600 | 2014 | 90 | 70 |
| 云安县 | 吴坛心猪场 | 猪 | 600 | 2014 | 90 | 70 |
| 云安县 | 云安县旺相生猪养殖场 | 猪 | 580 | 2015 | 90 | 70 |
| 云安县 | 云安县安泰生猪养殖场 | 猪 | 520 | 2015 | 90 | 70 |
| 云安县 | 戴德权猪场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 云安县 | 黎强华猪场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |
| 云安县 | 三友猪场 | 猪 | 500 | 2015 | 90 | 70 |

表X   2011年减排项目表

表X-1  2011年火电减排项目表

| 企业 | 机组 | 规模（MW） | 2010年核定 |  |  |  |  | 2011年核定 |  |  |  |  | 2011年-2010年排放量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃煤量（万吨） | 硫分（%） | 脱硫效率（%） | 二氧化硫排放量（吨） | 氮氧化物排放量（吨） | 燃煤量（万吨） | 硫分（%） | 脱硫效率（%） | 二氧化硫排放量（吨） | 氮氧化物排放量（吨） | 二氧化硫（吨） | 氮氧化物（吨） |  |
| 广东粤电云浮发电厂有限公司 | 1# | 125 | 33.74 | 0.9 | 80 | 1078 | 2220 | 42.40 | 0.97 | 80.00 | 1398.3 | 2789.9 | 320.30 | 569.90 | 硫分重新核定 |
| 广东粤电云浮发电厂有限公司 | 2# | 125 | 35.1 | 0.9 | 80 | 1123 | 2309 | 40.90 | 0.91 | 80.00 | 1265.4 | 2687.3 | 142.40 | 378.30 | 硫分重新核定 |
| 云浮发电厂（B厂）有限公司 | 3# | 135 | 37.04 | 1.1 | 80 | 1322 | 2437 | 36.60 | 1.04 | 80.00 | 1294.1 | 2408.2 | -27.90 | -28.80 | 硫分重新核定 |
| 云浮发电厂（B厂）有限公司 | 4# | 135 | 38.04 | 1.1 | 80 | 1358 | 2503 | 36.80 | 1.18 | 80.00 | 1476.4 | 2421.4 | 118.40 | -81.60 | 硫分重新核定 |
| 广东粤电云河发电有限公司 | 5# | 300 | 32.3 | 0.9 | 80 | 2480 | 742.9 | 104.21 | 0.60 | 80.00 | 2125.8 | 2396.8 | -354.20 | 1653.90 | 硫分重新核定 |
| 广东粤电云河发电有限公司 | 6# | 300 | 27.9 | 0.9 | 80 | 1723 | 641.7 | 87.49 | 0.88 | 80.00 | 2617.7 | 2012.2 | 894.70 | 1370.50 | 硫分重新核定 |
| 广东省粤泷发电有限责任公司 | 1# | 135 | 42.1 | 1.8 | 70 | 3863.9 | 2780.7 | 43.99 | 1.20 | 70.00 | 2692.1 | 2905.5 | -1171.80 | 124.80 | 硫分重新核定 |
| 广东省粤泷发电有限责任公司 | 2# | 135 | 37.2 | 1.8 | 70 | 3417.1 | 2372.1 | 41.81 | 1.20 | 70.00 | 2558.8 | 2666.0 | -858.30 | 293.90 | 硫分重新核定 |

表X-2  2011年工业结构调整水污染物减排项目表

| 企业 名称 | 所处流域 | 所属行业 | 主要生产工艺 | 关闭原因 | 关停 时间 | 关闭设施的2010年污染物排放量（吨） |  | 关闭设施的产品及产量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 产品 | 产量 | 产量单位 |  |
| 郁南县喜田树脂有限公司 | 西江 | 林产化学产品制造 | 煮茧-缫丝 | 根据产业政策和节能减排的要求 | 2010 | 65.10 | 1.00 | 酚酫树脂 | 1850 | 吨 | 未认定 |
| 郁南县南江缫丝厂 | 西江 | 缫丝加工 | 合成、调配 | 根据产业政策和节能减排的要求 | 2010 | 347.63 | 1.5 | 生丝及丝绵制品 | 450 | 吨 | 按达标排放认定 |
| 郁南县华侨玻璃灯饰有限公司 | 西江 | 日用玻璃制品及玻璃包装容器制造 | 燃油池窑 | 根据产业政策和节能减排的要求 | 2010 | 96.09 | 2.88 | 玻璃灯罩 | 85 | 万只 | 认定 |
| 罗定市壕鑫印染织制有限公司 | 西江 | 棉、化纤印染精加工 | 前处理-印染-整理 | 自行关闭 | 2011.5 | 75.55 | 7.36 | 染色布 | 7500 | 吨 | 未认定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 印花布 | 1900 | 吨 |  |
| 罗定市围底镇肇埔化工厂 | 西江 | 化学农药制造 | 甘氨酸工艺 | 自行关闭 | 2011.1 | 15.3 | 1 | 除草剂 | 2560 | 吨 | 认定 |
| 罗定市榃滨李仁东纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 25.67 | 0.3 | 纸 | 320 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃宾榃湾垌金鸡乡联纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 24.15 | 0.28 | 纸 | 300 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨湴田纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 33.25 | 0.37 | 纸 | 412 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市潮岭中间坑纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 27.34 | 0.33 | 纸 | 350 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨陈昌纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 29.88 | 0.33 | 纸 | 372 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨综合纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 31.43 | 0.36 | 纸 | 400 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨郭金纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 35.95 | 0.43 | 纸 | 450 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨梁金石纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 30.6 | 0.35 | 纸 | 380 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨李子林纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 39.99 | 0.47 | 纸 | 500 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市天灯口纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 29.42 | 0.33 | 纸 | 360 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨永坑纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 27.25 | 0.32 | 纸 | 340 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨黄桂南纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 36.54 | 0.41 | 纸 | 450 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨李子波纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 33.51 | 0.39 | 纸 | 415 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨黎惠兰纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 23.97 | 0.28 | 纸 | 300 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨朝岭综合纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 31.19 | 0.36 | 纸 | 386 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨唐乃兴纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 29.08 | 0.35 | 纸 | 370 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨镇夜护车垌振业造纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 20.36 | 0.23 | 纸 | 252 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨镇车田陈天来纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 30.17 | 0.35 | 纸 | 378 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨镇黄正润纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 27.74 | 0.33 | 纸 | 345 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市泗纶镇赖德继纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 31.41 | 0.37 | 纸 | 390 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市泗纶许伙生纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 22.11 | 0.26 | 纸 | 280 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市泗纶镇扬录纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 32.65 | 0.37 | 纸 | 400 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市泗纶镇许双龙纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 25.91 | 0.31 | 纸 | 320 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市泗纶镇泗荣沙上纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 27.51 | 0.31 | 纸 | 330 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市泗纶镇邓金纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-染色-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 77.02 | 1.05 | 纸 | 850 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市泗纶镇永兴隆纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-染色-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 139.9 | 1.96 | 纸 | 1550 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市泗纶镇厂底纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 25.05 | 0.28 | 纸 | 310 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市泗纶镇沙底纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-染色-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 159.98 | 2.24 | 纸 | 1800 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市泗纶镇双就纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 22.54 | 0.25 | 纸 | 275 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市泗纶镇南充口纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 21.1 | 0.24 | 纸 | 264 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市泗纶镇泰隆日用品厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-染色-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 132.7 | 1.94 | 纸 | 1500 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市泗纶镇石溪纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-染色-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 171.13 | 2.47 | 纸 | 1910 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市黎少镇汉中纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 21.24 | 0.23 | 纸 | 260 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市黎少镇新寨纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 28.68 | 0.32 | 纸 | 351 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市罗镜镇水摆综合纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 28.15 | 0.32 | 纸 | 335 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市罗镜镇万顺纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 30.34 | 0.34 | 纸 | 378 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市附城镇新乐木护口纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 34.6 | 0.4 | 纸 | 420 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市榃滨潮岭金记综合厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 22.13 | 0.25 | 纸 | 270 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市罗镜镇罗本汉纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 27.77 | 0.32 | 纸 | 349 | 吨 | 未认定 |
| 罗定市太平镇纸厂 | 西江 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 淘汰 | 2011 | 20.91 | 0.24 | 纸 | 265 | 吨 | 未认定 |

表X-3  2011年工业治理水污染物减排项目表

| 企业名称 | 所处流域 | 所属行业 | 主体处理工艺 | 执行标准 | 投运时间 | 设计处理规模（万吨/日） | 项目投资 （万元） | 预计2011年实际处理水量（万吨/日） | 预计削减量 （吨/年） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |
| 广东省力拓民爆器材厂罗定分厂 | 西江 | 炸药及火工产品制造 | 曝气+吹脱 | DB44/26-2001第一时期一级 | 2011 | 0.2 | 58 | 0.18 | 11.07 | 3.44 | 未认定 |
| 罗定嘉达纺织染厂有限公司 | 西江 | 纺织业 | 物化+生化 | DB44/26-2002第二时期一级 | 2010年7月 | 0.2 | 350 | 0.08 | 24.45 | 2.52 | 认定 |

表X-4  2011年新建、扩建、配套管网建设项目表

| 污水处理厂名称 | 所处 流域 | 新建设施处理工艺 | 投运 时间 | 项目投（万元） | 项目 类型 | 设计处理规模（万吨/日） | 配套管网 （公里） | 2011年新增处理水量 （万吨/日） | “十二五”期间执行的排放标准（mg/L） |  | 预计削减量 （吨） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |  |
| 云浮市城区生活污水处理厂 | 西江 | 微孔曝气氧化沟工艺 | 2010.4 | 2770 | 运行 结转 | 6 | 6 | 3 | 40 | 8 | 252.7 | 62.15 | 认定 |
| 罗定市生活污水处理厂有限公司配套管网建设 | 西江 | 生物接触氧化法 | 2011 | 4736 | 配套管网 | 2 | 6.34 | - | 40 | 8 | 84 | 10.87 | 不认定 |
| 罗定市城区第二生活污水处理厂 | 西江 | 一体化改良氧化沟 | 2011 | 4860 | 新建稳定运行 | 2 | 10．2 | 2 | 40 | 8 | 378 | 70.56 | 不认定 |
| 罗定市罗镜镇生活污水处理厂 | 西江 | 人工湿地 | 2011 | 1200 | 新建稳定运行 | 0.3 | 10.2 | 0.3 | 40 | 8 | 74.63 | 12.51 | 认定 |
| 罗定市附城生活污水处理厂首期工程 | 西江 | 一体化氧化沟 | 2011.4 | 700 | 新建稳定运行 | 0.4 | 4.8 | 0.4 | 40 | 8 | 108 | 5.4 | 不认定 |
| 泗纶镇生活污水处理厂二期工程 | 西江 | 人工湿地 | 2011.1 | 600 | 新建稳定运行 | 0.1 | 3.8 | 0.1 | 4060 | 8 | 32.5 | 2.6 | 不认定 |
| 宏利达实业（罗定）有限公司建设生活污水治理工程 | 西江 | 生物接触氧化法 | 2010 | 150 | 新建稳定运行 | 0.2 | - | 0.2 | 40 | 8 | 27 | 2.7 | 不认定 |
| 新兴县城市污水处理厂 | 西江 | 氧化沟工艺 | 2010. 4 | 6000 | 运行 结转 | 2 | 8.2 | 2 | 40 | 8 | 431 | 85 | 不认定 |
| 郁南县城区污水处理厂一期 | 西江 | 新增配套管网 | 2011 | 530 | 扩建 | 1 | 2.3 | 0.3 | 40 | 8 | 230 | 30 | 不认定 |

表X-5  2011年规模化畜禽养殖场和养殖小区工程治理项目表

| 畜禽养殖企业（公司/小区）名称 | 养殖种类 | 养殖规模（只/头） | 所处流域 | 投运时间 | 项目投资 （万元） | 2011年污染物产生量（吨） |  | 污染物削减途径及 COD削减量（吨/年） |  |  |  |  |  | 污染物削减途径及 氨氮削减量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 养殖 方式 | 干清粪 | 沼气 | 有机肥 | 沼液处理 | 合计 | 养殖方式 | 干清粪 | 沼气 | 有机肥 | 沼液 处理 | 合计 | 备注 |
| 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司高村商品猪场 | 猪 | 31700 | 西江 | 2011 | 100 | 1380 | 54 | 生产有 机肥 | 138 | 138 | 690 | 138 | 1104 | 生产有肥 | 2.16 | 1.08 | 15.12 | 17.82 | 36.18 | 认定 |
| 罗以伦 | 猪 | 年出栏700头 | 西江 | 2011 |  | 25.2 | 1.26 | 沼-塘-果 | 2.55 | 2.55 | 12.6 | 2.55 | 20.25 | 沼-塘-果 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 0.06 | 0.49 | 不认定 |
| 张力其 | 鸡 | 年出栏63180只 | 西江 | 2011 |  | 26.5 | 1.26 | 有机肥 | 2.65 | 2.65 | 13.25 | 2.65 | 21.2 | 有机肥 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 0.06 | 0.49 | 认定 |
| 陈卓均 | 猪 | 年出栏620头 | 西江 | 2011 |  | 22.3 | 1.12 | 沼-塘-果 | 2.23 | 2.23 | 11.15 | 2.23 | 17.84 | 沼-塘-果 | 0.04 | 0.02 | 0.31 | 0.06 | 0.43 | 不认定 |
| 黎路荣 | 猪 | 年出栏649头 | 西江 | 2011 |  | 23.4 | 1.17 | 沼-塘-果 | 2.34 | 2.34 | 11.7 | 2.34 | 18.72 | 沼-塘-果 | 0.05 | 0.02 | 0.33 | 0.06 | 0.46 | 不认定 |
| 罗定市泰苑畜禽养殖有限公司生猪养殖场 | 猪 | 年出栏1260头 | 西江 | 2011 |  | 45.4 | 2.27 | 沼-塘-果 | 4.54 | 4.54 | 22.7 | 4.54 | 36.32 | 沼-塘-果 | 0.09 | 0.05 | 0.64 | 0.11 | 0.89 | 不认定 |
| 罗定市华石镇华富生猪养殖专业合作社 | 猪 | 年出栏830头 | 西江 | 2011 | 1.5 | 29.9 | 1.49 | 沼-塘-果 | 2.99 | 2.99 | 14.95 | 2.99 | 23.92 | 沼-塘-果 | 0.06 | 0.03 | 0.42 | 0.07 | 0.58 | 不认定 |
| 河口傅洪强养猪场（关塘猪场） | 猪 | 760 | 西江 |  |  | 34.96 | 1.37 | 圈养 | 0 | 9.79 | 0 | 排入鱼塘 | 9.79 | 圈养 | 0 | 0.27 | 0 | 排入鱼塘 | 0.27 | 不认定 |
| 河口麦擎养猪场（甘罗猪场） | 猪 | 2300 | 西江 |  |  | 105.8 | 4.14 | 圈养 | 0 | 29.62 | 0 | 排入鱼塘 | 29.62 | 圈养 | 0 | 0.83 | 0 | 排入鱼塘 | 0.83 | 不认定 |
| 华基生猪养殖场 | 猪 | 1600 | 西江 |  |  | 73.6 | 2.88 | 圈养 | 0 | 20.61 | 0 | 排入鱼塘 | 20.61 | 圈养 | 0 | 0.58 | 0 | 排入鱼塘 | 0.58 | 不认定 |
| 都城镇易地开发山顶猪场 | 猪 | 750 | 西江 |  |  | 34.5 | 1.35 | 圈养 | 0 | 19.32 | 0 | 种植 | 19.32 | 圈养 | 0 | 0.57 | 0 | 种植 | 0.57 | 不认定 |

表X-6  2011年燃煤锅炉烟气脱硫工程项目表

| 企业名称 | 燃煤锅炉 |  | 燃料煤 |  | 项目 类型 | 减排 措施 | 投资 （万元） | 2010年SO2去除率(%) | 2010年SO2排放量（吨） | 2015年SO2去除率(%) | SO2削减量（吨） | 完成 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 规模 （蒸吨） | 用量 (吨/年) | 含硫量(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郁南县信达茧丝绸有限公司 | ＃1 | 6 | 720 | 1 | 已投运脱硫设施改造（锅炉技改） | 煤改生物质燃料 | 300 | 15 | 15.56 | 98 | 15.22 | 2011.01 | 不认定 |

表X-7  2011年淘汰落后产能大气污染物减排项目表

| 企业名称 | 关闭设施 |  |  |  | 关闭设施的产品 |  |  | 关闭设施的2010年SO2排放量（吨） | 关闭设施的2010年NOx排放量（吨） | 关闭 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 编号 | 规模 | 规模单位 | 名称 | 产量 | 产量单位 |  |  |  |  |
| 云浮市粤华建材实业有限公司 | 水泥立窑 | #1，2，3，4 | 40 | 万吨 | 水泥 | 40 | 万吨 | 352 | 87.48 | 2010.9 | 不认定 |
| 广东大鑫山白水泥有限公司 | 干法中空窑 | #1，2，3 | 4.5 | 万吨 | 水泥 | 4.5 | 万吨 | 29.85 | 75 | 2011.12 | 不认定 |
| 罗定宏宝水泥有限公司 | 水泥立窑 | #1,2 | 20 | 万吨 | 水泥 | 20 | 万吨 | 92.28 | 37.69 | 2010.9 | 认定 |
| 肇庆市小湘水泥厂苹塘分厂（现创业水泥有限公司） | 水泥立窑 | #1,2 | 14 | 万吨 | 水泥 | 14 | 万吨 | 76.93 | 31.42 | 2010.9 | 认定 |
| 罗定壕鑫印染织造有限公司 | 锅炉 | #1、2 | 10 | 蒸吨/小时 | 染色布、印花布 | 0.7 | 万吨 | 73.17 | 15.44 | 2011.5 | 不认定 |
| 罗定玻璃马赛克总厂 | 窑炉 | #1-3 | 0.3 | 万吨 | 玻璃马赛克 | 0.06 | 万吨 | 34.29 | 5.71 | 2011.6 | 认定 |
| 罗定围底镇肇埔化工厂 | 锅炉 | #1 | 0.3 | 万吨 | 除草剂 | 0.26 | 万吨 | 18.4 | 3.11 | 201.6 | 认定 |
| 罗定天鹰马赛克厂 | 窑炉 | #1、2 | 0.35 | 万吨 | 玻璃马赛克 | 0.35 | 万吨 | 23.04 | 4.86 | 2011.6 | 认定 |
| 罗定闽华空心砖厂 | 窑炉 | #1 | 3100 | 万块 | 砖 | 3100 | 万块 | 45.99 | 21.31 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定荣兴环保煤渣砖厂 | 窑炉 | #1 | 2200 | 万块 | 砖 | 2200 | 万块 | 32.63 | 15.12 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定华石镇景洪煤渣砖厂 | 窑炉 | #1 | 1500 | 万块 | 红砖 | 1500 | 万块 | 22.25 | 10.31 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定云教空心砖厂 | 窑炉 | #1 | 1800 | 万块 | 砖 | 1800 | 万块 | 26.7 | 12.37 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定金鸡长城砖厂 | 窑炉 | #1 | 500 | 万块 | 砖 | 500 | 万块 | 7.42 | 3.44 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定黎少榃濮红砖厂 | 窑炉 | #1 | 2000 | 万块 | 砖 | 2000 | 万块 | 29.67 | 13.75 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定 塘雄鸡砖厂 | 窑炉 | #1 | 1800 | 万块 | 红砖 | 1800 | 万块 | 26.7 | 12.37 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定罗镜红光砖厂 | 窑炉 | #1 | 500 | 万块 | 红砖 | 500 | 万块 | 7.42 | 3.44 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定罗镜车站背红砖厂 | 窑炉 | #1 | 500 | 万块 | 红砖 | 500 | 万块 | 7.42 | 3.44 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定罗镜镇镜西大屋垌砖厂 | 窑炉 | #1 | 300 | 万块 | 砖 | 300 | 万块 | 1.76 | 0.34 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定附城福利空心砖厂 | 窑炉 | #1 | 1100 | 万块 | 红砖 | 1100 | 万块 | 16.32 | 7.56 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定附城云平煤渣砖厂 | 窑炉 | #1 | 700 | 万块 | 砖 | 700 | 万块 | 12.33 | 2.4 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定附城三桥建材厂 | 窑炉 | #1 | 1000 | 万块 | 红砖 | 1000 | 万块 | 14.83 | 6.87 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定双东西河砖厂 | 窑炉 | #1 | 2000 | 万块 | 红砖 | 2000 | 万块 | 29.67 | 13.75 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定龙凤砖厂 | 窑炉 | #1 | 2000 | 万块 | 砖 | 2000 | 万块 | 29.67 | 13.75 | 2011.6 | 不认定 |
| 云浮市新云鹰水泥厂有限责任公司 | 水泥立窑 | #1，2，3 | 57 | 万吨 | 水泥 | 57 | 万吨 | 612.14 | 124.66 | 2010.9 | 认定 |
| 云安县水泥厂（现云安县长实西江水泥厂） | 水泥立窑 | #1 | 10 | 万吨 | 水泥 | 10 | 万吨 | 163 | 21.87 | 2010.9 | 认定 |
| 云安县前锋水泥厂 | 水泥立窑 | #1 | 10 | 万吨 | 水泥 | 10 | 万吨 | 127 | 21.87 | 2010.9 | 认定 |
| 广东亨达利水泥厂有限公司（现云安县银建水泥有限公司） | 水泥立窑 | #1，2，3，4，5 | 50 | 万吨 | 水泥 | 50 | 万吨 | 510.86 | 109.35 | 2010.9 | 认定 |
| 郁南县南江缫丝厂 | 锅炉 | KZG1-8-W | 2.8 | 兆瓦 | 生丝、丝绵制品 | 0.2365 | 万吨 | 30 | 13.13 | 2010.9 | 认定 |
| 郁南嘉田树脂有限公司 | 锅炉 | SZWZ-1.25-LⅡZ | 1.4 | 兆瓦 | 蒸气 | 酚醛树脂0.1850 | 万吨 | 10.4 | 4.55 | 2010.9 | 不认定 |
| 郁南县华侨玻璃灯饰有限公司 | 燃油池窑 | #1 | 14.8 | 平方米 | 玻璃灯饰 | 85 | 万只 | 80 | 14 | 2010.9 | 认定 |
| 新兴县车岗虾山红砖厂 | 砖瓦窑 | #1 | 1000 | 万砖 | 粘土砖 | 210 | 万砖 | 3.12 | 1.44 | 2011.6 | 不认定 |
| 新兴县稔村镇智华建材厂 | 砖瓦窑 | #1 | 1000 | 万砖 | 粘土砖 | 210 | 万砖 | 3.12 | 1.44 | 2011.6 | 不认定 |
| 新兴县东成镇东兴砖瓦厂 | 砖瓦窑 | #1 | 1000 | 万砖 | 粘土砖 | 150 | 万砖 | 2.23 | 1.03 | 2011.6 | 不认定 |
| 新兴县六祖镇伍椿年建筑材料厂 | 砖瓦窑 | #1 | 1000 | 万砖 | 粘土砖 | 250 | 万砖 | 3.71 | 1.72 | 2011.6 | 不认定 |
| 新兴县天堂镇四海红砖厂 | 砖瓦窑 | #1 | 1000 | 万砖 | 粘土砖 | 150 | 万砖 | 2.23 | 1.03 | 2011.6 | 不认定 |
| 新兴县河头镇闽兴墙体建材厂 | 砖瓦窑 | #1 | 1000 | 万砖 | 粘土砖 | 200 | 万砖 | 2.97 | 1.37 | 2011.6 | 不认定 |

表Y   2012年减排项目表

表Y-1  2012年水污染物结构减排项目

| 地市 | 企业名称 | 所属行业 | 主要生产工艺 | 关闭时间（年/月） | 关闭设施的产品及产量 |  |  | 关闭设施的2011年污染物排放量（吨） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产品 | 产量 | 产量单位 | COD | 氨氮 | 备注 |
| 云浮市 | 罗定市壕鑫印染织造有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 前处理-印染-整理 | 2012年3月 | 染色布 | 10300 | 吨 | 135.03 | 13.15 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇李仁东纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 360 | 吨 | 12.28 | 0.35 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃宾镇榃湾垌金鸡乡联纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 320 | 吨 | 11.37 | 0.3 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇湴田纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 400 | 吨 | 13.86 | 0.35 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇潮岭中间坑纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 360 | 吨 | 12.83 | 0.33 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇陈昌纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 330 | 吨 | 12.2 | 0.28 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇综合纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 400 | 吨 | 14.3 | 0.36 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇郭金纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 410 | 吨 | 15.33 | 0.36 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇梁金石纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 320 | 吨 | 11.3 | 0.28 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇李子林纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 420 | 吨 | 15.52 | 0.34 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇天灯口纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 320 | 吨 | 10.91 | 0.29 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇永坑纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 300 | 吨 | 10.82 | 0.27 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇黄桂南纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 420 | 吨 | 15.57 | 0.35 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇李子波纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 400 | 吨 | 13.55 | 0.33 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇黎惠兰纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 300 | 吨 | 10.56 | 0.28 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇潮岭综合纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 310 | 吨 | 12.07 | 0.26 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇唐乃兴纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 310 | 吨 | 12.28 | 0.28 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇夜护车垌振业造纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 250 | 吨 | 9.02 | 0.22 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇车田陈天来纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 320 | 吨 | 10.56 | 0.28 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇黄正润纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 310 | 吨 | 11.83 | 0.28 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市泗纶镇赖德继纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 250 | 吨 | 10.45 | 0.22 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市泗纶镇许伙生纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 220 | 吨 | 8.23 | 0.2 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市泗纶镇扬录纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 400 | 吨 | 13.99 | 0.36 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市泗纶镇许双龙纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 310 | 吨 | 10.95 | 0.3 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市泗纶镇泗荣沙上纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 300 | 吨 | 10.89 | 0.25 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市泗纶镇邓金纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 780 | 吨 | 27.11 | 0.83 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市泗纶镇永兴隆纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 1500 | 吨 | 60.39 | 1.57 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市泗纶镇厂底纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 300 | 吨 | 12.47 | 0.29 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市泗纶镇沙底纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 1750 | 吨 | 130.52 | 1.77 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市泗纶镇双就纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 220 | 吨 | 7.99 | 0.2 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市泗纶镇南充口纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 220 | 吨 | 7.74 | 0.19 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市泗纶镇泰隆日用品厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 1450 | 吨 | 59.02 | 1.48 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市泗纶镇石溪纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 1850 | 吨 | 72.45 | 1.89 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市黎少镇汉中纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 250 | 吨 | 10.01 | 0.22 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市黎少镇新寨纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 350 | 吨 | 12.32 | 0.31 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市罗镜镇水摆综合纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 320 | 吨 | 10.95 | 0.27 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市罗镜镇万顺纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 350 | 吨 | 12.47 | 0.31 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市附城街道办新乐木护口纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 400 | 吨 | 13.68 | 0.36 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市榃滨镇潮岭金记综合厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 250 | 吨 | 8.91 | 0.22 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市罗镜镇罗本汉纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 320 | 吨 | 12.32 | 0.28 | 认定 |
| 云浮市 | 罗定市太平镇纸厂 | 造纸 | 洗浆-抄纸 | 2011年12月 | 纸 | 250 | 吨 | 9.35 | 0.22 | 认定 |
| 云浮市 | 新兴县民生造纸有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 抄纸 | 2011年12月 | 卫生纸原纸 | 1050 | 吨 | 3.78 | 0.294 | 认定 |

表Y-2  2012年新建、扩建、配套管网建设项目表

| 序号 | 污水处理厂名称 | 处理工艺 | 投运时间 | 项目类型 | 设计处理规模(万吨/日) | 配套管网（公里） | 2012年新增处理水量(万吨/日) | COD（ mg/L） |  | 氨氮(mg/L） |  | 预计削减量 （吨/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年进水浓度 | 2012年出水浓度 | 2012年进水浓度 | 2012年出水浓度 | COD | 氨氮 | 备注 |
| 1 | 罗定市生活污水处理厂有限公司(配套管网建设) | 生物接触氧化加物化反应 | 2011-12 | 新建 | 2 | 3.09 |  | 180 | 30 | 19 | 3 | 195.288 | 43.974 | 认定 |
| 2 | 罗定市城区第二生活污水处理厂 | 一体化改良氧化沟 | 2011-5 | 新建 | 2 | 8.8 | 1.2 | 180 | 30 | 19 | 3 | 657 | 70.08 | 认定 |
| 3 | 罗定市附城生活污水处理厂首期工程 | 一体化改良氧化沟 | 2011-4 | 新建 | 0.4 | 3.7 | 0.32 | 160 | 30 | 19 | 3 | 151.84 | 18.688 | 不认定 |
| 4 | 郁南县都源环保有限公司 (配套管网建设) | UNIAO | 2011-12 | 现有 | 1 | 4.5 |  | 198 | 30 | 10 | 3 | 86.87 | 8.541 | 认定 |
| 5 | 云安县怡源环保有限公司 (配套管网建设) | CASS | 2011-12 | 现有 | 1 | 4.82 | 0.1 | 135.96 | 25.91 | 7.69 | 0.36 | 40.168 | 2.675 | 认定 |
| 6 | 都杨污水处理厂 | —— | 2012-12 | 新建 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 不认定 |

表Y-3   2012年畜禽养殖业治理项目

| 企业名称 | 养殖种类 | 养殖场（小区）栏舍面积（平方米） | 养殖数量（头、只） |  |  | 预计2012年排放量（吨） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年污普动态更新 | 2011年 | 2012年 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |  |
| 罗定广东温氏畜牧有限公司船步猪场 | 猪 | 1067200 | 80200 | 80000 | 80000 | 90 | 75 | 288 | 36 | 认定 |
| 罗定市珍丽种养有限公司生猪养殖 | 猪 | 1000 | 760 | 750 | 750 | 90 | 75 | 2.7 | 0.3375 | 认定 |
| 罗定市华石镇龙华养殖场 | 猪 | 1000 | 862 | 860 | 860 | 90 | 75 | 3.096 | 0.387 | 认定 |
| 罗定市罗平镇顺盈种养场 | 猪 | 1000 | 510 | 510 | 510 | 90 | 75 | 1.836 | 0.2295 | 认定 |
| 罗定附城街云龙金源养殖场 | 猪 | 1000 | 930 | 920 | 920 | 90 | 75 | 3.312 | 0.414 | 认定 |
| 罗定市兴农养殖有限公司生猪养殖 | 猪 |  | 830 | 830 | 830 | 90 | 75 | 2.988 | 0.3735 | 认定 |
| 云城区云城云楼生猪综合养殖场 | 猪 | 18000 | 7000 | 7000 | 7000 | 92 | 80 | 20.16 | 2.52 | 不认定 |
| 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司天堂商品猪场 | 猪 | 193334.3 | 31700 | 36803 | 36803 | 95 | 85 | 66.2454 | 9.93681 | 不认定 |
| 云安县六都镇庆丰农家农业生态园有限公司 | 猪 | 2530800 | 1500 | 2200 | 2200 | 93 | 70 | 5.544 | 1.188 | 认定 |
| 云安县富林镇增泰种猪饲养有限责任公司 | 猪 | 100000 | 3000 | 2437 | 2437 | 93 | 70 | 6.14124 | 1.31598 | 不认定 |
| 云安县前锋镇荣华生猪养殖场 | 猪 | 66700 | 8000 | 8000 | 8000 | 93 | 70 | 20.16 | 4.32 | 不认定 |

表Y-4  2012年火电减排项目表

| 企业 | 机组 | 规模（MW） | 2011年核定 |  |  |  |  | 2012年核定 |  |  |  |  | 2012年-2011年排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃煤量（万吨） | 硫分（%） | 脱硫效率（%） | 二氧化硫排放量（吨） | 氮氧化物排放量（吨） | 燃煤量（万吨） | 硫分（%） | 脱硫效率（%） | 二氧化硫排放量（吨） | 氮氧化物排放量（吨） | 二氧化硫（吨） | 氮氧化物（吨） | 备注 |
| 广东粤电云浮发电厂有限公司 | 1# | 125 | 42.40 | 0.97 | 80.00 | 1398.3 | 2789.9 | 29.41 | 0.97 | 80.00 | 969.83 | 1934.95 | -428.52 | -854.97 | 认定煤耗变化 |
| 广东粤电云浮发电厂有限公司 | 2# | 125 | 40.90 | 0.91 | 80.00 | 1265.4 | 2687.3 | 23.19 | 0.91 | 80.00 | 717.65 | 1524.05 | -547.80 | -1163.34 | 认定煤耗变化 |
| 云浮发电厂（B厂）有限公司 | 3# | 135 | 36.60 | 1.04 | 80.00 | 1294.1 | 2408.2 | 36.85 | 1.04 | 80.00 | 1303.11 | 2424.90 | 8.93 | 16.62 | 认定煤耗变化 |
| 云浮发电厂（B厂）有限公司 | 4# | 135 | 36.80 | 1.18 | 80.00 | 1476.4 | 2421.4 | 37.08 | 1.18 | 80.00 | 1487.53 | 2439.67 | 11.11 | 18.23 | 认定煤耗变化 |
| 广东粤电云河发电有限公司 | 5# | 300 | 104.21 | 0.60 | 80.00 | 2125.8 | 2396.8 | 90.66 | 0.60 | 80.00 | 1849.42 | 2085.12 | -276.47 | -311.71 | 认定煤耗变化 |
| 广东粤电云河发电有限公司 | 6# | 300 | 87.49 | 0.88 | 80.00 | 2617.7 | 2012.2 | 100.73 | 0.88 | 80.00 | 3013.69 | 2316.68 | 395.99 | 304.41 | 认定煤耗变化 |
| 广东省粤泷发电有限责任公司 | 1# | 135 | 43.99 | 1.20 | 70.00 | 2692.1 | 2905.5 | 35.63 | 1.20 | 70.00 | 2180.51 | 2353.31 | -511.67 | -552.22 | 认定煤耗变化 |
| 广东省粤泷发电有限责任公司 | 2# | 135 | 41.81 | 1.20 | 70.00 | 2558.8 | 2666.0 | 34.08 | 1.20 | 70.00 | 2085.95 | 2173.42 | -472.82 | -492.64 | 认定煤耗变化 |

表Y-5   2012年锅炉整治项目

| 企业名称 | 所属行业 | 项目名称 | 项目内容 | 投资 | 2012年SO2预计减排量（吨) | 2012年氮氧化物预计减排量（吨） | 开工日期 | 投运日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 和规模 | (万元) |  |  |  |  |  |
| 郁南县都城永旺灰砂砖厂 | 粘土砖及建筑砌块制造 | 薪柴等生物质代替燃煤 | 薪柴等生物质代替燃煤 | 10 | 43.2 | 5.29 | 2011.11 | 2011.11 | 不认定 |
| 郁南县琼南建材有限公司 | 粘土砖及建筑砌块制造 | 薪柴等生物质代替燃煤 | 薪柴等生物质代替燃煤 | 11 | 38.4 | 4.41 | 2011.12 | 2011.12 | 不认定 |
| 郁南县琼台建材有限公司 | 粘土砖及建筑砌块制造 | 薪柴等生物质代替燃煤 | 薪柴等生物质代替燃煤 | 11 | 28.8 | 3.53 | 2011.12 | 2011.12 | 不认定 |
| 郁南县琼建灰砂砖厂 | 粘土砖及建筑砌块制造 | 薪柴等生物质代替燃煤 | 薪柴等生物质代替燃煤 | 11 | 31.2 | 3.82 | 2011.12 | 2011.12 | 不认定 |

表Y-6   2012年结构关停项目

| 企业名称 | 关闭设施 |  |  | 关闭设施的产品 |  |  | 关闭设施的2011年SO2排放量（吨） | 关闭设施的2011年NOx排放量（吨） | 关闭时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规模 | 规模单位 | 名称 | 产量 | 产量单位 |  |  |  |  |
| 新兴县民生造纸有限公司 | 淘汰1575纸机2台 | 0.3 | 万吨 | 卫生纸原纸 | 0.105 | 万吨 | 0.60 | 1.26 | 2011.12 | 认定 |
| 罗定市壕鑫印染织造有限公司 | 锅炉 | 10 | 蒸吨/小时 | 染色布、印花布 | 10300 | 吨 | 119.68 | 23.76 | 2012.3 | 认定 |
| 罗定市闽华空心砖厂 | 全厂关闭 | 3100 | 万块/年 | 红砖 | 3100 | 万块 | 45.99 | 21.31 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定荣兴环保煤渣砖厂 | 全厂关闭 | 2200 | 万块/年 | 红砖 | 2200 | 万块 | 32.63 | 15.12 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定市华石镇景洪煤渣砖厂 | 全厂关闭 | 1500 | 万块/年 | 红砖 | 1500 | 万块 | 22.25 | 10.31 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定市云教空心砖厂 | 全厂关闭 | 1800 | 万块/年 | 红砖 | 1800 | 万块 | 26.70 | 12.37 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定市金鸡长城砖厂 | 全厂关闭 | 500 | 万块/年 | 红砖 | 500 | 万块 | 7.42 | 3.44 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定市黎少榃濮红砖厂 | 全厂关闭 | 2000 | 万块/年 | 红砖 | 2000 | 万块 | 29.67 | 13.75 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定市 塘雄鸡砖厂 | 全厂关闭 | 1800 | 万块/年 | 红砖 | 1800 | 万块 | 26.70 | 12.37 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定市罗镜红光砖厂 | 全厂关闭 | 500 | 万块/年 | 红砖 | 500 | 万块 | 7.42 | 3.44 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定市罗镜车站背红砖厂 | 全厂关闭 | 500 | 万块/年 | 红砖 | 500 | 万块 | 7.42 | 3.44 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定市罗镜镇镜西大屋垌砖厂 | 全厂关闭 | 300 | 万块/年 | 红砖 | 300 | 万块 | 5.29 | 1.03 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定市附城福利空心砖厂 | 全厂关闭 | 1100 | 万块/年 | 红砖 | 1100 | 万块 | 16.32 | 7.56 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定市附城云平煤渣砖厂 | 全厂关闭 | 700 | 万块/年 | 红砖 | 700 | 万块 | 10.38 | 4.81 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定市附城三桥建材厂 | 全厂关闭 | 1000 | 万块/年 | 红砖 | 1000 | 万块 | 14.83 | 6.87 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定市双东西河砖厂 | 全厂关闭 | 2000 | 万块/年 | 红砖 | 2000 | 万块 | 29.67 | 13.75 | 2011.6 | 不认定 |
| 罗定市龙凤砖厂 | 全厂关闭 | 2000 | 万块/年 | 红砖 | 2000 | 万块 | 29.67 | 13.75 | 2011.6 | 不认定 |
| 云浮市粤华建材实业有限公司 | 全厂关停 | 40 | 万吨/年 | 通用水泥 | 20 | 万吨 | 214.20 | 87.48 | 2010.9 | 认定 |
| 云城区大鑫山白水泥有限公司 | 全厂关停 | 4.5 | 万吨/年 | 通用水泥 | 4.5 | 万吨 | 29.85 | 75.00 | 2011.12 | 不认定 |
| 郁南县福贵红砖厂 | 砖瓦窑 | 1000 | 万块/年 | 红砖 | 700 | 万块 | 12.00 | 5.53 | 2011.12 | 不认定 |

表Y-7    2012年水泥行业全口径及将氮脱硝项目

| 企业名称 | 设计规模 | 2010年 |  |  |  | 2011年 |  |  |  | 2012年 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吨熟料/日 | 熟料产量（万吨） | 综合脱硝效率（%） | 核定产污系数（千克/吨熟料） | NOx排放量（吨） | 熟料产量（万吨） | 综合脱硝效率（%） | 核定产污系数（千克/吨熟料） | NOx排放量（吨） | 熟料产量（万吨） | 核定产污系数（千克/吨熟料） | 综合脱硝效率（%） | NOx排放量（吨） |  |
| 广东广信青洲水泥有限公司 | 2500 | 67.56 | 0 | 1.746 | 1179.6 | 71.00 | 0 | 1.746 | 1239.7 | 75.87 | 1.746 | 0 | 1324.83 | 熟料产量变化 |
| 罗定市金昌水泥有限公司 | 117 | 2.40 | 0.00 | 0.202 | 4.848 | 2.18 | 0.00 | 0.202 | 4.4 | 9.53 | 0.202 | 0 | 19.26 | 熟料产量变化 |
| 罗定市银雀特种水泥有限公司 | 67 | 1.60 | 0.00 | 0.202 | 3.232 | 2.71 | 0.00 | 0.202 | 5.5 | 2.72 | 0.202 | 0 | 5.51 | 熟料产量变化 |
| 广东亨达利水泥厂有限公司 | 2500 | 60.00 | 0.00 | 1.584 | 950.4 | 70.00 | 0.00 | 1.584 | 1108.8 | 43.32 | 1.584 | 0 | 686.18 | 熟料产量变化 |
| 中材天山（云浮）水泥有限公司 | 5500 | 181.00 | 0.00 | 1.584 | 2867.0 | 190.86 | 0.00 | 1.584 | 3023.3 | 185.02 | 1.584 | 0 | 2930.71 | 熟料产量变化 |
| 中材亨达水泥有限公司#1 | 5000 | 54.27 | 0.00 | 1.584 | 859.67 | 155.00 | 0.00 | 1.584 | 2455.2 | 144.71 | 1.584 | 0（有脱硝） | 2292.26 | 熟料产量变化认定，脱硝不认定 |
| 中材亨达水泥有限公司#2 | 5000 | 54.27 | 0.00 | 1.584 | 859.67 | 155.00 | 0.00 | 1.584 | 2455.2 | 144.71 | 1.584 | 0（有脱硝） | 2292.26 | 熟料产量变化认定，脱硝不认定 |
| 中材享达水泥有限公司郁南分公司 | 3000 | 100 | 0.00 | 1.746 | 1746 | 100 | 0.00 | 1.746 | 1746.0 | 60.12 | 1.746 | 0（有脱硝） | 1049.76 | 熟料产量变化认定，脱硝不认定 |
| 中材（罗定）水泥有限公司 | 4500 | / | / | / | / |  | / | / | 0 | 151.61 | 1.584 | 0（有脱硝） | 2401.54 | 熟料产量变化认定，脱硝不认定 |