附件：

高耗能落后机电设备（产品）

淘汰目录（第三批）

二○一四年三月

目 录

一、电动机	1

二、风机	14

一、电动机

| 序号 |  | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  | Y系列 中小型三相异步电动机 | Y112M-2 Y112M-4 Y112M-6 Y315L1-2 Y355M1-2 Y355M2-2 Y355L1-2 Y355L2-2 Y355M1-4 Y355M2-4 Y355L1-4 Y355L2-4 Y355M2-6 Y355M3-6 Y355L1-6 Y355L2-6 | 功率：4 kW 功率：4 kW 功率：2.2 kW 功率：160 kW 功率：220 kW 功率：250 kW 功率：280 kW 功率：315 kW 功率：220 kW 功率：250 kW 功率：280 kW 功率：315 kW 功率：185 kW 功率：200 kW 功率：220 kW 功率：250 kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）标准中能效限定值要求。 | 2003年（含）前生产的该系列电机，最迟应于 2015年年底前停止使用。 |
| 序号 | 产品名称 |  | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| 1-2 | Y2系列 中小型三相异步电动机 |  | Y2-80M1-2 Y2-80M2-2 Y2-80M1-4 Y2-80M2-4 Y2-90S-2 Y2-90L-2 Y2-Y90S-4 Y2-90L-4 Y2-90S-6 Y2-90L-6 Y2-100L-2 Y2-100L1-4 Y2-100L2-4 Y2-100L-6 Y2-112M-2 Y2-112M-4 Y2-132S1-2 Y2-132S2-2 Y2-132S-4 Y2-132M-4 Y2-132S-6 Y2-132M1-6 Y2-132M2-6 Y2-160M1-2 Y2-160M2-2 Y2-160L-2 | 功率：0.75kW 功率：1.1kW 功率：0.55kW 功率：0.75kW 功率：1.5kW 功率：2.2kW 功率：1.1kW 功率：1.5kW 功率：0.75kW 功率：1.1kW 功率：3kW 功率：2.2kW 功率：3kW 功率：1.5kW 功率：4kW 功率：4kW 功率：5.5kW 功率：7.5kW 功率：5.5kW 功率：7.5kW 功率：3kW 功率：3kW 功率：5.5kW 功率：11kW 功率：15kW 功率：18.5kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）标准中能效限定值要求。 | 2003年（含）前生产的该系列电机，最迟应于 2015年年底前停止使用。 |
| 序号 | 产品名称 |  | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| 1-2 | Y2系列 中小型三相异步电动机 |  | Y2-160M-4 Y2-160L-4 Y2-160M-6 Y2-160L-6 Y2-180M-2 Y2-180M-4 Y2-180L-4 Y2-180L-6 Y2-200L1-2 Y2-200L2-2 Y2-200L-4 Y2-200L1-6 Y2-200L2-6 Y2-225M-2 Y2-225S-4 Y2-225M-4 Y2-225M-6 Y2-250M-2 Y2-250M-4 Y2-250M-6 Y2-280S-2 Y2-280M-2 Y2-280S-4 Y2-280M-4 Y2-280S-6 Y2-280M-6 | 功率：11kW 功率：15kW 功率：7.5kW 功率：11kW 功率：22kW 功率：18.5kW 功率：22kW 功率：15kW 功率：30kW 功率：37kW 功率：30kW 功率：18.5kW 功率：22kW 功率：45kW 功率：37kW 功率：45kW 功率：30kW 功率：55kW 功率：55kW 功率：37kW 功率：75kW 功率：90kW 功率：75kW 功率：90kW 功率：45kW 功率：55kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）标准中能效限定值要求。 | 2003年（含）前生产的该系列电机，最迟应于 2015年年底前停止使用。 |
| 序号 | 产品名称 |  | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| 1-2 | Y2系列 中小型三相异步电动机 |  | Y2-315S-2 Y2-315M-2 Y2-315L1-2 Y2-315L2-2 Y2-315S-4 Y2-315M-4 Y2-315L1-4 Y2-315L2-4 Y2-315S-6 Y2-315M-6 Y2-315L1-6 Y2-315L2-6 Y2-355M-2 Y2-355L-2 Y2-355M-4 Y2-355L-4 Y2-355M1-6 Y2-355M2-6 Y2-355L-6 | 功率：110kW 功率：132kW 功率：132kW 功率：200kW 功率：110kW 功率：132kW 功率：160kW 功率：200kW 功率：75kW 功率：90kW 功率：110kW 功率：132kW 功率：250kW 功率：315kW 功率：250kW 功率：315kW 功率：160kW 功率：200kW 功率：250kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）标准中能效限定值要求。 | 2003年（含）前生产的该系列电机，最迟应于 2015年年底前停止使用。 |

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Y3系列 中小型三相异步电动机 | Y3-80M1-2 Y3-80M2-2 Y3-80M1-4 Y3-80M2-4 Y3-90S-2 Y3-90L-2 Y3-Y90S-4 Y3-90L-4 Y3-90S-6 Y3-90L-6 Y3-100L-2 Y3-100L1-4 Y3-100L2-4 Y3-100L-6 Y3-112M-2 Y3-112M-4 Y3-132S1-2 Y3-132S2-2 Y3-132S-4 Y3-132M-4 Y3-132S-6 Y3-132M1-6 Y3-132M2-6 Y3-160M1-2 Y3-160M2-2 Y3-160L-2 | 功率：0.75kW 功率：1.1kW 功率：0.55kW 功率：0.75kW 功率：1.5kW 功率：2.2kW 功率：1.1kW 功率：1.5kW 功率：0.75kW 功率：1.1kW 功率：3kW 功率：2.2kW 功率：3kW 功率：1.5kW 功率：4kW 功率：4kW 功率：5.5kW 功率：7.5kW 功率：5.5kW 功率：7.5kW 功率：3kW 功率：3kW 功率：5.5kW 功率：11kW 功率：15kW 功率：18.5kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）标准中能效限定值要求。 | 2003年（含）前生产的该系列电机，最迟应于 2015年年底前停止使用。 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| 1-3 | Y3系列 中小型三相异步电动机 | Y3-160M-4 Y3-160L-4 Y3-160M-6 Y3-160L-6 Y3-180M-2 Y3-180M-4 Y3-180L-4 Y3-180L-6 Y3-200L1-2 Y3-200L2-2 Y3-200L-4 Y3-200L1-6 Y3-200L2-6 Y3-225M-2 Y3-225S-4 Y3-225M-4 Y3-225M-6 Y3-250M-2 Y3-250M-4 Y3-250M-6 Y3-280S-2 Y3-280M-2 Y3-280S-4 Y3-280M-4 Y3-280S-6 Y3-280M-6 | 功率：11kW 功率：15kW 功率：7.5kW 功率：11kW 功率：22kW 功率：18.5kW 功率：22kW 功率：15kW 功率：30kW 功率：37kW 功率：30kW 功率：18.5kW 功率：22kW 功率：45kW 功率：37kW 功率：45kW 功率：30kW 功率：55kW 功率：55kW 功率：37kW 功率：75kW 功率：90kW 功率：75kW 功率：90kW 功率：45kW 功率：55kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）标准中能效限定值要求。 | 2003年（含）前生产的该系列电机，最迟应于 2015年年底前停止使用。 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| 1-3 | Y3系列 中小型三相异步电动机 | Y3-315S-2 Y3-315M-2 Y3-315L1-2 Y3-315L2-2 Y3-315S-4 Y3-315M-4 Y3-315L1-4 Y3-315L2-4 Y3-315S-6 Y3-315M-6 Y3-315L1-6 Y3-315L2-6 Y3-355M-2 Y3-355L-2 Y3-355M-4 Y3-355L-4 Y3-355M1-6 Y3-355M2-6 Y3-355L-6 | 功率：110kW 功率：132kW 功率：132kW 功率：200kW 功率：110kW 功率：132kW 功率：160kW 功率：200kW 功率：75kW 功率：90kW 功率：110kW 功率：132kW 功率：250kW 功率：315kW 功率：250kW 功率：315kW 功率：160kW 功率：200kW 功率：250kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）标准中能效限定值要求。 | 2003年（含）前生产的该系列电机，最迟应于 2015年年底前停止使用。 |

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | YB系列 中小型三相异步电动机 | YB-80M1-2 YB-80M2-2 YB-80M1-4 YB-80M2-4 YB-90S-2 YB-90L-2 YB-Y90S-4 YB-90L-4 YB-90S-6 YB-90L-6 YB-100L-2 YB-100L1-4 YB-100L2-4 YB-100L-6 YB-112M-2 YB-112M-4 YB-132S1-2 YB-132S2-2 YB-132S-4 YB-132M-4 YB-132S-6 YB-132M1-6 YB-132M2-6 YB-160M1-2 YB-160M2-2 YB-160L-2 | 功率：0.75kW 功率：1.1kW 功率：0.55kW 功率：0.75kW 功率：1.5kW 功率：2.2kW 功率：1.1kW 功率：1.5kW 功率：0.75kW 功率：1.1kW 功率：3kW 功率：2.2kW 功率：3kW 功率：1.5kW 功率：4kW 功率：4kW 功率：5.5kW 功率：7.5kW 功率：5.5kW 功率：7.5kW 功率：3kW 功率：3kW 功率：5.5kW 功率：11kW 功率：15kW 功率：18.5kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）标准中能效限定值要求。 | 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》要求，立即停止使用。 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| 1-4 | YB系列 中小型三相异步电动机 | YB-160M-4 YB-160L-4 YB-160M-6 YB-160L-6 YB-180M-2 YB-180M-4 YB-180L-4 YB-180L-6 YB-200L1-2 YB-200L2-2 YB-200L-4 YB-200L1-6 YB-200L2-6 YB-225M-2 YB-225S-4 YB-225M-4 YB-225M-6 YB-250M-2 YB-250M-4 YB-250M-6 YB-280S-2 YB-280M-2 YB-280S-4 YB-280M-4 YB-280S-6 YB-280M-6 | 功率：11kW 功率：15kW 功率：7.5kW 功率：11kW 功率：22kW 功率：18.5kW 功率：22kW 功率：15kW 功率：30kW 功率：37kW 功率：30kW 功率：18.5kW 功率：22kW 功率：45kW 功率：37kW 功率：45kW 功率：30kW 功率：55kW 功率：55kW 功率：37kW 功率：75kW 功率：90kW 功率：75kW 功率：90kW 功率：45kW 功率：55kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）标准中能效限定值要求。 | 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》要求，立即停止使用。 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| 1-4 | YB系列 中小型三相异步电动机 | YB-315S-2 YB-315M-2 YB-315L1-2 YB-315L2-2 YB-315S-4 YB-315M-4 YB-315L1-4 YB-315L2-4 YB-315S-6 YB-315M-6 YB-315L1-6 YB-315L2-6 YB-355M-2 YB-355L-2 YB-355M-4 YB-355L-4 YB-355M1-6 YB-355M2-6 YB-355L-6 | 功率：110kW 功率：132kW 功率：132kW 功率：200kW 功率：110kW 功率：132kW 功率：160kW 功率：200kW 功率：75kW 功率：90kW 功率：110kW 功率：132kW 功率：250kW 功率：315kW 功率：250kW 功率：315kW 功率：160kW 功率：200kW 功率：250kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）标准中能效限定值要求。 | 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》要求，立即停止使用。 |

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | YB2系列 中小型三相异步电动机 | YB2-80M1-2 YB2-80M2-2 YB2-80M1-4 YB2-80M2-4 YB2-90S-2 YB2-90L-2 YB2-Y90S-4 YB2-90L-4 YB2-90S-6 YB2-90L-6 YB2-100L-2 YB2-100L1-4 YB2-100L2-4 YB2-100L-6 YB2-112M-2 YB2-112M-4 YB2-132S1-2 YB2-132S2-2 YB2-132S-4 YB2-132M-4 YB2-132S-6 YB2-132M1-6 YB2-132M2-6 YB2-160M1-2 YB2-160M2-2 YB2-160L-2 | 功率：0.75kW 功率：1.1kW 功率：0.55kW 功率：0.75kW 功率：1.5kW 功率：2.2kW 功率：1.1kW 功率：1.5kW 功率：0.75kW 功率：1.1kW 功率：3kW 功率：2.2kW 功率：3kW 功率：1.5kW 功率：4kW 功率：4kW 功率：5.5kW 功率：7.5kW 功率：5.5kW 功率：7.5kW 功率：3kW 功率：3kW 功率：5.5kW 功率：11kW 功率：15kW 功率：18.5kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）标准中能效限定值要求。 | 2003年（含）前生产的该系列电机，最迟应于 2015年年底前停止使用。 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| 1-5 | YB2系列 中小型三相异步电动机 | YB2-160M-4 YB2-160L-4 YB2-160M-6 YB2-160L-6 YB2-180M-2 YB2-180M-4 YB2-180L-4 YB2-180L-6 YB2-200L1-2 YB2-200L2-2 YB2-200L-4 YB2-200L1-6 YB2-200L2-6 YB2-225M-2 YB2-225S-4 YB2-225M-4 YB2-225M-6 YB2-250M-2 YB2-250M-4 YB2-250M-6 YB2-280S-2 YB2-280M-2 YB2-280S-4 YB2-280M-4 YB2-280S-6 YB2-280M-6 | 功率：11kW 功率：15kW 功率：7.5kW 功率：11kW 功率：22kW 功率：18.5kW 功率：22kW 功率：15kW 功率：30kW 功率：37kW 功率：30kW 功率：18.5kW 功率：22kW 功率：45kW 功率：37kW 功率：45kW 功率：30kW 功率：55kW 功率：55kW 功率：37kW 功率：75kW 功率：90kW 功率：75kW 功率：90kW 功率：45kW 功率：55kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）标准中能效限定值要求。 | 2003年（含）前生产的该系列电机，最迟应于 2015年年底前停止使用。 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| 1-5 | YB2系列 中小型三相异步电动机 | YB2-315S-2 YB2-315M-2 YB2-315L1-2 YB2-315L2-2 YB2-315S-4 YB2-315M-4 YB2-315L1-4 YB2-315L2-4 YB2-315S-6 YB2-315M-6 YB2-315L1-6 YB2-315L2-6 YB2-355M-2 YB2-355L-2 YB2-355M-4 YB2-355L-4 YB2-355M1-6 YB2-355M2-6 YB2-355L-6 | 功率：110kW 功率：132kW 功率：132kW 功率：200kW 功率：110kW 功率：132kW 功率：160kW 功率：200kW 功率：75kW 功率：90kW 功率：110kW 功率：132kW 功率：250kW 功率：315kW 功率：250kW 功率：315kW 功率：160kW 功率：200kW 功率：250kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）标准中能效限定值要求。 | 2003年（含）前生产的该系列电机，最迟应于 2015年年底前停止使用。 |

# 二、风机

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | Y5-47系列 离心引风机 | Y5-47No.4C Y5-47No.5C Y5-47No.6C Y5-47No.8C Y5-47No.9C Y5-47No.12D Y5-47No.12.4D | 流量： 2750m³/h ～ 75330 m³/h; 全压： 1.265kPa ～ 3.810kPa; | 1.不符合《通风机能效限定值及能效等级》（GB 19761-2009）标准中能效限定值要求； 2.技术水平落后，结构老化。 | 2005年（含）前生产的该系列产品，立即停止使用； 2005年以后生产的该系列产品，最迟应于2015年年底前停止使用。 |
| 3-2 | W5-47系列 高温风机 | W5-47No.5C W5-47No.6C W5-47No.59C | 流量： 4840m³/h ～ 16233 m³/h; 全压： 0.716kPa ～ 2.132kPa; |  |  |
| 3-3 | M7-29系列 煤粉离心通风机 | M7-29No.11D M7-29No.12.5D M7-29No.13D M7-29No.14.5D M7-29No.16D M7-29No.17D | 流量： 11500m³/h ～ 102000 m³/h; 全压： 4.433kPa ～ 11.67kPa; |  |  |
| 3-4 | W7-29系列 高温风机 | W7-29No.16D | 流量： 28500m³/h ～ 84500 m³/h; 全压： 4.193kPa ～ 3.744kPa; |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 |
| 3-5 | 9-35系列 锅炉通风机 | 9-35No.6D 9-35No.8D 9-35No.10 9-35No.12D 9-35No.13.5D 9-35No.15.5D 9-35No.18D 9-35No.20D | 流量： 3710m³/h ～ 190300 m³/h; 全压： 0.833kPa ～ 5.599kPa; | 1.不符合《通风机能效限定值及能效等级》（GB 19761-2009）标准中能效限定值要求； 2.技术水平落后，结构老化。 | 2005年（含）前生产的该系列产品，立即停止使用； 2005年以后生产的该系列产品，最迟应于2015年年底前停止使用。 |
| 3-6 | Y9-35系列 锅炉引风机 | Y9-35No.8D Y9-35No.10D Y9-35No.12D Y9-35No.13.5D Y9-35No.15.5D Y9-35No.18D Y9-35No.20D Y9-35No.13.5F Y9-35No.15.5F Y9-35No.18F Y9-35No.20F Y9-35No.21.5F | 流量： 5810m³/h ～ 473000 m³/h; 全压： 0.539kPa ～ 4.12kPa; |  |  |